留学生公寓空调购置技术要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调 | 壁挂式，1.2P，能效等级优于或等于3级，白色，标准配置铜管3米。含安装及所有附件（包括配套空开及插头）。 | 台 | 106 |

注：1.投标时须提供所投标设备图片及技术资料。

2. 空调安装与外机悬挂应做到：美观大方、结实耐用，冷媒采用优质环保冷媒。选用支架经镀锌（或防腐）处理的标准空调支架，每套支架配用足够安全的胀栓固定。超出空调标准配置铜管按实际超出长度计算（80元/米）。外墙开孔不能对墙体造成大面积二次污染，脏污面不超过开孔直径的外径30MM。

3. 乙方于合同签订后15天内完成设备安装调试并交付使用。安装地点：西安石油大学国际教育学院指定地点，所有产生费用乙方负责。

4. 乙方提供的设备质保期限5年（从安装完成经甲方验收合格之日算起）,终身维护。质保期内乙方接到甲方反映电话后，2小时内响应，24小时内派技术人员到现场，72小时解决问题，如出现超过72小时未维修好，乙方应向甲方提供同类新产品替代，以保证甲方的正常使用。质保期外，乙方只收取材料费。

5.设备安装调试完毕验收合格后，我校支付合同总价款的95%。，合同总价款的5%作为质保金，待设备正常使用满一年且无质量问题后无息付清。

6. 现场踏勘联系人：刘西友，13619258968。

使用单位技术负责人签字：

使用单位负责人签字：

年    月    日