“高温高压原油氧化反应速率测试仪”购置技术要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高温高压原油氧化反应速率测试仪 | 1、该装置可以进行温度、压力对原油氧化速率的影响实验，在同一压力条件下，考察温度对原油氧化速率的影响；以及在相同温度下，考察压力对原油氧化速率的影响。 2、、反应釜3个，容积500ml，材质316L，耐温不小于500℃，耐压不小于35MPa； 3、空气加热，室温—400℃±0.1； 4、具有分别自动采集、记录、存储各个反应釜中压力、温度数据功能 | 套 | 3 |

注：投标时须提供所投标设备图片及技术资料。

使用单位技术负责人签字：

使用单位负责人签字：                                                年   月   日