政府采购货物项目

西安石油大学激光共聚焦显微镜系统购置（三次）

项目编号： CEITCL-SN-CZHW-181205（3）

公开招标文件

采购人：西安石油大学

采购代理机构：中经国际招标集团有限公司

二〇一九年九月

目    录

第一章  招标公告	2

第二章  投标须知及前附表	5

投标须知附表	5

投标须知	10

一、综合说明	10

二、招标文件说明	11

三、投标文件的编写	12

四、投标文件的递交	16

五、开标	17

六、评标	17

七、中标通知书	17

八、授予合同	18

九、纪律与监督	19

十、中标服务费	19

十一、处罚、询问和质疑	19

第三章  采购内容及要求	26

第四章  合同主要条款	29

第五章  投标文件格式	39

第一部分  投标函	41

第二部分  法定代表人/负责人授权委托书	42

第三部分  开标一览表	44

第四部分  投标分项报价表	45

第五部分  供应商基本要求	46

第六部分  中小企业声明函	48

第七部分  残疾人福利性单位声明函	49

第八部分  监狱企业证明函	50

第九部分  供应商企业关系关联承诺书	51

第十部分  拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书	52

第十一部分  保证金凭证复印件	53

第十二部分  商务响应表	54

第十三部分  同类项目成功业绩	55

第十四部分  技术组织方案	56

第十五部分  技术响应表	57

第十六部分  售后服务承诺	58

附件  封袋正面标识式样	59

第六章  评标办法	60

# 第一章  招标公告

西安石油大学激光共聚焦显微镜系统购置（三次）公开招标公告

中经国际招标集团有限公司受 西安石油大学 的委托，按照政府采购程序， 对西安石油大学激光共聚焦显微镜系统购置（三次） 采购项目进行公开招标 采购，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需货物和服务的供应商参加投标。

一、采购项目名称：西安石油大学激光共聚焦显微镜系统购置（三次）

二、采购项目编号：CEITCL-SN-CZHW-181205（3）

三、采购人名称： 西安石油大学

地址：西安市电子二路18号

联系人：杨老师

电话：88382832

四、采购代理机构名称：中经国际招标集团有限公司

地址：西安市长安北路8B陕西高速大厦16楼

联系人：张锦

电话：87888601-8003

传真：87883134

五、采购内容和需求： 西安石油大学激光共聚焦显微镜系统购置（三次）1套

项目概况：激光共聚焦显微镜系统1套（已做进口论证，允许采购进口产品。）

项目用途：实验教学

采购预算：2090000.00元

六、投标供应商资格要求：

（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2）特定资格条件：供应商须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定外，还必须满足以下要求：

1、供应商为响应招标并参加投标的合法注册的企业法人、事业法人或其他组织。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；

2、供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人/负责人直接投标，须提交法定代表人/负责人身份证明书和身份证。法定代表人/负责人授权代表参加投标的，须出具法定代表人/负责人授权书及授权代表身份证；

3、财务状况报告：供应商提供2018年度经审计的财务会计报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表），或其开标前三个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

4、社会保障资金缴纳证明：供应商提供开标前一年内至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

5、税收缴纳证明：供应商提供提供开标前一年内至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的供应商应提供相关文件证明；

6、书面声明（信用记录）：参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；

7、供应商所投产品为进口产品须提供产品制造厂家对投标产品的授权，或具有授权权限的代理商对投标产品的授权（且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性）；

8、本项目不接受联合体。

七、采购项目需要落实的政府采购政策

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购实施条例》的有关规定，落实政府采购“优先购买节能环保产品、扶持小微企业、监狱企业、福利企业”等相关政策。 （1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）； （2）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）； （3）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)； （4）《市场监管总局办公厅关于扩大参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构范围的通知》（市监认证函〔2019〕513号）； （5）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

八、招标文件 发售时间、地点

1、发售时间：2019-09-26 09:00:00至2019-10-08 16:30:00（双休日及法定节假日除外）

2、发售地点：西安市长安北路8B陕西高速大厦16楼（省体育场东门向北50米浙商银行南侧门上16楼）

3、文件售价：每套500.00元（人民币），售后不退

注：购买招标文件时请携带加盖公章的以下资料：身份证复印件、单位介绍信、开发票信息资料。

九、投标文件 递交截止时间及开标时间和地点

1、文件递交截止时间：2019-10-17 09:30:00

2、投标地点：西安市长安北路8B陕西高速大厦16楼（省体育场东门向北50米浙商银行南侧门上16楼）第一会议室

3、开标时间：2019-10-17 09:30:00

4、开标地点：西安市长安北路8B陕西高速大厦16楼（省体育场东门向北50米浙商银行南侧门上16楼）第一会议室

十、其他应说明的事项

1、采购代理机构联系方式：87888601-8003

2、开户名称：中经国际招标集团有限公司陕西分公司

3、开户银行：中国工商银行股份有限公司西安南关支行

4、账 号：3700021509024600582

注意：以上账户为招标文件费和中标服务费专用账户。

十一、本招标公告期限为自发布之日起5个工作日。

中经国际招标集团有限公司陕西分公司

2019年9月25日

# 第二章  投标须知及前附表

## 投标须知附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标保证金 | 投标保证金：人民币肆万元整、￥40000.00元，并于投标截止时间前递交至采购代理机构指定的保证金专用账户（以到账时间为准，由于转账当天不一定能够到账，为避免因保证金未到账而导致投标被拒绝，建议至少提前2个工作日转账。），否则视为供应商自动放弃投标资格。投标保证金有效期与投标有效期一致。投标保证金须以投标单位名义非现金方式交纳（银行账户转出的、以银行凭证为准、不需要到代理公司更换收据），本项目不接受任何个人名义交纳的投标保证金。（注意：需在银行转账或电汇时备注清楚所交投标保证金的项目最后6位数字项目编号及包号标段。） 保证金专用账户： 开户名称：中经国际招标集团有限公司陕西分公司 开户行名称：中国工商银行股份有限公司西安南关支行 账 号：3700021509024600582 |
| 2 | 招标文件疑问提交时间 | 2019年10月10日16:30前 |
| 3 | 招标文件答疑时间 | 2019年10月11日16:30前 |
| 4 | 投标文件份数 | 纸质版：提供正本一份、副本三份（若正本与副本不符，以正本为准，副本可以为正本的复印件）； 电子版：一份（U盘，U盘不退，电子版应为PDF与WORD格式各一份，电子版与纸质版不符，以纸质版正本为准）。 |
| 5 | 投标资格审查资料 | 供应商法人或被授权人及相关人员参加开标仪式，开标现场需提供的资格审查资料： 1、供应商为响应招标并参加投标的合法注册的企业法人、事业法人或其他组织。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件。提供复印件加盖供应商鲜章； 2、供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人/负责人直接投标，须提交法定代表人/负责人身份证明书原件和身份证原件。法定代表人/负责人授权代表参加投标的，须出具法定代表人/负责人授权书原件及授权代表身份证原件； 3、财务状况报告：供应商提供2018年度经审计的财务会计报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表），或其开标前三个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。提供复印件加盖供应商鲜章； 4、社会保障资金缴纳证明：供应商提供开标前一年内至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。提供复印件加盖供应商鲜章； 5、税收缴纳证明：供应商提供提供开标前一年内至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的供应商应提供相关文件证明。提供复印件加盖供应商鲜章； 6、书面声明（信用记录）：参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明原件； 7、供应商所投产品为进口产品须提供产品制造厂家对投标产品的授权原件，或具有授权权限的代理商对投标产品的授权原件（且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性）。 以上资格审查资料于供应商递交投标文件时由招标代理机构工作人员按照清单现场接收，双方签字确认并单独装入专用资质收纳袋（投标截止时间之后不再收取任何外来文件资料），确认单装入资格审查资料收纳袋统一保存，该资质文件由采购人或采购代理机构在评标标前审核，若采购人或采购代理机构对资质有疑问的可由评标委员会协助审查，缺少其中一项或某项达不到招标文件要求的，均视为资格审查不合格，资格审查不合格按无效处理，不能参与下一步招标活动。如供应商的各类证书原件正在变更、年检的，须有相应的行业管理部门出具书面证明，并注明证书主要相关内容。 |
| 6 | 中标服务费 | 招标代理服务费（即中标服务费）由中标单位支付，收费标准参照中华人民共和国国家计划委员会计价格[2002]1980号文计算收取。 具体收费标准为：中标价100万元（含）以下按标准的100%、100~200万元（含）按标准的90%、200万元以上按标准的85%。 |
| 7 | 投标文件的密封与提交 | 投标文件总计2个封包： 商务部分和技术部分组成投标文件，正、副本分别各自装订成册。 封包1：投标文件正本和副本（含U盘、电子版应为PDF与WORD格式各一份）。 封包2：开标一览表原件一份（注意:单独提交的开标一览表必须同响应文件正本中的开标一览表一致，否则按废标处理 ）。 各封包在封口加盖供应商公章及法定代表人或法定授权代表签字或盖章。 封包正面标识式样详见附件《封袋正面标识式样》。 |
| 8 | 中标结果公示期限 | 公示期为一个工作日 |
| 9 | 签订合同 | 中标人持中标通知书与西安石油大学签订相关合同。 |
| 10 | 保证金退还 | 公示期结束，未中标人的投标保证金在5个工作日内无息退还。 |
| 11 | 履约保证金 | 中标人在合同签订前向采购人缴纳中标金额的10%作为履约保证金。项目验收合格后退还履约保证金。 |
| 12 | 项目负责人 | 张锦 |
| 13 | 联系电话（传真） | 029-87888601/602转8003 87883134（传真） |
| 14 | 投标有效期 | 投标截止之日起计算不少于90天 |
| 15 | 信用信息查询 | 1、信用记录相关政策：根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2016〕2798号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。 2、信用记录查询渠道：投标人应当通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn) 等渠道查询相关主体信用记录。评标期间，代理机构将在上述网站进行复查，所有记录以复查结果为准。 3、信用记录的使用：A、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及未提供信用信息查询截图的供应商，拒绝其参与政府采购活动。B、两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标单位的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 16 | 现场踏勘 | 本项目不组织踏勘。 |
| 17 | 复印件或扫描件要求 | 所有要求提供复印件或扫描件的文件和资料必须加盖投标单位鲜章，复印件或扫描件字迹清晰可辨。 |
| 18 | 公告网址 | 陕西省政府采购网http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/ |

## 投标须知

## 一、综合说明

（一）适用范围

本招标文件仅适用于本次招标所叙述的工程、货物及其辅助服务采购。

（二）定义

1.招标监管机构系陕西省财政厅政府采购与行政事业单位资产管理处。

2.负责人专指其他组织等非法人机构的负责人。

3.招标人系西安石油大学。

4.标书系指招标文件及相关的附件、答疑纪要、补充说明、修正说明等(如果有的话)全部文件的统称。

5.投标人系指向招标人提交投标文件的供应商。

6.采购代理机构系指中经国际招标集团有限公司。

7.货物系指本次招标拟采购的激光共聚焦显微镜系统。

8.服务系指根据本合同规定中标人必须承担有关服务和合同中规定乙方应承担的义务,以及合同中未规定,但依法有利于合同履行原则,应当由中标人承担的其它义务。

（三）合格的供应商：

1、具有本项目实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的国内供应商均可参加投标。

2、供应商必须是已在中国境内依法登记注册并仍有效存续的供应商，并且其所持有的由工商行政管理局所核发的有效的营业执照上所载明的营业期限余额应当不少于本次采购的相关合同基本义务履行所需期限。否则，评标委员会有权视情况决定是否拒绝其本次投标。

3、供应商应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件。

4、具有法人资格且与其他法人具有控股关联关系的供应商的特别规则如下：

（1）同一集团、总公司或母公司等，连同其下属的全资子公司或(持股50%以上的)绝对控股子公司等(非控股子公司除外)，只能由一家参加同一分包的投标，否则评标委员会有权视情况决定是否允许其自行决定撤回部分供应商只保留其中一家，或径行决定对该集团、总公司、母公司等连同其下属子公司一并拒绝。

（2）法定代表为同一个人的两个及两个以上法人、或者具有直接管理和被管理关系的母子公司（含子公司的子公司），参加同一项目的投标时，评标委员会最多只择优选择一家单位（以最终排名顺序）为排名前三的中标候选人。

5、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照以下方式（得分相同的，按投标报价低的供应商获得中标人推荐资格。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商获得中标人推荐资格）进行推荐，其他同品牌供应商不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

6、符合上述条件的供应商应承担招标及履约中应承担的全部责任与义务。

7、根据《中华人民共和国财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》财办库[2008]248号和财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）的有关规定，产品未经过进口论证程序的不允许进口产品参加投标，均必须采购国产产品，进口产品参加投标的按无效投标处理。招标公告中标注“已做进口论证”的产品表明该设备已通过进口产品采购论证，可接受进口产品。进口产品特指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”。

（四）投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

## 二、招标文件说明

（一）招标文件的组成

1.招标公告；

2.投标须知及前附表；

3.采购内容及要求；

4.合同主要条款；

5.投标文件格式；

6.评标办法；

（二）招标文件的澄清及修改

1.参与本项目的供应商对技术要求有不清楚的地方，也可与采购人进行沟通。任何要求对招标文件进行澄清的供应商，均应在前附表第2项规定的时间前将需答疑、澄清的内容以书面（传真）形式送达采购代理机构，采购代理机构将予以答复（答复中不包括问题的来源），答复内容将于前附表第3项规定的时间前以书面的形式(可传真)通知所有招标文件收受人，供应商应立即以书面形式(可传真)回复确认已收到澄清文件。对招标文件中有难以理解的内容，须在规定时间内提交书面资料，否则视为对招标文件再无疑义，因此带来的一切不利后果由供应商自行承担。

2.在递交投标文件截止期15天前，采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对招标文件进行修改。招标文件的修改将在政府采购指定媒体上公布，并以书面的形式(可传真)通知所有招标文件收受人，供应商应立即以书面形式(可传真)回复确认已收到修改文件，并对其具有约束力。

3.招标文件的澄清、答疑、修改、补充文件是招标文件的组成部分，供应商需按照澄清、答疑、修改、补充文件的要求参与投标，供应商没有作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标文件被视作无效投标文件处理。

（三）标书完整性检查

供应商购买标书时应认真检查标书及其附件是否完整，若发现缺页或附件不全时，应当时向招标代理机构提出，以便补齐。

（四）标书的合法购买

供应商必须从招标代理机构处购买标书，供应商自行转让或复制的标书将视为无效。标书一经售出，恕不退还，且仅作为本次招标使用。

（五）标书的解释权

标书的解释权归采购代理机构。

## 三、投标文件的编写

（一）总体要求

1. 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对本文件作出实质性响应，否则，其投标文件可能导致按废标处理。

2.投标文件及供应商与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

3. 供应商应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。投标文件应装订成册。

（二）投标文件的组成

投标文件由投标文件纸质版和投标文件电子版组成见前附表。

（三）投标文件内容

参见第五章“投标文件格式”。

（四）投标内容填写说明

1、本次招标内容每个包（如果有分包情况）作为一个整体，供应商不得只投其中的一部分或选项投标报价。

2、各供应商必须根据招标文件要求的内容做出完整的实施方案，列出本项目的技术方案、培训与售后服务。

3、凡配置设备的技术指标、参数等内容与招标文件要求有偏差的，应在技术响应表中明确反映。

4、供应商应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录，混乱的编排导致投标文件被误读或招标人查找不到有效文件是供应商的风险。招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

5、供应商对所投产品的厂家、产地、型号、配置、功能、性能、技术指标等做出详细描述，凡与招标要求出现偏差的，应在技术响应表中明确响应，以便评委会评定。

6、供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

7、《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

（五）投标报价

1.投标报价说明

（1）供应商应在投标文件中的投标报价表上（唱标报告）按项目内容标明分类报价、投标总报价、交货期及工期等项。递交有选择性报价的投标文件将被拒绝。所有价格均为人民币报价。供应商须提供本次采购的全面采购服务，保证设备的正常运行。报价单中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。开标一览表中只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。供应商应根据技术规格及要求进行报价。报价单中不得漏填项目。

（2）投标报价内容包括设备、材料、人工费、安装费、调试费、运输保险、技术服务、培训及其它相关的全部费用。

（3）供应商的报价应包含承担标书中涉及和合理推断出供应商应承担的全部义务，如设计、制造、采购、交货和运输、备件和易损件等所产生的全部费用，以及供应商应依法缴纳的税费。

（4）投标总报价为投标产品送达标书要求的交货地点且达到正常使用条件的总价，包括产品价、运杂费（含保险费）、附件、备件和易损件等全部费用。

（5）关于进口产品的报价（如果有进口产品，按照该报价方式进行投标报价）：进口产品的交货价应是完成本次采购进口货物（设备本体及附件、备品备件及专用工具）的供货、安装（包含所需的配件及辅材等）、调试、验收、试运行、售后服务及税金（本次进口产品应不包含进口相关税）等一切费用的总报价。（根据《财政部 海关总署 国家税务总局关于“十三五”期间支持科技创新进口税收政策的通知》（财关税〔2016〕70号）和《财政部 教育部 国家发展改革委 科技部 工业和信息化部 民政部 商务部 海关总署 国家税务总局 国家新闻出版广电总局关于支持科技创新进口税收政策管理办法》（财关税〔2016〕71号）要求，为加强对科研院所、转制科研院所、国家重点实验室、企业国家重点实验室和国家工程技术研究中心免税进口科学研究、科技开发和教学用品的管理，科技部、财政部、海关总署、国家税务总局研究制定了《科研院所、转制科研院所、国家重点实验室、企业国家重点实验室和国家工程技术研究中心免税进口科学研究、科技开发和教学用品管理办法》等相关规定，本次进口产品应免征进口相关税），供应商应在招标文件所附的货物报价清单上写明所有投标货物的单价和投标总价。进口产品报价为人民币报价。

（6）作为中标人的供应商的投标报价表（唱标报告）中标明的价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更。

（7）因供应商对标书的理解偏差或因市场变化造成的风险均由供应商承担。

（8）最低报价不作为中标的唯一保证。

（六）投标保证金

1．供应商应按照投标须知附表第1项规定金额和方式交纳投标保证金。

2．中标人的保证金，在全额缴纳中标服务费和接到中标通知书并签订合同后凭签订的经济合同原件全额无息退还中标人（基本账户）；未中标的供应商的保证金，在公示期结束后5个工作日内全额无息退还（基本账户）。供应商必须详细明确的提供基本账户信息，以保障招标代理机构及时准确退还投标保证金。

3．发生以下情况投标保证金将不予退还：

（1）开标后供应商在投标有效期内撤回投标的；

（2）中标人未能按本须知规定交纳履约保证金的；

（3）中标人未能按本须知规定签订合同的；

（4）供应商相互串通投标的；

（5）供应商拒绝按照本须知的规定修正投标报价的；

（6）其他违反政府采购法律法规规定行为的。

（七）投标有效期

1．投标截止之日起计算不少于90天。

2．特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，采购人可要求供应商同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购人的这种要求，其保证金将不会被没收。接受延长投标文件有效期的供应商将不会被要求和允许修正投标文件，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

（八）投标文件的签署及规定

1. 投标文件分册编制（如果有分包情况，则分包分册编制），投标文件一律采用胶装方式左侧装订，投标文件正本和副本必须统一使用A4幅面纸双面打印（其中资质、证明、授权为A4幅面纸张，图纸不受纸张幅面大小限制但必须折叠成A4幅面，资质、证明、授权、图纸不受双面打印或复印要求，可以采用插页），文件须编制目录和从第一页进行数字“1”开始的连续页码（插页可以不编页码）。

2.投标文件采用纸质封面（不得使用硬壳封面、亮片、精装、封面压膜、塑料胶面）。投标文件须在书脊处标明项目名称、供应商名称（机打或手写均可）。

3．供应商应按本须知的相关要求准备投标文件，每套文件须清楚的标明 “正本”、“副本”。若正本和副本有差异，以正本为准。

4．投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商法定代表人或经正式授权的授权代表人在投标文件上签字，签字的授权代表须以书面形式出具的“法定代表授权书”附在投标文件中。投标文件的副本可以是正本的复印件。

5．除供应商对错误处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有任何行间插字、涂改和增删，插字、涂改和增删处必须由投标文件签字人在旁边签字才有效。

6．电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（九）投标文件的密封和标记

详见投标须知附表第7项。

如因递交地点未写清楚而使投标文件迟到或遗失、或因密封不严、标识不明而造成过早启封、失密等情况，采购代理机构概不负责。

## 四、投标文件的递交

（一）递交投标文件日期及投标截止日期

供应商按照招标公告规定的时间和地点递交投标文件，逾期不予接收。

（二）投标文件的修改和撤销

1. 供应商在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但供应商必须在规定的递交投标文件截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交到采购代理机构。

2. 供应商修改后的投标文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交。

3.在递交投标文件截止期之后，供应商不得对其投标文件做任何修改。

4.递交投标文件截止期后，供应商不得撤回其投标文件，否则其保证金将按照本招标文件的规定被没收。

5.实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

（三）无效的投标文件

1、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标人的投标文件相互混装；

6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2、投标人存在下列情况之一的，投标无效（包含但不限于以下各条）：

1）没有按照招标文件要求提供投标文件或提供的投标文件有重大缺项（缺页、缺项、前后混装、未按要求装订、关键内容字迹模糊、无法辨认等）；

2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

3）投标人未提交有效的投标保证金或金额不足的、投标保证金形式不符合招标文件要求的；

4）不具备招标文件中规定的资格要求的；

5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

6）投标文件中（招标文件要求必须加盖供应商公章，法定代表人或授权人签字或盖章）无投标人公章、无法定代表人或授权人签字（或盖章）或签章人无法定代表人有效委托书的、授权委托书填写不完整或有涂改的；

7）投标文件无法区分正、副本的；

8）无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；

9）投标人在同一份投标文件中，对同一招标产品报有两个或多个报价（未指定以哪个报价为准的）的；

10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 五、开标

1.采购代理机构按规定的时间、地点开标。开标会由采购代理机构主持，政府采购监管机构、采购人代表、供应商代表、采购代理机构的相关工作人员参加。

2. 供应商法定代表人或授权代表人及相关人员参加开标仪式，需要携带的投标资格审查资料详及提交方式见前附表第5项。

3.开标时由供应商代表相互查验投标文件密封情况，确认密封完好，由授权代表人签字后拆封唱标（开标一览表）。

4.采购代理机构在开标会上，将公布供应商的投标报价及开标一览表中的全部内容，采购代理机构将作唱标记录并当场请供应商法定代表人或授权代表人确认签字。

5.若唱标人宣读的结果与投标文件不符时，供应商有权在开标现场提出异议，经当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若供应商现场未提出异议，则认为供应商已确认唱标人宣读的结果。

## 六、评标

评审详见第六章《评标办法》

## 七、中标通知书

1.招标代理机构向作为中标人的供应商发出“中标通知书”，作为中标人的供应商在收到中标通知书后，应按规定的时间、地点与采购人签署合同；中标人凭授权委托书原件和身份证原件领取中标通知书。

2.中标通知书是合同文件的法定组成部分。

3.采购代理机构发出中标通知书的同时仅向其它供应商公布招标结果，不对招标结果作任何解释。

4.采购代理机构将评标报告及评标过程的有关资料整理形成汇总资料报采购人存档。

## 八、授予合同

（一）评标结果：评标委员会完成评定后，向采购人提交经各评标委员会成员签字的评定结果报告，并按评定办法推荐中标候选人。

（二）中标通知和合同授予

1.中标通知书：评定结果经公示一个工作日，同时采购代理机构将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。采购代理机构无义务向未中标供应商解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

2.履约保证金：中标人按照前附表第11项规定在合同签订前向招标人缴纳履约保证金，项目验收合格后凭收据退还履约保证金。

3.签订合同：采购代理机构组织采购人与中标人按《中标通知书》指定的时间、地点签订合同。

4.招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。中标人与采购人签定的合同，交政府采购监管机构审核备案。

5.中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，采购代理机构可没收投标保证金，同时，采购代理机构将取消该供应商的中标资格。

6.签约后即为招标结束，投标文件一旦开标一律不退。

（三）解释权

本招标文件是依据《中华人民共和国政府采购法》及有关规定编制的，解释权属采购代理机构。

（四）特殊情况处理

1按照《中华人民共和国政府采购法》第三十七条规定：废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

2按照中华人民共和国财政部第87号令--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定：投标文件经供应商和采购人密封互检后供应商不足3家的，不得开标。供应商资格审查后合格供应商不足3家的，不得评标（满足下面第3条的除外）。

3按照中华人民共和国财政部第87号令--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定：公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

## 九、纪律与监督

1.严禁供应商向参与招标、评标工作的有关人员行贿，使其泄露一切与招标、评标工作有关的信息。

2. 供应商在投标过程中严禁互相串通、结盟，损害招标的公正性和竞争性，或以任何方式影响其他供应商参与正当投标。

3.如认定供应商有上述不正当竞争行为，根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，将取消其投标资格或中标资格。

## 十、中标服务费

中标服务费详见投标须知附表第6项。在中标通知书发出同时，由中标的供应商向采购代理机构支付。中标人凭介绍信原件和身份证原件领取中标服务费发票。

## 十一、处罚、询问和质疑

1、供应商对采购事项有疑问的，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》规定，以书面形式向招标人或代理机构提出，经法定代表人或授权代表人签字并加盖供应商公章。

2、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

3、供应商对招标文件条款或技术参数有异议的，应当在开标前通过澄清或修改程序提出。供应商已经参与开标，并于开标后对招标文件提出质疑的，其质疑应当被视为无效质疑。在法定质疑期内对采购文件只能是一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4、提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

5、对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

6、供应商提出质疑应当提交质疑函（质疑函范本见附件1）和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回。

7、有下列情形之一的，属于无效质疑，代理机构可不予受理：

7.1、未在有效期限内提出质疑的；

7.2、质疑未以书面形式提出的；

7.3、所提交材料未明示属于质疑材料的；

7.4、质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖供应商公章；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章的，没有法定代表人的特别授权；质疑书加盖合同专用章的；

7.5、质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

7.6、质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

7.7、其它不符合受理条件的情形。

8、招标人或代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。若质疑涉及政府采购制度或程序，将被转交政府采购的管理部门审查。

9、供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。

10、质疑人有下列情形之一的，代理机构应驳回质疑：

10.1、质疑缺乏事实和法律依据的；

10.2、质疑人捏造事实、提供虚假材料，或在一定期限内多次质疑而无实据的；

10.3、质疑已经处理并答复后，质疑人就同一事项又提起质疑且未提供新的有效证据的；

10.4、其他根据相关法律、法规应当予以驳回的情形。

11、供应商进行虚假和恶意质疑的，代理机构可以提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

12、采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

13、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书范本见附件2）。

附件1

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件2

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：               联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否     公告期限：

采购结果公告:是/否     公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于       年   月  日,向                        提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 第三章  采购内容及要求

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光共聚焦显微镜系统 | - *激光器：4只可调高功率激光器：近紫外固态激光器功率≥30mW、蓝色固态激光器功率≥20mW、绿色固态激光器功率≥20mW、红色固态激光器功率≥5mW。 - *共聚焦系统扫描检测器：所有荧光通道均为光谱扫描和检测通道，可实现光谱拆分的全光谱扫描共聚焦通道。3个荧光检测器、1个透射光DIC（明场/微分干涉）检测器，高灵敏度磷砷化镓雪崩式二极管及制冷型光电倍增管混合式检测器不少于1个。 - *共聚焦系统荧光检测器光谱功能：3个光谱型荧光检测器的光谱扫描步进≤1.5nm，光谱扫描范围介于400-800nm。共聚焦系统扫描系统：扫描分辨率大于8000x8000，扫描灰度级大于16bit，扫描视野大于20mm。电动共聚焦针孔，调节范围20-800µm。 - *共聚焦系统超高分辨率模块：XY轴分辨率140nm，Z轴分辨率≤400nm，扫描速度不低于6幅/秒（512×512 像素）。 - 共聚焦系统扫描方式：激光扫描系统与显微镜一体化设计，可完成扫描成像一体化。能够进行X （光谱）和I（光强）的扫描，所有参数任意组合扫描、直线扫描，任意曲线扫描。 - 共聚焦系统光学放大：变倍范围≤1X 至 ≥40X，可连续可调。 - *光学显微镜系统：全自动智能型荧光显微镜，配套共聚焦扫描软件系统全自动及手动的两种控制方式。自动记忆显微镜工作状态，并可电子复位。10倍偏光目镜视场数大于22mm，带十字丝测微尺。工作距离不低于26 mm且NA≥0.55的长工作距离聚光镜，Z轴最小可调增量≤25nm，配套原装防震工作台。 - *光学显微镜物镜：共聚焦专用平场复消色差高数值孔径物镜，配套电动物镜转换器，每个物镜配套对应的起偏镜、检偏镜和DIC棱镜系统。 2.5× 平场复消色差物 NA≥0.07 WD≥2.20 5× 平场复消色差荧光物 NA≥0.12 WD≥2.20 10× 平场复消色差荧光物 NA≥0.40 WD≥2.20 20× 平场复消色差荧光物 NA≥0.75 WD≥0.59 大于60 平场复消色差荧光物镜(油镜) NA≥1.40WD≥0.13 - *光学显微镜荧光模块：电动荧光滤镜转盘，UV单色滤块: 激发340-380nm、阻挡400nm、发射425nm；蓝色激发单色滤块: 激发450-490nm、阻挡510nm、发射 515nm；绿色激发单色滤块: 激发515-560nm、阻挡580nm、发射590nm。 - 光学显微镜光源：①透射光光源：LED白色冷光透射光源×10个。②荧光光源：100W金属卤素灯×10个。偏光保护滤片，配备汞灯与卤素灯通道转换器。 - *电动扫描台：移动范围不小于120×80mm，XY轴精度≤0.02µm，Z轴精度≤0.1µm。 - *控制软件功能：控制电动显微镜，选择激光波长，调节激光强度；选择光谱拍摄范围及分辨率，并拍摄2-5维图像。 - *应用软件功能：①1D，2D，正交视图，图片叠加，最大强度投影；可完成单个通道分别调节或多个通道同时图像调节，②多通道叠加，三维重建，旋转，生成AVI文件，Average拍摄模式提高信噪比；③荧光强度动态分析及显示，荧光亮度校正、补偿功能（在Z轴方向上补偿荧光亮度的变化）；④多选择在线光谱拆分，可完成盲法拆分，自定义背景扣除；自动计数、共定位计算、3D切割成像、串色分离、定量分析、专业3D测量等软件，完成直方图、距离、强度等图像分析； - *工作站：进口原厂配置的品牌电脑工作站，优于或等同于HPZ640 工作站Windows 10专业版(64 bit) 操作系统，优于或等同于Intel 10-Core Xeon E5-2650 V4，优于或等同于NVIDIA Quadro K4200 4GB high performance GPU，32 G内存， 256 GB SATA固态硬盘，3 TByte SATA机械硬盘， LED 高清显示器（2个、31" 、AH-IPS、4096 x 2160像素），配套不间断电源的断电延迟时间大于0.5小时。 | 套 | 1 |

注：1、投标时须提供所投标设备图片及技术资料。

2、乙方于合同签订后60天内完成货物安装调试并交付使用。安装地点：西安石油大学地球科学与工程学院指定地点，所有产生费用乙方负责。

3、乙方提供的设备质保期限1年（从安装完成经甲方验收合格之日算起）,终身维护。质保期内乙方接到甲方反映电话后，2小时内响应，24小时内派技术人员到现场，72小时解决问题，如出现超过72小时未维修好，乙方应向甲方提供同类新产品替代，以保证甲方的正常使用。质保期外，乙方只收取材料费。安装调试后，乙方免费为甲方提供现场操作培训，通过培训使用户人员了解设备工作原理，熟悉设备的安装及使用、维护方法，掌握各种设备的初始化及故障诊断、定位和排除技能。

4、我校具有进口设备科教免税备案主体资格，乙方投标价应为设备到我校指定实验室价格。国内设备安装调试完毕验收合格后，乙方需向设备使用单位提供合同总额100%的增值税发票及合同总额5%质保金转账凭证，用于办理合同总额100%的付款手续。甲方待设备正常使用满一年且无质量问题后，将5%质保金退回，不计利息；进口设备由甲方委托外贸进出口公司开出100%不可撤销信用证，外贸进出口公司凭提货单等发货单据解付90%货款，设备安装调试后，凭学校验收报告支付10%余款。

# 第四章  合同主要条款

1. 定义

1.1 “合同”系指招标人和中标人（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其它文件。

1.2 “合同价格”系指根据合同规定，在中标人全面正确地履行合同义务时招标人应支付给中标人的款项。

1.3 “货物”系指中标人按合同要求，须向招标人提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它技术资料和其它材料。

1.4 “服务”系指合同规定中标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的服务。

1.5 “招标人”系指通过招标采购，接受合同货物及服务的企业或单位。

1.6 “中标人”系指中标后提供合同货物和服务的经济实体。

1.7 “现场”系指将要进行货物安装的地点。

1.8 “验收”系指招标人依据技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。

2. 适用范围

2.1 本合同条款适用于本次招标活动。中标方将在“合同一般条款”原则下与招标人签订正式合同，其内容可经双方协商进行适当简化。

3. 交货期及交货地点

3.1交货期：自报最短供货期（但不能超过第三章采购内容及要求中的时限）；

3.2交货地点：西安石油大学指定的地点，交货地点合同中另行约定。

4. 技术规格和标准

4.1 本合同项下所供货物的技术规格应与本招标文件技术规格规定的标准相一致。

5. 包装

5.1 除非本合同另有规定，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于内陆运输，并有良好的防潮、防撞击、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施,以确保货物安全运抵现场。 中标人应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

5.2 每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

6 运输标记

6.1 中标人应在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目中文印刷字体标明以下各项：

(1) 收货人

(2) 合同号

(3) 发货标记（唛头）

(4) 收货人代号

(5) 目的地

(6) 货物的名称、品目号、箱号

(7) 毛重/净重（公斤）

(8) 尺寸（长×宽×高，以厘米计）

6.2 凡重达两吨或两吨以上的包装，中标人应在每件包装箱上标明 “重心”和“吊装点”，并根据货物的特点和运输的不同要求，以清晰字样在包装箱上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等标志，以方便装卸和搬运。

7. 装运条件

7.1根据设备特征，供货单位自行选择运输与包装方式。

7.2运杂费一次包死在合同价内，包括供货地点到安装地点的装卸、二次倒运费、运输费（含保险费）。

8. 付款方式：

我校具有进口设备科教免税备案主体资格，乙方投标价应为设备到我校指定实验室价格。国内设备安装调试完毕验收合格后，乙方需向设备使用单位提供合同总额100%的增值税发票及合同总额5%质保金转账凭证，用于办理合同总额100%的付款手续。甲方待设备正常使用满一年且无质量问题后，将5%质保金退回，不计利息；进口设备由甲方委托外贸进出口公司开出100%不可撤销信用证，外贸进出口公司凭提货单等发货单据解付90%货款，设备安装调试后，凭学校验收报告支付10%余款。

9. 技术资料

9.1 除招标文件技术规范中另有规定外,中标人应准备与合同设备相符的技术资料，应于交货时一并交给招标人，例如：样本、图纸、操作手册、使用说明、服务热线电话或售后服务电话、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，中标人应在收到招标人通知后立即免费另寄。

9.2 上述每套完整的资料应包装好随货物一起发运。

10. 价格

10.1 除非合同中另有约定， 中标人为其所供货物和服务而要求招标人支付的合同金额应与其投标报价一致。

11. 质量保证

11.1 中标人应保证其提供的货物是全新的、未使用过的， 采用的是最佳材料和一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。中标人应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，中标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定外，出现上述情况，中标人应在收到招标人通知后30天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失招标人保留索赔的权利。

11.2质保期：见“第三章采购内容及要求”。第三章无质保期要求的，质保期为3年。质保期内所供货物若出现故障无条件换货；若同一货物出现两次质量故障则无条件退货。

11.3质保期内所供货物若故障率达到10%，则无条件全部退货，并赔偿用户损失。

12. 检验

12.1 制造商在发货之前，应对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。

12.2 在合同规定的质量保证期内， 如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，招标人应申请商检局检验，并有权根据商检证书及质量保证条款立即向中标人提出索赔。

13. 索赔

13.1 中标人对货物与合同要求不符负有责任，并且招标人已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，中标人应按招标人同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

13.1.1 中标人同意招标人拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给招标人，中标人负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

13.1.2根据货物的疵劣和受损程度以及招标人遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

13.1.3 更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，中标人承担一切费用和风险并负担招标人发生的一切直接费用。同时中标人应相应延长被更换货物的质量保证期。

13.2 如果招标人提出索赔通知后30天内中标人未能予以答复，该索赔应视为已被中标人接受。若中标人未能在招标人提出索赔通知的30天内或招标人同意的更长一些的时间内，按招标人同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，同时保留进一步要求赔偿的权利。

14. 延期交货与核定损失额

14.1 如果中标人未能按合同规定的时间按期交货（本合同第15 款规定的不可抗力除外），在中标人同意支付核定损失额的条件下，招标人如同意延长交货期，核定损失额比率为每迟交7天（一周），按迟交货物金额的1%，不满7天按7天计算，但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物部分合同金额的10%。 如果中标人在达到核定损失额的最高限额后仍不能交货，招标人有权因中标人违约终止合同，而中标人仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

15. 不可抗力

15.1 签约双方任何一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

15.2 受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续120天以上， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

16. 税费

16.1现行税法向招标人征收的与履行本合同有关的一切税费由招标人支付。

16.2现行税法向中标人征收的与履行本合同有关的一切税费由中标人支付。

16.3如有发生在中国境外的，与履行本合同有关的一切税费，应由中标人承担。

17. 仲裁

17.1 在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在60天内不能达成协议时，应提交法院裁决。

17.2 仲裁应在招标人当地法院根据其法律程序和暂行规则进行。

18. 违约终止合同

18.1 在补救违约而采取的任何其它措施未能实现的情况下，即在中标人收到招标人发出的违约通知后30天内（或经招标人书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，招标人可向中标人发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

18.1.1 如果中标人未能在合同规定的期限内或招标人准许的任何延期内交付部分或全部货物。

18.1.2 中标人未能履行合同项下的任何其它义务。

18.2 一旦招标人根据第19.1款终止部分或全部合同，招标人可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。中标人应承担招标人购买类似货物的额外费用。但是，中标人应继续履行合同中未终止的部分。

19. 破产终止合同

19.1 当中标人破产或无清偿能力时，招标人可在任何时候以书面形式通知中标人终止合同，该终止合同以不损害或影响招标人已采取或将采取补救措施的任何权利为条件。

20.变更指示

20.1 招标人可以随时向中标人发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：

20.1.1 合同项下需为招标人特殊制造的货物的图纸、设计或规格；

20.1.2 装运方式和包装方式；

20.1.3 交货地点；

20.1.4中标人须提供的服务。

20.2 若上述变更导致了中标人履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。中标人必须在接到招标人的变更指示后30天内根据本款提出调整的实施意见。

21. 合同修改

21.1 欲对合同条款作出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

22. 转让与分包

22.1 除招标人事先同意外，中标人不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

23. 适用法律

23.1 本合同应按中华人民共和国的法律解释。

24. 主导语言与计量单位

24.1 合同书写应用中文，买卖双方所有的来往函电以及与合同有关的文件均应中文书写。

24.2 除技术规格中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

25. 通知

25.1 本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

26. 合同文件及资料的使用

26.1 除了中标人为执行合同所雇人员外，在未经招标人同意的情况下，中标人不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或招标人为上述内容向中标人提供的资料透露给任何人。中标人须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行合同必不可少的范围内。

26.2 除非执行合同需要，在事先未得到招标人同意的情况下，中标人不得使用第26.1款中所列的任何文件和资料。

26.3 除合同本身以外，26.1款列明的所有资料始终为招标人的财产，若招标人要求，中标人应于其合同义务履行完毕以后将这些资料（包括所有副本）退还招标人。

27. 合同生效及其它

27.1 除非合同中另有说明，本合同经双方签字盖章即开始生效。

27.2 中标人须按技术规格中的规定，向招标人提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其它相关服务。

27.3 商务合同应包括招标人最后确认的价格条款和付款方式。

27.4其它要求

27.4.1 投标设备如与招标技术文件文本中的要求有差异，需附《偏离表》。

27.4.2 投标人提供的设备必须是先进的、质量可靠的。凡招标技术文本中未提及到的，投标人应对设备的成套性、完整性负责。

28、技术培训：免费提供所购成套设备采购使用知识培训。

29、招标人和中标人所签订的供货合同与招标文件不符时，以供货合同为准。

××购置合同

甲方：西安石油大学                                 合同编号：

乙方：××公司                                     签订地点：西安市

兹有甲方向乙方购买下列产品，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规，经双方协商一致，达成如下协议：

一、产品名称、版本、厂家、单位、数量、单价、金额：

| 序号 | 产品名称 | 版本 | 厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币：××元整 ¥××.00 |  |  |  |  |  |  |  |

二、产品质量

1、乙方提供给甲方的产品必须是设计科学、技术成熟、工艺精良，是用优质材料制造的、先进的、原厂生产的未曾使用过的、全新的合格产品。

2、安全可靠。有强制性安全标准的产品，乙方应提供该产品的制造许可证证明，在正常使用下不应对他人及环境造成伤害，如因产品质量或标示不明确造成损失的，由乙方完全负责，甲方保留依法索赔的权利。

3、设计技术专利、外型专利、应用软件专利等均应符合我国的有关法律及行业标准，凡因以上问题与第三方发生的任何纠纷均与甲方无关。

三、产品包装要求及运输方式

产品包装形式及运输方式由乙方自行选择，所发生的一切费用由乙方承担，但包装必须符合国家标准或行业标准，满足航空、铁路或公路运输以及货物装卸要求，保证甲方收到的是无任何损伤的货物。否则，因此造成的损失由乙方自行承担。

四、交货时间地点及方式

乙方于合同签订后×天内完成货物安装调试并交付使用。安装地点：西安石油大学地球科学与工程学院指定地点，所有产生费用乙方负责。甲方联系人：××，乙方联系人：××。

五、设备的安装、调试及验收

1、甲方和乙方应在现场安装设备前，共同确认所有设备是否符合招标要求。乙方负责安装调试，甲方提供必要的工作条件，安装调试所有费用乙方负责。

2、甲方对乙方所交产品依照本合同和相关技术合同进行现场验收。性能达到技术要求的，验收通过；验收不合格的，限期整改；整改仍达不到要求的，按本合同第八条第3款处理。

六、质保期及售后服务

1、乙方提供的设备质保期限1年（从安装完成经甲方验收合格之日算起）,终身维护。质保期内乙方接到甲方反映电话后，2小时内响应，24小时内派技术人员到现场，72小时解决问题，如出现超过72小时未维修好，乙方应向甲方提供同类新产品替代，以保证甲方的正常使用。质保期外，乙方只收取材料费。

2、安装调试后，乙方免费为甲方提供现场操作培训，通过培训使用户人员了解设备工作原理，熟悉设备的安装及使用、维护方法，掌握各种设备的初始化及故障诊断、定位和排除技能。

3、设备正式运行后，定期回访用户，当系统出现重大缺陷问题而影响到甲方实际应用时需及时响应并派人到现场解决。

乙方售后服务及维修专线：××××××。

七、付款时间及付款方式

我校具有进口设备科教免税备案主体资格，乙方投标价应为设备到我校指定实验室价格。国内设备安装调试完毕验收合格后，乙方需向设备使用单位提供合同总额100%的增值税发票及合同总额5%质保金转账凭证，用于办理合同总额100%的付款手续。甲方待设备正常使用满一年且无质量问题后，将5%质保金退回，不计利息；进口设备由甲方委托外贸进出口公司开出100%不可撤销信用证，外贸进出口公司凭提货单等发货单据解付90%货款，设备安装调试后，凭学校验收报告支付10%余款。

付款方式：银行转账

八、违约责任

1. 除因不可抗力，乙方逾期交货，每天应按合同总价的千分之一向甲方支付违约金。如乙方逾期三十天仍未交齐货物的，甲方有权终止合同，乙方须无条件全额退回甲方已付给乙方的货款，并向甲方支付合同总价百分之五的违约金。

2. 除因不可抗力，甲方应在产品验收合格后按规定向乙方付款，最长时间不能超过30天，否则，每超过一天应按合同总价的千分之一向乙方支付滞纳金，最高罚款总额不超过合同总价的百分之五。

3. 乙方所交的产品规格、质量不符合合同约定、国家标准，达不到约定技术要求的，甲方有权终止合同，乙方须无条件全额退回甲方已付给乙方的货款，并向甲方支付合同总价款百分之五的违约金。

九、解决合同纠纷方式：双方友好协商解决，协商未果由西安市仲裁委员会仲裁。

十、其它事项

1、本合同一式七份，甲方五份，乙方一份，代理机构一份，经甲、乙双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

2、合同所有附件均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3、甲方招标文件、乙方投标文件均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

| 甲方：西安石油大学（盖章） | 乙方：××公司（盖章） | 鉴证方：××公司（盖章） |
| --- | --- | --- |
| 法人或委托代理人： | 法人或委托代理人： |  |
| 户名：西安石油大学 | 户名： |  |
| 开户行：工行西安电子工业区支行 | 开户行： | 代表签字： |
| 帐号：3700023209014488850 | 帐号： |  |
| 电话：029—88382337 | 电话: | 电话： |
| 地址：西安市电子二路18号 | 地址： | 地址： |
| 日期: 201 年 月 日 | 日期: 201 年 月 日 |  |

××院××技术协议

甲方：西安石油大学

乙方：××公司

西安石油大学（以下简称甲方）和××公司（以下简称乙方）通过谈判，就甲方××院××购置，达成以下技术协议：

一、设备名称、规格型号、生产厂家、

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- |

二、设备配置及技术指标:

1、××××××××××；

2、××××××××××；

3、××××××××××。

三、解决协议纠纷方式：双方友好协商解决，协商未果由西安市仲裁委员会仲裁。

四、其它事项

1、本协议作为设备购置合同附件与合同同时生效。

2、本协议一式七份，甲方五份，乙方一份，代理机构一份，经甲、乙双方签字盖章后生效。

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| 单位名称：西安石油大学XXXX（部门） | 单位名称：××公司 |
| 地 址：西安市电子二路18号 | 地 址： |
| 代表人： | 代表人： |
| 联系电话：029—88382337 | 联系电话： |
| 201 年 月 日 | 201 年 月 日 |

# 第五章  投标文件格式

正本或副本

XXXXX项目

投 标 文 件

项 目  编 号：

供   应   商：                         （盖单位公章）

法定代表人或

授权代表人：                           （签字或盖章）

联 系 电 话：

日        期：           年         月       日

目  录

1  投标函

2  法定代表人/负责人授权委托书

3  开标一览表

4  投标分项报价表

5  供应商资质要求

6  中小企业声明函

7  残疾人福利性单位声明函

8  监狱企业证明函

9  供应商企业关系关联承诺书

10  拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

11  保证金凭证复印件

12  商务响应表

13  同类项目成功业绩

14  技术组织方案

15  技术响应表

16  售后服务承诺

## 第一部分  投标函

致：中经国际招标集团有限公司

(投标单位全称)授权             （全名、职务）为全权代表，参加贵单位组织                 项目（编号为        ）的招标活动，并进行投标。为此：

1、愿意按照招标文件中的全部要求，提供合格的产品及完善的技术服务，履行合同的责任和义务。

2、按照招标文件的规定，完成总体供货和服务的投标总报价为：

人民币（大写）                              ，小写            。

3、我方提交的投标文件正本      份、副本      份，电子文档      份、开标一览表     份。

4、如果我单位中标，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按质、按期、按量完成总体供货和服务。

5、我们理解，最低报价不是成交的唯一条件，你们有选择供货商中标的权力。

6、我方愿意按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部义务和责任。

7、我方的投标文件有效期为投标截止之日起      日历天，若我方中标，投标文件有效期延长至合同执行完毕。

8、我方已按招标文件要求提交投标保证金，投标保证保证金提交方式为      。

9、同意贵方可能另外要求的与本投标有关的任何证据和资料。

10. 我们同意，如果中标，向中经国际招标集团有限公司交纳中标服务费。

11、所有关于本次投标的函电，请按下列地址联系。

供应商名称：                          （公章）

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

投标日期：      年   月   日

## 第二部分  法定代表人/负责人授权委托书

致：中经国际招标集团有限公司

本人       （姓名）系                           （供应商名称）的法定代表人或负责人，现委托       （姓名）为我方授权代表人。授权代表人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                  （项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自投标截止之日起       天（不得少于投标有效期90天，否则按无效标处理。）授权代表人无转委托权。

供应商名称：                        （盖单位章）

法定代表人或负责人：               （签字或盖章）

身份证号码：

授权代表人：                   （签字或盖章）

身份证号码：

年    月    日

以下粘贴法定代表人或负责人和授权代表人的身份证复印件：

| 法定代表人/负责人身份证正反面复印件 | 授权代表人身份证正反面复印件 |
| --- | --- |

注意：供应商须提供2份原件（其中1份用于现场资格核查，另一份装订在投标文件正本中。）

法定代表人身份证明书

| 致：陕西中经招标有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 法 人 信 息 | 企业名称 |  |  |  |  |
|  | 法定地址 |  |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  |  |  |
|  | 工商登记机关 |  |  |  |  |
|  | 税务登记机关 |  |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 法定代表人信息 | 姓名 |  | 性别 |  |  |
|  | 身份证号 |  |  |  |  |
|  | 职务 |  | 联系电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |
| 法定代表人身份证复印件 | 法定代表人身份证正反面复印件 |  |  | 法定代表人（签字或盖章） |  |
|  |  |  |  | （单位公章） |  |
| 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注意：法定代表人直接参与投标，只须提供“法定代表人身份证明”，提供2份原件（其中1份用于现场核查，另一份装订在投标文件正本中。）

## 第三部分  开标一览表

项目编号：

项目名称：

供 应 商：

单位:元(保留到小数点后2位)

| 设备费 | 安装调试费 | 技术服务费 | 运杂费 （含保险） | 供货期 （日历天） | 投标总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价人民币大写： |  |  |  |  |  |

注：

1、此表应提交二份原件。一份装订在《投标文件》正本里，另一份单独密封在一个信封内，信封上注明“开标一览表”字样，并由法定代表人/负责人或授权代表人签字或盖章，并加盖供应商公章，投标时单独递交。

2、投标总报价包括设备、安装、调试、技术服务、培训、验收、保修、税金等交钥匙总价。

3、供货期应包含设备供货、安装、调试、验收、交付流程的所有日历天数。

4、此表在不改变表式的情况下，可自行制作，必须加盖公章。

供应商单位全称(盖章)：

法定代表人或授权代表人(签字或盖章)：

日  期：

## 第四部分  投标分项报价表

项目编号：

项目名称：

供 应 商：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价人民币（大写）： （小写）：￥ 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商全称(盖章)：

法定代表人或授权代表人(签字或盖章)：

日  期：

## 第五部分  供应商基本要求

提供供应商基本资格条件和特定资格条件证明材料，以及一切有利于本次投标的各类证明材料，所有证明材料均需提供加盖供应商公章的复印件。

格式

书面声明（信用记录）

致：中经国际招标集团有限公司

（供应商名称）郑重声明，我方参加贵公司组织的                               项目（项目编号            ）的招标活动前三年内无重大违法活动记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

注：成立不足三年的供应商提供自成立之日起至开标之日止的书面声明。

供应商全称(盖章)：

法人代表人或法定授权代表人(签字或盖章)：

日  期：

## 第六部分  中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：对拟享受小微企业价格折扣政策的投标产品及其报价单独作分类汇总。

中小企业投标时，应提供声明函（按给定格式）。未提供或未按给定格式提供声明函的，其所投产品中的小型、微型企业单位生产的产品将不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

供应商全称(盖章)：

法定代表人或授权代表人(签字或盖章)：

日  期：

## 第七部分  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加___      ___   单位的___      ___   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：对拟享受残疾人福利性企业价格折扣政策的投标产品及其报价单独作分类汇总。

残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按给定格式）。未提供或未按给定格式提供声明函的，其所投产品中的残疾人福利性单位生产的产品将不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

供应商全称(盖章)：

法定代表人或授权代表人(签字或盖章)：

日  期：

## 第八部分  监狱企业证明函

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不做要求）。未提供证明文件的不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

## 第九部分  供应商企业关系关联承诺书

1、供应商在本项目投标中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

1-1、管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：              。

我单位的上级管理单位有：              。

1-2、股权关系说明：

我单位控股的单位有：              。

我单位被              单位控股。

2、其他与本项目有关的利害关系说明：

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

备注：如果被举报经查实出具虚假承诺函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

供应商全称(盖章)：

法定代表人或授权代表人(签字或盖章)：

日  期：

## 第十部分  拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商全称(盖章)：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日  期：

## 第十一部分  保证金凭证复印件

（加盖投标供应商公章）

## 第十二部分  商务响应表

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务要求 | 投标文件商务响应描述 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1、商务合同条款各条目是对供应商提出的最低要求，将作为招标人与中标人签定合同的基本要求。

2、凡是投标文件的商务条款与招标文件的商务条款之间存在负偏离（即不能满足招标文件要求）的，必须在投标文件的“商务响应表”中予以明确反映，否则在中标后一律不予考虑。如果在投标文件的“商务响应表”之外发现上述负偏离的，评标时评标委员会将作出对供应商不利的评估。

供应商全称(盖章)：

法定代表人或授权代表人(签字或盖章)：

日  期：

## 第十三部分  同类项目成功业绩

提供2016年1月1日以后类似业绩合同(仅限于投标供应商自己实施的)，附委托合同复印件（加盖投标供应商公章）。

注：采购人及评标委员会有权在评审中或评审结束后对供应商提交的上述资料真伪进行查证，一旦查实为虚假或伪造材料，代理机构有权取消投供应商服务资格。其它企业按照评审排名依次替补。

供应商全称(盖章)：

法定代表人或授权代表人(签字或盖章)：

日  期：

## 第十四部分  技术组织方案

方案包含但不限于以下内容，各供应商自行编写：

1、供应商企业简介，附生产厂家简介及生产厂家的技术研发水平和生产能力；

2、投标货物的基本配置、规格、技术参数和说明；

3、投标货物的质量标准、检测标准、测试手段；

4、投标货物的基本功能和特殊功能；

5、对投标货物的供货、安装、检测、技术服务的组织措施；

6、投标货物的彩色样本、使用说明书（如果有）；

7、投标货物为节能产品和环境标志产品的，须提供政府采购节能产品、环境标志产品品目清单和认证证书复印件加盖供应商公章，未提供视为无；

8、供应商认为有必要说明的其他问题。

注意：供应商应确保上述材料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任都由供应商自行承担。

以上资料需装订在标书中可以是复印件但必须加盖供应商公章。

## 第十五部分  技术响应表

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件技术要求 | 投标文件技术响应描述 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1、供应商逐条进行技术响应，未逐条响应的按无效投标处理。

2、凡是投标文件的技术条款与招标文件的技术条款之间存在负偏离（即不能满足招标文件要求）的，必须在投标文件的 “技术响应表”中予以明确反映，否则在中标后一律不予考虑。如果在投标文件的 “技术响应表”之外发现上述负偏离的，评标时评标委员会将作出对供应商不利的评估。

供应商全称(盖章)：

法定代表人或授权代表人(签字或盖章)：

日  期：

## 第十六部分  售后服务承诺

售后服务承诺由供应商自行编写，无具体格式，包含但不限于以下内容。

1、投标货物的技术培训方案，具体培训方式、时间、地点、教员、对象以及培训内容情况及技术支持；

2、完善的本地化售后服务方案和措施、拟派售后技术人员组成；

3、对所投货物的产品检验、发生故障的补救措施及维修响应时间承诺；

4、供应商针对本项目施工、技术培训、服务人员情况表

供应商全称(盖章)：

法定代表人或授权代表人(签字或盖章)：

日  期：

## 附件  封袋正面标识式样

采购人名称：XXXXX

采购编号：CEITCL-XXXXXX

XXXX（项目名称，包号）投标文件

（开标一览表/投标文件）

投标文件在    年    月   日     时前不得开启

供应商名称：

（盖供应商公章）

# 第六章  评标办法

一、评标委员会

采购代理机构根据有关规定组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：（一）采购预算金额在1000万元以上；（二）技术复杂；（三）社会影响较大。评标委员会负责对招标文件实质性响应的投标文件进行评审和打分。

二、评标原则

（一）评标委员会将遵循公开透明、公平竞争、公正诚信的原则，对供应商提供货物的技术性能、交货期限、状态、售后服务、资信情况、履约能力等进行综合分析考评，由评委记名并独立打分，评委所评分值的算术平均值即为各供应商的技术得分，技术得分加商务得分为总分，总分最高者为中标候选人。

（二）客观公正的对待所有供应商，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

（三）在开标、投标期间，供应商不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则将废除其投标。

（四）在评标过程中，评标成员不得与供应商私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

（五）评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

（六）评标结束后，经公示一个工作日无异议，由中经国际招标集团有限公司签发《中标通知书》。

（七）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求该供应商在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（八）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标程序

分步评审，每一步评审不符合者，不进入下一步评审，全部评审合格的单位进行最后的综合评审和打分，按最后得分由高向低排序，推荐中标侯选单位。

（一）投标资格审查

采购人或招标代理机构按照招标文件投标须知附表第5项投标资格审查资料规定进行供应商投标资格审查，资格审查合格的供应商进入下一流程评审。

（二）投标文件符合性审查

评标小组应当对供应商提交的首次投标文件进行初步审查，包括投标文件的有效性、完整性、符合性。除可变动的技术、服务要求以及合同草案条款外，首次提交的投标文件有下列情况之一，符合性审查不合格，其投标文件无效，评标小组应当告知有关供应商。

- 供应商未提交保证金的

- 供应商印刷体名称与公章名称不一致的；

- 供应商印刷体名称、公章名称与营业执照名称不一致的；

- 投标文件的签字盖章未按照招标文件要求进行的；

- 未满足招标文件的实质性要求的（即标记“*”项的相应要求，不得有负偏离）

- 投标有效期不足招标最低要求的；

- 投标报价不是唯一有效的；

- 投标文件的正副本数量不符合招标文件要求的；

- 其他不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定的。

对通过审查的，被认为其投标文件完整、合格，投标有效，可进入下阶段的评标。

（三）澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）详评（见附件评分标准）

澄清结束后，由评标委员会根据评标细则规定对各供应商的投标文件进行综合评价打分。具体对供应商的产品功能、投标报价及其组成、企业同类或同等要求的类似业绩、售后服务等指标进行综合评价打分，最终根据得分高低选定中标候选人。最低投标报价不作为中标唯一保证。

（五）计算错误的修正

1. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2. 评标委员会将按上面第1条款的修正办法要求供应商对其投标文件中报价的计算错误进行修正。同时出现上面第1条款两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（六）评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：（一）分值汇总计算错误的；（二）分项评分超出评分标准范围的；（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

（七）政策性扣减

1、供应商符合小型、微型企业或监狱企业条件的，其投标报价价格评审时将按相应比例进行扣减。

2、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3、供应商符合小型、微型企业或监狱企业条件的，其投标报价价格评审时将按相应比例进行扣减。在投标报价的基础上，小型、微型企业或达到小型、微型企业划分标准的监狱企业，按“投标报价×6%”进行扣减，用扣除后的价格参与评审。

四、定标办法

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

中标人的确定：招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

评分标准表

| 分项内容 | 评审分值 | 评审要素 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 40分 | 依据财库[2007]2 号文，价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40。计算分数时四舍五入取小数点后两位 |
| 技术部分 | 45分 | 投标产品完全符合、响应招标文件要求，没有负偏离的得20分，参数中每有一条技术指标负偏离扣2分，扣完为止。在各自所得基本分的基础上，加“*”号项技术指标、参数优于招标文件规定的相应技术指标、参数，并且有实质性能提升的，经评标委员会一致认可的可进行相应加分，每项加1分，最多加5分。本项满分25分。赋分必须以佐证材料提供的技术参数为准。 注：投标供应商须在技术响应表中对技术参数进行回应，并尽可能多的提供相关技术参数佐证材料（佐证材料包括但不限于：经厂家确认的产品彩页、检测报告、官网截图等证明材料，佐证材料须包含产品的技术参数，并按要求放入投标文件正本中）予以证明其技术参数的响应性。供应商自行承担因证明材料不全而被视为技术参数偏离的风险。技术参数正偏离或负偏离应在技术响应表中注明佐证材料的页码。 |
|  |  | 设备进货渠道正规，并能够提供设备说明书等相关资料。质量保证，确保生产供应的设备无假货、水货、翻新货且无产权纠纷，根据响应程度等方面综合评定，在0-5分范围内打分。 |
|  |  | 根据供应商计划工期安排的合理性，施工组织计划编制的合理可行性，对不可预见因素的预测和解决；安装调试、实施步骤、进度安排、质量保证措施的力度情况等综合评定，在0-5分范围内打分。 |
|  |  | 根据提供具体详细可行的验收方案（自行验收、双方验收、三方验收）等综合评定，在0-5分范围内打分。 |
|  |  | 根据投标单位针对本项目有具体的制造生产、供货组织安排，安装调试以及详细的人员、财力调配、运输、派送等方案措施等综合评定，在0-5分范围内打分。 |
| 商务部分 | 15分 | 供货期及质保期（3分）：根据各投标人提供的供货期进行横向比较综合考评赋0-1分；质保期必须满足招标要求，在此基础上每增加1年质保加0.5分，最多加1分；质保期内质保措施详尽、合理得0-1分。该项满分为3分。（质保期不满足招标文件要求视为无效文件） |
|  |  | 业绩（5分）：供应商提供2016年1月1日（以签订合同时间为准）以来类似项目业绩(仅限于供应商自己实施的)，每提供一个类似业绩合同得1分，最高得5分。须提供合同复印件加盖公章。（原件现场备查） |
|  |  | 售后服务承诺及培训计划（4分）： 售后服务机构健全，能够提供本地化服务的（提供佐证材料，以营业执照或办公房产手续为准），得1分。 具有相应的物力、人力保障，能够保证产、供、销，服务正常运转，有详细的在设备（产品）发生不同类型故障后的到达现场时间、解决故障时间、补救措施等方面的措施或方案，同时具有明确的承诺且符合实际需求，提供详细的售后服务方案及售后服务承诺等得0-2分。 有具体可行的技术培训措施，保证使用单位能熟练操作维护和正常使用计0-1分。 |
|  |  | 节能环保（2分）：投标人投标设备中，每有一项为节能设备在政府采购品目清单中并同时提供认证证书的得0.5分，每有一项为环境标志设备在政府采购品目清单中并同时提供认证证书的得0.5分，最多得2分。（提供品目清单类别复印件和认证证书复印件）。 |
|  |  | 投标文件制作规范性（1分）：投标文件按照招标文件要求双面打印的得0.25分；投标文件按照招标文件要求编排目录和页码的得0.25分；投标文件按照招标文件要求制作封面的得0.25分；投标文件书脊处有项目名称和招标编码的得0.25分。 |

注：业绩评审时，评审专家依据业绩合同复印件进行评审（评审专家认为有必要时，可以核查合同原件，需要核查合同原件而未提供合同原件的，该合同不进行计分。），投标文件中无业绩合同复印件的不给分。招标结束后，招标人有进一步核实业绩合同真假的权利，如若发现合同造假招标人有权取消中标人的中标资格。