自助图书杀菌机购置技术要求要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自助图书杀菌机 | 功能要求 1、机器满足使用者自行操作图书杀菌作业的功能要求。 2、机器需配备有祛除书籍异味过滤装置，能祛除书中的霉味等异味。 3、采用静电薄膜过滤器，能收集细微灰尘、细菌、病毒、环境中过敏元素。 4、高效能集尘过滤器，拦截微小分子，不衍生臭氧或二氧化碳等有害物质。 5、机器具有紫外线指示灯，可提示紫外线灯管的工作状态。同时，在需要更换紫外线灯管时显示屏须有提示。 6、机器能自动统计使用时间与使用次数。 7、每次操作于30秒内完成杀菌作业，可根据需要自行调节，调节范围10--600秒。 8、杀菌作业不会对书籍封面或内页留下刮痕或任何损害痕迹。 9、为保证设备的售后服务和长期有效使用，须提供设备生产厂家针对此项目的专项售后服务函，投标文件提供复印件。 硬件指标 1、电源：AC 220V，功率不高于250W。 2、材质：采用100%环保铝。 3、单个杀菌室消毒书本数量≥5本，提供杀菌数量不少于5本书. 4、单个操作室内部空间尺寸不低于620*500*450mm(长*宽*高)，可以消毒艺术类等大尺寸的图书。 5、规格：1400-1450(H) * 700-800(W) * 600-700(L) mm。 6、操作温度：摄氏 -10~50度；环境湿度：10%~90%。 7、产品外观颜色可选，适用于图书馆及其周边的色彩搭配； | 台 | 1 |

注：1.投标时须提供所投标设备图片及技术资料。

2.乙方于合同签订后30天完成设备安装调试并交付使用。安装地点：西安石油大学图书馆指定地点，所有产生费用乙方负责。

3.乙方提供的设备质保期限3年，耗材免费提供一年（从安装完成经甲方验收合格之日算起）,终身维护。质保期内乙方接到甲方反映电话后，2小时内响应，24小时内派技术人员到现场，72小时解决问题，如出现超过72小时未维修好，乙方应向甲方提供同类新产品替代，以保证甲方的正常使用。质保期外，乙方只收取材料费。

4.设备安装调试完毕验收合格后，我校支付合同总价款的95%。，合同总价款的5%作为质保金，待设备正常使用满一年且无质量问题后无息付清。