政府采购货物项目

招 标 文 件

项目名称：西安石油大学电工院自动化实验设备采购

项目编号：0617-1922HZ1721

西北（陕西）国际招标有限公司

二〇一九年九月

目   录

第一章 投标邀请书

第二章 投标人须知及前附表

第三章 合同格式及条款

第四章 招标内容及要求

第五章 评标方法

第六章 投标文件格式

第一章 投标邀请书

西北（陕西）国际招标有限公司受西安石油大学的委托，经政府采购管理部门批准，按照政府采购程序，对西安石油大学电工院自动化实验设备采购项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需货物及服务的供应商参加投标。

一、采购项目名称：西安石油大学电工院自动化实验设备采购

二、采购项目编号：0617-1922HZ1721

三、采购人名称：西安石油大学

地址：西安市电子二路18号

联系人：西安石油大学经办

联系电话：029-88382832

四、采购代理机构名称：西北（陕西）国际招标有限公司

地址：西安市二环南路西段58号成长大厦10～13层

联系人：杨凡、张勃

联系方式：029-85592868、029-85592880

五、采购内容和要求：

1.采购内容及预算：

1.1采购内容：

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 微机原理及接口技术实验箱 | 35 |
| 2 | 自动控制原理及计算机技术实验箱 | 35 |
| 3 | 电力电子技术实验模块装置 | 15 |
| 4 | 电气控制与PLC实验装置 | 15 |
| 5 | 自动化仪表及过程控制实验装置 | 4 |
| 6 | 电机及电机拖动实验装置 | 15 |
| 7 | 传感器系统综合实验装置 | 15 |
| 8 | 工业物联网数据管理平台 | 1 |
| 9 | 通用示波器 | 30 |

1.2采购预算：人民币叁佰万元整（¥3000000.00）；

2.项目用途：实验教学。

3.项目性质：财政性资金。

六、供应商资质要求：

1.资格条件：

1.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.本项目不接受联合体参与投标。

七、采购项目需要落实的政府采购政策

1.《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；

2.《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

3.《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；

4.《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）；

5.《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

6.《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

7.《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

8.《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）。

八、招标文件发售：

需持单位介绍信及购买人身份证原件及复印件购买。

1.发售时间：2019年9月5日至2019年9月11日止，每日8:30-11:30时,13:30-16:30时止(法定公休日除外)；

2.发售地点：西安市南二环西段58号成长大厦十楼会议大厅标书发售处（南二环与朱雀路十字西南角）；

3.发售联系人：刘星，电话：029-89651830；

4.文件售价：人民币500元，售后不退；

5.文件咨询：西安市南二环西段58号成长大厦11层1108室，设备招标二处，杨凡、张勃，电话：029-85592868、029-85592880。

九、投标文件递交截止时间及开标时间和地点：

1.投标文件递交截止时间：2019年10月11日9:30时整；

2.开标时间：同投标文件递交截止时间；

3.投标开标地点：西安市南二环西段58号成长大厦10层会议室。

十、其他应说明的事项：

1.采购项目联系人：杨凡 张勃

联系方式（电话）：029-85592868、029-85592880

采购代理机构开户名称：西北（陕西）国际招标有限公司

开户行名称：交通银行西安长安大学支行

账号：611301151018010003843

十一、本公开招标公告期限为自发布之日起5个工作日。

第二章 投标人须知及前附表

投标人须知前附表

（本表是对投标人须知的提示、补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。）

| 条款号 | 条款内容提示 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名称：西安石油大学 地址：西安市电子二路18号 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名称：西北（陕西）国际招标有限公司 地址：西安市南二环西段58号成长大厦10-13层 邮编：710075 联系人：杨凡、张勃 电话：029-85592868、029-85592880 邮箱：xbgjs2@163.com |
| 2.1 | 中华人民共和国法律、行政法规规定的其他条件； | 6）无 |
|  | 本项目特定条件 | 7）本项目不接受联合体参与投标。 |
| 3 | 投标人信用信息 查询 | “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）为投标人信用信息查询渠道，如果投标人被查实在投标截止时间前已列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标为无效。 |
| 6.3 | 招标内容的实质性响应要求 | 招标文件第六章“招标内容”中以“★”号标记的条款为不允许偏离的技术和商务的实质性要求和条件，不满足实质性要求和条件的投标为无效投标。 |
| 8.1 | 供应商提出询问和质疑的时间 | 已经购买招标文件的供应商对招标文件有询问或者质疑的，应当在获取采购文件之日起7个工作日内提出，以书面形式将所有询问或者质疑一次性向采购人、采购代理机构提出，在此之后提出的询问和质疑均为无效，采购代理机构不予受理。 |
| 8.2 | 采购代理机构答疑的时间 | 对于供应商在规定时间内依法提出的询问和质疑，采购代理机构将在三个工作日内答复询问，七个工作日内答复质疑。 |
| 8.3 | 质疑内容要求 | 接收质疑函的方式:书面形式。 质疑函应按“质疑函范本”制作并以书面形式递交。 联系部门：西北（陕西）国际招标有限公司综合监督管理处 联系电话：029-85362812 通讯地址：西安市南二环西段58号成长大厦12楼1203室 |
| 11.1 | 报价要求 | 1、报价为所投标设备达到正常使用条件下的总价，报价内容应包括设备的设计、生产、运输、保险、安装、验收、税费、人员培训、维护保养、保修及软件定期升级等可能出现的一切费用； 2、投标人必须对所投标项目进行完整报价，采购人不接受（将拒绝）只对部分设备进行报价的投标。 |
| 11.3 | 是否允许备选方案 | 否 |
| 11.4 | 本次投标的最小单元要求 | 本次投标的最小单元为“本项目”。任何不完全的投标将按照无效投标处理。 |
| 12.2 | 投标人资格证明文件 | 1.1、营业执照或事业单位法人证书； 1.2、法定代表人（或单位负责人）授权书原件；法定代表人（或单位负责人）参加只需提供其身份证复印件； 2、2018年度经审计的财务报告，包括四表一注，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注；/或在开标日期前六个月内其基本开户银行出具的资信证明（附开户许可证或基本账户证明文件）；/或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）； 3、依法缴纳税收的良好记录（提供截止至开标时间前12个月内任一月份的缴费凭据,依法免税的单位应提供相关证明材料）； 4、依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供截止至开标时间前12个月内任一月份的缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料）； 5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）。 注:1、以上资格证明文件投标人必须完全提供，一项不合格即按照无效投标处理。 2、除注明原件外，均为复印件并须加盖投标人公章。 |
| 12.3 | 商务响应证明文件 | 业绩：2016年1月1起至今同类投标产品业绩（以投标文件中合同复印件为准）。 同类投标产品业绩：指合同内容至少包含一个本次投标同类产品。 注：以上证明文件均为复印件加盖投标人公章，并胶装在投标文件中。 |
| 12.4.2 1） | 本次采购特别要求的货物合格性证明文件 | 无 |
| 15.1 | 是否要求投标保证金 | 本次招标要求提交投标保证金 |
| 15.2 | 关于投标保证金的相关要求 | 金额：人民币伍万元整（¥50000.00） 形式：银行转账；电汇；符合陕西省财政厅陕财办采资〔2013〕5号文件规定的投标担保函。 重要提示： - 投标保证金不接受现金或支票形式。投标人转账、电汇凭证请打印或者复印后，装订在投标文件资格部分正本中，提供投标担保函的请将原件密封至投标文件资格部分正本中，所有副本中均应附有投标保证金的复印件。 2、转账、汇款时必须写明项目编号、项目名称（简称也可）和投标保证金字样，便于查询登记。 交纳办法和交纳时间： 投标保证金必须在投标截止时间之前交纳至以下账户： 投标保证金汇款账户： 户 名：西北（陕西）国际招标有限公司 账 号：611301151018010003843 开户银行：交通银行西安长安大学支行 采购代理机构财务室电话：029-85236021 重要提示：投标保证金必须在投标截止时间之前交纳方为有效。请投标人考虑资金在银行之间的转账要求和时间成本，确保在投标截止时间之前上述指定的账户能收到所交的投标保证金，如果在投标截止时间西北（陕西）国际招标有限公司上述账户未能收到投标保证金，则该投标为无效。 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难等问题，根据财政部财库【2011】124号文件的精神，陕西省财政厅制订了《陕西省政府采购信用担保试点工作实施方案（试行）》，为参与陕西省政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保，并按照程序确定了合作的担保机构。投标供应商在缴纳投标保证金及中标供应商缴纳履约保证金时可自愿选择通过担保机构保函的形式缴纳；中标供应商如果需要融资贷款服务的，可凭中标通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的程序申请办理，具体规定可登陆陕西省政府采购网(www.ccgp-shaanxi.gov.cn/)重要通知专栏中查询了解。 |
| 15.4 | 投标保证金不合格时的处理 | 开标后经审查，未按照“投标人须知前附表”的要求交纳投标保证金的、已交纳的投标保证金金额不足的或有效期不足的，其投标按照无效投标处理。 |
| 16.1 | 投标有效期 | 开标后90天。 |
| 17.1 | 投标文件份数 | 资格部分正本一份、副本三份； 技术和商务部分正本一份，副本三份。 |
| 17.2 | 电子版文件要求 | 有，要求如下： - 投标人须另行提供与纸质投标文件正本一致的PDF格 式电子版文件，载体为：U盘，且盖章、签字处必须扫描并清晰可辨； 2、投标人须保证投标文件的纸质文件与电子文档保持一致； 3、电子文档表面需标明项目编号、投标人名称等信息。 |
| 17.3 | 法定代表人（单位负责人）签字要求 | 所有要求法定代表人（单位负责人）签字（名）处，均须由签字（名）者本人用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写全名，也可以加盖法定代表人（单位负责人）名章代替签名。 |
| 18.1 | 投标文件装订、包装、密封及标记要求 | 1、投标文件正、副本应分别装订成册，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 2、密封包装方式： （1）资格部分投标文件正、副本一包密封。 （2）技术和商务投标文件正、副本一包密封。 （3）电子版单独密封递交。 3、外层包装请按以下要求标记： （1) 投标人的全称； （2）投标项目名称、项目编号 （3）资格部分或技术和商务部分及“请勿在＿＿＿＿＿(开标时间)之前启封”。 |
| 19.1 | 投标文件的递交 | 投标文件递交地址: 西安市南二环西段58号成长大厦10层会议室 投标截止时间：2019年10月11日9:30时整 投标文件接收人:西北（陕西）国际招标有限公司 |
| 21.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同投标文件递交地址 |
| 21.3 | 开标大会宣布内容 | 1、开标一览表的全部内容； 2、价格折扣、修改或撤回或变动价格的书面通知（如果有）。 |
| 21.8 | 投标人资格和投标保证金缴纳审查 | - 审查时间：开标结束后； - 审查内容： 2.1 在 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标人信用信息进行查询，如果投标人被查实在投标截止时间前已列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标为无效。 2.2 审查投标人资格证明文件是否符合国家法律法规和招标文件的要求，并且齐全、真实、有效。资格证明文件不合格的，其投标为无效。 2.3投标人是否按照要求提交了投标保证金，并且足额、有效。 3、合格投标人不足三家的，不进行评标。 |
| 24.1 | 评标方法 | 综合评分法（详见第七章 评标方法）。 |
| 26.1 | 中标候选人数量 | 推荐1～3名中标候选人。 |
| 26.7 | 评标特别规定 | 无 |
| 30 | 招标代理服务费 | 确定中标人后3日内，由中标人在领取中标通知书前向招标代理机构一次付清招标代理服务费。 代理服务费的收取标准： 中标金额在100万元以下时，按中标金额的1.2%收取；中标金额在100万元-200万元时，按中标金额的1%收取；中标金额在200万元-500万元时，按中标金额的0.9%收取。 |

一.总  则

1.采购人、采购代理机构和资金来源

1.1采购人名称、地址见前附表。

1.2实施本次招标的采购代理机构为西北（陕西）国际招标有限公司。西北（陕西）国际招标有限公司是在陕西省财政厅成功登记备案并具有政府采购代理资格的招标代理机构。

1.3 本次招标采购所签订合同将使用财政性资金支付，资金已落实到位。

2.合格的投标人

2.1合格投标人条件

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法纪录；

6）中华人民共和国法律、行政法规规定的其他条件（见投标人须知前附表）；

7）根据本次采购项目的特殊要求，规定的供应商特定条件（见投标人须知前附表）。

2.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的投标。如果投标人在投标中隐瞒了上述关系，则该投标无效。

2.3为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的投标。如果投标人在投标中隐瞒了上述事实，则该投标无效。

2.4如果在招标文件中接受联合体投标（见投标人须知前附表），两个以上的供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

2.4.1联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作、合同份额和相应的责任，并将共同投标协议附在投标文件中一并提交。

2.4.2联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

2.4.3以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标，否则，其相关投标均为无效。

2.5投标人必须在西北（陕西）国际招标有限公司购买招标文件，方可参加投标。招标文件售后不退。

2.6投标费用自理。不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与参加投标有关的费用。

3.投标人信用记录查询及使用

“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）为投标人信用信息查询渠道，如果投标人被查实在投标截止时间前已列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标为无效。采购代理机构将打印查询记录作为证据留存。

4.投标文件内容的真实性

4.1投标人应保证其投标文件中所提供的所有有关投标的资料、信息是真实的，并且来源于合法的渠道。因投标文件中所提供的有关投标的资料、信息不真实，或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由投标人自行承担。

5.招标过程的监督和管理

5.1同级人民政府财政部门及有关部门依法履行对招标过程的监督管理职责。

二.招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件规定了要求提供的货物和服务。招标程序和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件共八章，内容如下：

第一章 投标邀请书

第二章 投标人须知及前附表

第三章 合同格式及条款

第四章 招标内容及要求

第五章 评标方法

第六章 投标文件格式

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部必要的资料，由此带来的不利于投标人的评标结果，其风险由投标人承担。

6.3如果投标文件没有对招标内容做出实质性响应，其投标为无效投标。

6.4本招标文件的解释权归西北（陕西）国际招标有限公司。

7.招标文件的澄清修改

7.1采购人如果对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

8.招标文件的质疑答复

8.1 已经购买招标文件的供应商对招标文件有疑问或者认为招标文件使自己的权益受到损害的，应当在“投标人须知前附表”规定的时间内以书面形式向采购代理机构提出询问或者质疑，在此之后提出的询问或者质疑均为无效，采购代理机构不予受理。

8.2对于在规定时间内收到的供应商依法提出的询问或者质疑，采购代理机构将按程序在规定的时间内予以答复。

8.3供应商提出质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。

三.投标文件的编制

9.投标语言和投标货币

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。对不同文字文本投标文件（包括产品样本、彩页、说明书等）的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.2投标应以人民币报价。任何包含非人民币报价的投标均按照无效投标处理。

10.投标文件格式

10.1 投标人应按照招标文件中“投标文件格式”所提供的格式和要求制作投标文件，明确表达投标意愿，详细说明投标方案和投标价格。

10.2 投标人应完整地提供招标文件要求的所有数据和资料。

11.投标报价和投标方案要求

11.1投标人应按照“投标人须知前附表”中的规定和要求报价，任何不符合报价要求的投标将按照无效投标处理。

11.2投标人应按照投标报价表的内容标明投标的所有单项价格和总价。投标报价表中标明的价格应为履行合同的固定价格，不得以任何理由予以变更。任何有选择的报价及以可调整价格提交的投标均按照无效投标处理。

11.3 如果在招标文件中没有允许提供备选方案，则每个投标人只允许提交一个投标方案，否则，其投标按照无效投标处理。如果允许提供备选方案，则按照评标方法中的规定对备选方案进行评审。

11.4本次投标的最小单元见“投标人须知前附表”中的规定，投标人可对任一最小单元进行投标，但不能对最小单元中的内容或者分项内容进行不完全投标。任何不完全的投标将按照无效投标处理。

12.投标文件的构成

投标人提交的投标文件应包括下列内容：

12.1按照投标人须知的要求和投标文件规定格式填写的投标书、投标报价表；按要求格式出具的法定代表人（单位负责人）授权书。

12.2按照招标文件要求提交的资格证明文件（详见“投标人须知前附表”）。

12.3按照招标文件要求提交的商务响应证明文件。

12.4按照招标文件的要求编制的投标方案说明书，内容应包括设备和服务的详细说明、技术规格响应表、设备配置说明、供货一览表、彩色样本、使用说明书，质量保证和售后服务承诺等。

12.4.1投标人应在投标文件中提交货物满足招标文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明及文件。缺少上述证明及文件或证明及文件不合格的投标，与招标文件要求有重大偏离的投标，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的投标将按照无效投标处理。

12.4.2上述证明可以是文字资料、图纸、图片和数据，也可以是实物，它包括：

1) 本次采购特别要求的货物合格性证明文件；

2）货物主要技术指标和性能的详细说明；

3）国家法定检验机构出具的检验报告；

4) 逐条对招标文件提出的技术要求和商务要求进行应答，说明所提供的货物和服务对招标的技术和商务要求是否做出了实质性响应并提供支持文件；

5）设备配置、供货范围和服务内容的详细说明。

13.落实优先采购节能、环保产品的政策

按照政府采购政策，优先采购节能产品，环境标志产品。投标产品符合财库［2004］185号文件精神，进入节能产品政府采购清单（有效期内）的；符合财库[2006]90号文件精神，进入环境标志产品政府采购清单（有效期内）的，提供证明文件，在评标中给予加分优惠或者价格折扣（详见评标方法）。

14. 落实促进支持小微企业、监狱企业、残疾人企业发展的政策

按照政府采购政策，在评标中对于符合文件要求的小微企业投标的产品和服务，给予价格折扣优惠 (详见评标方法)。投标单位或投标产品符合（财库[2019]27号）文件规定的，提供相关证明文件，在评审中享受评审价格优惠折扣 (详见评审方法)。投标单位属于（财库[2011]181号）文件规定的小微企业的，提供中小企业声明函和相关证明文件；投标单位属于（财库[2014]68号）文件规定的监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小微企业；投标单位属于（财库[2017]141号）文件规定的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》，视同小微企业。

15.投标保证金

15.1如果招标文件有要求，投标人应按照“投标人须知前附表”的要求，在投标时向西北（陕西）国际招标有限公司提交投标保证金,其有效期与投标有效期一致，并作为其投标的一部分。

15.2投标保证金的数额、形式、交纳办法和交纳时间见“投标人须知前附表”。

15.3联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

15.4开标后经审查，未按照“投标人须知前附表”的要求交纳投标保证金的、已交纳的投标保证金金额不足的或有效期不足的，其投标按照无效投标处理。

15.5未中标人的投标保证金，在中标通知书发出后五个工作日内退还；中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还。

15.6有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

15.6.1投标人在提交投标文件截止时间后撤回其投标的；

15.6.2投标人在投标文件中提供虚假材料的；

15.6.3除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

15.6.4投标人与采购人、其他投标人恶意串通的；

15.6.5中标供应商未能按规定交纳代理服务费的。

16.投标有效期

16.1投标应在 “投标人须知前附表”中规定的投标有效期内保持有效。不满足规定有效期的投标将按照无效投标处理。

16.2在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购代理机构可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这种要求,其投标保证金予以退还。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但要相应延长其投标保证金的有效期。

17.投标文件的格式和签署

17.1投标人应按照投标人须知的要求, 准备一份投标文件正本和“投标人须知前附表”中规定数量的副本，副本可以是正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。如果发生正本与副本不一致的情况，以正本为准。

17.2如果招标文件有要求，还应按照“投标人须知前附表”的要求准备相应格式和载体的电子版文件。

17.3投标文件正本需打印或用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写,并由投标人法定代表人（单位负责人）或经法定代表人（单位负责人）正式授权的代表签字。授权代表须将按招标文件规定的格式出具的“法定代表人（单位负责人）授权书”附在投标文件中。法定代表人（单位负责人）签字要求见“投标人须知前附表”。

17.4任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件的签字人在旁边签字才有效。

17.5因字迹潦草、表述不清或不按招标文件格式编制的投标文件，所引起的对投标人不利的后果，由投标人自行负责。

四.投标文件的递交

18.投标文件的装订、密封和标记

18.1投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订、包装、密封和标记要求见本须知“投标人须知前附表”规定。

18.2如果投标人未对投标文件按上述要求进行完好密封，由此而引起的投标文件误投、提前开启或投标资料泄露等不良后果，由投标人自行承担。

19．投标文件递交方式和投标截止时间

19.1投标人必须派出代表，在本须知 “投标人须知前附表”规定的投标截止时间前，将全部投标文件和投标资料、物品等递交至投标地点并签字确认。投标地点见“投标人须知前附表”指明的地址或采购代理机构另行通知的地址。

19.2 以邮寄方式递交投标文件的按照无效投标处理。

19.3采购代理机构拒绝接收在规定的投标截止时间后递交的投标文件和投标资料。

20．投标的修改与撤回

20.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，也可以提出价格变动声明，但投标人必须在规定的投标截止时间之前将修改或撤回或变动价格的书面通知文件递交到采购代理机构。

20.2 投标人的修改或撤回或变动价格的通知应按本须知第17条和18条的规定编制、密封、标记和递交。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改或撤回。

20.4在开标之后，对于投标人正常经营活动必须的资质和其他证明文件原件（包括但不限于：营业执照、资质等级证书、中标通知书、合同等），经审查后予以退还。其他投标文件和资料一律不予退还。

五.开标、审查与评标

21.开标

21.1 采购代理机构在规定的时间和地点组织公开开标。

21.2开标时，由投标人代表检查各自在投标截止时间之前递交的投标文件的密封情况，以确认各投标人的投标文件密封情况是否与递交时一致，没有被提前启封等异常情况。

21.3采购代理机构将当众拆封投标文件，宣布投标人名称、投标价格、价格折扣、修改或撤回或变动价格的书面通知（如果有），以及本须知“投标人须知前附表”规定的需要宣布的其他内容。未在开标时宣读的投标价格和价格折扣，评标时不予承认。

21.4在开标时没有拆封和宣读的投标文件将原封退回给投标人。

21.5以邮寄方式递交投标文件的为无效投标，不予启封。

21.6 采购代理机构将做开标记录，存档备查。

21.7投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.8开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格和投标保证金缴纳情况进行审查。合格投标人不足三家的，不进行评标。

22．评标组织及评标原则

22.1按照《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国2015年第658号国务院令--《中华人民共和国政府采购法实施条例》和中华人民共和国财政部2017年第87号部长令--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，依法组建评标委员会。评标委员会按照招标文件规定的评标方法独立进行评标工作。

22.2招标文件和投标文件是评标的依据。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。投标人不得在开标后使用任何方式对投标文件的实质性内容做任何更改。

22.3在评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式（由评标委员会专家签字）要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签署全名。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.4如果投标人在规定时限内，未能答复或拒绝答复评委会提出的澄清、说明或者补正的要求，将由评委会根据其投标文件按最大风险进行评标。

23．评标过程的保密

23.1评标委员会成员、采购人与采购代理机构有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2在评标过程中，如果投标人试图在投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他方面，向评标人、采购人和采购代理机构施加任何影响，其投标将按照无效投标处理。

24．评标方法

24.1按照中华人民共和国2015年第658号国务院令--《中华人民共和国政府采购法实施条例》和中华人民共和国财政部2017年第87号部长令--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，本次评标采用以下评标方法中的一种：具体见“投标人须知前附表”。

1） 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

25．评标程序

评标程序为投标文件审查、澄清、比较与评价、确定中标候选人名单。

六.定标、中标通知与签约

26．定标

26.1评委会根据评标方法的规定对投标人进行评审排序，推荐1～3名中标候选人，作为评标结果。评标结果由全体评委签字确认。

26.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人自行确定中标人。

26.3采购人也可以委托评委会直接确定中标人。

26.4中标人确定之后，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上公告。

26.5投标人对中标公告有异议的，按照《中华人民共和国政府采购法》第五十二条之规定执行。提出质疑的投标人应当有明确的请求和必要的证明材料，应保证提出的质疑内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

26.6中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

26.7关于本次评标的特别规定（见“投标人须知前附表）。

27．中标与落标通知

27.1中标人确定之后，西北（陕西）国际招标有限公司将发出《中标通知书》。

27.2中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出之后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

27.3 中标通知书发出后五个工作日内，西北（陕西）国际招标有限公司将通知未中标的投标人，并退还其投标保证金。中标人的投标保证金将在合同签订之后五个工作日内退还。

28. 中标合同的签订

28.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件（包括评标中形成的澄清文件）的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

28.2采购人自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

29．中标合同的履约验收

29.1政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。

30．招标代理服务费

30.1中标单位应在领取中标通知书前，向西北（陕西）国际招标有限公司一次性支付招标代理服务费。

30.2招标代理服务费的金额见前附表。

31.废标与采购方式的变更

31.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

31.2 废标后，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要重新招标的，依法重新招标；需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

32.其它

32.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项（标包）下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自行确定一个参加评标的投标人。其他投标无效。

32.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项（标包）下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

32.3非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按以上两款规定处理。

第三章 合同格式及条款

××购置合同

甲方：西安石油大学                                 合同编号：

乙方：××公司                                     签订地点：西安市

兹有甲方向乙方购买下列产品，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规，经双方协商一致，达成如下协议：

一、产品名称、版本、厂家、单位、数量、单价、金额：

| 序号 | 产品名称 | 版本 | 厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币：××元整 ¥××.00 |  |  |  |  |  |  |  |

二、产品质量

1、乙方提供给甲方的产品必须是设计科学、技术成熟、工艺精良，是用优质材料制造的、先进的、原厂生产的未曾使用过的、全新的合格产品。

2、安全可靠。有强制性安全标准的产品，乙方应提供该产品的制造许可证证明，在正常使用下不应对他人及环境造成伤害，如因产品质量或标示不明确造成损失的，由乙方完全负责，甲方保留依法索赔的权利。

3、设计技术专利、外型专利、应用软件专利等均应符合我国的有关法律及行业标准，凡因以上问题与第三方发生的任何纠纷均与甲方无关。

三、产品包装要求及运输方式

产品包装形式及运输方式由乙方自行选择，所发生的一切费用由乙方承担，但包装必须符合国家标准或行业标准，满足航空、铁路或公路运输以及货物装卸要求，保证甲方收到的是无任何损伤的货物。否则，因此造成的损失由乙方自行承担。

四、交货时间地点及方式

乙方于合同签订后×天内完成货物安装调试并交付使用。安装地点：西安石油大学指定地点，所有产生费用乙方负责。甲方联系人：××，乙方联系人：××。

五、设备的安装、调试及验收

1、甲方和乙方应在现场安装设备前，共同确认所有设备是否符合招标要求。乙方负责安装调试，甲方提供必要的工作条件，安装调试所有费用乙方负责。

2、甲方对乙方所交产品依照本合同和相关技术合同进行现场验收。验收不合格的，限期整改；整改仍达不到要求的，按本合同第八条第3款处理。

六、质保期及售后服务

1、履约保证金及质量保证金：乙方在签定合同前需交纳合同价款的5%履约保证金，验收合格后自动转为质量保证金，待产品自验收合格后使用满一年且无质量问题无息退还。

2、乙方提供的设备质保期限X年（从安装完成经甲方验收合格之日算起）,终身维护。质保期内乙方接到甲方反映电话后，2小时内响应，24小时内派技术人员到现场，72小时解决问题，如出现超过72小时未维修好，乙方应向甲方提供同类新产品替代，以保证甲方的正常使用。质保期外，乙方只收取材料费。

3、安装调试后，乙方免费为甲方提供现场操作培训，通过培训使用户人员了解设备工作原理，熟悉设备的安装及使用、维护方法，掌握各种设备的初始化及故障诊断、定位和排除技能。

4、设备正式运行后，定期回访用户，当系统出现重大缺陷问题而影响到甲方实际应用时需及时响应并派人到现场解决。

乙方售后服务及维修专线：××××××。

七、付款时间及付款方式

付款时间：验收合格后，乙方提供全额发票后10个工作日内

付款方式：银行转账

我校具有进口设备科教免税备案主体资格，乙方合同价款应为设备到我校指定实验室价格，学校只提供相关材料。

八、违约责任

1. 除因不可抗力，乙方逾期交货，每天应按合同总价的千分之一向甲方支付违约金。如乙方逾期三十天仍未交齐货物的，甲方有权终止合同，履约保证金将作为对甲方的补偿，不予退还。

2. 除因不可抗力，甲方应在产品验收合格后按规定向乙方付款，最长时间不能超过30天，否则，每超过一天应按合同总价的千分之一向乙方支付滞纳金，最高罚款总额不超过合同总价的百分之五。

3. 乙方所交的产品规格、质量不符合合同约定、国家标准，达不到约定技术要求的，限期整改，整改后仍不能达到合同的，甲方有权终止合同，履约保证金将作为对甲方的补偿，不予退还。

九、解决合同纠纷方式：双方友好协商解决，协商未果由西安市仲裁委员会仲裁。

十、其它事项

1、本合同一式七份，甲方五份，乙方一份，代理机构一份，经甲、乙双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

2、合同所有附件均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3、甲方招标文件、乙方投标文件均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

| 甲方：西安石油大学（盖章） | 乙方：××公司（盖章） | 见证方：××公司（盖章） |
| --- | --- | --- |
| 法人或委托代理人： | 法人或委托代理人： |  |
| 户名：西安石油大学 | 户名： |  |
| 开户行：工行西安电子工业区支行 | 开户行： | 代表签字： |
| 帐号：3700023209014488850 | 帐号： |  |
| 电话：029—88382337 | 电话: | 电话： |
| 地址：西安市电子二路18号 | 地址： | 地址： |
| 日期: 201 年 月 日 | 日期: 201 年 月 日 |  |

××技术协议

甲方：西安石油大学

乙方：××公司

西安石油大学（以下简称甲方）和××公司（以下简称乙方）通过谈判，就甲方××院××购置，达成以下技术协议：

一、设备名称、规格型号、生产厂家、

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- |

二、设备配置及技术指标:

1、××××××××××；

2、××××××××××；

3、××××××××××。

三、解决协议纠纷方式：双方友好协商解决，协商未果由西安市仲裁委员会仲裁。

四、其它事项

1、本协议作为设备购置合同附件与合同同时生效。

2、本协议一式七份，甲方五份，乙方一份，代理机构一份，经甲、乙双方签字盖章后生效。

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| 单位名称：西安石油大学XXXX（部门） | 单位名称：××公司 |
| 地 址：西安市电子二路18号 | 地 址： |
| 代表人： | 代表人： |
| 联系电话：029—88382337 | 联系电话： |
| 201 年 月 日 | 201 年 月 日 |

第四章  招标内容及要求

- 一、招标内容及技术要求

- 本项目核心产品为电气控制与PLC实验装置。

| 序号 | 货物名称 |  | 数量 | 性能及技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微机原理及接口技术实验箱 |  | 35 | 一、硬件构成： 1、具有32位嵌入式i386EX单板微机系统，PC104工业总线。 ★2、80x86系统扩展总线要完全开放，不能将数据线与接口电路预先连接好。 ★3、总线必须要包含：存储器字节使能信号BHE/BLE，数据地址复用总线分离控制信号ADS#。 4、可选配TD-51开发板，全面支持51单片机应用实验和开发。 5、配有ARM Cortex M4开发板，全面支持ARM嵌入式应用实验和开发。 6、配有TD-PCI总线设备开发套件，以PCI总线转换为RS232C串口的设计、开发为例，学习并掌握PCI设备的开发方法。 ★7、配专用总线时序观测扩展模块，可以实时捕捉并观测程序调试过程中的总线时序信号。 二、软件构成： ★1、须在64位Windows下运行的视窗式调试环境，支持源语言级程序调试。 2、单步、跳过、断点、连续、变量跟踪等调试手段均是基于windows视窗结构的，不能是基于用键盘输入命令方式的远程调试模式。 3、必须能够支持80x86 多个数据段和多个程序段的单步、变量跟踪等调试手段。 4、具有16位与32位寄存器状态的切换 5、可选择使用汇编语言和C语言。 6、既要有联机调试模式，也要具有脱机独立运行模式，两种模式可自由切换。 ★7、调试环境除支持80x86实模式程序调试外，还要支持80x86保护模式程序的调试，不能只是可运行保护模式程序、却不可调试保护模式程序。 8、调试环境除支持源语言级程序调试外，还必须提供命令行调试窗口，支持DOS环境下的DEBUG调试功能，可以直接对接口电路进行I/O操作。 9、具有示波器测量和显示界面。 三、实验内容： - （一）80x86实模式微机原理及接口技术 1．16位微机原理及其程序设计实验 ★2．32位指令及其程序设计实验 （1）80X86指令及程序设计 （2）32位指令及寻址实验 3．80x86微机接口技术及其应用实验 ★（1）16位静态存储器扩展实验 （2）8259中断控制实验 ★（3）DMA特性及8237应用实验 （4）8254定时/计数器应用实验 （5）8255并行接口实验 （6）8251串行接口应用实验 （7）双机通讯实验 （8）A/D转换实验 （9）D/A转换实验 （10）键盘扫描及显示设计实验 （11）电子发声设计实验 （12）点阵LED显示设计实验 （13）步进电机控制实验 （14）直流电机闭环调速实验 （15）温度闭环控制实验 - ★（二）保护模式微机原理及虚拟存储管理技术 1．保护模式微机原理及其程序设计实验 （1）描述符及描述表实验 （2）特权级变换实验 （3）任务切换实验 （4）中断/异常处理实验 2．保护模式下的存储器扩展及其应用实验 （1）无分页机制的存储器扩展实验 （2）具有分页机制的存储器扩展实验 四、每套实验箱配套一台实验桌，具体参数如下： 1、实验桌面下方配置台式机存放空间； 2、桌面配置防绝缘材质； 3、配置至少两个工具存放抽屉； |
| 2 | 自动控制原理及计算机技术实验箱 |  | 35 | - 一、硬件配置： ★1．嵌入式控制计算机模块： （1）Intel i386EX 32位嵌入式CPU或SST51控制机或ARM Cortex M4控制机 （2）与PC-104总线兼容的系统扩展总线 ★2．信号源模块： （1）信号种类：阶跃、斜坡、抛物波、正弦波、方波 （2）信号频率范围：正弦波0.1Hz～1000Hz，其他波形0.05Hz～500Hz 频率分辨率：正弦波0.1Hz和10Hz，其他0.05Hz和5Hz （3）信号电压幅值范围：-10v～+10v，幅值分辨率：0.05V （4）失真度：小于0.5% （5）阻抗：小于50Ω 3．开放的模拟实验平台，具有模数转换单元、数模转换单元、采样保持单元、8组运放单元、PWM单元、反相器单元、非线性单元、驱动单元、直流电机单元、步进电机单元、温度控制单元。 ★4．模拟实验平台具有同步锁零控制功能。 ★5．内嵌式控制专用测量与分析仪器（不能使用实验系统中的控制计算机来运行测量仪器功能，或者外接测量仪器）： （1）双踪超低频数字存储示波器：具有实时显示、波形回放、游标测量、波形存贮等功能。 （2）X_Y测量：将两路测量信号以X_Y坐标的形式显示，具有波形刷新和波形存贮功能。 （3）频率特性分析仪：具有半自动扫频测量功能。测量完毕后可立即显示波特图和时域响应波形，同时具有图形保存功能。 （4）数字万用表：具有自动量程切换功能，可进行电阻、电容和电压的测量。 ★6．具有CAN总线单元，支持基于CAN总线的网络控制应用实验。 - 二、软件配置： ★1．具有在64位Windows下运行的视窗式调试环境，支持源语言调试，可选择使用汇编语言和C语言源语言级编程和调试。具有单步、跳过、断点、连续、变量跟踪等调试手段。 ★2. 调试环境除支持源语言级程序调试外，还必须提供命令行调试窗口，支持DOS环境下的DEBUG调试功能。 3．具有控制专用测量与分析仪器环境，包括数字存储示波器、频率特性分析仪、数字万用表、X_Y测量。 - 三、实验内容： - （一）自动控制原理 1．线性系统的时域分析 (1) 典型环节的时域响应 (2) 典型系统的时域响应和稳定性分析 (3) 线性系统的校正 2．线性系统的根轨迹分析 3．线性系统的频率响应分析 4．非线性系统的相平面分析 (1) 典型非线性环节 (2) 二阶非线性系统 (3) 三阶非线性系统 5．离散系统的稳定性分析与校正 (1) 离散系统的稳定性分析 (2) 采样控制系统的校正 6．线性系统的状态空间分析 7．模拟PID闭环温度控制系统的设计和实现 - （二）计算机控制技术 1．过程通道和数据采集处理 (1) 输入与输出通道 (2) 信号的采样与保持 (3) 数字滤波 2．开环系统的数字程序控制 (1) 数字脉冲分配器和步进电机调速控制 (2) 数字PWM发生器和直流电机调速控制 3．数字PID闭环控制 (1) 数字PID 控制算法 (2) 积分分离法PID控制 (3) 带死区的PID控制 (4) 简易工程法整定PID参数 ★4．数字调节器直接设计方法 (1) 最小拍控制系统 (2) 大林算法 - （三）多回路系统控制 (1) 串级控制 (2) 解耦控制 - （四）控制系统应用 1．直流电机闭环调速控制系统设计和实现 2．温度闭环控制系统设计和实现 - ★（五）智能控制技术 1．模糊方法实现闭环控制 2．单神经元自适应闭环控制 - ★（六）现场总线控制应用 1．CAN总线及其控制器 2．用SJA1000来实现双机通讯 |
| 3 | 电力电子技术实验模块装置 |  | 15 | 一、技术性能 1.输入电源:24V（由适配器输出） 二、实验内容 ★1.PWM波发生器电路实验 2.非隔离降压型DC-DC变换器电路实验 3. 非隔离升压型DC-DC变换器电路实验 4. 非隔离反向型DC-DC变换器电路实验 ★5. 隔离型DC-DC反激变换器电路实验 6. 隔离型DC-DC正激变换器电路实验 7. 隔离型DC-DC推挽变换器电路实验 8. 隔离型DC-DC全桥变换器电路实验 9. 同步信号为锯齿波的集成触发电路实验 10. 单相半波可控整流电路实验 11. 单相桥式全控整流电路实验 12. 三相半波可控整流电路实验 13. 三相桥式全控整流电路实验 |
| 4 | 电气控制与PLC实验装置 |  | 15 | 一、性能要求 集可编程逻辑控制器、编程软件、通信模块、MCGS工控组态软件、模拟控制实验板等于一体。在本装置上，可直观地进行PLC基本指令练习、多个PLC实际应用模拟实验及实物实验，所有实验均有组态棒图进行动态跟踪。 ★1.组态图网络教学：采用MCGS工控组态软件，打开软件编辑环境，任何实验都可以编辑出形象直观、动感强、效果好的组态棒图，并进行实验动态跟踪教学。 ★2.PLC主机网络实验教学 提供PPI网络通信模式，教师端电脑（主站）跟32台PLC主机（从站）进行直接通信实验（即进行1：N通信），任一台PLC主机（主站）跟7台PLC主机（从站）进行直接通信实验（即进行N：N通信）。 3.实验室局域网实验教学 每套“PLC实验装置”均配上电脑，可构成PLC实验室局域网，进行网络化教学实验。 4.高层次实验教学及研究实验 除了以上常规及网络实验教学外，还能进行本科生毕业设计及研究生实验教学 二、实验内容 ★1.PLC基本技能实训 PLC认知实训（软硬件结构、系统组成、基本指令练习、接线、编程下载等） ★2.典型电动机控制实操实训（点动、自锁、正反转、星三角换接启动等） ★3.PLC仿真实训 4.数码显示控制（实物） 5.抢答器控制（优先级、数值运算，具有声效功能） 6.天塔之光控制（闪烁、发射、流水型） 7.音乐喷泉控制（具有声效功能） 8.十字路口交通灯控制 9.水塔水位控制（自动/手动，自诊断） 10.自动送料装车系统控制 11.四节传送带控制 12.装配流水线控制 13.多种液体混合装置控制 14.自控成型机控制 15.自控轧钢机控制 16.邮件分拣机控制 17.自动售货机控制 ★18.机械手控制 ★19.四层电梯控制（实物） ★20.加工中心控制（实物） ★21.直线运动位置检测、定位控制（实物） ★22.步进电机运动控制（实物） |
| 5 | 自动化仪表及过程控制实验装置 |  | 4 | 采用控制柜结构，通过电缆实现对“高级过程控制对象系统实验装置”提供电源和信号控制。本实验装置还可根据需要扩展远程数据采集控制、DCS分布式过程控制、S7-300 PLC可编程控制等控制。 一、技术指标及要求 1.输入电压：单相三线～220V±10% 50Hz 2.装置容量：＜4kVA 3.装置具有接地保护、漏电保护（漏电保护空气开关、电流型漏电保护器）功能，安全性符合相关的国标标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型导线。各种电源及仪表均有可靠的自保护功能。强弱电连接线采用不同结构的插头、插座，防止强弱电混接。 二、装置配置 1.电源控制屏面板：提供实验所需的三相四线～380V、三路单相～220V电源，总电源由三相钥匙开关控制，电网电压由三只指针式交流电压表监视。设有漏电保护空气开关、电压型漏电保护器、电流型漏电保护器，另外，还设有实验管理器，为学生实验技能的考核提供一个统一的标准。 2.执行机构面板：三相可控硅移相调压装置、接触器位式控制装置、电动调节阀、三相不锈钢磁力泵、电磁阀、三菱变频器及三相电加热管。 3.仪表控制面板：由AI/818A智能调节仪面板，AI/708A智能调节仪面板，解耦装置，比值器/前馈—反馈装置组成，各装置接线端子通过面板上的插座引出。还可根据用户需要配置远程数据采集智能模块、S7-200西门子可编程控制器等。 4.I/O信号接口面板：将各传感器检测及执行器控制信号同面板上的插座相连，便于学生自己连线组成不同的控制系统。 ★5.被控对象 - 动力系统：1套 - 水箱：2套 - 储水箱：1套 - 电阻炉：1套 - 压力校验台：1套 - 电动执行机构：1套 - 液位检测两路：扩散硅压力变送器和电容式压力变送器 - 流量检测一路：涡轮流量计 - 压力检测一路：扩散硅差压变送器 - 温度检测四路：PT100热电阻、Cu50热电阻、K分度热电偶及S分度热电偶 - 软管及管道：若干 - 阀门：若干 ★三、实验内容 - 系统认识 - 装置硬件组成 - 系统软件介绍 - 离心泵的工作原理和主要部件 - 离心泵的性能参数和特性曲线 - 电动调节阀工作原理概述 - 电动调节阀的流量特性测试 - 电动调节阀的流量系数 - 电动调节阀的主要技术参数 - 闪光报警器的工作原理认识和使用 - 智能巡测仪的工作原理认识和使用 - 氧量分析仪的工作原理认识和使用 - 温度动圈指示仪的工作原理认识和校验 - 变频器的工作原理认识和使用 - 压力校验仪的工作原理认识和使用 - 涡轮流量计的工作原理认识和校验 - 差压变送器的工作原理认识和使用 - 电容式液位传感器的工作原理认识和校验 - 扩散硅液位传感器的工作原理认识和校验 - 压力变送器的校验 - 热电偶的工作原理认识和校验 - 温度变送器的工作原理认识和校验 - 三相异步电动机的变频控制 - 单回路与串级控制系统概述 - 水箱液位定值控制 - 管道压力定值控制 - 管道流量定值控制 - 加热水箱温度定值控制 - 管式电阻炉的温度定值控制 - 水箱液位与管道流量的串级控制 |
| 6 | 电机及电机拖动实验装置 |  | 15 | 一、技术性能 1、输入电源：三相四线(或三相五线) ～380V±10% 50Hz 2、装置容量：＜1.5KVA 二、实验项目 - ★1、直流电机实验 - 认识实验（电机、仪表、变阻器等组件及使用方法；直流电动机的接线、起动、调速及改变转向） - 直流发电机 - 直流并励电动机（工作特性、机械特性、效率测定；调速特性-改变电枢电压调速、改变励磁电流调速、观察能耗制动过程） (4) 直流电动机转动惯量测试 ★2、变压器实验 - 单相变压器（变比测量；空载实验；短路实验；负载实验-纯电阻和感性负载等） - 三相变压器（变比测量；空载实验；短路实验；负载实验-纯电阻和感性负载等） - 三相变压器联接组和不对称短路 - 三相三绕组变压器（变比测量；空载实验；短路实验；负载实验-纯电阻和感性负载等） - 单相变压器并联运行 - 三相变压器并联运行 ★3、异步电机实验 - 三相鼠笼异步电动机工作特性（测定电机的转差率；测量定子绕组的冷态电阻；判定定子绕组的首末端；空载实验；短路实验；负载实验） - 三相异步电动机启动与调速 - 三相鼠笼异步电动机的不对称运行 - 三相鼠笼异步电动机的温升 - 三相鼠笼式异步电动机转子转动惯量的测试 4、电动机机械特性测定 - 直流他励电动机在各种运转状态下的机械特性(四象限运行） - 三相异步电动机在各种运行状态下的机械特性(四象限运行） - 三相异步电机M-S曲线测绘 三、装置配置 1、电源控制屏 - 交流电源 提供三相0～450V可调交流电源，同时可得到单相0～250V可调电源(配有一台三相同轴联动自耦调压器（规格1.5KVA、0～450V），克服了三只单相调压器采用链条结构或齿轮结构组成的许多缺点)。可调交流电源输出处设有过流保护技术，相间、线间过电流及直接短路均能自动保护，克服了调换保险丝带来的麻烦。配有三只指针式交流电压表，通过切换开关指示三相电网电压和三相调压电压。 - 高压直流电源两路 提供220V(1A)励磁电源及0～250V(3A)连续可调稳压电枢电源(具有过压、过流、过热及短路软截止自动恢复保护功能)各一组，并设有直流数显电压表及切换开关。 - 人身安全保护五大体系 设有三相隔离变压器一组(三相电源经钥匙开关、接触器后，到隔离变压器，再经三相调压器输出)，使输出与电网隔离，对人身安全起到一定的保护作用； 设有电压型漏电保护器1，如果隔离变压器前的线路有漏电现象，即能实施保护并切断电源； 设有电压型漏电保护器2,如果隔离变压器后的线路及实验过程中的接线等有漏电现象,即能告警并切断电源； 设有电流型漏电保护器，控制屏若有漏电现象，漏电流超过一定值，即切断电源。实验连接线及插座，采用全封闭结构，使用安全、可靠、防触电。 - 仪表保护体系 设有多只信号插座，与仪表相连，仪表超量程，即能告警并切断电源，对仪表起到良好的保护作用。 - 实验管理器：具有设定时间、到时报警、切断电源及记录各种告警次数等功能。 2、实验桌 实验桌为铁质双层亚光密纹喷塑结构，桌面为防火、防水、耐磨高密度板,结构坚固，造形美观大方；设有两个大抽屉、柜门，用于放置工具、存放挂箱及资料等。桌面用于安装电源控制屏并提供一个宽敞舒适的工作台面。实验桌还设有四个万向轮和四个固定调节机构，便于移动和固定，有利于实验室的布局。 3、不锈钢电机导轨、光码盘测速系统电机导轨采用不锈钢导轨（同轴度不大于±5丝）,及数显转速表 包括测速及固定电机的不锈钢导轨等。不锈钢导轨平整度好，无应力变形，加工精细，同心度好，互换性好，能保证电机与电机、电机与测功机之间连接的同心度不超过±5丝，电机运行噪声小，实验参数典型，能较好满足实验要求。 4、三相组式变压器（三只相同的单相变压器组成，原边220V/0.35A，副边55V/1.4A） 5、三相芯式变压器（三柱铁芯结构的三相三绕组变压器，每柱铁芯上均装高压、中压和低压三个绕组，其额定值分别为127V/0.4A、63.6V/0.8A、31.8V/1.6A） 6、直流并励电动机 7、三相鼠笼式异步电动机 8、三相线绕式异步电动机 9、线绕式异步电机启动与调速电阻箱 10、校正直流测功机 11、直流复励发电机 12、直流数字电压、毫安、安培表(两件) 直流数显电压表三只，测量范围0～1000V，分2V、20V、200V、1000V四档，直键开关切换，三位半数字显示，输入阻抗10MΩ，精度0.5级，具有超量程报警、指示及切断总电源等功能。 直流数显毫安表三只，测量范围0～2000mA，分20mA、200mA、2000mA三档，直键开关切换,三位半数字显示,精度0.5级，具有超量程报警、指示及切断总电源等功能。 直流数显电流表一只，测量范围0～5A，三位半数显，量程自动判断、自动切换精度为0.5级，具有超量程报警、指示及切断总电源等功能。 13、数/模交流电流表 由单片机主控测试电路构成全数显和全测程交流电流表三只，通过键控、数显窗口 实现人机对话功能控制模式。能对交流信号进行真有效值测量，测量范围0～5A，量程自动判断、自动切换，精度0.5级，四位数码显示。 设有指针式精密交流电流表一只，采用带镜面、双刻度线（红、黑）表头（不同的量程读取相应的刻度线），测量范围0～5A，分0.3A、1A、3A、5A四档，精度1.0级，直键开关切换，设有超量程告警、指示及切断总电源功能。 14、数/模交流电压表 提供有交流数字电压表三只，采用新型高性能RMS真有效值转换器，配以高速MPU单元设计而成，通过键控、数显窗口实现人机对话功能控制模式。能对交流信号进行真有效值测量，测量范围0～450V，量程自动判断、自动切换，精度0.5级，四位数码显示。 设有指针式精密交流电压表一只，采用带镜面、双刻度线（红、黑）表头（不同的量程读取相应的刻度线），测量范围0～500V，分10V、30V、100V、300V、500V五档，输入阻抗1MΩ,精度1.0级，直键开关切换，设有超量程告警、指示及切断总电源功能。 15、三相可调电阻器(三组90Ω×2/1.3A瓷盘电阻) 16、三相可调电阻器(三组900Ω×2/0.41A瓷盘电阻) 17、三相可调电抗器 每相均由一个127V/0.5A的固定电抗器和一个0～250V的自耦调压器组成，既可作固定电感和可调电抗器使用，也可作自耦调压器使用 18、电阻器、电容器 提供90Ω×2/1.3A及900Ω×2/0.41A瓷盘电阻各一组，35μF/450V、4μF/450V电力电容各1只。 19、波形测试及开关板 由变压器波形测试部分和两个三刀双掷开关、一个双刀双掷开关组成。 - 直流复励发电机 21、测功机功能要求： - 转矩测量范围0～2N.m 精度不低于3%； - 转速测量范围0～3500r/min 精度不低于0.2%； - ★能够完成常规加载、M-S加载功能； - ★能够实时显示负载特性曲线，自动记录并显示测量数据，显示采用4.3寸彩色图形液晶。 22、实验连接线及配件 采用高可靠护套结构手枪插连接线（不存在任何触电的可能），里面采用无氧铜抽丝而成头发丝般细的多股线，达到超软目的，外包丁晴聚氯乙烯绝缘层，具有柔软、耐压高、强度大、防硬化、韧性好等优点，插头采用实芯铜质件外套铍轻铜弹片，接触优良。 ★四、装置的安全保护体系 1、三相四线制(或三相五线制)电源输入后经隔离输出（浮地设计），总电源由三相钥匙开关控制。 2、控制屏电源由接触器通过启、停按钮进行控制。 3、屏上装有两套电压型漏电保护装置，控制屏内或强电输出若有漏电现象，即告警并切断总电源，确保实验进程安全。 4、屏上装有一套电流型漏电保护器，控制屏若有漏电现象，漏电流超过一定值，即切断电源。 5、屏上三相调压器原、副边各设有一套过流保护装置。调压器短路或所带负载太大，电流超过设定值，系统即告警并切断总电源。 6、设有实验管理器，对违章使用的次数进行记录，为学生实验技能的考核提供一个统一标准。 7、各种电源及各种仪表均有可靠的保护功能。 8、实验连接线安全、可靠、防触电。 |
| 7 | 传感器系统综合实验装置 |  | 15 | 一、配置及技术性能 1.信号源：1H～10HHz，幅度VP-P＝15V,带数显频率计指示 2.直流稳压源：±5V/0.5A、±15V/0.5A 3.直流恒流源：0～10mA,0～1A两路输出 4.直流电压表：200mV、2V、20V三档 5.智能温度控制模块：测温范围0～200℃，温度显示最小分辨率0.1℃ 6.温度传感器模块：包括PTC、NTC、PT100、AD590 7.光电传感器模块：包括硅光电池、光敏电阻 8.应变传感器模块 9.差动变压器模块 10.霍尔传感器模块 11.电容传感器模块 二、实验项目 1.金属箔式应变片－单臂性能实验 2.金属箔式应变片－半桥性能实验 3.金属箔式应变片－全桥性能实验 4.金属箔式应变片－电子称实验 ★5.差动变压器性能测定 6.差动变压器零点残余电压测定及补偿 7.激励频率对差动变压器特性的影响 ★8.电容式传感器的位移特性实验 9.直流激励时霍尔传感器位移特性实验 10.集成温度传感器的特性 ★11.PT100热电阻测温实验 ★12.热敏电阻的特性研究 ★13.光电二极管和光敏电阻的特性研究 |
| 8 | 工业物联网数据管理平台 |  | 1 | 工业物联网数据管理平台必须具备以下功能： 1、用户登录管理：实现平台用户的登录、退出、注册、修改密码功能； ★2、实验设备使用状态实时统计：实现累计实验次数统计、分类实验次数统计、学生完成实验次数统计、各实验室分时次数统计、学生实验结果统计； ★3、实验数据实时监测：实现对当前各实验室的运行数据进行实时监测，包括当前进行实验学生数据、实验设备运行数据、实验设备状态监测数据等实时数据； ★4、学生实验管理：实现对学生实验开始到结束整个过程的全部环节进行管理，包括学生创建实验课程、学生实验课程设置、学生实验数据采集、学生实验报告评价、班级学生实验报告统计、班级学生实验报告导出、学生实验历史记录检索等功能； 5、系统后台管理：实验对整个工业物联网数据管理平台的配置及管理，包括登录管理、权限管理、教师管理、日志管理及实验室管理等功能； ★6、实验数据接入：实现对各实验室不同实验设备的数据进行采集及传输，包括过程控制数据、传感器设备数据、实验箱数据、电气设备数据等不同设备的数据；根据以上不同设备的数据不同采集方式，至少支持OPC DA、OPC UA及Modbus数据协议； ★7、实验数据存储：配置不少于10000点的实时/历史数据库，实现将采集到的各实验室设备数据进行实时存储，为实现对学生实验结果及系统其他统计分析功能提供历史实验数据； |
| 9 | 通用 示波器 | 30 |  | 示波器必须满足以下技术要求： 1、4个模拟通道，16个数字通道； 2、实时采样率不小于1GSa/s； 3、支持多接口远程控制：USB Host&Device/LAN/AUX； 4、尺寸：不小于313mm*122mm*160mm； 5、波形捕获率：不小于30000wfms/s； 6、时基范围：5ns/div～50ns/div； 7、垂直灵敏度范围： 模拟通道：1mV/div至10mV/div 数字通道：阀值电平范围±15V，10mV步进 8、屏幕尺寸：不小于7.0英寸高清WVGA（800*480）TFT液晶显示屏，64级灰度显示； 9、模拟带宽：不小于50MHz； |
| 10 | 备注说明 |  |  | - 带“★”标示部分为必须响应满足的技术项，不满足将导致投标按无效处理； - 质量标准：以国家标准为准，无国家标准的以行业标准为准； - 供货要求：50天内全部货品现场到位安装。 - 以上所有设备提供相应的实验技术指导书。 |

第8项“工业物联网数据管理平台”的性能及技术指标补充说明如下：

（一、）软件说明

工业物联网数据管理平台架构如下：

1.实验数据实时监测

工业物联网数据管理平台需要与项目中其他各设备数据进行互联互通，实现实验数据的实时采集、实时监测、历史存储、报表数据分析、实验设备状态及操作监测。

实验设备状态及操作监测必须满足以下要求：

实现对实验室各设备（包括实验箱、过程控制装置等设备）运行状态进行实时监测；

实现对实验室系统内所有的网络设备运行状态进行实时监测，网络设备包括路由器、交换机、操作站及网络连接；

实现对实验室系统的网络运行状态进行实时监测，监测对象包括网络堵塞、CPU运行参数、硬盘驱动状态、内存运行参数；

实现对实验室系统内网络操作状态进行实时监测，监测对象包括网络设备配置操作、启停设备操作、应用程序组态操作；

实现对服务器操作系统及应用程序的运行状态进行实时监测；

实现对监测到的故障状态进行报警发布，报警发布支持邮件及短信方式；

所有监测数据支持OPC DA和OPC UA协议传输；

支持对实验室环境的视频监控；

2.实验管理

实现对学生实验开始到结束整个过程的全部环节进行管理，包括以下内容：

实验课程创建；

实验数据采集；

在线生成实验报告；

学生实验报告统计、导出、历史检索；

学生及老师能够以web形式在校园网内对实验过程及实验数据进行管理；

老师对实验课程的管理；

3.实验数据接入

工业物联网数据管理平台需要使用OPC DA、OPC UA及Modbus协议与项目中其他设备数据进行通讯，同时，该部分数据通讯必须满足以下要求：

OPC数据采用加密方式通讯；

数据访问身份能够实现跨域和工作组认证；

OPC通讯超时（Timeout）时间不能超过10秒；

平台与实验室设备OPC连接不得采用DCOM方式，必须使用OPC专用传输通道（Tunneller）方式，降低控制系统被病毒攻击的风险，确保实验室设备系统安全性；

支持满足OPC数据访问规范的冗余连接；

实现OPC数据访问授权管理，防止未经授权的用户访问OPC服务器；

支持每用户-每数据项级别的访问权限控制和读写操作；

4.实验数据存储

平台需要配置不少于10000点的实时/历史数据库，实现将采集到的各实验室设备数据进行实时存储，为实现对学生实验结果及系统其他统计分析功能提供历史实验数据。

（二.）硬件设备

工业物联网数据管理平台需要运行在单独的服务器，同时，系统与各实验设备进行数据通讯需要以下硬件：

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主服务器 | 工业上架式4U机箱、外壳钢板制品、工业电源、工业主板、LED指示灯和警报通知，用于系统故障检测和网络连接检测，能够扩展7个PCIe、5个PCIe8、1个PCIe4和1个PCIe1，CPU：XEON 1.9G 15M 2011P 6CORE E5-2609V3，8G内存、1T硬盘，2个网口；显示器22寸宽屏液晶，VGA及DVI接口； | 1 |  |
| 2 | 实时/历史数据库服务器 |  | 1 |  |
| 3 | 核心交换机 | 4个千兆光口；24个自适应百兆/千兆网络电口；IP-60防护等级；机架式安装 快速冗余环网：（单一环网最多250台交换机，自愈时间<10ms）；快速冗余环网环网模式：单环、链路环、多环、相交环；支持标准IEC62439-2 MRP网络冗余协议；SNMP v1/v2c/v3安全的网络管理，RMON远程流量监控；Modbus TCP管理；通过WEB、Telnet、Console(CLI)、Open-vision多种方式 管理和配置；多种事件报警机制：Syslog，Email，SNMP Trap和继电器 故障输出；具备网管功能； | 1 |  |
| 4 | 接入交换机 | 2个千兆光口；8个自适应百兆/千兆网络电口；IP-60防护等级；机架式安装 快速冗余环网：（单一环网最多250台交换机，自愈时间<10ms）；快速冗余环网环网模式：单环、链路环、多环、相交环；支持标准IEC62439-2 MRP网络冗余协议；SNMP v1/v2c/v3安全的网络管理，RMON远程流量监控；Modbus TCP管理；通过WEB、Telnet、Console(CLI)、Open-vision多种方式 管理和配置；多种事件报警机制：Syslog，Email，SNMP Trap和继电器 故障输出； | 8 |  |

（三.）软件配置

根据以上说明，该部分配置包括以下内容：

| 序号 | 名称 | 描述 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业互联网数据管理平台 | 实现实验室管理和实验设备互联互通功能 | 1 |  |
| 2 | OPC通道工具 | OPC采集及传输通道工具 | 4 |  |
| 3 | 冗余连接工具 | OPC Redundancy冗余连接工具 | 4 |  |
| 4 | 安全管理工具 | OPC Security Gateway安全管理工具 | 4 |  |
| 5 | OPC数据监测工具 | SNMP for OPC监测工具 | 4 |  |
| 6 | 信息发布工具 | OPC Messenger信息发布工具 | 4 |  |
| 7 | 性能分析工具 | OPC Server for Performance性能分析工具 | 4 |  |
| 8 | 实时/历史数据库 | 不少于10000点的实时/历史数据库 | 1 |  |

- （四.）工程实施
该部分包括的工程实施包括以下内容：1.通讯线缆敷设（网线或光纤）；2.实验室系统通讯组网（环网）；3.工业互联网数据管理平台与项目中实验室各设备（包括实验箱、过程控制装置等设备）进行数据接入连接；4.工业互联网数据管理平台功能调试；

二、其他要求

1、质量标准：以国家标准为准，无国家标准的以行业标准为准；

2、供货要求：50天内全部货品现场到位安装。

交货地点：西安石油大学指定地点。

3、质保期：一年

4、付款方式：验收合格后，一次性付全款；

5、投标报价：人民币（设备到达学校指定地点安装调试合格全部费用）；

6、履约保证金及质量保证金：合同价款5%，签合同时需交纳合同价款的5%履约保证金，验收合格后自动转为质量保证金，待产品自验收合格后使用满一年且无质量问题无息退还。

三、商务要求

3.1“合同条款”内容。

注：“★”号标记的条款为技术和商务的实质性要求和条件，若偏离则为无效投标。

第五章 评标方法

一．评标方法

（一）按照《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国2015年第658号国务院令--《中华人民共和国政府采购法实施条例》和中华人民共和国财政部2017年第87号部长令--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，本次评标采用综合评分法。

（二）按包（标段）分别进行评审。

二．评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

三.投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加本项目同一合同项下的投标的；

（七）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，参加本采购项目投标的；

（八）提供虚假投标文件和资料的；

（九）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四.投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

三. 评标程序

1、投标文件的审查

1.1评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的商务、技术等实质性要求。

1.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、相同品牌产品投标的处理：

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一包（标段）投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按以上规定处理。

3、澄清有关问题：

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签署全名。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4、评标价的确定：

投标文件经审查合格的，为有效投标。对于所有有效投标按照以下规则进行评标价的确定。

4.1对于不需要进行政策性价格优惠调整的，其评标价为按照以上3.2条款修正后的投标总价。

4.2对于符合政策性优惠的，其评标价按照以下规则进行计算调整。

4.2.1投标人为小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的评标价计算规则：

4.2.1.1投标人为非联合体投标的情况：

其评标价=投标报价*（1-8%）；

4.2.1.2投标人为联合体投标且联合协议中约定小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的情况：

其评标价=投标报价*（1-2%）；

4.2.1.3所有投标产品进入 “节能产品政府采购清单” （且产品的国家节能产品认证证书在有效期内）的，其评标价=投标报价*（1-3%）；（不是所有投标产品的不享受此项优惠）

4.2.1.4所有投标产品进入“环境标志产品政府采购清单”（且产品的中国环境标志产品认证证书在有效期内）的，其评标价=投标报价*（1-3%）；（不是所有投标产品的不享受此项优惠）

4.3确认为小微企业（含小型、微型企业，下同）投标的，应当同时符合以下条件：

4.3.1符合国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

4.3.2提供本企业制造的货物及服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

4.3.3小微企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小微企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4.3.4投标时须提供“中小企业声明函”和相关证明文件。

4.4确认为监狱企业投标的，应当同时符合以下条件：

4.4.1符合（财库[2014]68号）文件规定的监狱企业，提供本企业制造的货物及服务。

4.4.2投标时须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.5确认为残疾人福利性单位投标的，应当同时符合以下条件：

4.5.1符合（财库[2017]141号）文件规定的残疾人福利性单位，提供本单位制造的货物及服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）.

4.5.2投标时须提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

4.5.3投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

4.6 符合（财库[2019]27号）文件规定的投标产品或投标人：

4.6.1投标产品为贫困地区农副产品的评标价计算规则：其评标价=投标报价*（1-5%）；

4.6.1.1贫困地区农副产品是指832个国家级贫困县域内注册的企业、农民专业合作社、家庭农场等出产的农副产品。

4.6.2投标人为物业公司提供物业服务的评标价计算规则：其评标价=投标报价*（1-5%）；

4.6.2.1采购物业服务的，有条件的应当优先采购注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。对注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员达到公司员工（含服务外包用工）30%以上的物业公司提供的物业服务。

5、比较与评价：

评委会各成员按照《评审因素量化赋分表》规定的内容，独立进行综合比较、评价打分。

6、推荐中标候选人名单：

6.1汇总全体评委对每个投标人的赋分，计算出每个投标人的综合得分，按包得分从高到低顺序排列，推荐前1～3名为中标候选人。

6.2得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

评审因素量化赋分表

| 类别 | 评审要素及分值 | 赋分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格 40分 | 价格 40分 | 1.最低评审价为评标基准价，得40分。 2.按（评标基准价/评审价×40）的公式计算价格得分。 |
| 技术 48分 | 产品技术参数的响应程度 20分 | 产品技术参数清楚、明确，满足或优于招标文件要求，无重大偏离，资料齐全，除“★”条款外，每负偏离一项扣1分，不计负分。 |
|  | 产品选型及配置 5分 | 产品选型配备合理，配套性好，性价比高，满足采购要求，得4-5分； 产品选型配备基本合理，配套性较好，性价比一般，基本能满足采购要求，得2-3.9分； 产品选型配备基本合理，配套性一般，性价比低，得0-1.9分。 |
|  | 项目实施、供货及安装实施方案 8分 | 针对本项目的组织实施、产品的供货、安装调试组织措施完善，并针对本项目特点做出合理计划及调配，由专业的技术人员提供服务，并帮助采购人将设备调试到最佳使用状态，能保证项目的顺利运行。 组织实施、供货方案完备、合理、切实可行,得6-8分； 组织实施、供货方案较完备、合理、基本可行，得3-5.9分； 组织实施、供货方案较差或未提供，得0-2.9分。 |
|  | 质量保证 7分 | 产品供应渠道正常、质量有保证，具有较好的使用效果，符合国际、国内相关标准及行业要求，出厂检验合格，技术资料齐全。 产品的技术证明材料完整、来源渠道正规、质量保证措施完善，得5-7分； 产品的技术证明材料基本完整、来源渠道正规、质量保证措施基本完善，得2-4.9分； 产品技术证明材料不全或质量保证措施不够完善，得0-1.9分。 |
|  | 售后服务 5分 | 根据各供应商的售后服务承诺、维护保修计划（包括具体的售后服务内容、响应方式、响应时间、故障服务管理、问题管理、设备返修管理等）进行评审按差别计分。 售后服务措施和承诺详细可行，得4-5分； 售后服务措施和承诺较完善，得2-3.9； 售后服务措施和承诺较差或未提供，得0-1.9。 |
|  | 培训方案 3分 | 供应商制定完善的培训服务方案，保证使用单位能熟练操作和正常使用。 培训服务方案详细可行，得2-3分； 培训服务方案基本合理，得1-1.9分； 培训服务方案较差或未提供，得0-0.9分。 |
| 商务 12分 | 其他商务条款响应 7分 | 交货期、交货地点、付款计划、质保期、履约保证金及质量保证金要求全部响应得5分；质保期延长一年加一分，最多加2分；每有一项不满足扣2分，扣完为止。 |
|  | 业绩 5分 | 提供自2016年1月1日至今（以签订合同时间为准）同类投标产品供货业绩(以合同复印件为准)，每提供一份有效业绩证明得1分，最高得5分。 |
| 1）各评委独立打分。 2）评委打分超过得分界限或未按本表规定赋分时，该评委的打分无效，不计入汇总分。 3）若出现综合得分相同的，按报价由低到高顺序排列名次；得分且报价相同的，按技术指标得分顺序排列名次。 4）各种计算采用插入法，最终结果数字保留二位小数，第三位“四舍五入”。 |  |  |

第六章 投标文件格式

政府采购货物项目

投 标 文 件

（资格部分）

项目名称：

项目编号：

投标人：                   （公章）

日期：        年    月    日

目 录

（一） 法定代表人（单位负责人）授权书

- 陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

- 资格证明文件

- 投标保证金

一、法定代表人（单位负责人）授权书

致：西北（陕西）国际招标有限公司

(投标人名称) 按中华人民共和国法律于（     年   月   日）成立，现注册地址为（ 填写完整的地址信息 ），营业（办公）地址为（填写完整的地址信息  ）正式联系电话为（               ）。    (法定代表人（单位负责人）姓名)特授权（被授权人姓名）代表我公司全权办理针对本次政府采购 （招标项目名称和项目编号）项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于      年   月   日起签字生效，有效期为自开标之日起90天。

| 被授权人签字： | 法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）： |
| --- | --- |

投标人名称：

公章：

附件：法定代表人（单位负责人）、被授权人身份证复印件

（必须印正反两面的完整信息）

注：身份证信息不全的授权书无效。

二、陕西省政府采购供应商

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：
1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人名称：

公章：

授权代表签字：

三、资格证明文件

投标人资格证明文件

1.1、营业执照或事业单位法人证书；

1.2、法定代表人（或单位负责人）授权书原件；法定代表人（或单位负责人）参加只需提供其身份证复印件；

2、2018年度经审计的财务报告，包括四表一注，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注；/或在开标日期前六个月内其基本开户银行出具的资信证明（附开户许可证或基本账户证明文件）；/或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；

3、依法缴纳税收的良好记录（提供截止至开标时间前12个月内任一月份的缴费凭据,依法免税的单位应提供相关证明材料）；

4、依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供截止至开标时间前12个月内任一月份的缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料）；

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）。

注：

1、除注明原件外，均为复印件并须加盖投标人公章。

2、投标人应按照招标文件的要求自行准备以上证明文件并编目、封装。

3、除要求在投标时一并提交的原件外，其它所有要求在投标文件中提供复印件的文件，在开标之后的审查过程中，采购代理机构可随时要求查验原件，投标人不得拒绝，否则其投标将按照无效投标处理。

附件1：

投标人无重大违法记录的书面声明

致：     （采购人名称）    ：

（投标人名称）为在中华人民共和国境内合法注册并经营的机构。在此郑重声明，我公司在参与本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称（盖章）：             （单位全称）

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章） ：

日期：   年     月    日

四、投标保证金

注：投标保证金必须由投标单位账户转出，不接受现金或支票形式。转账或电汇凭证请打印或者复印后，粘贴或装订在此处。提供投标担保函的请将原件装订在此处。

政府采购货物项目

投 标 文 件

（技术和商务部分）

项目名称：

项目编号：

投标人：                   （公章）

日  期：        年     月     日

目 录

- 投标函

- 投标报价表

（三） 投标方案说明书

一、投标函

致：西北（陕西）国际招标有限公司

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请(项目编号)，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人(投标人名称) 提交下述文件正本一份及副本  份，并提交投标保证金，金额为        。

我方承诺如下：

- 投标总价为         （人民币）、（用文字和数字表示的投标总价）。

- 如果中标，我们根据招标文件的规定，履行合同的责任和义务。

- 我们已详细阅读和审核全部招标文件（含修改部分，如有的话），及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

- 我们同意在贵方文件规定的投标有效期内（自开标之日起  90  天内），本投标函对我方具有约束力。

- 我方承诺，按照招标要求提交的全部资格和其他证明文件的真实性，如有虚假，愿承担一切法律责任。

- 我方同意，如果在开标后，我方出现了“投标人须知”中第15.6条规定的不予退还保证金的情形，我们的投标保证金贵方不予退还。

- 同意提供贵方可能另外要求的与本投标有关的任何证据和资料。

- 我们同意，如果中标，向西北（陕西）国际招标有限公司交纳招标代理服务费。

- 与本投标有关的一切正式信函请寄：

详细地址：                          邮政编码：

电话/传真：                     电子邮件：

授权代表人签字：

投标人名称：

公章：

日期：

二、投标报价表

2.1开标一览表(投标报价表)

投标人名称：                   项目编号：

| 项目名称 | 投标总价 （人民币元） | 交货期 | 质保期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 西安石油大学电工院自动化实验设备采购 | 小写金额： 大写金额： |  | ___年 | 西安石油大学指定地点 |

授权代表人签字：

公章：

2.2投标分项报价表

投标人名称：                   项目编号：

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 原产地及制造厂名 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |

授权代表人签字：

公章：

三、投标方案说明书

投标人名称：

项目编号：

按照招标文件的要求编制投标方案说明书，逐条对招标文件提出的技术要求和商务要求进行应答，说明所提供的货物和服务对招标的技术和商务要求是否做出了实质性响应并提供支持文件。包括但不限于以下内容：

1）技术响应文件

1.1投标货物的证明文件

1.1.1本次采购特别要求的货物合格性证明文件（如果有）；

1.1.2产品来源渠道合法的证明文件（如果有）。

1.2技术说明书

1.2.1投标货物（设备）的商标、型号、功能、技术规格、详细的供货配置清单；货物（设备）制造商及原产地；

1.2.2填写技术规格响应表（见附表1）并单独说明技术规格优于或偏离招标要求的指标（如果有的话）并提供支持文件；

1.2.3说明投标货物（设备）的质量标准、检测标准、是否符合国家规范及相关标准、认证等；

1.2.4投标货物（设备）的彩色样本、使用说明书、生产厂家出具的相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）；

1.2.5实施、供货、安装方案；

1.2.6 质量保证；

1.2.7售后服务及培训方案；

2）商务响应文件

2.1商务响应证明文件（投标人须知第12.3条要求的内容等）；

2.2填写供货一览表（见附表2）并详细说明投标报价所包含的全部供货内容和服务内容；

2.3质量保证期响应情况；

2.4付款计划响应情况；

2.5 履约保证金及质量保证金条件响应情况。

授权代表人签字：

公章：

附表1

技术规格响应表

投标人名称：

项目编号：

货物名称：

| 条款号 | 招标规格 ☆1 | 投标规格 ☆2 | 响应/偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表人签字：

公章：

注：

1.☆1指招标文件中的技术规格(参数),投标人应按照招标文件中的内容逐条抄写。

2.☆2 指投标人拟提供的投标设备的功能及技术规格(参数),投标人应逐条如实填写并提供相应的支持文件。

附表2

供货一览表

投标人名称：

项目编号：

货物名称：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表人签字：

公章：