各二级单位空调购置技术要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调 | 1P挂机，能效等级优于或等于3级。含安装及所有附件（包括标准配置铜管、配套空开及插头）。 | 台 | 10 |
| 2 | 空调 | 1.2P挂机，能效等级优于或等于3级。含安装及所有附件（包括标准配置铜管、配套空开及插头）。 | 台 | 10 |
| 3 | 空调 | 1.5P挂机，能效等级优于或等于3级。含安装及所有附件（包括标准配置铜管、配套空开及插头）。 | 台 | 20 |
| 4 | 空调 | 2P柜机，能效等级优于或等于3级。含安装及所有附件（包括标准配置铜管、配套空开及插头）。 | 台 | 20 |
| 5 | 空调 | 2P挂机，能效等级优于或等于3级。含安装及所有附件（包括标准配置铜管、配套空开及插头）。 | 台 | 3 |
| 6 | 空调 | 3P柜机，能效等级优于或等于3级。含安装及所有附件（包括标准配置铜管、配套空开及插头）。 | 台 | 20 |
| 7 | 空调 | 3P挂机，能效等级优于或等于3级。含安装及所有附件（包括标准配置铜管、配套空开及插头）。 | 台 | 3 |
| 8 | 空调 | 5P柜机，能效等级优于或等于3级。含安装及所有附件（包括标准配置铜管、配套空开及插头）。 | 台 | 5 |
| 9 | 空调 | 7P柜机，能效等级优于或等于3级。含安装及所有附件（包括标准配置铜管、配套空开及插头）。 | 台 | 1 |

注：1.投标时须提供所投标设备图片及技术资料。

2. 空调安装与外机悬挂应做到：美观大方、结实耐用，冷媒采用优质环保冷媒。选用支架经镀锌（或防腐）处理的标准空调支架（按匹选配），每套支架配用足够安全的胀栓固定。超出空调标准配置铜管按实际超出长度计算，1.5匹及以下为90元/米，2匹为110元/米，3P及以上为130元/米。5P、7P为150元/米，外墙开孔不能对墙体造成大面积二次污染，脏污面不超过开孔直径的外径30MM。

3. 所有规格空调要求1台起送，供货商在接到学校供货通知3个工作日内完成供货安装并交付使用，学校按照实际供货情况与供货商进行结算。除因不可抗力不能按时供货外，甲方有权终止合同。送货地点：西安石油大学指定地点，所有产生费用乙方负责。

4. 乙方提供的设备质保期限5年（从安装完成经甲方验收合格之日算起）,终身维护。质保期内乙方接到甲方反映电话后，1小时内响应，24小时内派技术人员到现场，72小时解决问题，如出现超过72小时未维修好，乙方应向甲方提供同类新产品替代，以保证甲方的正常使用。质保期外，乙方只收取材料费。

使用单位技术负责人签字：

使用单位负责人签字：

年    月    日