西安石油大学重油轻质化仿真平台、催化裂化实验装置购置项目

竞争性磋商文件

采购项目编号：SZT2019-SN-SC-HW-0163

采   购   人：      西安石油大学

采购代理机构： 陕西中技招标有限公司

二零一九年三月

目  录

第一部分  竞争性磋商公告	4

第二部分  供应商须知前附表	7

第三部分  磋商须知	12

A 总则	12

1. 适用范围	12

2. 定义	12

3. 合格的供应商	12

4. 合格服务	12

5. 费用	13

B 磋商文件说明	13

6．磋商文件的构成	13

7．磋商文件的澄清	13

8．磋商文件的修改	13

C．响应文件的编写	14

9．响应文件编制的原则	14

10．磋商语言	14

11．计量单位	14

12．响应文件的组成	14

13．响应文件格式	14

14．磋商报价	15

15．磋商货币	15

16．证明供应商资格的证明文件	15

17．证明服务的合格性和符合磋商文件规定的文件	15

18．磋商保证金	15

19．磋商有效期	16

20．响应文件的签署及格式	16

D．响应文件的递交	16

21．响应文件的数量、包装和标记	16

22．磋商截止时间	17

23．响应文件的修改与撤回	17

E．磋商/评审	17

24．磋商	17

25．磋商小组	18

26．响应文件的审核	18

27．响应文件的澄清	19

28．响应文件的比较和评价	20

29．评审原则及主要方法	21

30．与采购人、采购代理机构和磋商小组接触	24

F．授予合同	24

31．供应商确定及合同授予	24

32．接受和拒绝任何或所有磋商的权力	25

33．腐败和欺诈行为	25

34. 政府采购政策	25

35. 招标代理服务费	27

第四部分  合同一般条款	28

第五部分  附件—磋商响应文件格式	32

附件1  磋商响应函	33

附件2  磋商报价表	34

附件3  分项报价表	35

附件4  商务偏离表	37

附件5  技术偏离表	38

附件6  同类项目业绩一览表	39

附件7  供应商资格证明文件	40

附件8  法定代表人授权委托书	41

附件9  技术实施方案及承诺	42

附件10 售后服务及培训方案	43

附件11 需落实的政府采购政策	44

第六部分 采购内容及要求	45

第一包：重油轻质化仿真平台	45

第二包：催化裂化实验装置	60

# 第一部分  竞争性磋商公告

陕西中技招标有限公司受西安石油大学的委托，按照政府采购程序，对西安石油大学重油轻质化仿真平台、催化裂化实验装置购置项目采购项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需货物和服务的供应商参加投标。

一、采购项目名称：西安石油大学重油轻质化仿真平台、催化裂化实验装置购置项目

二、采购项目编号：SZT2019-SN-SC-HW-0163

三、采购人名称： 西安石油大学

地址：西安市电子二路18号

联系人：西安石油大学经办

电话：88382832

四、采购代理机构名称：陕西中技招标有限公司

地址：西安市高新区高新四路高科广场A座1001室

联系人：李文俊

电话：029-88364979-804

传真：029-88364979-888

五、采购内容和需求：

| 序号 | 标项名称 | 采购数量 | 单位 | 预算总金额(元) | 简要技术要求、用途 | 采购内容备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重油轻质化仿真平台 | 1 | 批 | 1250000.00 | 重油轻质化仿真平台购置、教学科研 | 重油轻质化仿真平台购置 |
| 2 | 催化裂化实验装置 | 1 | 批 | 220000.00 | 催化裂化实验装置购置，教学科研 | 催化裂化实验装置 |

六、投标供应商资格要求：

（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2）特定资格条件：1、供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关服务的企业法人、事业法人或其他组织,企业法人应提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或统一社会信用代码的营业执照）等证明文件；事业法人应提供事业单位法人证、组织机构代码证等证明文件；其他组织应提供合法证明文件；自然人应提供身份证； 2、供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关服务的企业法人、事业法人或其他组织,供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证； 3、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（提供查询结果网页截图并加盖投标人公章） 4、本项目不接受联合体磋商。

七、采购项目需要落实的政府采购政策

1、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知--财库[2011]181号 2、财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库〔2014〕68号 3、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发〔2007〕51号 4、《节能产品政府采购实施意见》--（财库[2004]185号） 5、《环境标志产品政府采购实施的意见》--财库[2006]90号 6、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

八、磋商文件 发售时间、地点

1、发售时间：2019-03-29 10:29:53至2019-04-08 17:30:00（双休日及法定节假日除外）

2、发售地点：西安市高新区高新四路1号高科广场A座10楼

3、文件售价：

| 序号 | 标项编号 | 标项名称 | 标书金额(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0163-1 | 重油轻质化仿真平台 | 300.00 |
| 2 | 0163-2 | 催化裂化实验装置 | 300.00 |

注：/

九、磋商文件 递交截止时间及开标时间和地点

1、文件递交截止时间：2019-04-11 09:30:00

2、投标地点：西安市高新区高新四路1号高科广场A座10楼1005第三会议室

3、开标时间：2019-04-11 09:30:00

4、开标地点：西安市高新区高新四路1号高科广场A座10楼1005第三会议室

十、其他应说明的事项

1、采购代理机构联系方式：029-88364979-804

2、开户名称：陕西中技招标有限公司

3、开户银行：中国银行西安高新四路支行

4、账 号：103278945876

十一、本竞争性磋商公告期限为自发布之日起3个工作日。

# 第二部分  供应商须知前附表

| 项号 | 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 竞争性磋商公告 | 采购项目名称： 西安石油大学重油轻质化仿真平台、催化裂化实验装置购置项目 |
|  | 资金来源 | 财政资金 |
|  | 竞争性磋商公告 | 采购人： 西安石油大学 采购代理机构：陕西中技招标有限公司 |
|  | 采购内容 | 详见 第六部分 采购内容及要求。 |
|  | 交货安装期 | 详见 第六部分 采购内容及要求。 |
|  | 项目地点 | 采购人指定地点。 |
|  | 付款方式 | 详见 第六部分 采购内容及要求。 |
|  | 质保期 | 自项目验收通过之日起计算，至少1年（具体以投标商承诺期限为准）。 |
|  | 磋商保证金 | 第一包人民币贰万元整，第二包人民币肆仟元整。 采用电汇、网上银行支付等非现金形式提交（转账事宜请备注项目编号）。有效期为开标之日起90日历天。 接受磋商保证金单位名称：陕西中技招标有限公司 开户行名称：中国银行西安高新四路支行 账 号：103278945876 交纳及退还咨询电话：029-88364982-863/46 （备注：磋商保证金确保在响应文件递交截止时间前到达采购代理机构指定账户。） |
|  | 磋商有效期 | 响应文件从磋商之日起，有效期为90日历天。 |
|  | 磋商响应文件的数量 | 供应商应当提交磋商响应文件正本 壹 份、副本 叁 套、电子版壹 套。每份文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。 |
|  | 制作装订 | 投标文件制作规范、目录清晰、页码标注、对应精准、双面打印。 投标文件应胶装成册，不可插页抽页。 未按上述要求制作可能影响评审得分。 |
|  |  | 投标人的法定代表人或其授权人应当参加会议，携带以下资质证书的原件以备审查： 1、供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关服务的企业法人、事业法人或其他组织,企业法人应提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或统一社会信用代码的营业执照）等证明文件；事业法人应提供事业单位法人证、组织机构代码证等证明文件；其他组织应提供合法证明文件；自然人应提供身份证； 2、供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关服务的企业法人、事业法人或其他组织,供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证； 3、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（提供查询结果网页截图并加盖投标人公章） 4、本项目不接受联合体磋商。 （备注：1.所有资质证件的复印件必须加盖单位公章附在投标文件中，资质证件原件随身携带以备审查。 2.法定代表人参加投标应将身份证复印件加盖公章装订在投标文件中，原件随身携带备查） |
|  | 质疑期限 | 供应商提出质疑应符合中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的规定： 1、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 2、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 供应商应知其权益受到损害之日，是指： （1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日； （2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； （3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括： 3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； 3.2质疑项目的名称、编号； 3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； 3.4事实依据； 3.5必要的法律依据； 3.6提出质疑的日期。 质疑函应采用财政部颁布的《政府采购供应商质疑函范本》。 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 4、供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。 5、有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理： 5.1质疑供应商不是参与所质疑项目采购活动的供应商； 5.2未在法定质疑期内发出质疑的； 5.3质疑未以书面形式提出； 5.4质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的； 5.5以非法手段取得证据、材料的； 5.6质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的； 5.7不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。 6、质疑答复 采购人、采购代理机构在收到质疑函后七个工作日内做出答复。 7、质疑接收方式：供应商以书面形式将质疑函原件和必要的证明材料送至接收部门，法定代表人、主要负责人、自然人提交质疑函须提交其身份证复印件，代理人提交质疑函须提交授权委托书及授权人和被授权人身份证复印件。 接收部门：企管部 接 收 人：彭经理 联系电话：029-88364979-851 地 址：西安市高新区高新四路1号高科广场A座1001室 |

# 第三部分  磋商须知

## A 总则

### 1. 适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于本磋商公告中所叙述项目的货物及服务采购。

1.2本次采购属服务类政府采购，采购人，采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、财政部规章及政府采购项目所在地有关法规、规章的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

### 2. 定义

2.1 “采购人”系指 西安石油大学。

“采购代理机构”系指陕西中技招标有限公司。

2.2 “供应商”系指响应采购人要求提交响应文件的供应商。

2.3 “货物”系指供应商按磋商文件规定，须向买方提供的产品及其它有关技术资料和材料。

2.4 “服务”系指磋商文件规定供应商须承担的安装、测试、检验、调试、技术支持、售后服务以及其他类似的义务

### 3. 合格的供应商

3.1 凡符合供应商资格要求且有能力提供采购货物及服务的供应商均可参加磋商采购活动。

3.2 供应商必须在磋商公告载明的地点购买磋商文件并登记备案，未经购买磋商文件并登记备案的潜在供应商均无资格参加本次磋商采购活动。

3.3 供应商应参照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其它有关的中国法律和法规。

3.4 只有在法律上和财务上独立，合法运作，并独立于采购代理机构和采购人的供应商才能参加磋商采购活动。

### 4. 合格服务

4.1 合同中提供的所有有关的货物及服务，均应来自国家有关政府采购规定的货物及服务的合格来源，本合同的支付也仅限于这些货物及服务。

### 5. 费用

5.1 供应商应承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## B 磋商文件说明

### 6．磋商文件的构成

6.1 磋商文件用以阐明所需提供的货物及服务、采购、磋商程序和合同条件。磋商文件包括：

6.1.1 竞争性磋商公告；

6.1.2 磋商须知前附表；

6.1.3 磋商须知；

6.1.4 合同；

6.1.5 附件—响应文件格式；

6.1.6 采购内容及要求。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求等。供应商没有对磋商文件全面做出实质性响应是供应商的风险。

### 7．磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件澄清的供应商，应在购买磋商文件后、投标截止日前3天以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，涉及变更或修正内容在政府采购发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有磋商文件收受人，且作为磋商文件的组成部分。

### 8．磋商文件的修改

8.1 在磋商文件要求提交响应文件截止时间前，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答供应商要求澄清的问题时对磋商文件进行修改。

8.2 磋商文件的修改将以书面形式通知所有磋商文件的收受人，供应商在收到该通知后应立即以传真的形式予以确认。

8.3 为使供应商在准备响应文件时，有充分的时间对磋商文件的修改进行研究考虑，采购人可自行决定，酌情推迟磋商截止日期，并以书面形式通知所有已购买磋商文件的供应商。

8.4 磋商文件的修改书将构成磋商文件的一部分，对采购人和供应商都具有约束力。

## C．响应文件的编写

### 9．响应文件编制的原则

9.1 供应商应在认真阅读磋商文件所有内容的基础上，按照磋商文件的要求编制完整的响应文件。磋商文件中对响应文件格式有要求的，应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。响应文件中留有空项的，将被视为不完整响应的响应文件，其将有可能被拒绝。

9.2 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受对其中任何资料进一步审查的要求。

9.3 响应文件须对磋商文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其将被拒绝。

### 10．磋商语言

10.1 由供应商编写的响应文件和往来信件应以中文书写。

### 11．计量单位

11.1 除在磋商文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

### 12．响应文件的组成

12.1 所有服务方案只允许供应商有一个磋商方案，不接受任何有选择的方案和报价（包括有条件的折扣）。供应商未按要求，提供了选择方案和/或报价的，其磋商将被拒绝。

12.2 供应商编写的响应文件应包括下列部分：

(1) 磋商响应函、磋商报价表以及所有附件内容。

(2) 按照供应商须知出具的供应商资格证明文件。

(3) 按照供应商须知出具的报价符合磋商文件规定的证明文件及供应商认为需加以说明的其他内容。

(4) 磋商文件要求供应商提供的其他内容。

### 13．响应文件格式

13.1 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写“磋商响应函”、“磋商报价表”以及其他相关文件。

### 14．磋商报价

14.1 供应商应对所列的所有要求按项目进行响应，不得将采购内容拆开投标。

14.2 磋商总报价为供应商响应文件中所列的各项支付金额的总和。

14.3凡本磋商文件要求（或允许）及供应商认为需要进行磋商总报价的各项费用项目（不论是否要求进入报价），若报价时未报或未在响应文件中予以说明，采购人将认为这些费用供应商已计取，并包含在总报价中（项目内容、项目量调整除外）。

14.4 采购人只接受供应商提供的唯一响应方案，不接受备选方案。

### 15．磋商货币

15.1 采购人只接受人民币作为唯一磋商货币。

### 16．证明供应商资格的证明文件

16.1 供应商必须按要求提交证明文件，以证明其有资格参加磋商和成交后有履行合同的能力，并作为其响应文件的一部分。

### 17．证明服务的合格性和符合磋商文件规定的文件

17.1 供应商应对磋商文件中的各项条款做出清晰准确的答复。

17.2 证明服务质量与磋商文件的要求相一致的文件，它可以是文字资料、图表、数据、证书、业主证明，包括：

a. 提供服务方案，说明供应商将在被授标后，如何利用人力及其他资源来承担其合同项下整体的管理和协调责任。该方案应包括详细质量保证措施、人员保证措施、时间保证措施等。同时还应说明在合同执行期间，需要采购人和其他有关方所做的工作，以及建议采购人如何对有关各方活动进行协调。

b. 供应商书面承诺：将承担起后期服务的责任，并提供服务承诺书。

### 18．磋商保证金

18.1磋商保证金按供应商须知前附表要求进行提交。

18.2 对于未能按要求提交磋商保证金的供应商，响应无效。

18.3 未成交的供应商的磋商保证金将于成交通知书发出后5个工作日内无息退还。

18.4 成交供应商的磋商保证金，在成交供应商与采购人签订合同后5日内无息退还。

18.5 如发生下列情况之一时，磋商保证金将不予退还：

a. 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

b. 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

c. 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

d. 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

e．磋商文件规定的其他情形。

18.6 磋商保证金用于保护采购人免受因供应商行为而蒙受的损失，供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。

### 19．磋商有效期

19.1 响应文件从磋商之日起，磋商有效期为90天。响应文件的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非响应报价，采购人有权拒绝。

19.2 特殊情况下，采购人可于磋商有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求，其磋商保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其相应延长磋商保证金的有效期，有关退还和没收磋商保证金的规定在磋商有效期的延长期内继续有效。

### 20．响应文件的签署及格式

20.1响应文件正本应打印或用不褪色的墨水书写，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字加盖单位公章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，造成非实质性响应磋商文件的响应文件将会被认定为无效磋商。副本可以是正本的复印件，正本与副本不一致时以正本为准。

20.2 除供应商对错处作必要修改外，响应文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署响应文件的授权代表在旁边签字才有效。

20.3以电话、传真、电子邮件形式的磋商响应将被拒绝。

## D．响应文件的递交

### 21．响应文件的数量、包装和标记

21.1 供应商应制作响应文件一套正本“响应文件”、三套副本“响应文件”、一套电子版。

每套“响应文件”封面应注明“正本”、“副本”，一旦正本与副本不符，以正本为主。

21.2响应文件必须进行密封递交。对封装材料及样式不作特别规定，但供应商应当保证其封装的可靠性，不致因搬运、堆放等原因散开。所有密封袋/箱正面和响应文件封面须标明采购项目名称、采购项目编号、供应商名称及“正本”、“副本”等字样。

21.3所有响应文件的密封袋/箱应加盖供应商公章。

### 22．磋商截止时间

22.1 所有响应文件都必须按“磋商公告”中规定的响应文件递交截止时间前送达磋商文件规定的递交地址。

22.2 出现第8.3款因磋商文件的修改推迟磋商截止日期时，则按采购人修改通知规定的时间递交。

22.3在响应文件递交截止时间之后的任何响应文件将被拒绝接收。

### 23．响应文件的修改与撤回

23.1 供应商在递交响应文件后，在规定的截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的响应文件，并以书面形式通知采购代理机构。补充或修改的内容作为响应文件的组成部分。

23.2 供应商对响应文件的补充修改，应按照磋商文件的规定密封、标记和提交。其送达时间不得迟于磋商截止时间。

23.3 在磋商截止期之后，供应商不得对其磋商做任何修改。

23.4 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构按照规定退还退出磋商的供应商磋商保证金。

## E．磋商/评审

### 24．磋商

24.1 采购代理机构按磋商公告中规定的时间和地点接受供应商递交的响应文件。供应商的法定代表人或其授权的代表签到，并参加磋商会议。如果未按前述规定签到、参加磋商会议，供应商的响应文件将按无效响应文件处理。

24.2磋商时，供应商和监标人查验响应文件密封情况并签字认可。

24.3按照《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的相关规定，由磋商小组与各个供应商分别进行磋商。采购代理机构将作磋商价格记录，磋商价格记录包括按第五部分附件2“磋商报价表”规定的全部内容。磋商过程中所有磋商报价现场不对供应商公开宣读。

24.4磋商程序:

a.介绍与会各方人员；

b.介绍供应商；

c.宣布磋商会议纪律；

d.签署拒绝商业贿赂承诺书；

e.由供应商法定代表人或其授权的代表、监标人检查响应文件的密封情况，并对密封情况确认；

f.当众拆启响应文件送至评审室；

g.宣布休会，进入评审和磋商阶段；

i.会议结束。

### 25．磋商小组

25.1 采购人将根据本次采购项目的特点，参照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定组建磋商小组。

25.2 磋商小组成员由采购人及有关技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济类专家人数不少于总人数的2/3。

25.3 磋商小组成员对各供应商响应文件进行审查、质疑、评估和比较，并推荐成交候选供应商。

### 26．响应文件的审核

26.1响应文件的资格性审查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查。

26.2响应文件符合性审查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性内容作出响应。其内容包括并不局限以下部分：

26.2.1交货安装期是否完全响应；

26.2.2质保期是否完全响应；

26.2.3响应文件的数量是否合格；

26.2.4响应文件有效期是否合格；

26.2.5响应文件的签字盖章是否合格。

26.3经过对供应商及响应文件的资格性、符合性审查，出现下列情况者（但不限于），按无效处理。

26.3.1供应商没有经过正常渠道购买标书或供应商的名称与登记领取磋商文件供应商的名称不符；

26.3.2响应文件没有法定代表人授权书（法人直接参加除外）或授权书的合法性或有效性不符合磋商文件规定；

26.3.3供应商资质的有效性或符合性不符合要求的；

26.3.4供应商未按磋商文件要求提供磋商保证金的；

26.3.5响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

26.3.6响应文件未按磋商文件规定有效签字和盖章的；或由供应商授权代表签字的,但未随响应文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

26.3.7磋商有效期不足的；

26.3.8磋商内容出现漏项或数量与要求不符，出现重大负偏差；

26.3.9响应文件的合同主要条款响应与磋商文件要求不一致（付款、验收等项），附加了采购人难以接受的条件；

26.3.10规定不接受选择方案和选择报价（包括交叉折扣）的，供应商提供了选择方案和/或选择报价（包括交叉折扣）；

26.3.11磋商报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争；

26.3.12磋商报价超出采购预算的；

26.3.13提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答，除按无效标处理外，还进行相应的处罚；

26.3.14供应商有违法违规行为的；

26.3.15 供应商未按磋商文件要求提交磋商保证金的；

26.3.16 其他法律法规规定的无效标情况。

### 27．响应文件的澄清

27.1 在评审期间, 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

27.2供应商应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字。

### 28．响应文件的比较和评价

28.1磋商小组在评审过程中，发现响应文件出现下列情况之一者，按以下原则修正：

28.1.1磋商报价表内容与响应文件中报价内容不一致的，以磋商报价表为准；

28.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

28.1.3如果以单价计算的结果与总价不一致，则以单价为准修改总价；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

28.1.4如果用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的值为准。

28.1.5对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

28.1.6正本与副本不一致的，以正本为准。

28.2如果磋商实质上没有响应磋商文件的要求，其磋商将被拒绝，供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其磋商成为实质上响应的磋商。

28.3同一品牌同一型号产品只能由一家供应商参加，如果有多家代理商参加同一品牌同一型号产品投标的，选取报价最低的供应商。

28.4评审程序：采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，不进入下一步评审，先进行资格性审查，再进行符合性审查。

28.5磋商小组所有成员对上述审查合格的响应磋商文件的单一供应商分别进行磋商，并给予参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商过程中所有磋商报价现场不对供应商公开宣读。

28.6在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

28.7磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

28.8磋商小组认为供应商的最后报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响产品质量和不能诚信履约的，要求其在磋商小组规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；如果其不能在磋商小组规定时间内够提供相关材料证明其报价的合理性，其最后报价为无效报价。

28.9经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

### 29．评审原则及主要方法

29.1 磋商小组将遵循公平、公正和择优的原则，对所有提交最后报价的供应商的响应文件评审，都采用相同的程序和标准。

29.2 评审过程的保密：在响应文件的评审、比较、成交候选供应商推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其报价被拒绝。

29.3评审办法：综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法，本项目磋商小组根据量化指标评审得分由高到低推荐成交候选单位。

第一包评分标准

| 评审内容 | 分数 | 评审原则与标准 |
| --- | --- | --- |
| 报 价 | 40分 | 实质性满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价分为满分40分。 其它投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*40 |
| 技术方案 | 50分 | 所投产品、选型、规格指标、功能配置、数量准确，产品资料齐全，产品彩页、配置效果图等，满分15分。 - 所投产品规格指标、功能、配置的组件数量、质量满足招标文件要求且技术资料齐全，得9分。优于招标文件要求有正偏离的，得10-15分。产品有规格指标、功能负偏离的，得1-8分。 |
|  |  | 提供详细、完善、科学的技术方案，满分15分。 - 技术方案详细、完整、科学，符合招标文件要求及实际情况，得9分；优于招标文件要求有正偏离的，得10-15分；技术方案不全或内容简单得1-8分。 |
|  |  | 软件演示：现场演示内容包括工艺流程、操作控制及应急事故处理。软件演示内容完整、运行流畅、工艺过程、控制场景与事故案例反映真实工况，相关标识符合化工安全规范。满分10分。 （演示时长8分钟，请自行携带笔记本等相关连接设备） - 演示内容完整真实、运行流畅，满足招标文件要求得6分；优于招标文件要求有正偏离的，得7-10分；演示功能不全、内容简单或者严重偏离，得1-5分。 |
|  |  | 所投产品来源渠道及质量安全保证证明材料。材料能体现产品的安全可靠性、环保性、耐用性（包括但不限定于代理证明、销售协议、认证证书、官网截图、检测报告等）。满分5分。 |
|  |  | 针对本项目有具体的供货组织安排，详细可行的安装方案，时间进度安排合理，确保安全、文明施工，满分5分。 |
| 质量保证及售后服务措施 | 6分 | 配件及辅材货源渠道正常，有质量保障，满分2分。 |
|  |  | 有详细的培训计划和设备交付用户使用后出现故障能提供应急备用设备并立即解决问题的承诺，满分2分。 |
|  |  | 售后服务承诺详细具体，有针对性。售后服务问题能及时处理。提供本地化服务，响应到场及时，并常驻有售后服务人员（须提供相关证明材料），满分2分。 |
| 业 绩 | 4分 | 2017年至今同类同规模项目业绩，提供完整的合同及甲方联系人及电话为有效业绩。（以复印件加盖公章为准，原件携带现场备查）每个有效业绩分1分， 满分共计4分。 |

第二包评分标准

| 评审内容 | 分数 | 评审原则与标准 |
| --- | --- | --- |
| 报 价 | 40分 | 实质性满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价分为满分40分。 其它投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*40 |
| 技术方案 | 50分 | 所投产品、选型、规格指标、功能配置、数量准确，产品资料齐全，产品彩页、配置效果图等，满分15分。 - 所投产品规格指标、功能、配置的组件数量、质量满足招标文件要求且技术资料齐全，得9分。优于招标文件要求有正偏离的，得10-15分。产品有规格指标、功能负偏离的，得1-8分。 |
|  |  | 提供详细、完善、科学的技术方案，满分15分。 - 技术方案详细、完整、科学，符合招标文件要求及实际情况，得9分；优于招标文件要求有正偏离的，得10-15分；技术方案不全或内容简单得1-8分。 |
|  |  | 所投产品来源渠道及质量安全保证证明材料。材料能体现产品的安全可靠性、环保性、耐用性（包括但不限定于代理证明、销售协议、认证证书、官网截图、检测报告等），满分10分。 材料详细具体、功能内容全面得6-10分；材料不全或内容简单得1-5分。 |
|  |  | 针对本项目有具体的供货组织安排，详细可行的安装方案，时间进度安排合理，确保安全、文明施工，满分10分。 供货安装方案有针对性切实可行、效率高得6-10分，方案考虑不全、简单得1-5分。 |
| 质量保证及售后服务措施 | 6分 | 配件及辅材货源渠道正常，有质量保障，满分2分。 |
|  |  | 有详细的培训计划和设备交付用户使用后出现故障能提供应急备用设备并立即解决问题的承诺，满分2分。 |
|  |  | 售后服务承诺详细具体，有针对性。售后服务问题能及时处理。提供本地化服务，响应到场及时，并常驻有售后服务人员（须提供相关证明材料），满分2分。 |
| 业 绩 | 4分 | 2017年至今同类同规模项目业绩，提供完整的合同及甲方联系人及电话为有效业绩。（以复印件加盖公章为准，原件携带现场备查）每个有效业绩分1分， 满分共计4分。 |

注：评分项单项缺项则单项为0分。

29.4磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1-3名以上成交候选供应商，并编写评审报告，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

29.5评审过程中，若出现本办法以外的特殊情况时，将暂停评审，有关情况待磋商小组确定后，再行评定。

### 30．与采购人、采购代理机构和磋商小组接触

30.1 供应商试图对采购人和磋商小组的评审、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其磋商被拒绝。

## F．授予合同

### 31．供应商确定及合同授予

31.1采购代理机构应在评审结束后2个工作日内，将评审报告送采购人确认。

31.2采购人在收到评审报告后5个工作日内，根据评审报告对评审过程及结果进行严格审核后确定成交供应商，复函采购代理机构。

31.3采购代理机构在接到采购人的成交供应商复函后，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，并向成交供应商发《成交通知书》。

31.4采购代理机构向成交供应商发出《成交通知书》，对于其他未成交供应商，将在保证金有效期内无息退还其磋商保证金。

31.5《成交通知书》将作为签订合同的依据，磋商文件、成交供应商的响应文件和补充文件（如澄清、承诺等）等，均为有法律约束力的经济合同组成的一部分。

31.6《成交通知书》发出30天内，如果已成交的供应商不能按响应文件，包括补充文件（如澄清、承诺等）中承诺的条件履行签约行为，采购人有权取消其成交资格，并扣除其磋商保证金。

31.7成交供应商如果因不可抗力或自身原因不能履行采购合同，采购人可与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同。

### 32．接受和拒绝任何或所有磋商的权力

32.1 采购代理机构和采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何磋商，以及宣布磋商程序无效或拒绝所有磋商的权力，对受影响的供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的供应商解释采取这一行动的理由。

### 33．腐败和欺诈行为

33.1 定义

a. “腐败行为”是指提供给予接受或索取任何有价值的东西来影响采购代理机构和/或采购人在采购过程或合同实施过程中的行为。

b. “欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购代理机构和/或采购人的利益，包括供应商之间相互串通（递交响应文件之前和之后），人为地使磋商丧失竞争性，剥夺采购人从自由公开竞争所能获得的权益。

33.2如果采购代理机构和采购人认为供应商在本项目的竞争中有腐败或欺诈行为，其磋商将被拒绝。

### 政府采购政策

34.1需要落实的政府采购政策（如果供应商符合相关需落实政府采购政策的，将按以下各标准执行）

34.1.1投标企业满足以下文件要求中任意一条（及以上），其制造（生产）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后价格参与评审。（须提供政策要求的相关证明资料，如存在虚假应标，将取消其投标资格。）

34.1.1.1中小企业落实政府采购政策

（1）中小企业应符合工信部联企业[2011]300号文件规定，采购活动执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定。

（2）投标供应商须提供中小企业管理部门开具的中小企业证明函，以此为依据享受政府采购政策。

（3）投标供应商出具《中小企业声明函》，同时还需有财务审计资质的单位出具的上一年度财务审计报告、从业人员证明（养老保险缴纳证明或劳动合同），由评委会审定，符合条件的企业享受政府采购政策。

34.1.1.2监狱和戒毒企业应符合《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》--财库〔2014〕68号，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明。

34.1.1.3符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供财库〔2017〕141号文规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

34.1.2投标产品政府采购政策（所投产品满足以下文件要求中任意一条（及以上），其价格给予3%的扣除，用扣除后价格参与评审。（须提供政策要求的相关证明资料，如存在虚假应标，将取消其投标资格）

34.1.2.1节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）的规定。

30.1.2.2环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）的规定。

34.1.2.3投标供应商在投标文件中对所投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占投标报价总金额的百分比，并提供产品的证明资料，未提供节能、环保、环境标志产品计分明细表及产品的证明资料的不给予计分。

34.1.2.4 若节能、环保的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

34.1.2.5 同一标段的节能、环保、环境标志产品部分计分只对非强制类产品进行计分，强制类产品不给予计分。

34.1.2.6节能、环保、环境标志产品不重复计分。

34.1.2.7获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖供应商公章并注明“与原件一致”，否则不予计分。

### 35. 招标代理服务费

35.1成交供应商应向采购代理机构交纳招标代理服务费。招标代理服务费的收取参见国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）中收费标准下浮15%，按照成交金额差额定率累进法计算。

35.2 招标代理服务费的交纳方式：在领取成交通知书时按35.1的规定，向采购代理机构直接交纳服务费，采用现金或支票方式一次性交纳。

# 第四部分  合同一般条款

（参考格式）

××购置合同

甲方： 西安石油大学                                 合同编号：

乙方：××公司                                     签订地点：

兹有甲方向乙方购买下列产品，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规，经双方协商一致，达成如下协议：

一、产品名称、规格型号、生产厂家、单位、数量、单价、金额：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币：××元整 ¥××.00 |  |  |  |  |  |  |  |

二、产品质量

1、乙方提供给甲方的产品必须是设计科学、技术成熟、工艺精良，是用优质材料制造的、先进的、原厂生产的未曾使用过的、全新的合格产品。

2、安全可靠。有强制性安全标准的产品，乙方应提供该产品的制造许可证证明，在正常使用下不应对他人及环境造成伤害，如因产品质量或标示不明确造成损失的，由乙方完全负责，甲方保留依法索赔的权利。

3、设计技术专利、外型专利、应用软件专利等均应符合我国的有关法律及行业标准，凡因以上问题与第三方发生的任何纠纷均与甲方无关。

三、产品包装要求及运输方式

产品包装形式及运输方式由乙方自行选择，所发生的一切费用由乙方承担，但产品包装必须符合国际标准或行业标准，满足航空、铁路或公路运输以及货物装卸要求，保证甲方收到的是无任何损伤的货物。否则，因此造成的损失由乙方自行承担。

四、交货时间地点及方式

乙方于合同签订后×天（20××年×月×日至20××年×月×日）内完成产品安装调试并交付使用。安装地点： 西安石油大学××地点，所有产生费用乙方负责。甲方联系人：××电话XXXXXXXXXXX，乙方联系人：××电话XXXXXXXXXXX。

五、产品的安装、调试及验收

1、乙方负责安装调试，甲方提供必要的工作条件。

2、甲方对乙方所交产品依照国家有关技术标准和双方确认的技术标准进行现场验收。验收依据为：（1）本合同和相关技术合同（2）国家有关的标准或产品说明书。在交割以前仪器产品所发生的一切损失及费用由乙方承担。性能达到技术要求的，验收通过；验收不合格的，限期整改；整改仍达不到要求的，按本合同第八条第3款处理。

3、如因货物的质量问题发生争议，由甲方属地技术质量监督部门进行质量鉴定；货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

六、质保期及售后服务

1、乙方提供的产品质保期限为×年（从安装完成经甲方验收合格之日算起）,终身维护。在质保期内，乙方免费实行保修、包换、包退服务，定期对所供货物做全面的检查和保养，质保期内乙方接到甲方反映电话后，2小时内响应，×小时内派技术人员到现场，×小时解决问题，如出现超过×小时未维修好，乙方应应提供同型号或同档次新产品替代或使用单位有权指定第三方维修，维修费用由供货方承担，以保证甲方的正常使用。质保期外，乙方只收取材料费。

2、安装调试后，乙方免费为甲方提供现场操作培训，通过培训使用户人员了解产品工作原理，熟悉产品的安装及使用、维护方法，掌握各种产品的初始化及故障诊断、定位和排除技能。

乙方售后服务及维修专线：×××××。

七、付款时间及付款方式

。

付款方式：银行转账

八、违约责任

1. 除因不可抗力，乙方逾期交货，每天应按合同总价的千分之一向甲方支付违约金。如乙方逾期三十天仍未交齐货物的，甲方有权终止合同，乙方须无条件全额退回甲方已付给乙方的货款，并向甲方支付合同总价百分之五的违约金。

2. 除因不可抗力，甲方应在产品验收合格后按规定向乙方付款，最长时间不能超过30天，否则，每超过一天应按合同总价的千分之一向乙方支付滞纳金，最高罚款总额不超过合同总价的百分之五。

3. 乙方所交的产品品种、型号、规格、质量不符合合同约定、国家标准，所供产品达不到约定技术要求的，甲方有权终止合同，乙方须无条件全额退回甲方已付给乙方的货款，并向甲方支付合同总价款百分之五的违约金。

九、解决合同纠纷方式：双方友好协商解决，协商未果由西安市仲裁委员会仲裁。

十、其它事项

1、本合同一式伍份，甲方二份，乙方二份，代理机构一份，经甲、乙双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

2、合同所有附件均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3、甲方磋商文件、乙方投标文件均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

| 甲方： 西安石油大学（盖章） | 乙方：××公司（盖章） | 鉴证方：××公司（盖章） |
| --- | --- | --- |
| 法人或委托代理人： | 法人或委托代理人： |  |
| 户名： | 户名： |  |
| 开户行： | 开户行： | 代表签字： |
| 帐号： | 帐号： |  |
| 电话： | 电话: | 电话： |
| 地址： | 地址： | 地址： |
| 日期: 2019年 月 日 | 日期: 2019年 月 日 |  |

××院××技术协议

甲方： 西安石油大学

乙方：××公司

西安石油大学（以下简称甲方）和××公司（以下简称乙方）通过谈判，就甲方××院××购置，达成以下技术协议：

一、设备名称、规格型号、生产厂家、

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- |

二、设备配置及技术指标:

1、××××××××××；

2、××××××××××；

3、××××××××××。

三、解决协议纠纷方式：双方友好协商解决，协商未果由西安市仲裁委员会仲裁。

四、其它事项

1、本协议作为设备购置合同附件与合同同时生效。

2、本协议一式伍份，甲方二份，乙方二份，代理机构一份，经甲、乙双方签字盖章后生效。

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| 单位名称： 西安石油大学XXXX（部门） | 单位名称：××公司 |
| 地 址： | 地 址： |
| 代表人： | 代表人： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 2019年 月 日 | 2019年 月 日 |

# 第五部分  附件—磋商响应文件格式

（封面）        正/副本

西安石油大学重油轻质化仿真平台、催化裂化实验装置购置项目

磋商响应文件

采购项目编号：SZT2019-SN-SC-HW-0163

（包号：）

供应商：

（盖章）

二零一九年   月

## 附件1  磋商响应函

致：陕西中技招标有限公司

根据贵方为采购项目名称、采购项目编号、包号的竞争性磋商文件，签字代表              (全名、职务)经正式授权并代表 (供应商名称、地址）提交包含下述内容的磋商响应文件正本一套、副本一式三套、电子版一套。

(1) 磋商响应函；

(2) 磋商报价表；

(3) 按磋商须知要求提供的全部文件和磋商文件要求的响应文件；

(4) 供应商资格证明文件；

(5) 已交纳磋商保证金，金额为                        。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、供应商将按磋商文件的规定履行合同责任和义务;

2. 供应商已详细审查全部磋商文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；

3. 磋商报价自磋商响应文件截止之日起有效期为   个日历天；

4. 如果供应商在磋商有效期内撤回磋商报价；或成交后未按磋商文件中磋商须知规定的向采购代理机构交纳足额的招标代理服务费，其磋商保证金将被贵方没收；

5. 与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                  邮编：

电话：                                  传真：

供应商代表姓名、职务（印刷体）：

供应商名称：                    （公章）

法定代表人或被授权代表签字/盖章：

日期：     年   月   日

## 附件2  磋商报价表

| 采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购项目编号 |  |
| 供 应 商 |  |
| 包号 |  |
| 磋商总报价 | 大写： 圆 小写： |
| 交货安装期： |  |
| 质保期： |  |
| 付款方式是否响应：是/否 |  |

法定代表人或被授权代表签字：

供应商：                                   （公章）

日期：

## 附件3  分项报价表

供应商名称：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价人民币（大写）： （小写）：￥ 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 最后报价分项表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

## 注：此表为磋商现场最后报价时使用（请提前备好携带于开标现场），供应商应提前将项目名称、单位、数量列明，（此表中的项目名称须与响应文件中分项报价中项目名称一致）

此表无需装订于响应文件中，仅供供应商磋商最后报价并现场递交。

## 附件4  商务偏离表

供应商名称：        采购项目编号：                         第  页共  页

| 商务条款序号 | 磋商文件商务要求 | 投标函商务响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：除本表所列的偏离项外，其他所有条款均响应磋商文件要求。

法定代表人或被授权代表签字：

投   标   单  位  公  章：

日                    期：

## 附件5  技术偏离表

供应商名称：

| 序号 | 技术要求 | 技术响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、不允许将磋商文件内容全文复制到投标项目中；

- 对于有偏离的（包含正、负偏离）必须具体指出具体技术指标，无偏离的条款应填写“无偏离”。

3、若本表所列技术参数与产品彩页或官网不符，以产品彩页或官网为准。

法定代表人或被授权代表签字：

供应商：                             （公章）  日期：

## 附件6  同类项目业绩一览表

供应商名称：

| 序号 | 采购项目名称 | 项目内容 | 合同金额 （万元） | 完成日期 | 备注 | 业主名称、联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1、供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其报价申请被拒绝。

2、供应商应提供双方签订的合同、协议（合同、协议等复印件加盖公章装订在磋商响应文件中）。

法定代表人或被授权代表签字：

供应商：                                   （公章）

日期：

## 附件7  供应商资格证明文件

1、供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关服务的企业法人、事业法人或其他组织,企业法人应提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或统一社会信用代码的营业执照）等证明文件；事业法人应提供事业单位法人证、组织机构代码证等证明文件；其他组织应提供合法证明文件；自然人应提供身份证；

2、供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关服务的企业法人、事业法人或其他组织,供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证；

3、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（提供查询结果网页截图并加盖投标人公章）

注：以上材料均需加盖鲜章视为有效。

## 附件8  法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系注册于  （供应商地址）           的（供应商名称）  的法定代表人，现代表公司授权下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加  （采购项目名称）         (采购项目编号)为              的磋商活动。代理人在本次磋商中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

本授权书有效期自磋商之日起   天，特此声明。

| 法人身份证复印件 正面 | 被授权人身份证复印件 正面 |
| --- | --- |
| 反面 | 反面 |

注：此授权书的有效期应与磋商响应文件有效期一致

供应商：                            （公章）

法定代表人：                  （签字/盖章）

被授权人：                   （签字/盖章）

## 附件9  技术实施方案及承诺

本项目具体实施方案，其中包含人员及工作安排、实施计划、建设周期安排等内容。

（由供应商自行编写，格式自定。）

法定代表人或被授权代表签字：

供应商：                             （公章）

日期：

## 附件10 售后服务及培训方案

（售后服务及培训方案，格式自定）

法定代表人或被授权代表签字：

供应商：                             （公章）

日期：

## 附件11 需落实的政府采购政策

供应商若符合磋商文件第34条款的相关政策，可根据政策要求提供相关证明材料，如不符合则无需填写。

# 第六部分 采购内容及要求

## 第一包：重油轻质化仿真平台

技术要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重油轻质化仿真平台 | 一、整体钢结构框架平台 （1）仿真平台设计尺寸：不小于12000×3000×4000mm（长×宽×高）； （2）仿真平台的主体设备与仿DCS中控设备在两个相邻房间分开布置； （3）现场整体框架（主梁、支撑、次梁、楼板等）均采用碳钢材质，并做防锈处理，表面喷涂防腐面漆； （4）每层平台均设有学员操作走道，平台合适位置设置承重楼梯，并考虑安全因素，预留消防通道； （5）对框架各区域采用警示线划线区分，标明区域。按要求设置安全通道，并标注； （6）二层平台及楼梯均设有安全护栏，护栏高度不低于1.1m； （7）框架平台的固定以焊接和螺栓固定的形式组成（保证承受设备及所有学生）； （8）重油轻质化仿真平台依照催化裂化工艺流程的要求，在框架平台上进行管道连接、设备布置，阀门、仪表的安装均符合工艺要求； （9）平台楼板：采用碳钢花纹板，用于平台楼板及楼梯台阶，厚度不低于4mm； （10）楼梯：每一层台阶花纹板宽度300mm，长度750mm； （11）室内：整个框架平台标注有各种安全标识； （13）投标方需要根据现有场地尺寸做出详细的规划布局设计； （14）按化工安全标准要求张贴合格的指示标识、警示标识与安全标识。 投标方在投标技术文件中，需要提供重油轻质化仿真平台的设计布局图、平台支撑框架施工图以及3D效果图。供应商应根据电器负荷对设备所在实验室进行电路改造，所产生的费用由供应商负责。 二、重油轻质化仿真平台主体设备 （1）装置中各设备参照工业装置按适宜比例缩小，整体美观、协调。静设备制造材料选用304不锈钢，表面镜面抛光；管道管件选用304不锈钢材质，设备、管件壁厚≥2mm，在管线表面标明管内物料与流向。 （2）设备的连接件螺栓等紧固标准件的品种、规格、性能等符合国家产品相关标准和设计要求； （3）设备焊接材料、密封材料、紧固件等的品种、规格、性能等符合现行国家产品相关标准和设计要求； （4）主要动设备利用真实泵、压缩机进行改造，在外观一致前提下实现运行信号与中控系统之间的通讯； （5）所有设备均需要在明显位置用标牌注明设备位号和名称。 主体设备清单 要求硬件设备按照中标合同中的设计布局，实际生产中涉及到的设备均在本装置中体现。总体设备数量不少于69个。; 序号; 名称; 规格mm （不小于以下尺寸）; 数量; 备注. 反再工段; 1; 反应器; Φ350×4000; 1座; 催化裂化反应器. 2; 再生器; Φ350×4000; 1座; 催化剂再生器. 3; 外取热器; Φ219×700; 1台; 立式管型取热器. 4; 冷催化剂罐; Φ219×250; 1个; 旋风分离器. 5; 热催化剂罐; Φ219×400; 1个; 立式锥底罐. 6; 三级旋风分离器; Φ219×400; 1组; 立式锥底罐. 7; 辅助燃烧室; 150×300; 1个; 辅助燃烧室. 分馏工段; 8; 原料油罐; Φ219×400; 1个; 立式罐. 9; 回炼油罐; Φ219×400; 1个; 立式罐. 10; 分馏塔; Φ273×2500; 1座; 三段设计，法兰连接. 11; 轻柴油汽提塔; Φ219×1000; 1座; 法兰连接. 12; 原料油-循环油浆换热器; Φ219×400; 1个; U型管式换热器. 13; 分馏塔顶油气-除盐水换热器; Φ219×400; 1个; U型管式换热器. 14; 分馏塔顶油气冷凝冷却器; Φ219×400; 1个; U型管式换热器. 15; 顶循环油-除盐水换热器; Φ219×400; 1个; U型管式换热器. 16; 顶循环油-热水换热器; Φ219×400; 1个; U型管式换热器. 17; 轻柴油-富吸收油换热器; Φ219×400; 1个; U型管式换热器. 18; 轻柴油-热水换热器; Φ219×400; 1个; U型管式换热器. 19; 分馏一中段油-热水换热器; Φ219×400; 1个; U型管式换热器. 20; 贫吸收油冷却器; Φ219×400; 1个; U型管式换热器. 21; 油浆蒸汽发生器; Φ219×400; 1个; U型管式换热器. 22; 产品油浆-热水换热器; Φ219×400; 1个; U型管式换热器. 23; 外甩油浆-热水换热器; Φ219×400; 1个; U型管式换热器. 24; 原料油-轻柴油换热器; Φ219×400; 1个; U型管式换热器. 25; 粗汽油冷却器; Φ219×400; 1个; U型管式换热器. 26; 原料油-分馏二中换热器; Φ219×400; 1个; U型管式换热器. 27; 分馏塔顶油气分离罐; Φ219×400; 1个; 卧式罐，带分水器. 28; 原料油泵; 离心泵经自主改造; 1台; 带声光模拟系统. 29; 粗汽油泵; 离心泵经自主改造; 1台; 带声光模拟系统. 30; 顶循环油泵; 离心泵经自主改造; 1台; 带声光模拟系统. 31; 轻柴油泵; 离心泵经自主改造; 1台; 带声光模拟系统. 32; 分馏一中泵; 离心泵经自主改造; 1台; 带声光模拟系统. 33; 二中及回炼油泵; 离心泵经自主改造; 1台; 带声光模拟系统. 34; 循环油浆泵; 离心泵经自主改造; 1台; 带声光模拟系统. 35; 贫吸收油泵; 离心泵经自主改造; 1台; 带声光模拟系统. 吸收工段; 36; 吸收塔; Φ219×3600; 1座; 三段设计，法兰连接. 3738; 解吸塔; Φ250×3600; 1座; 三段设计，法兰连接. 39; 再吸收塔; Φ219×1600; 1座; 两段设计，法兰连接. 40; 稳定塔; Φ273×3600; 1座; 四段设计，法兰连接. 41; 富气压缩机; 压缩机经自主改造; 1套; 仿真压缩机. 42; 气压机出口油气分离器; Φ219×300; 1个; U型管式换热器. 43; 压缩富气冷凝冷却器; Φ219×400; 1个; U型管式换热器. 44; 解吸塔底重沸器（一）; Φ219×400; 1个; U型管式换热器. 45; 解吸塔底重沸器（二）; Φ219×400; 1个; U型管式换热器. 46; 稳定塔底重沸器; Φ219×400; 1个; U型管式换热器. 47; 解吸塔中间重沸器; Φ219×400; 1个; U型管式换热器. 48; 补充吸收剂冷却器; Φ219×400; 1个; U型管式换热器. 49; 稳定汽油冷却器; Φ219×400; 1个; U型管式换热器. 50; 吸收塔一中段油冷却器; Φ219×400; 1个; U型管式换热器. 51; 吸收塔二中段油冷却器; Φ219×400; 1个; U型管式换热器. 52; 液化石油气-后冷器; Φ219×400; 1个; U型管式换热器. 53; 凝结水-热水换热器; Φ219×400; 1个; U型管式换热器. 54; 稳定汽油-热水换热器; Φ219×400; 1个; 汽包模型，带分水器. 55; 气压机级间凝液泵; 离心泵经自主改造; 1台; 带声光模拟系统. 56; 吸收塔底油泵; 离心泵经自主改造; 1台; 带声光模拟系统. 57; 吸收塔一中泵; 离心泵经自主改造; 1台; 带声光模拟系统. 58; 吸收塔二中泵; 离心泵经自主改造; 1台; 带声光模拟系统. 59; 吸收塔进料泵; 离心泵经自主改造; 1台; 带声光模拟系统. 60; 稳定塔进料泵; 离心泵经自主改造; 1台; 带声光模拟系统. 61; 稳定塔顶回流油泵; 离心泵经自主改造; 1台; 带声光模拟系统. 62; 稳定汽油泵; 离心泵经自主改造; 1台; 带声光模拟系统. 热工工段; 63; 四机组（烟机、主风机、汽轮机、电机）; 1套; 自主开发仿真设备. 64; 中压汽水分离器; Φ219×400; 1个; 不锈钢汽包. 66; 余热锅炉A; 600×500×800; 1座; 自主开发仿真设备. 67; 余热锅炉B; 600×500×800; 1座; 自主开发仿真设备. 68; 除氧器; Φ200×300; 1个; 压力式旋膜除氧器. 69; 锅炉给水泵; 离心泵经自主改造; 1台; 带声光模拟系统. 三、工艺管道 （1）本套装置中，所有管道要求均采用304不锈钢材质，在管道上标记物料走向和并以不同颜色区分介质类型；主要管线DN25/20规格； （2）主设备和管路之间、阀门与管路之间均采用法兰连接，管路的分支或转弯处采用焊接； （3）布管设计遵照横平竖直的原则。各管线垂直正交安装，克服斜线的不规则感。 四、阀门 开关阀： 现场开关阀可手动操作，可将开关信号反馈到DCS，并与仿真软件关联，显示到人机界面。阀门检测采用高频开关信号，采用光电隔离技术，内置滤波电路，逻辑触发器电路，可检测到阀的开关状态。 开度阀： 现场产闸阀可手动操作，可将开度信号反馈到DCS，并与仿真软件关联，显示到人机界面。阀门开度检测采用高频开关信号，采用光电隔离技术，内置滤波电路，逻辑触发器电路，可检测到阀的开度状态。 调节阀： 手动：现场实操人员根据手动调节阀开度信号，可手动操作阀门，开度信号可反馈到DCS并与仿真软件关联，最终显示到人机界面，向操作员反馈信息，并监视此阀门开度状态，使关联数据和设备状态发生变化。 自动：电动调节阀接收DCS输出信号，并根据信号大小、反馈类型，将电动调节阀开启到相应开度，并且将此开度信号在反馈到DCS，实时监控电动调节阀开度大小。 阀门输出信号采用高精度电流输出芯片，采用光电隔离技术，内置滤波电路，可完全实时反馈阀的开度情况。 阀门总数量不少于60个，需要有具体位号和名称，详情见附表1。 五、仪表 5.1 温度、压力、流量仪表 （1）外壳 ### 采用真实远程仪表铝合金外壳，压力、流量、温度三种仪表分别以颜色区别，能迅速从仪表外观上区分仪表类型。外嵌仪表基本功能参数标牌。对仪表性能作总体描述。流量仪表为管道安装，非标法兰接口。压力和温度仪表螺纹安装。 （2）显示、人机交互 采用液晶显示屏，直观方便显示实时数据和仪表类型，液晶具备串、并口通讯方式。采用灵敏度高的按钮进行人机交互操作，修改工程值上下限，量程自动修正，界面切换功能。 （3）驱动 采用超高速、低功耗的STM32处理器驱动控制整个系统，负责调度按钮、液晶屏、信号采集处理、中断、DMA等进度实时有效运行，将从DCS接收到的信号进行放大、运算，最终按照工程转换公式实时显示工程变化量，12-30VDC宽压供电，模拟量输入与系统隔离、电源隔离，支持全端口过流、过压保护，即使不小心将线接反、接错、甚至端口被短接，都不会烧坏设备；16位高精度AD转换，0.2%精度，自动量程修正功能；模拟信号放大采样电路与主电路隔离，有效抑制现场干扰；在出现意外时能够自动复位，ESD、过压、过流保护设计。 5.2 物位仪表 （1）外壳 ### 采用LED光柱模拟物位显示，外壳表面喷塑处理，外嵌仪表基本功能参数标牌。对仪表性能作总体描述。 （2）显示、人机交互 采用立式光柱指示物位。采用灵敏度高的按钮进行人机交互操作，修改工程值上下限，量程自动修正，具有界面切换功能。 （3）驱动 技术要求与温度、压力、流量仪表一致。 仪表总数量不少于60个，需要有具体位号和名称，详情见附表1。 六、配套软件 6.1 催化裂化装置的仿真操作系统 1）工艺仿真内容和对象 催化裂化装置的仿真操作系统（OTS）是催化裂化生产实际流程的动态模拟系统。OTS提供仿真DCS操作、SIS逻辑控制操作界面和仿真工厂装置现场操作的仿真界面。对工厂实际的控制面板做画面模拟；仿真现场操作的界面要求类同装置的P&ID，以便于学员对工艺P&ID的学习。 - 系统结构要求 OTS要配有教员站、学员站功能，以及对操作水平的评价系统。OTS要求在统一的局域网条件下运行，保证学员能做独立操作训练与班组协同操作的训练。 3）OTS的学员站界面 提供DCS控制系统，装置的P&ID图的装置模拟工厂现场操作仿真界面，以便于学员对工艺P&ID的学习。 4）OTS产品资料 OTS供应商要提供有关催化裂化装置OTS的完备的技术资料，以方便OTS的培训应用。这些资料至少要包括装置PFD及物料平衡表。 逻辑控制说明 工厂操作手册（装置的开/停车规程、故障处置操作说明等） OTS供应商确保所提供的上述产品、资料等不侵害第三方的利益。 6.2催化裂化装置的仿真操作系统的主要功能 6.2.1仿真操作系统的主要功能 仿真系统（OTS）应是针对某实际运行装置开发的动态模拟系统，具备完善的该装置设计或运行数据； OTS能模拟装置正常开停、正常运行、故障及非正常操作，且这些操作须符合装置的操作规程； OTS能模拟多种装置的运行工况，工艺参数的动态变化及方向能与实际运行一致； OTS仿真控制系统模型模拟该装置DCS系统的操作界面、操作特征等； 具备完善的培训管理功能； 向受训人员展现正常、异常和紧急状态的现场环境。 经培训后能够使受训人熟练地掌握装置全流程的开停过程和维持正常运行的全部操作。 掌握处理异常、紧急事故的技能。 训练应急能力，确保装置安全运行。 OTS能正确反映全工艺、全工况各装置各类参数的变化对合成效率、转动设备运行等运行性能的影响； 仿真控制系统模型要模拟该实际装置DCS系统中操作界面、操作习惯一致； 仿真系统具备操作行为记录功能，并能作为数据库的一部分随时查看操作过程； OTS能模拟现场操作和现场仪器仪表的数据显示； OTS具有完备的现场事故重演功能； OTS中各参数调节点均应具有数据库，并可供调阅各点某一时间段内的趋势图。 6.2.2仿真操作系统的应用功能 （1）操作人员技能培训 OTS要包括工艺装置仿真、真实DCS操作界面和控制算法仿真和现场操作仿真。仿真系统的技能训练包括以下内容： 开工、停工操作技能训练；事故的安全分析与处理技能训练；DCS和现场模拟操作训练；ESD/SIS联锁逻辑控制系统模拟、操作训练；辅助学习装置工艺流程；辨认理解各个过程单元之间的相互作用和相互影响 （2）操作人员技能考核 OTS的技能考核包括操作步骤考核和操作质量考核，考核内容如下： 开工、停工操作技能考核；事故的分析与处理技能考核；生产调整的技能考核；DCS和现场模拟操作考核。 6.2.3 OTS多种运行模式 OTS要求安装在一个独立的网络上，可实现校园局域网内的管理及运行。OTS要具有多种灵活的运行培训模式，便于满足各种培训需求。 班组操作培训：工艺模型在模型服务器上运行，若干学员站可连接同一台模型服务器，学员站共同操作一个完整的工艺模型。工艺操作而引起的工艺参数是相互影响的，就如实际工厂班组生产操作的状况一样。这种方式在计算机数量和配置充分的条件下，还可以满足多组协同操作培训。 个人操作培训：工艺模型将安装在培训网络中的每台PC上。仿真服务器通过LAN确认和管理本网络内用户的合法性。这样每台PC均可以运行和操作工艺模型，彼此间模型运行的数据互不影响，每个学员都可以做全流程或不同单元操作的练习。教员管理站通过LAN管理学员的操作和对学员操作做评价。 6.3 技术指标 6.3.1装置OTS的功能 1）教员站 教员站安装在仿真PC机上，通过标准窗口图标和程序执行所有命令； 教员站能够控制管理多台学员站和现场站，管理学员站的数量不少于10个不同的工艺单元和培训项目； 可以授权不同的培训模式和考试模式，具体功能包括：培训项目（工况、试卷）设定、冻结/运行/停止、回退/重演（记录数据）、故障设置、评分等。 2）学员站 仿真DCS的操作界面和主要操作功能： 流程画面显示、动态数据显示和调度； 控制面板、控制组、控制参数画面的显示和调整； 组显示：趋势组、控制组等； 报警状况的显示以及管理、报警音响； 打印信息等。 逻辑控制仿真： 建立一个TRICONEX的SIS逻辑控制面板的数据显示和可交互操作的界面； 正确反映装置实际的联锁逻辑、模拟相应的开关、指示灯、闪烁、声响等； 提供学员逻辑控制仿真操作界面。 现场操作仿真站： 以类同装置P&ID的二维图形方式模拟装置现场的设备状况及外操人员的现场操作； 主要模拟仿真范围包括：P&ID中的主要设备、主要管线、可操作部件及相关的现场操作等； 该站是与学员站（DCS仿真站和SIS仿真站）配合应用，通过窗口切换方式调用。 6.3.2 模型精度 OTS的工艺模型计算要满足所模拟工艺的物料平衡、能量平衡和动量平衡。 稳态仿真结果中的关键工艺参数与实际装置设计数据（提供的物热平衡表）对比的精度误差应在仪表量程的±2%范围内； 模型的动态反应，包括相互作用、停滞时间、指数延迟及操作状态的动态过渡遵循合理、可行的路径进行变化； 模型的瞬时演化表现与实际生产过程相同； DCS仿真画面的调用反应、数据刷新应在2秒钟之内； 现场操作画面要与工艺设计P&ID一致。 6.4 软件内容 (1)催化裂化仿真软件（投标文件提供软件操作界面截图） (2)反应再生部分 (3)分馏部分 (4)吸收稳定部分 (5)热工部分 （6）危化作业 危化作业隐患排除部分，包含安全事故（火灾、泄漏、设备故障等）和工艺事故（物料中断、短时间停电等）；应急处置部分，包括停冷却水、停循环水等引起的常见事故，而且能够实现事故预判、故障分析、故障处理与排除、故障教训和故障处理评分等功能，培养学生故障判断意识、锻炼和提高学生排除故障能力，学生可以通过应急处理操作评分系统进行考核。提供作业科目内容截图，按评委要求现场演示指定作业内容的操作步骤过程）（投标文件须提供软件著作权证书和软件产品证书，复印件加盖制造商公章） 七、DCS控制系统 标准机柜; 800×600×2000mm标准立式机柜; 1台. 通讯电缆; 机笼间通讯用; 1台. 机柜内附件; 含空开、端子及连接线; 1台. 6U工业标准机笼; 固定各功能模板其电气连接; 1台. 6U总线底板; 各功能模板间电气连接; 1台. 系统电源组件; 交直流变换，2,3线仪表供电; 1台. 系统散热组件; 柜内空气对流散热; 1台. 24VDC电源组件; 柜内模板供电; 1台. 控制模板; 高速处理器、冗余控制网及系统网驱动，运行多任务操作系统，实现控制策略，支持数据同步、数据保持和无忧冗余切换。; 1台. 16-32路万能调理模板; 可实现AI\AO\DI\DO\PI等所有信号混合输入输出，可自动识别，任意混装。; 8台. 单路全隔离万能AI模块; 每个模块支持1路模拟量输入，支持14种工业现场信号，全隔离，全配电。投标文件须提供原厂的详细规格参数。; 69台. 单路全隔离电流AO模块; 每个模块支持1路模拟量输入，支持3种工业现场信号。投标文件须提供原厂的详细规格参数。; 44台. 8路AIO/16路DIO通用型转接盒; 模拟量、开关量模板电气接口。; 3台. 现场-中控室通讯对讲系统; 频道数量≥20，电池容量≥1000mAh; 2套. 电子显示屏; 注晶电子显示屏，≥65英寸，带可移动支架，与主控电脑同步显示。. 八、中控室配套计算机及操作台 （1）8台配套计算机：intel处理器；8GB内存；2T硬盘；21.5"液晶显示器；usb鼠标键盘；Windows7操作系统； （2工业主控操作台，弓型电脑椅，钢制脚，固定扶手。 | 套 | 1 |
| 2 | 投影系统 | 自动幕布，≥100寸；商用投影机，标准分辨率≥1024x768dpi，兼容最大1600x1200，对比度10001-20000:1，光源：高压汞灯；流明≥3200，需满足现场使用及环境要求。 | 套 | 1 |
| 3 | 交换机 | 千兆网络交换机，16个以太网端口 | 台 | 1 |
| 4 | 教学模具 | （1）换热器：含浮头式、U形管式、固定管板式、列管式、套管式等； （2）机泵：含活塞式压缩机、离心式压缩机、离心式单级泵、多级泵、柱塞泵等； （3）阀门：含闸阀、球阀、蝶阀、旋塞阀等； （4）实物模型可拆装。 | 套 | 1 |

附表1 主要仪表、阀门及控制点清单

| 序号 | 名称 | 类型 |
| --- | --- | --- |
|  | 一再底部温度控制阀 | 带开度显示的闸阀 |
|  | 解吸塔中部重沸温度控制阀 | 带开度显示的闸阀 |
|  | 解吸塔进料稳定汽油换热器后温度控制阀 | 带开度显示的闸阀 |
|  | 提升管中部温度 | 仿真仪表 |
|  | 反应器顶温度 | 仿真仪表 |
|  | 反应器中温度 | 仿真仪表 |
|  | 一再顶部温度 | 仿真仪表 |
|  | 二再上部温度 | 仿真仪表 |
|  | 分馏塔中温度 | 仿真仪表 |
|  | 分馏塔底温度 | 仿真仪表 |
|  | 吸收塔中段不同塔板位置温度监测仪表5块 | 仿真仪表 |
|  | 吸收塔底温度 | 仿真仪表 |
|  | 解吸塔中段不同塔板位置温度监测仪表4块 | 仿真仪表 |
|  | 解吸塔底温度 | 仿真仪表 |
|  | 稳定塔顶温度 | 仿真仪表 |
|  | 稳定塔中段不同塔板位置温度监测仪表2块 | 仿真仪表 |
|  | 稳定塔进料温度 | 仿真仪表 |
|  | 稳定塔底温度 | 仿真仪表 |
|  | 反应器至一再压力控制阀 | 带开度显示的闸阀 |
|  | 反应器外循环压力控制阀 | 带开度显示的闸阀 |
|  | 二再至外取热器压力控制阀 | 带开度显示的闸阀 |
|  | 二再至提升管压力控制阀 | 带开度显示的闸阀 |
|  | 反应器顶压力 | 仿真仪表 |
|  | 一再压力 | 仿真仪表 |
|  | 二再压力 | 仿真仪表 |
|  | 分馏塔顶压力 | 仿真仪表 |
|  | 回炼油罐压力 | 仿真仪表 |
|  | 油浆蒸汽发生器汽包压力 | 仿真仪表 |
|  | 轻柴油汽提塔顶回流压力 | 仿真仪表 |
|  | 分馏塔顶油气分离器压力 | 仿真仪表 |
|  | 外甩油浆蒸汽发生器汽包压力 | 仿真仪表 |
|  | 气压机出口油气分离器压力 | 仿真仪表 |
|  | 吸收塔顶压力 | 仿真仪表 |
|  | 稳定塔顶压力 | 仿真仪表 |
|  | 稳定塔底压力 | 仿真仪表 |
|  | 分馏塔顶油气分离器分水器液位控制阀 | 带开度显示的闸阀 |
|  | 干气分液罐液位控制阀 | 带开度显示的闸阀 |
|  | 再吸收塔底液位控制阀 | 带开度显示的闸阀 |
|  | 二再液位 | 仿真仪表 |
|  | 外取热器液位 | 仿真仪表 |
|  | 分馏塔底液位 | 仿真仪表 |
|  | 原料油罐液位 | 仿真仪表 |
|  | 回炼油罐液位 | 仿真仪表 |
|  | 分馏塔顶油气分离器液位 | 仿真仪表 |
|  | 油浆回炼至提升管流量控制阀 | 带开度显示的闸阀 |
|  | 蒸汽至提升管流量控制阀 | 带开度显示的闸阀 |
|  | 急冷水至提升管流量控制阀 | 带开度显示的闸阀 |
|  | 提升蒸汽至一再流量控制阀 | 带开度显示的闸阀 |
|  | 轻污油回炼至提升管流量控制阀 | 带开度显示的闸阀 |
|  | 预提升干气至提升管流量控制阀 | 带开度显示的闸阀 |
|  | 预提升蒸汽至提升管流量控制阀 | 带开度显示的闸阀 |
|  | 主风至一再旁路流量控制阀 | 带开度显示的闸阀 |
|  | 主风至一再流量控制阀 | 带开度显示的闸阀 |
|  | 主风至主管路流量控制阀 | 带开度显示的闸阀 |
|  | 增压风至外取热器流量控制阀 | 带开度显示的闸阀 |
|  | 回炼油罐底流量控制阀 | 带开度显示的闸阀 |
|  | 稳定塔顶回流控制阀 | 带开度显示的闸阀 |
|  | 分馏塔顶循环回流泵出口流量 | 仿真仪表 |
|  | 主风至一再流量 | 仿真仪表 |
|  | 主风至二再底辅助燃烧室流量 | 仿真仪表 |
|  | 分馏塔底油浆至料流量 | 仿真仪表 |
|  | 原料油罐至料流量 | 仿真仪表 |
|  | 原料油泵出口流量 | 仿真仪表 |
|  | 轻柴油至轻柴油－富吸收油换热器流量 | 仿真仪表 |
|  | 吸收塔顶出气流量 | 仿真仪表 |
|  | 解吸塔顶出气流量 | 仿真仪表 |
|  | 干气至稳定塔顶回流罐流量 | 仿真仪表 |
|  | 产品油浆出料流量 | 仿真仪表 |
|  | 轻柴油去罐区流量 | 仿真仪表 |
|  | 稳定汽油出料流量 | 仿真仪表 |
|  | 干气分液罐顶出气流量 | 仿真仪表 |
|  | 轻污油出料开关阀 | 远传型球阀 |
|  | 急冷油至反应器开关阀 | 远传型球阀 |
|  | 净化风至一再开关阀 | 远传型球阀 |
|  | 净化风至反应器开关阀 | 远传型球阀 |
|  | 反应器至卸料线开关阀 | 远传型球阀 |
|  | 轻柴油至二再底辅助燃烧室开关阀 | 远传型球阀 |
|  | 轻柴油出装置开关阀 | 远传型球阀 |
|  | 轻柴油至一再开关阀 | 远传型球阀 |
|  | 轻柴油至二再开关阀 | 远传型球阀 |
|  | 蒸汽至二再底辅助燃烧室开关阀 | 远传型球阀 |
|  | 蒸汽至一再开关阀 | 远传型球阀 |
|  | 蒸汽至二再开关阀 | 远传型球阀 |
|  | 大型加卸剂线至二再开关阀 | 远传型球阀 |
|  | 非净化风至大型加卸剂线开关阀 | 远传型球阀 |
|  | 非净化风至二再底辅助燃烧室开关阀 | 远传型球阀 |
|  | 小型加料线至二再开关阀 | 远传型球阀 |
|  | 燃料气至二再底辅助燃烧室开关阀 | 远传型球阀 |
|  | 外取热器顶放空阀 | 远传型球阀 |
|  | 热催化剂至反应器开关阀 | 远传型球阀 |
|  | 冷催化剂至反应器开关阀 | 远传型球阀 |
|  | 净化风至热催化剂罐开关阀 | 远传型球阀 |
|  | 净化风至冷催化剂罐开关阀 | 远传型球阀 |
|  | 分馏塔顶至回流泵开关阀 | 远传型球阀 |
|  | 分馏塔至贫吸收油泵开关阀 | 远传型球阀 |
|  | 分馏塔至轻柴油汽提塔开关阀 | 远传型球阀 |
|  | 分馏塔一中至回流泵开关阀 | 远传型球阀 |
|  | 分馏塔二中至回炼油罐开关阀 | 远传型球阀 |
|  | 分馏塔顶回流开关阀 | 远传型球阀 |
|  | 分馏塔顶冷回流开关阀 | 远传型球阀 |
|  | 分馏塔一中回流开关阀 | 远传型球阀 |
|  | 轻柴油进分馏塔开关阀 | 远传型球阀 |
|  | 分馏塔一中回流接轻柴油进料线开关阀 | 远传型球阀 |
|  | 分馏塔二中回流开关阀 | 远传型球阀 |
|  | 轻柴油汽提塔底开关阀 | 远传型球阀 |
|  | 轻柴油泵出口阀 | 远传型球阀 |
|  | 分馏塔顶油气分离器底部排污阀 | 远传型球阀 |
|  | 粗汽油泵进口开关阀 | 远传型球阀 |
|  | 分馏塔顶冷回流泵进口开关阀 | 远传型球阀 |
|  | 分馏塔顶油气分离器瓦斯气进气开关阀 | 远传型球阀 |
|  | 分馏塔顶油气分离器N2进气开关阀 | 远传型球阀 |
|  | 油浆至换热器开关阀 | 远传型球阀 |
|  | 原料油至换热器开关阀 | 远传型球阀 |

注：1、投标时须提供所投标设备图片及技术资料，该项目为交钥匙工程，包含所有安装调试所需的辅材及附件。各投标人必须依据技术要求做出详细的设计方案，作为评标的一项重要依据，否则投标文件无效。现场踏勘联系人：宋老师13096939415。

2、乙方于合同签订后60天内完成货物安装调试并交付使用。安装地点：西安石油大学化学化工学院指定地点，所有产生费用乙方负责。

3、乙方提供的设备质保期限1年（从安装完成经甲方验收合格之日算起）,终身维护，软件提供3年免费升级服务。质保期内乙方接到甲方反映电话后，2小时内响应，24小时内派技术人员到现场，72小时解决问题，如出现超过72小时未维修好，乙方应向甲方提供同类新产品替代，以保证甲方的正常使用。质保期外，乙方只收取材料费。安装调试后，乙方免费为甲方提供现场操作培训，通过培训使用户人员了解设备工作原理，熟悉设备的安装及使用、维护方法，掌握各种设备的初始化及故障诊断、定位和排除技能。

4、签订供货合同，货到完成安装调试验收合格后付合同总价的50%，软件正常运行3个月后付合同总价的45%，留合同总价5%质保金，质保金在产品正常使用满一年且无质量问题后一次无息付清。

## 第二包：催化裂化实验装置

技术要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 催化裂化实验装置 | 功能： 能进行催化裂化催化剂活性的评价和工艺条件模拟试验、可以进行催化裂化物料平衡及产品分布的考察及反应动力学等方面的试验研究。适合处理汽油、柴油等轻质油品。 技术参数及指标： （1）反应-再生-分离系统：反应器为固定流化床反应器，催化剂流化状态良好，油剂接触均匀；催化剂与油气能够有效分离，生成油和烟气中不夹带催化剂；工作温度：500～750 ℃；设计催化剂加载量为50 g，正常操作工况下应在40-60 g范围内；流化介质为水蒸汽、氮气、空气，分别设置相应的管路；能够实现反应、汽提和再生功能；提供催化剂卸载设备。 （2）原料油进料系统：配计量泵，精度:±1%，流量范围：0～900 mL/hr；原料油进反应器温度预热至300 ℃。配电子天平，精确到百分位，单位（g）。 （3）水进料系统：配计量泵、水蒸汽发生系统，水流量范围：0～900 mL/hr；水蒸汽进反应器温度预热至300 ℃。配电子天平，精确到百分位，单位（g）。 （4）冷却系统：配制冷机，最低工作温度：-5℃，精度：±1 ℃。 （5）尾气计量系统：对不凝气以湿式气体流量计进行计量，精度：±1 mL。 （6）产品称量设备：配电子天平1台，量程1kg，精度：±0.1g。 （7）整套装置高温、高压、电路等部分需有防护隔离设施，设置有警示标识。 （8）提供装置整体及各个单独设备的详细操作说明书（纸质版和电子版）。 （9）提供出现管路堵塞、阀门破损、泄漏等非正常情况下的应急处理预案（纸质版和电子版）。 （10）提供主要部件以及易损耗部件的配件，各个阀门均需提供1个以上的备用件。 主要设备材料参考清单 序号; 材料名称; 规格型号. 1; 控温仪表; AI518FG. 2; 测温仪表; AI701F. 3; 热电偶; K型. 4; 压力表; 0.25MPa. 5; 稳压阀; Φ6，316SS. 6; 二通球阀; Φ6，316SS. 7; 二通球阀; Φ8，316SS. 8; 三通球阀; Φ3，316SS. 9; 调节阀; Φ3，316SS. 10; 耐热截止阀; Φ8，316SS. 11; 反应器; 材质2520. 12; 反应炉; 加热炉，2段. 13; 混合器及加热炉; 材质：不锈钢. 14; 水汽化器及加热炉; 材质：不锈钢. 15; 冷凝器; 材质：不锈钢. 16; 气液分离器; 材质：不锈钢. 17; 热气液分离器; 材质：玻璃. 18; 保温套; 材质：不锈钢，. 19; 原料罐; 材质：玻璃，1L. 20; 升降台; 材质：不锈钢. 21; 转子流量计; 1-10l/min,N2. 22; 转子流量计; 0.3-3l/min,N2. 23; 转子流量计; LZB-3WBF. 24; 过滤器; 金属烧结管. 25; 催化剂卸载设备; 含真空泵、接收器等. 26; 原料泵; 电磁隔膜计量泵，0.95 L/hr. 27; 电子称; 3kg/0.1g. 28; 空压机; 40l/min,带30L储罐. 29; 空气稳压阀; QAR2000,带压力表. 30; 制冷机; BILON-T_501，外循环. 31; 湿式流量计; 0.2M3/h. 32; 仪表柜及操作架台; 铝型材,含电器件. 33; 防护罩; 不锈钢板镂空. 34; 电子天平; 1kg/0.1g. | 套 | 1 |
| 3 | 气相色谱仪 | 催化裂化实验装置配套设备 1.工作条件 - 电源：220VAC±10%，50Hz。 - 环境温度：15-30℃。 - 环境湿度：30%～80%RH。 - 主要用途：一次进样完成催化裂化气体中H2和C1-C5烃类的分析检测。 - 仪器包括:分流不分流进样口、毛细管柱及填充柱通道流路，检测器，气体进样阀，化学工作站控制系统及色谱数据处理系统。 - 技术指标： - 柱箱 - 温度范围：室温以上4℃～400℃。 - 可同时安装3个进样器、3个检测器 - 程序升温：9阶。 - 毛细柱分流/不分流进样口 - 最高温度：≥400℃。 - 载气压力、柱前压力数字显示 - 气体进样阀 4.3.1手动十通气体进样阀。 - 热导检测器 4.4.1灵敏度≥10000mV*mL(正十六烷) 4.4.2基线噪声≤30μV(载气99.999%的H2)，基线漂移≤100μV/30min 4.4.3最高使用温度：≥400 ℃。 - 氢火焰检测器 4.5.1最高使用温度：400℃。 4.5.2检测线≤5×10-12g/s(正十六烷) 4.5.3基线噪声≤5×10-14A，基线漂移≤1×10-13A/30min - 化学工作站 4.6.1硬件要求：PC机，联想商用电脑Intel 酷睿i7-4790K/ 8GDDR3/ 1TB HDD/LED21、网络接口卡。品牌打印机: 黑白A4激光，打印内存：不低于2MB；打印速度不低于18ppm。 4.6.2 原厂中/英工作站，集成色谱数据采集、处理功能。 4.7一次进样完成催化裂化气体中H2和C1-C5烃类的分析检测。 5.主要设备材料参考清单 （1）气相色谱主机*1 （2）热导检测器*1 （3）氢火焰检测器*1 （4）十通阀*3 （5）Plot Al2O3/S，50m*0.53mm*15μm毛细柱*1 （6）GDX102和5A分子筛填充柱各一支 （7）常用耗材*1 （8）专业版操作软件*1 （9）软件驱动*1 | 套 | 1 |
| 4 | 台式计算机 | 气相色谱仪配套设备，配置不低于：I5， 8G内存，2T硬盘，21.5寸显示器。 | 台 | 1 |
| 5 | 打印机 | A4幅面，黑白激光打印机 | 台 | 1 |

注：1、投标时须提供所投标设备图片及技术资料。该项目为交钥匙工程，包含所有安装调试所需的辅材及附件。现场踏勘联系人：周老师13109531589。

2、乙方于合同签订后45天内完成货物安装调试并交付使用。安装地点：西安石油大学化学化工学院指定地点，所有产生费用乙方负责。

3、乙方提供的设备质保期限1年（从安装完成经甲方验收合格之日算起）,终身维护。质保期内乙方接到甲方反映电话后，2小时内响应，24小时内派技术人员到现场，72小时解决问题，如出现超过72小时未维修好，乙方应向甲方提供同类新产品替代，以保证甲方的正常使用。质保期外，乙方只收取材料费。安装调试后，乙方免费为甲方提供现场操作培训，通过培训使用户人员了解设备工作原理，熟悉设备的安装及使用、维护方法，掌握各种设备的初始化及故障诊断、定位和排除技能。

4、设备安装调试完毕验收合格后，我校支付合同总价款的95%，合同总价款的5%作为质保金，待设备正常使用满一年且无质量问题后无息付清。