西安石油大学多通道电化学测试系统采购项目征求意见公示

西安石油大学多通道电化学测试系统采购项目拟采用单一来源采购方式，该项目中多通道电化学测试系统拟由西安耐司科学仪器有限公司提供。现将有关情况向潜在的政府采购供应商广泛征求意见。征求意见期限从2018年11月14日起至2018年11月21日止。

潜在政府采购供应商对公示内容有异议的，请于公示期内以实名书面（包括联系人、地址、联系电话）形式将意见反馈至省财政厅政府采购与行政事业单位资产管理处（68936148）和西安石油大学（地址：西安市电子二路东段18号，联系人：张老师，联系电话：029-88382832）。

2018年11月14日

附：专家论证意见及专家姓名、工作单位

单一来源采购专家论证意见表

时间：2018年11月13日

| 省级一级 预算单位 | 西安石油大学 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用单位 | 西安石油大学 |  |  |  |
| 项目名称 | 西安石油大学多通道电化学测试系统采购项目 |  |  |  |
| 项目金额 | 30万元 |  |  |  |
| 专家1 论证意见 | - 从学校教学科研需要出发，目前市场上同类多通道电化学测试系统中要同时满足：1.4个通道，每个通道电流范围为4nA-2A;2.采样速率不小于500KS/s,扫描速度不低于20000V/s的产品只有美国普林斯顿的产品可以达到，故同意采用“单一来源采购方式” |  |  |  |
|  | 专家姓名 | 梅妙庭 | 职称 | 高工 |
|  | 工作单位 | 中国安装协会 |  |  |
| 专家2 论证意见 | - 西安石油大学为了保证教学和科学的需要，为了保证测试精度的可靠性，灵敏性和稳定性；只有美国普林斯顿的多通道电化学系统能够同时满足技术参数，每个通道电流范围是4nA-2A，采样速率≥500KS/s，扫描速度≥20000V/s；综上所述，建议本次采购采用单一来源方式。 |  |  |  |
|  | 专家姓名 | 赵晓青 | 职称 | 副教授 |
|  | 工作单位 | 武警工程大学 |  |  |
| 专家3 论证意见 | - 西安石油大学拟采购的“多通道电化学测试系统”因其他产品在1.通道标配电流；2.采样速率和扫描速度等几个方面，无法同时满足该校教学科研中的需求。只有美国Ametek集团普林斯顿的多通道电化学综合测试系统能满足上述参数的要求。 - 因此：建议：采用单一来源方式采购普林斯顿的多通道电化学仪。 |  |  |  |
|  | 专家姓名 | 王建安 | 职称 | 律师 |
|  | 工作单位 | 陕西橡树律师事务所 |  |  |
| 专家4 论证意见 | - 该测试系统采购，主要满足学校科研和教学使用，其参数要求为四通道以上；每通道电流范围4nA-2A；采样速率≥500KS/s，扫描速度≥20000V/s；按照参数要求，只有美国普林斯顿的PARSTATMC多通道电化学综合测试仪能满足参数要求，故建议采用单一来源方式采购此产品。 |  |  |  |
|  | 专家姓名 | 刘金安 | 职称 | 高工 |
|  | 工作单位 | 西安交通大学 |  |  |
| 专家5 论证意见 | - 经采购方介绍，多通道电化学测试系统设备仅有美国Ametek集团普林斯顿生产的PARSTATMC多通道电化学测试系统能满足以下技术指标：1.仪器主机要满足20个通道的扩展能力.2.每个通道电流范围达到4nA-2A；3.交流阻抗测试20000V/s;采样速率不小于500KS/s - 建议采用单一来源采购方式招标。 |  |  |  |
|  | 专家姓名 | 高海 | 职称 | 高工 |
|  | 工作单位 | 陕西省食品药品检验所 |  |  |