**西安石油大学智慧教室建设项目设备明细**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **规格型号** | **品牌** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **合价（元）** |
| 1 | 教室空调 | KFR-72QW/DY-B(D3)  | 美的 | 台 | 4 | 8500 | 34000 |
| 2 | 教室讲桌 | 定制 | 东康 | 套 | 2 | 1450 | 2900 |
| 3 | 学生互动桌椅 | 定制 | 东康 | 套 | 108 | 870 | 93960 |
| 4 | 机柜 | 定制 | 国产 | 台 | 2 | 1770 | 3540 |
| 5 | POE供电模块及各教室信息点综合布线 | PE | 华三 | 个 | 5 | 205 | 1025 |
| 6 | 互动黑板 | 86寸 | 希沃 | 台 | 2 | 35500 | 71000 |
| 7 | 功放 | AH220 | 湖山 | 台 | 2 | 2475 | 4950 |
| 8 | 音箱 | MG60 | 湖山 | 对 | 2 | 660 | 1320 |
| 9 | 无线话筒 | DS-G24RC | 湖山 | 只 | 2 | 1045 | 2090 |
| 10 | 鹅颈话筒 | DS-306F | 湖山 | 只 | 2 | 540 | 1080 |
| 11 | 教师机显示器 | T22v  | 联想 | 台 | 2 | 1250 | 2500 |
| 12 | 键盘鼠标 | 7100P | 雷柏 | 套 | 2 | 320 | 640 |
| 13 | 无线投屏器(单画面) | Sunm WM-WST1 | 三盟 | 台 | 6 | 2380 | 14280 |
| 14 | 无线投屏（双画面） | Sunm WM-WST2 | 三盟 | 台 | 4 | 3670 | 14680 |
| 15 | 学生分组讨论显示屏 | 55V7 | 创维 | 台 | 6 | 3219 | 19314 |
| 16 | 分组讨论显示屏支架 | 国产 | 定制 | 套 | 6 | 620 | 3720 |
| 17 | 视频矩阵 | Sunm WM-VMH8 | 三盟  | 台 | 1 | 5916 | 5916 |
| 18 | 智能管理主机 | Sunm WM-1060 | 三盟 | 套 | 2 | 2520 | 5040 |
| 19 | 智能控制面板 | Sunm WM-CP-H | 三盟 | 台 | 1 | 2920 | 2920 |
| 20 | 智能控制面板 | Sunm WM-CP-E | 三盟 | 台 | 1 | 2120 | 2120 |
| 21 | 刷卡器 | Sunm WM-CR | 三盟 | 个 | 2 | 700 | 1400 |
| 22 | 教室IP语音对讲器 | Sunm WM-VT-H | 三盟 | 个 | 2 | 1280 | 2560 |
| 23 | 控制中心IP对讲器 | Sunm WM-VT-S | 三盟 | 个 | 1 | 600 | 600 |
| 24 | 信息发布终端 | Sunm WM-IRT22A | 三盟 | 个 | 2 | 3400 | 6800 |
| 25 | 智能环境控制网关 | Sunm EMS-GW-S | 三盟 | 台 | 2 | 1420 | 2840 |
| 26 | 智能开关(单火) | Sunm EMS-FS3 | 三盟 | 个 | 4 | 500 | 2000 |
| 27 | 智能温湿度计 | Sunm EMS-THS | 三盟 | 个 | 2 | 360 | 720 |
| 28 | 窗帘电机 | Sunm EMS-CM | 三盟 | 个 | 8 | 1020 | 8160 |
| 29 | 窗帘及导轨 | 定制 | 定制 | 套 | 8 | 1120 | 8960 |
| 30 | 智能红外遥控器 | Sunm EMS-IRC | 三盟 | 个 | 4 | 340 | 1360 |
| 31 | 空调强电控制器 | / | 德力西 | 套 | 4 | 720 | 2880 |
| 32 | 精品录播主机 | PowerCreator 多功能教学终端T3 | 翰博尔 | 台 | 1 | 26800 | 26800 |
| 33 | 高清云台摄像机 | PowerCreator HD600F | 翰博尔 | 台 | 4 | 5500 | 22000 |
| 34 | 跟踪定位主机 | PowerCreator AT2016 | 翰博尔 | 台 | 1 | 19200 | 19200 |
| 35 | 控制系统 | PowerCreator C1 | 翰博尔 | 套 | 1 | 6400 | 6400 |
| 36 | 时序电源控制器 | PowerCreator P1 | 翰博尔 | 台 | 1 | 1750 | 1750 |
| 37 | 常态录播主机 | PowerCreator 多功能教学终端T3MINI | 翰博尔 | 台 | 1 | 9800 | 9800 |
| 38 | 学生摄像机 | PowerCreator 智能云镜摄像机Q3S | 翰博尔 | 台 | 1 | 7784 | 7784 |
| 39 | 教师摄像机 | PowerCreator 智能云镜摄像机Q3T | 翰博尔 | 台 | 1 | 7200 | 7200 |
| 40 | 吊麦 | PowerCreator PCM04 | 翰博尔 | 台 | 10 | 560 | 5600 |
| 41 | 录播控制面板 | PowerCreator SK1 | 翰博尔 | 台 | 2 | 900 | 1800 |
| 42 | IT硬件资源池 | X3650M5 | 联想 | 台 | 1 | 43800 | 43800 |
| 43 | 智慧教室综合控制系统 | 智慧课室集中管理软件[简称：Sunm-Cloud SC]V3.0 | 三盟 | 套 | 2 | 11650 | 23300 |
| 44 | 智慧录播平台软件 | PowerCreator 云录播管理系统V3.0 | 翰博尔 | 套 | 1 | 41600 | 41600 |
| 45 | 远程互动教学系统 | PowerCreator 互动教学系统V2.0 | 翰博尔 | 套 | 1 | 28000 | 28000 |
| 46 | 直播系统 | PowerCreator 课堂直播系统V6.0 | 翰博尔 | 套 | 1 | 9491 | 9491 |
| 47 | 课堂互动教学系统 | 教学互动管理软件[简称：TIOCEDU]V1.0 | 三盟 | 套 | 2 | 13670 | 27340 |
| 48 | 场地清理 | 定制 | 国产 | 项 | 2 | 2400 | 4800 |
| 49 | 地面处理 | 定制 | 国产 | ㎡ | 176 | 150 | 26400 |
| 50 | 墙面处理 | 定制 | 国产 | ㎡ | 134 | 210 | 28140 |
| 51 | 吊顶 | 定制 | 国产 | ㎡ | 176 | 150 | 26400 |
| 52 | 门窗改造 | 定制 | 国产 | 项 | 2 | 8910 | 17820 |
| 53 | 照明灯具及强电布线 | 定制 | 国产 | 项 | 2 | 10100 | 20200 |
| 54 | 细节装饰 | 定制 | 国产 | 项 | 2 | 15500 | 31000 |
| 55 | 装修辅材 | 定制 | 国产 | 项 | 2 | 28500 | 57000 |
| **投标总报价人民币（大写）： 捌拾壹万捌仟玖佰圆 （小写）：￥ 818900.00 元** |

供应商：陕西安顺科技开发有限责任公司