旋进旋涡流量计等仪器购置技术要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力变送器 | P=2MPa | 套 | 2 |
| 2 | 差压变送器 | 差压：0~100kPa | 套 | 6 |
| 3 | 旋进旋涡流量计 | 通径：DN25，介质：空气，流量：2.5-25m3/h，温度：不高于150度，压力：2MPa,一体式 | 套 | 1 |
| 4 | 涡街流量计 | 通径：DN25，介质：油、水，流量：10m3/h ，温度：不高于150度，压力：2MPa,一体式 | 套 | 2 |

注：投标时须提供所投标设备图片及技术资料。

使用单位技术负责人签字：

使用单位负责人签字                                     2015 年11月11 日