呼气分析仪购置技术要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼气分析仪 | 配置不低于： 精密度：δsd不超过0.3‰；分析速度：样品分析时间＜3分钟/每对样品；样品浓度：1%-6%；预热时间：20分钟；配套软件：全中文操作界面，打印检测报告，具有数据存储、查询、排序、统计分析等功能。 | 台 | 1 |

注：投标时须提供所投标设备图片及技术资料。

使用单位技术负责人签字：

使用单位负责人签字                                                年   月   日