政府采购项目

竞争性谈判文件

项目名称：西安石油大学鄠邑校区

原一期安防模拟系统改造及明德校

区安防监控系统建设工程项目

项目编号：    ZX2019-10-34

项目包号：         A包

采购人名称：   西安石油大学

采购代理机构：陕西正信招标有限公司

日        期：2019年10月31日

目  录

第一部分  商务部分	2

第一章  谈判邀请	2

第二章  供应商须知	7

第三章　拟签订的合同文本	36

第四章　工程量清单	44

第五章   图纸	44

第六章   响应文件组成	45

第二部分　技术部分	77

第八章　项目采购需求	77

# 第一部分  商务部分

## 第一章  谈判邀请

陕西正信招标有限公司受西安石油大学的委托，经政府采购管理部门批准，按照政府采购程序，对西安石油大学鄠邑校区原一期安防模拟系统改造及明德校区安防监控系统建设工程项目进行竞争性谈判，欢迎符合资格条件的、有能力完成本项目的供应商参加谈判。

一、采购项目名称：西安石油大学鄠邑校区原一期安防模拟系统改造及明德校区安防监控系统建设工程项目

二、采购项目编号：ZX2019-10-34

三、采购单位信息：

单位名称：西安石油大学

联系地址：西安市电子二路18号

联系人：杨老师

电话号码：029-88382332

四、采购代理机构信息：

代理机构：陕西正信招标有限公司

联系地址：西安市红缨路南口6号均明拍卖广场4层

联系人：郑欢欢  曹婷

电话号码：029-88411508/88411169转8020

传真号码：029-88405267转8007

五、采购内容及要求: 西安石油大学鄠邑校区原一期安防模拟系统改造及明德校区安防监控系统建设工程项目,1项

项目概况：

| 序号 | 标项名称 | 采购数量 | 单位 | 预算总 金额(元) | 简要技术要求、用途 | 采购内容备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A包：明德校区安防监控系统建设工程 | 1 | 项 | 250000 | 明德校区安防监控系统建设，简要技术要求；具体内容详见谈判文件第二部分；用途：校园技防建设 | / |

六、供应商资格要求

（一）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，自然人应提供身份证）；

2、财务状况报告：法人提供经审计的2018年度的财务报告或提交响应文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表；

3、税收缴纳证明：法人提供响应文件截止时间前一年内至少一个月已缴纳的增值税或企业所得税的凭据；其他组织和自然人提供响应文件截止时间前一年内至少一个月缴纳税收的凭据；依法免税的供应商应提供相关文件证明

4、社会保障资金缴纳证明：提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月已缴纳的社会保障资金的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

5、参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；

（二）特定资格条件：

1、法定代表人授权委托书：法定代表人参加谈判的，须出示身份证；法定代表人授权他人参加谈判的，须提供法定代表人授权委托书、被授权人提交响应文件截止时间前半年内任意一个月的社会保障资金（养老保险或医疗保险）缴纳证明或有效期内的劳动合同及被授权人身份证。

2、电子与智能化工程专业承包二级以上（含二级）资质

3、项目经理须提供机电工程专业贰级以上（含贰级）建造师证书及安全生产考核合格证

4、有效的安全生产许可证

5、省外企业须在陕西省建筑市场一体化平台（陕西建设网）企业库可查询（附完整的查询结果截图加盖供应商公章）

备注：本包不接受联合体谈判

七、采购项目需要落实的政府采购政策

1、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知--财库[2011]181号

2、财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库〔2014〕68号

3、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发〔２００７〕５１号

4、《财政部发展改革委生态环境部市场监督总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》--（财库[2019]9号）

5、《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》—2019年第16号

6、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》--（财库〔2017〕141号）

7、其他需要落实的政府采购政策

八、谈判文件发售时间及地点

1、发售时间：2019-10-31 09:00:00至2019-11-05 17:00：

00（双休日及法定节假日除外）

2、发售地点：西安市红缨路南口6号均明拍卖广场4层

3、文件售价：

| 序号 | 标项编号 | 标项名称 | 标书金额(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZX2019-10-34-1 | A包：明德校区安防监控系统建设工程 | 300.00 |

注：购买时请携带单位介绍信、经办人身份证原件及复印件，发售时间9：00—12：00，13：30--17：00（工作时间），售后不退

九、响应文件递交截止时间及谈判时间地点

1、文件递交截止时间：2019-11-08  9:30

2、递交地点：西安市红缨路南口6号均明拍卖广场3层第二会议室

3、谈判时间：2019-11-08  9:30

4、谈判地点：西安市红缨路南口6号均明拍卖广场3层第二会议室

十、其他应说明的事项

1、采购代理机构联系方式：029-88411508

2、开户名称：陕西正信招标有限公司

3、开户银行：中国银行股份有限公司西安四府街支行

4、银行账号：102460065607

十一、本谈判公告期限为自发布之日起三个工作日。

陕西正信招标有限公司

2019-10-31

第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 西安石油大学鄠邑校区原一期安防模拟系统改造及明德校区安防监控系统建设工程项目 |
|  | 采购预算 | 25万元 |
|  | 项目性质 | 财政拨款 |
|  | 本项目设定的最高 限价 | 无 |
|  | 建设地点 | 西安石油大学指定地点 |
|  | 谈判范围 | 谈判文件包含的全部内容 |
|  | ★质保要求 | 所有系统设备及其工程自验收合格之日起质保3年 |
|  | ★工期要求 | 60日历日 |
|  | ★工程质量 | 合格 |
|  | 公告媒体 | 陕西省政府采购网 |
| 2 | 采购人 | 1、名称：西安石油大学 2、地址：西安市电子二路18号 3、电话：029-88382332 4、联系人：杨老师 |
| 3 | 采购代理机构 | 1、名称：陕西正信招标有限公司 2、地址：西安市红缨路南口6号均明拍卖广场4层 3、电话：029-88411508/88411169转8020 4、传真：029-88405267-8007 5、联系人：郑欢欢 曹婷 |
| 4 | 供应商资格条件 | 1、符合《政府采购法》第二十二条的规定； ①具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供法人证书，自然人提供身份证）； ②财务状况报告：法人提供经审计的2018年度的财务报告或提交响应文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表； ③税收缴纳证明：法人提供响应文件截止时间前一年内至少一个月已缴纳的增值税或企业所得税的凭据；其他组织和自然人提供响应文件截止时间前一年内至少一个月缴纳税收的凭据；依法免税的供应商应提供相关文件证明； ④社会保障资金缴纳证明：提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月已缴纳的社会保障资金的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明； ⑤参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明； 2、其它特定资格条件： ①法定代表人授权委托书：法定代表人参加谈判的，须出示身份证；法定代表人授权他人参加谈判的，须提供法定代表人授权委托书、被授权人提交响应文件截止时间前半年内任意一个月的社会保障资金（养老保险或医疗保险）缴纳证明或有效期内的劳动合同及被授权人身份证； ②电子与智能化工程专业承包二级以上（含二级）资质； ③项目经理须提供机电工程专业贰级以上（含贰级）建造师证书及安全生产考核合格证； ④有效的安全生产许可证； ⑤省外企业须在陕西省建筑市场一体化平台（陕西建设网）企业库可查询（附完整的查询结果截图加盖供应商公章）。 备注： 1、本项目不接受联合体谈判。 2、采购人、采购代理机构可以通过互联网或相关信息系统查询的信息，可不提供纸质文件； 3、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目谈判活动。 4、同一法人下不同分支机构，不得同时参加同一包谈判活动。 5、响应文件正、副本中附上述资格条件的复印件加盖供应商公章，缺项或未按要求响应的即视为无效投标。 |
| 5 | 现场踏勘 | 1、时间：具体踏勘时间另行通知 2、地点：明德校区 3、统一组织踏勘，请准时参加，过时不候。 |
| 6 | 样品 | 不要求提供 |
| 7 | 采购进口产品 | 本采购项目拒绝进口产品参加谈判 |
| 8 | 政府采购强制采购：节能产品 | 否 |
|  | 政府采购强制采购：信息安全认证 | 否 |
| 9 | 政府采购优先采购： 节能产品(非强制类) | 对列入节能产品政府采购品目清单的产品，且认证机构在《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》中的，在评审时予以价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目的扣除比例为：1% |
|  | 政府采购优先采购： 环境标志产品 | 对列入环境标志产品政府采购品目清单的产品，且认证机构在《参与实施政府采购节能产品环境标志产品认证机构名录》中的，在评审时予以价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目的扣除比例为：1% |
| 10 | 联合体投标 | 不接受 |
| 11 | 支持中小企业发展 | 非专门面向中小企业采购项目(价格扣除)：对小型和微型企业的价格给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：小型企业扣除6%，微型企业扣除6%。 |
|  | 支持监狱企业 | 1、非专门面向监狱采购项目(价格扣除)：监狱企业可视同小微企业在价格评审时给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：扣除6%。 2、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 12 | 其他法律法规强制性规定或扶持政策 | 残疾人福利性单位可视同小微企业在价格评审时给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 本项目的扣除比例为：扣除6%；但应满足下列条件： 1、残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》。 2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 13 | 采购需求 | 应当完整、明确，包括以下内容： 1、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求； 2、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范； 3、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求； 4、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点； 5、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求； 6、采购标的的验收标准； 7、采购标的的其他技术、服务等要求。 |
| 14 | 供应商须提供的其他资料 | 供应商根据实际情况填写(如案例证明材料、人员投入情况、供货承诺等) |
| 15 | 澄清或者修改时间 | 1、对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，在原刊登招标公告的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有谈判文件收受人。 2、如果澄清或者修改时间距本章谈判须知前附表规定的谈判截止时间不足5日，将相应顺延提交响应文件的截止时间。 3、澄清或者修改内容为谈判文件的组成部分，对所有领取了谈判文件的潜在供应商均具有约束力。 |
| 16 | 提交响应文件的截止时间、地点 | 1、时间：2019年11月8日9时30分(北京时间) 2、地点：西安市红缨路南口6号均明拍卖广场3层第二会议室 |
| 17 | 谈判时间、地点 | 1、时间：2019年11月8日9时30分(北京时间) 2、地点：西安市红缨路南口6号均明拍卖广场3层第二会议室 |
| 18 | 谈判保证金 | 1、要求提供，金额不得超过采购项目预算金额的2%，本项目的谈判保证金为：人民币伍仟元整（￥5000元）； 2、交纳方式：投标保证金应当以网银、支票、汇票、本票等非现金形式交纳提交。 3、交纳截止时间：响应文件递交截止时间。 4、收款账户： 收款单位：陕西正信招标有限公司 开户银行：中国银行股份有限公司西安四府街支行 银行账号：102460065607 以转账方式交纳谈判保证金须注明项目编号、包号及用途(谈判保证金)，查询电话：029-88411508/88411169转8008 备注： 1、谈判保证金如以个人名义支付，将被拒绝，视为自动放弃投标权利（该个人是供应商的情形除外）； 2、谈判保证金的提交金额、时间不满足谈判文件要求的，投标无效； 3、谈判保证金以采购代理机构到账凭证为准，供应商无需更换交纳凭证，由采购代理机构统一提供。 |
| 19 | 投标有效期 | 自响应文件截止时间起90日（日历日） |
| 20 | ★响应文件份数 | 正本壹份，副本肆份， U盘壹份(内含响应文件正本的Word版本及PDF版本，封装在正本中)。 |
| 21 | 封套上应载明的信息 | 西安石油大学鄠邑校区原一期安防模拟系统改造及明德校区安防监控系统建设工程项目响应文件（正本、副本、U盘） 项目编号：ZX2019-10-34·包 在2019年11月8日9时30分之前不得启封 供应商名称： |
| 22 | 供应商信用查询 | 1、“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购”（ccgp.gov.cn）为供应商信用信息查询渠道。 2、供应商自行查询上述记录。 3、如果供应商在谈判截止时间前已列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其响应无效。 |
| 23 | 缺陷责任期 | 最长不超过2年，由发、承包双方在合同中约定。 |
| 24 | 定标原则 | 1、采购人在评标报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。 2、成交候选人并列的，由采购人确定成交供应商。 |
| 25 | ★采购资金的支付方式及时间 | 1、结算单位：采购人结算，在付款前必须开具等额发票给采购人。 2、付款方式 （1）本项目无预付款； （2）本项目按照约定时间建设完成并试运行1个月后，由承包建设方(乙方)书面提出验收申请； （3）经甲方验收合格后，乙方需持《验收合格单》、合同总额100%的增值税发票及合同总额5%的交款凭证，办理付款手续，甲方承诺在15个工作日内支付合同总额100%款项；经工程审计结算审核后，甲方将核定结算总额5%的工程款转为质保金，同时结算工程款项，多退少补；质保金待3年质保期满且无纠纷争议后15个工作日内全额退回，以上工程款及质保金均不计利息。 |
| 26 | 履约保证金 | 不要求提供 |
| 27 | ★清单报价 编制要求 | 1、供应商自行编制。 2、供应商应充分考虑谈判文件的各项要求和本工程的实际情况，根据自身实力，充分考虑材料价格、人工费、物价上涨等市场变化的风险，自主报价，风险自担。 3、不可竞争的规费、税金、安全文明施工费按计价规则的规定计取，营改增按陕建发调整陕西省建设工程计价依据的通知执行，谈判报价中包含所有费用。 4、本工程材料采购需采购人进行认质。 |
| 28 | 招标代理服务费 | 1、参照国家计委计价格[2002]1980号及发改办价格[2003]857号通知规定，由成交供应商支付招标代理服务费。 2、支付方式：成交供应商应在领取通知书的同时，向陕西正信招标有限公司交纳本项目招标代理服务费。 3、招标代理服务费按差额定率累进法计算： 序号; 代理项目中标金额; 服务费费率. 货物; 服务; 工程. 1; 100 万以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 2; 100 万-200 万; 1.35%; 1.35%; 0.9%. 3; 200 万-500 万; 1.28%; 1.28%; 0.85%. 4; 500 万以上; 1.2%; 1.2%; 0.8%. 成交服务费=成交金额×费率即可 4、本项目项目属性：工程招标。 |
| 30 | 报价组成 | 供应商响应报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的直接费、间接费、利润、规费、税金、措施费用和供应商必须的其它费用以及谈判文件或合同明示或暗示的所有风险、责任和义务等全部费用。 |
| 31 | 其他 | 1、供应商领取成交通知书后因自身原因未在规定时间内或拒绝与采购人签订合同的，将没收保证金交给采购人。 2、正文与前附表表述不一致时，以供应商前附表为准 |

###### 供应商须知正文

一、总则

1.定义

1.1　“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见供应商须知前附表。

1.2　“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见供应商须知前附表。

1.3　“供应商”是指响应谈判文件要求、参加竞争性谈判采购的法人、其他组织或者自然人。

1.3.1  供应商应当经过正常渠道购买谈判文件，供应商名称与购买谈判文件时登记的供应商名称应当相符。

1.3.2  分支机构参与谈判的，必须出具总公司授权书，以自己的名义从事民事活动，产生的民事责任由法人承担；也可以先以该分支机构管理的财产承担，不足以承担的，由法人承担。

1.4　“ 谈判小组”是依据《政府采购竞争性谈判采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法履行竞争性谈判采购活动职责的3人以上单数的谈判成员。

1.5  “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

1.6　“节能产品”或者“环保产品”是指国务院有关部门发布的最新一期《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》内的产品。

1.7　“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.采购项目预算及最高限价

2.1　本项目采购资金已列入政府采购预算，预算金额见供应商须知前附表。

2.2　本项目最高限价要求见供应商须知前附表。

3. 供应商的资格要求

3.1　供应商应当符合供应商须知前附表中规定的资格条件要求。

3.2　供应商存在下列情形之一的不得参加投标：

3.2.1　单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计（设计施工总承包的除外）、咨询、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.2.2因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录，以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的。

4. 参与谈判的费用

4.1　供应商应自行承担所有参与谈判的相关费用，不论谈判的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5.授权委托

5.1　供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附授权代表的身份证明及法定代表人身份证明，详见谈判须知前附表。

6.联合体谈判

6.1　本项目是否接受联合体形式参与详见供应商须知前附表。

7.项目现场踏勘

7.1　本项目是否组织现场踏勘详见供应商须知前附表。

7.2　供应商应按供应商须知前附表中规定的时间及地点，对采购项目现场和周围环境进行踏勘。供应商未在指定时间进行踏勘的，其造成的损失及后果由供应商自行承担。

7.3　踏勘现场的费用由供应商自己承担，踏勘期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.4　采购人不对供应商据现场踏勘做出的推论、理解和结论负责。一旦中标，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

8.采购进口产品

8.1　本项目是否采购进口产品及相关要求见供应商须知前附表。

9.政策与其他规定

9.1　产品属于政府强制采购节能产品范围，必须将是否列入节能品目清单作为采购产品的资格条件。本项目的详细要求见供应商须知前附表。

9.2　对列入节能品目清单(非强制类)、环保品目清单内的产品，分别予以相应的加分或价格扣除；对于同时列入“两个清单”的产品，优先于只获得其中一项认证的产品。本项目的详细要求见供应商须知前附表。

9.3　供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可用扣除后的最后报价参与价格比较。本项目价格扣除比例及相关要求见供应商须知前附表。

9.4　监狱企业视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展政策优惠，可用扣除后的最后报价参与价格比较。本项目价格扣除比例及相关要求见供应商须知前附表。监狱企业参加政府采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

9.5　采购人使用财政性资金采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品，应当在采购文件中载明对产品获得信息安全认证的要求，并要求产品供应商提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。本项目的详细要求见供应商须知前附表。

9.6　其他法律法规强制性规定或扶持政策。本项目的详细要求见供应商须知前附表。

二、谈判文件

10.谈判文件的构成

10.1　谈判文件各章节的内容如下：

第一部分　商务部分

第一章　谈判邀请

第二章　供应商须知

第三章　评标方法及标准

第四章　拟签订的合同文本

第五章　工程量清单

第六章  图纸

第七章  响应文件格式

第二部分　技术部分

第八章　项目需求

10.2　谈判须知前附表规定的提交首次响应文件截止时间前，对谈判文件进行澄清或者修改的内容，为谈判文件的组成部分。

10.3  谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分。

10.4供应商应仔细阅读谈判文件的全部内容，必须按照谈判文件要求的内容编制响应文件。任何对谈判文件的忽略或误解，不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

11.谈判文件的澄清与修改

11.1　在谈判须知前附表规定的提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。

11.2　澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在谈判须知前附表规定的提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足5日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

11.3　澄清或者修改内容为谈判文件的组成部分，对所有领取了谈判文件的潜在供应商均具有约束力。

12.偏离

12.1　本条所称偏离为响应文件对谈判文件第一部分的偏离，即不满足或不响应谈判文件的要求。

★12.2　除法律、法规和规章规定外，谈判文件中用“拒绝”“不接受”“无效”“不得”“必须”“应当”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款(即重要条款)，对其中任何一条的负偏离，在评标时将其视为无效投标。

三、响应文件

13.　一般要求

13.1　供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件做出实质性的响应。

13.2　供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、评标委员会就有关投标的所有来往函电必须使用中文。供应商可以提交其他语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

13.3　除技术要求另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。未列明时亦默认为我国法定计量单位。

13.4　供应商应当按谈判文件中提供的响应文件内容进行填写。

13.5　响应文件应采用书面形式，谈判文件中要求提供电子版的，必须按要求提供。

14.响应文件的组成

14.1　响应文件包括但不限于下列内容

14.1.1　商务部分：

(1)谈判响应声明

(2)报价一览表

(3)工程量清单计价表

(4)承诺书

(5)商务部分偏离表

(6)供应商符合供应商资格条件的证明文件

(7)符合政府采购政策的证明材料

(8)其他资料

14.1.2　技术部分

(1)项目经理部组成

(2)施工进度表或施工网络图

(3)确保工期的技术组织措施

(4)施工方案

(5)确保工程质量技术组织措施

(6)确保安全生产技术组织措施

(7)新技术新产品新工艺新材料应用

(8)施工机械配备和材料投入计划

(9)确保文明施工措施

(10) 货物说明一览表

(11) 技术响应与偏离表

14.2　本项目是否要求提供样品的见谈判须知前附表。

14.3　在谈判过程中，供应商提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

14.4　谈判文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应偏离表》中的对应内容处注明。

14.5　供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

15.报价

15.1　本工程的投标报价采用本须知前附表第28项所规定的方式进行计价。

★15.2  供应商的报价不得超过采购项目预算。本次采购项目的预算见谈判须知前附表

15.3　谈判报价为供应商充分考虑谈判文件的各项条款和所掌握的市场情况及本工程的实际，根据自身情况自主报价。

15.4  供应商的谈判报价，应是谈判文件、合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复。

15.5  本招标工程的施工地点为本须知前附表第1项所述。供应商响应报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的直接费、间接费、利润、规费、税金、措施费用和供应商必须的其它费用以及谈判文件或合同明示或暗示的所有风险、责任和义务等全部费用。

15.6  供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。凡因供应商对谈判文件阅读疏忽或误解，或因对施工现场、施工环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，由供应商负责。

15.7  凡本谈判文件要求（或允许）及供应商认为需要进行报价的各项费用项目，（不论是否要求进入报价）若谈判时未报或未在响应文件中予以说明，采购人将按这些费用已包含在响应报价中对待；供应商应考虑全部材料的风险，供应商一旦成交，采购人将不再对此部分进行调整；供应商的报价应将此差异考虑在综合单价内，结算时不予调整。

15.8  当供应商承诺的质量标准高于采购人要求的质量标准或承诺的工期少于采购人要求的工期时，供应商应将所增加的技术措施费用列入报价中，如未列入，采购人视同供应商报价中已包含此项费用。竣工验收时必须达到所承诺的质量标准和工期。若竣工验收时工程质量未达到供应商在其响应文件中承诺的质量标准和工期，采购人将予以惩罚，惩罚措施双方签订合同时另议。

15.9  项目有特殊要求的见供应商须知前附表。

16.谈判保证金

16.1　本项目是否交纳谈判保证金详见供应商须知前附表。

16.2　未成交供应商的保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。

16.3　成交供应商的保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还（须携带合同原件、合同复印件（加盖供应商鲜章）、合同扫描件各一份），但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

16.4　供应商有以下情形之一的，保证金不予退还：

(1)供应商在谈判须知前附表规定的提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；

(2)供应商在响应文件中提供虚假材料的；

(3)除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的，在签订合同时向采购人提出附加条件的，或者不按照谈判文件要求提交履约保证金的；

(4)供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

17. 谈判响应有效期

17.1　谈判响应有效期见谈判须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力。响应文件有效期从谈判须知前附表规定的提交首次响应文件截止时间之日起计算。谈判响应有效期不足的将被视为无效响应。

18.响应文件的签署和规定

18.1　供应商应根据谈判须知前附表规定提交响应文件。纸质文件的正本和副本应分别装订成册。正本、副本的封面上应标记“正本”“副本”的字样，当正本和副本、电子版内容有差异时，以正本为准。

18.2　响应文件正本和副本应用不褪色的材料打印或书写，并按谈判文件要求在签字盖章处加盖公章和由法定代表人或其授权代表签字或盖章。响应文件中的任何加行、涂改、增删，应加盖单位公章或由法定代表人或其授权代表签字确认。否则，将导致响应文件无效。

18.3　在谈判过程中，供应商按谈判文件规定和谈判小组要求重新提交的响应文件和最后报价，应打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或其授权代表签字或加盖单位公章。否则，将导致响应文件无效。

18.4   副本可以是正本的复印件。

18.5  为方便档案文件管理，供应商应按包分别制作响应文件，并分别装订成册。

19.响应文件的密封和标记

19.1　响应文件应当密封并加贴封条。

19.2　响应文件封套或外包装上应载明的内容见供应商须知前附表。

19.3　响应文件未密封和标记，采购人或采购代理机构应当拒绝接收。

20.响应文件的递交

20.1　响应文件应在谈判须知前附表规定的提交时间和指定地点提交。

20.2　在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购代理机构应当拒收。

21. 响应文件的补充、修改或者撤回

21.1　供应商在谈判须知前附表规定的提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其授权代表签字。

21.2　修改、补充的内容为响应文件的组成部分。修改、补充的响应文件应按本章第18、19、20项规定编制、签署、密封、标记和递交，并标明“修改、补充”字样。

21.3  补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

四、谈判和评审

22. 谈判小组

22.1　谈判与评审由依法组建的谈判小组负责，谈判小组由采购人代表和评审专家组成。

采购人委派代表参加评审委员会的，要向采购代理机构出具授权函。

22.2  谈判程序：分步评审，每一步评审不符合者，不进入下一步评审。谈判开始前将由采购人纪检人员当众检验谈判响应文件的密封情况，确认无误后方可进行拆封。

23. 初步审查

23.1　谈判小组应当对供应商提交的首次响应文件进行初步审查，包括响应文件的有效性、完整性、符合性。除可变动的技术、服务要求以及合同草案条款外，首次提交的响应文件有下列情况之一，其响应文件无效，谈判小组应当告知有关供应商。

(1)响应文件未按照谈判文件规定份数提交的；

(2)未按照谈判文件规定要求签署、盖章的；

(3)响应有效期不足的或无有效期的；

(4)报价超过谈判文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5)不满足本谈判文件中标注“★”的实质性条款要求的；

(6)法律、规章、规范性文件和谈判文件规定的其他无效情形。

24.澄清

24.1　谈判小组在对响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出谈判文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

25.谈判

25.1　初审结束后，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。供应商应派其法定代表人或授权代表参加谈判。

25.2　在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

25.3　对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

25.4　供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

25.5　谈判文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案。

25.6　谈判小组应当根据实际情况与供应商进行谈判。

25.7　已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购代理机构应当退还退出谈判的供应商的谈判保证金。

25.8　谈判结束后，供应商按照谈判小组要求重新提交的响应文件，不满足谈判文件及变动后的技术、服务要求以及合同草案条款的实质性要求的，将视为无效响应文件。

26.最后报价

26.1　谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

26.2　二轮报价为最后报价。

26.3  谈判文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

26.4　最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。如谈判小组没有对谈判文件作实质性变动或增加新的需求，最后报价不得高于首轮报价。

26.5　采用竞争性谈判采购方式组织实施的市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及政府购买服务项目(含政府和社会资本合作项目)，符合要求的供应商(社会资本)只有2家的，竞争性谈判采购活动可以继续进行。

27.报价评审

27.1　报价计算错误修正的原则

(1)报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

(2)总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准。

(3)分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

(4)如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价或确定为无效响应。

27.2　最后报价的价格扣除原则

(1)节能产品(视具体项目适用)：供应商所投产品中，如有符合政策的节能产品的，对节能产品在评审时按谈判须知前附表的规定对其谈判价格给予价格扣除。

(2)环境标志产品(视具体项目适用)：供应商所投产品中，如有符合政策的环境标志产品的，对环境标志产品在评审时按谈判须知前附表的规定对其谈判价格给予价格扣除。

(3)对小型或微型企业以及监狱企业，在评审时按谈判须知前附表的规定对其最终报价给予价格扣除。

27.4　评审价：以供应商的最后报价作为价格评审依据。供应商的评审价为按上述条款修正并给予价格扣除优惠后的价格。

28.提出成交供应商

28.1　谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出成交候选人，并编写评审报告。

28.2　最终评审报价相同的，谈判小组优先推荐节能清单(非强制类)、环保清单内的产品，再按照综合技术指标优劣顺序推荐。

29.确定成交供应商

29.1　采购代理机构应当在评审结束之日起2个工作日内将评审报告送采购人确认。

29.2　采购人应当在收到评审报告之日起5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

29.3　采购人自行组织谈判的，应当在评审结束之日起5个工作日内确定成交供应商。

30.谈判终止

30.1　出现下列情形之一的，应当终止竞争性谈判采购活动，在财政部指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(1)因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。但经财政部批准，只有2家供应商进行谈判的除外；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

31.保密

31.1　谈判小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

32.禁止行为

32.1　供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

五、成交结果信息公布与签订合同

33. 成交信息的公布

33.1　成交供应商确定之日起2个工作日内，采购代理机构应在谈判须知前附表中规定的公告媒体上公布成交结果信息。

33.2　谈判文件随成交结果同时公告。但成交结果公告前谈判文件已公告的，不再重复公告。

33.3　采用书面推荐供应商参加采购活动的，在公告结果同时公告采购人和评审专家的推荐意见。

34.成交通知

34.1　成交供应商确定后，采购代理机构在发布成交公告的同时以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

35.履约保证金

35.1　成交供应商按照谈判须知前附表的规定，在签订采购合同前，向采购人提交履约保证金。

35.2　成交供应商没有按照谈判须知前附表的规定提交履约保证金的，视为放弃成交资格，其谈判保证金不予退还。

36.签订合同

36.1　谈判文件、成交供应商的响应文件及补充文件等均为签订政府采购合同的依据。

36.2　成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

36.3　采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及背离采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

36.4　自政府采购合同签订之日起2个工作日内，本项目政府采购合同在谈判须知前附表规定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

36.5  政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十；

36.6  成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选人签订政府采购合同，以此类推，也可以重新开展谈判活动。因自身原因拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的谈判活动。

36.7  成交后，成交供应商应按照合同约定履行义务，完成谈判项目的供货，经采购人同意，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。分包部分为成交项目的部分非主体、非关键性工作。接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

六、其他规定

37.采购代理服务费

37.1　成交供应商是否交纳招标代理服务费及相关要求见供应商须知前附表。

38.询问、质疑、投诉

38.1　供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

38.2　供应商认为谈判文件、谈判过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

38.3　供应商提出质疑的，应提供质疑书原件。

38.4　质疑书应当由供应商法定代表人或其授权的谈判代表签字并加盖供应商公章，质疑书由授权的谈判代表签字的应附供应商法定代表人委托授权书。

38.5　供应商对采购代理机构的答复不满意，或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按政府采购法律法规规定及程序，向采购人同级财政部门提出投诉。

38.6  接收质疑函的方式：书面形式

联系部门：招标部

联系人：曹婷  郑欢欢

联系电话：029-88411508转8020

电子邮箱：740592930@qq.com

通讯地址：西安市红缨路南口6号均明拍卖广场四层

39. 成交供应商有下列情形之一的，将被列入不良行为记录名单，在1～3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

(1)成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

(2)未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

(3)拒绝履行合同义务的；

(4)《政府采购法》第七十七条和《政府采购法实施条例》第七十二条规定的其他情形；

(5)其他违反法律法规相关规定的情形。

40.其他规定

40.1　谈判文件的其他规定见谈判须知前附表。

41.未尽事宜

41.1　其他未尽事宜按政府采购法律法规的规定执行。

42.文件解释权

42.1　本谈判文件的解释权归采购代理机构所有。

## 第四章　拟签订的合同文本

发包人：西安石油大学

承包人：

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

- 工程概况

工程名称: 西安石油大学明德校区安防监控工程

工程地点：西安石油大学明德校区

工程内容： 详见招标文件

- 工程承包范围

承包范围：设备材料清单所示全部内容。

承包方式：包工包料

- 合同工期

工程工期：   日历天

- 质量标准

工程质量标准：达到本合同约定和国家相关行业质量标准规定的合格标准。

- 合同价款

本合同价款                     。

本合同不受国家政策性调价、原材料价格变化、物价波动、气候条件恶劣、地质地基条件、其他困难等因素的影响而调整。

- 工程款结算

（1）本项目无预付款；

（2）本项目按照约定时间建设完成并试运行1个月后，由承包建设方(乙方)书面提出验收申请；

（3）经甲方验收合格后，乙方需持《验收合格单》、合同总额100%的增值税发票及合同总额10%的交款凭证，办理付款手续，甲方承诺在15个工作日内支付合同总额100%款项；经工程审计结算审核后，甲方将核定结算总额5%的工程款转为质保金，同时结算工程款项，多退少补；质保金待3年质保期满且无纠纷争议后15个工作日内全额退回，以上工程款及质保金均不计利息。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

7.1中标通知书；

7.2投标书及其附件；

7.3招标文件及答疑纪要；

7.4设备材料清单；

八、双方权利和义务

8.1发包人的权利和义务

发包人按约定的内容和时间完成以下工作：

8.1.1向承包人提供本工程所需的各类资料，对资料的真实准确性负责。

8.1.2按合同支付工程款。

8.1.3发包方有权将不合格人员（包括项目经理在内）清理出场。

8.2承包人的权利和义务

8.2.1承包人在施工过程中应严格遵守施工规范和质量要求，未按施工规范施工或施工质量不合格的应予返工，返工费用完全由承包人承担。

8.2.2已竣工工程未交付发包人之前，承包人应负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人予以修复。

8.2.3文明施工，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前保证现场干净整洁。

8.2.4遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

8.2.5由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人完全承担。

8.2.6承包人所供应的设备材料的技术规格应符合本合同要求。

8.2.7承包人必须自行施工，不得转包、分包。

8.2.8承包人不得擅自更换项目经理。

8.2.9承包人所派工程项目经理应常驻工地并在工程施工过程中不得更换，项目经理须具备国家注册贰级建造师或以上资质（专业：机电工程）且无在建工程。项目经理应确保人员安全、文明施工等符合学校及总包各项规定要求。

8.2.10施工人员须统一着装、佩戴胸卡以便识别。

8.2.11施工现场除看护材料、设备人员外，不得住宿、做饭。

九、承包人采购材料设备的约定：

9.1本工程所用的材料和设备的质量，必须符合设计要求及国家有关质量标准。

9.2本工程所用设备材料，由发包人在材料进场时按照承包人投标书中所报品牌共同进行验收，并检查外观质量是否有损伤或遗漏。若承包人未按照投标书中所报品牌采购，其材料不允许进入本工程施工现场。

十、竣工验收

10.1承包方提供的设备、材料(包括辅料)必须符合设计要求和国家执行的有关标准及规定，所有设备、材料必须具备产品说明书、规格、型号、产地、生产厂家、合格证书、技术等级、重要设备应具有质量保证书和技术性能说明。

10.2合同设备在安装到位后，由甲乙双方共同清点，签署《用户签收单》正式交付给甲方，并由甲方指定人员负责保管。

10.3工程及系统验收标准为本合同书、设计方案等有效文件中所约定的建设内容、功能及技术性能指标要求。

10.4各个阶段工程完工并达到规定使用目标后，乙方应将所有设备移交甲方管理，配合甲方对系统进入试运行。试运行一个月，试运行期满后且整个系统运行正常，乙方应会同甲方对工程进行验收，并同时提交验收所需的相应必备文档。

10.5系统验收合格后，双方签署《系统验收报告》，甲方履行相应的工程结算及付款义务。如果相应工程或系统验收不合格，乙方负责无偿更改，直到通过甲方的验收。甲方接到验收申请十个工作日内不进行相应工程或系统验收，则乙方有权认定为甲方默认该工程或系统验收合格。

10.6本系统全部建设完成，且验收全部合格后，双方共同签署《系统验收报告》，系统正式交付给甲方。

10.7工程施工中如有变更，经双方协商解决。

十一、质量保证

11.1本工程质量达不到约定标准的部分，发包方一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按发包方的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

11.2本工程质保期3年，质保期从工程验收合格之日起计算。

十二、违约责任

12.1当实际进度达不到规定的进度计划时，承包人应及时采取措施，限期赶上进度。由承包方承担违约责任。

12.2在工程施工过程中不得更换项目经理，否则由乙方承担违约责任，扣除总工程款3%作为罚金。且项目经理每缺勤一次，付给甲方1000元违约金。

12.3（乙方未能在合同规定的期限完工，）每逾期一天（完工），付给甲方1000元违约金；（若非甲方原因或不可抗力造成工期延误）超过30天，甲方有权中止合同的执行 。

12.4 项目竣工后，如果第一次验收不合格，处以乙方合同总价2%的处罚金，准许乙方整改，整改期不超过30天。如果整改后再次验收仍不合格，则工程为不合格，甲方有权中止合同的执行。

十三、不可抗力因素

13.1不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾，以风、雨、雪、洪、震等自然灾害。

13.2因不可抗力事件导致延误的工期相应顺延。

十四、质保期和售后服务

14.1乙方提供设备及系统工程质保期为3年，从甲方验收合格之日起算，在质保期内该工程的维修、维护及更换设备部件的费用全部由乙方承担。

14.2售后服务范围包括本工程的全部内容，并在甲方指定操作人员后，一周内完成对操作人员的培训，并交付操作手册。

14.3质保期内，乙方要派专业技术人员每月定期跟踪设备运行情况，保证设备运行处于良好状态。

14.4质保期满后，乙方技术人员将半年回访检查设备系统运行情况。并对该系统进行终身保修。

14.5乙方应在接到甲方设备故障通知后，30分钟内作出答复，2小时内赶到现场，故障4小时内排除。

十五、合同争议解决方式

双方协商解决，协商不成，提交西安市仲裁委员会申请仲裁。

十六、合同份数

本合同一式_捌  份，甲方执陆份，乙方执贰份

发包人：西安石油大学         承包人：

法人：                       法人：

委托代理人：                 委托代理人：

年   月   日                 年   月   日

## 第五章　工程量清单

供应商根据实际踏勘情况自行编制工程量清单

## 第六章   图纸

所有系统详细布线图由施工方于工程完毕时一次性提供

第七章   响应文件组成

第一部分　商务部分

一、谈判响应声明

附件1－1　法定代表人身份证明复印件

二、报价一览表(格式附后)

三、工程量清单计价表

四、商务部分偏离表(格式附后)

五、承诺书

六、供应商的资格证明材料

七、提供符合政府采购政策的证明材料

附件7－1　中小企业声明函(格式附后)

附件7－2　“节能产品”“环境标志产品”“信息安全认证产品”等政府采购法律法规要求的其他证明材料

八、其他资料

第二部分　技术部分

一、项目经理部组成；

二、施工进度表或施工网络图；

三、确保工期的技术组织措施；

四、施工方案；

五、确保工程质量技术组织措施；

六、确保安全生产技术组织措施；

七、新技术新产品新工艺新材料应用；

八、施工机械配备和材料投入计划；

九、确保文明施工措施。

十、货物说明一览表；

十一、技术响应与偏离表。

###### 政府采购响应文件

(商务部分)

项目名称：________ __       __________

项目编号：____         _______________

项目包号：

供应商名称：_    _  （公司全称） __

______年____月____日

第一部分

一、谈判响应声明

###### 谈判响应声明

致____________(采购代理机构)：

我方已仔细研究了____________(项目名称)的竞争性谈判文件(项目编号：____________)的全部内容，知悉参加竞争性谈判的风险，我方承诺接受谈判文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意自谈判响应文件递交截止时间起__90_日（日历日）遵守本响应文件中的承诺，且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交纸质响应文件正本______份和副本______份，U盘______份(内含谈判响应文件正本的Word版本及PDF版本)。并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方愿意按谈判文件规定和谈判小组要求重新提交响应文件和最后报价。

五、我方承诺遵守《政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

供应商名称(公章)：____________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

附件1－1　法定代表人身份证明复印件

法定代表人身份证明复印件 （正反面复印/完整复印）

二、报价一览表

报价一览表

| 序号 | 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目编号 |  | 包号 |  |
| 1 | 谈判总报价 | 大写：人民币______ 小写：￥______元 |  |  |
| 2 | 项目完工期 |  |  |  |
| 3 | 质保期 |  |  |  |
| 4 | 工程质量 |  |  |  |

供应商名称(公章)：____________________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

三、工程量清单计价表（供应商自行编制）

四、商务部分偏离表

实质性商务部分偏离表

项目名称：

项目编号：                                  包号：

| 序号 | 谈判文件条目号 | 谈判文件的 商务部分 | 响应文件的 商务部分 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

说明：

1、逐条填写谈判文件中标注★号的内容。

2、在偏离项，必须注明“正偏离”、“负偏离”或“完全响应”，并予以说明。

3、响应文件实际存在偏离，但供应商未在偏离表中注明的，视为负偏离，应当按照谈判文件的规定执行。成交供应商在签订合同时，不得以任何理由进行抗辩。

供应商名称(公章)：____________________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

五、承诺书

陕西省政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，诚信经营，维护廉洁环境，与同场竞争的投标人平等参加政府采购活动。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应

商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构的采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其它有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商名称(公章)：____________________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

承诺书Ⅱ

致：陕西正信招标有限公司

为了诚实、客观、有序地参与陕西省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

1、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照响应文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

2、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

3、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好，保证为正品。近三年因工程质量问题的不法行为记录为   次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

4、作为参加贵公司组织的采购项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目谈判之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

5、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

6、参加本次谈判提交的所有资质证明文件及业绩证明是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

7、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

8、认真履行成交供应商应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目响应文件的组成部分。

供应商名称(公章)：____________________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

六、供应商资格证明文件

各供应商对照“谈判须知前附表”第4条“供应商资格条件”要求的内容进行响应

参加本次政府采购活动书面声明函

本单位郑重声明：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位无以下不良信用记录情形：

1、我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

2、我方______（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

3、我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位已就上述不良信用行为按照招标文件中投标人须知前附表规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位中标资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

特此声明！

供应商名称(公章)：____________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

备注：供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

法定代表人授权委托书(格式一) (授权代表参加谈判的)

法定代表人授权委托书

致：____________(采购代理机构)

____________(供应商名称)的法定代表人________(姓名、职务)授权________(供应商代表姓名、职务)为本公司的供应商代表，就________(项目名称)谈判及相关事务代表本公司处理与之有关的一切事务。代理人无转委托权。

本授权书自投标文件递交截止时间起有效期   90  天

特此声明。

法定代表人身份证明复印件 （正反面复印/完整复印）

授权代表身份证明复印件 （正反面复印/完整复印）

供应商名称(公章)：____________________

法定代表人(签字或盖章)：____________________

授权代表(签字或盖章)：_______________  _____

______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。 自然人授权委托书(格式二)(适用于自然人投标)

致：____________(采购代理机构)

我________(姓名)系自然人，现授权委托____________(姓名)以本人名义参加____________(项目名称)的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任，代理人无转委托权。

授权委托代理期限：本授权书自投标文件递交截止时间起有效期   90  天。

特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖食指指印：

年　　月　　日

七、提供符合政府采购政策的证明材料

附件7－1

###### 中小企业声明函

本单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2011〕181号)的规定，本单位为____________(请填写：中型、小型、微型)企业。即，本单位同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)规定的划分标准，本单位为______(请填写：中型、小型、微型)企业。

2.本单位参加____________单位的____________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业提供服务，或者提供其他____________(请填写：中型、小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(公章)：____________

日期：______年____月____日

备注：1.填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部　工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》(财库〔2011〕181号)相关规定。

2.授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

附件7－2　“节能产品”“环境标志产品”“信息安全认证产品”等政府采购法律法规规定的其他证明材料文件

说明：

1.供应商提供的产品属于《节能产品政府采购品目清单》内产品，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书复印件(需要加盖供应商公章)；

2. 供应商提供的产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》内产品，提供提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品证书复印件(均需要加盖供应商公章)；

3. 供应商提供的产品属于信息安全认证产品的，应提供相关证明。

4.未按上述要求提供、填写的，评标时不予以考虑。

(示例略)

八、其他资料

(示例略)

###### 政府采购响应文件

(技术部分)

项目名称：_______________        _______

项目编号：________ ___________       ___

项目包号：

供应商名称：_     （公司全称）_      __

______年____月____日

一、施工组织设计

1、项目经理部组成；

项目经理部组成情况表；

项目经理简历表；

项目技术负责人简历表；

其他辅助说明资料；

2、施工进度表或施工网络图；

3、确保工期的技术组织措施；

4、施工方案；

5、确保工程质量技术组织措施；

6、确保安全生产技术组织措施；

7、新技术新产品新工艺新材料应用；

8、施工机械配备和材料投入计划；

9、确保文明施工措施。

二、货物说明一览表

三、技术响应与偏离表

附表一：

1、项目经理部组成情况表

项目编号：

项目名称：

| 职务 | 姓名 | 职称 | 上岗资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 |  |

供应商（盖章）：       法定代表人/被授权人（签字）：

日  期：   年    月    日

附表二：

2、项目经理简历表

项目编号：

项目名称：

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任项目经理年限 |  |  |  |  |  |
| 项目经理资格证书 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工 日期 | 在建或已 完 |  | 工程质量 |  |

供应商（盖章）：       法定代表人/被授权人（签字）：

日  期：   年    月    日

- 3、项目技术负责人简历表

项目编号：

项目名称：

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任技术负责人 年限 |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工 日期 |  | 在建或 已 完 |  |  | 工程质量 |

供应商（盖章）：       法定代表人/被授权人（签字）：

日  期：   年    月    日

供应商认为需要提交的其他资料

附表三：

货物说明一览表

项目名称：									项目编号：

包号：

| 序号 | 货物 名称 | 制造商 名称 | 型号 规格 | 主要技术参数和 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。

供应商名称(公章)：____________________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

附表四：

技术响应与偏离表

项目名称：										项目编号：

包号：

| 品目号 | 货物名称 | 技术指标要求 | 投标响应情况 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：在偏离项必须注明“正偏离”、“负偏离”或“完全响应”。

响应文件实际存在偏离，但投标人未在偏离表中注明的，视为无偏离，应当按照招标文件的规定执行。成交供应商在签订合同时，不得以任何理由进行抗辩。

供应商名称(公章)：____________________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

公章授权书(如有)

###### 公章授权书

致：____________(采购代理机构)：

______(供应商名称)______，中华人民共和国合法企业，法定地址：____________________。在参与______(项目名称)(项目编号)______投标活动中，我公司授权投标专用章在此次活动中代为公章使用。

投标专用章所签署的响应文件、澄清等，我公司承认并同意具备与我公司公章签署等同的法律的效力。

投标专用章签署的所有文件、协议不因授权的撤销而失效。

投标专用章：______________(盖章)

公司公章：________(盖章)

供应商法定代表人：______(签字或盖章)

日期：　　　年　　月　　日

# 第二部分　技术部分

## 第八章　项目采购需求

A包：明德校区安防监控系统建设工程

一、招标范围

西安石油大学明德校区安防监控系统建设工程所包含设备的采购、安装、调试、售后服务等。

西安石油大学明德校区安防系统建设工程是原雁塔校区综合安防监控系统中的一个子系统，建成后为覆盖明德校区的校园道路无死角网络安防系统。该系统需依托校园网接入雁塔校区监控指挥中心中心服务器并实现大屏显示。

实现统一操作，统一管理。并与雁塔校区监控中心现有安防设备在软硬件设备之间必须实现无缝对接，底层兼容。让该区域内的智能化系统得到最大程度上的集成，降低操作难度，减少维护成本。

二、指导思想

本工程设计应遵循以下原则：

- 可靠性：

将安全防范系统的可靠性放在第一位，充分考虑学校的实际情况，选用质量可靠耐用的设备，在系统投入使用后长期有效地发挥各部分的作用，方便用户使用，保障学校内住户的安全；系统的可靠性主要表现在以下几个方面：

- 前端摄像系统的可靠性

- 信号传输系统的可靠性

- 后台显示系统的可靠性

- 视频存储系统的可靠性

- 视频管理服务器的可靠性

- 网络系统的可靠性

- 软件系统的可靠性

- 容错机制的可靠性

- 存储企业级硬盘的可靠性（MTBF≥10 万小时）

- 安全性：

系统应能够最大限度地保障住户人身及财产的安全；

- 实用性：

系统应能够最大限度地实现学校建设需求及使用的方便性；

- 合理性：

根据实际情况选用能满足学校需要的设备；系统便于施工，尽量减少对建筑、装饰等的损害；

- 适用性：

系统应具有高度的适用性，不会受到气候和地理环境的干扰影响。

- 先进性：

充分考虑科学技术的迅猛发展的趋势，应用较先进技术，保证区域建成具有先进性的智能安防区；

- 经济性：

在考虑整个系统先进、可靠的同时，着重考虑产品的性能价格比，保证产品的经济性。在实现学校对系统的要求的情况下降低系统的造价，减少不必要的浪费与消耗，让学校投入较少的人力与物力；科学性系统的设计、施工严格按照有关规定执行，并且充分利用现有成熟的技术，保证系统的可靠运行；

- 兼容扩展性：

设计时应充分考虑于学校前几期安防建设的内在统一性，兼容性。实现信息共享，总体结构具有可扩展性。管理平台是一个统一的软件平台，实现相应的培训和维护成本，硬件的投入费用大大降低，实现管理人员的工作效率大大提高，实现降低系统的后期运作费用。

- 全面性：

系统能够满足需求中的各项功能，同时系统具备良好的兼容性和可扩展性，系统还具备许多本文需求分析中说明的未来发展趋势需求的各项功能。设计依据

国家智能化建筑的设计标准建设，完善的设计方案要有坚实的设计依据和基础，严格遵循以下国家相关的标准和规范。

- 《可视对讲技术功能及技术要求》

- 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000

- 《民用建筑电气设计规范》GBJ/T16-92

- 《国家公共安全行业标准》GB50198-94

- 《楼宇对讲电控防盗门通用技术条件》GA/T72-94

- 《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395-2007

- 《视频安防监控系统技术要求》GA/T367-2001

- 《民用闭路监控电视系统工程技术规范》GB50198-1994

- 《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-90.92

- 《低压配电设计规范》GB50054-95

- 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规》GB/T50312-2000

- 《中国建筑电气设计规范》GBH115-83

- 《建筑防雷设计规范》GB50057-94

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343-2004）

- 《出入口控制系统工程设计规范》（GB 50396-2007）

- 《综合布线系统工程验收规范》（GB 50312-2007）

- 《安全防范工程技术标准国家标准》GB50348-2018

- 《安全防范工程技术规范》（GB 50348-2004）

- 《通信光缆系列》（GB/T 13993-200X）

- 《楼宇对讲电控防盗门通用技术条件》（GA/T-72-2005）

- 《防盗报警控制器通用技术条件》（GB12663-2001）

- 《中华人民共和国公共安全行业标准》（GA38-92）

- 《外壳防护等级(IP代码)》（GB4208-1993）

- 《弱电系统工程质量验收标准》（GB 50339-2003）

- 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB 50168-2006）

- 《全国住宅小区智能化技术示范建设要点与技术导则》

- 《入侵报警系统工程设计规范》（GB 50394-2007）

- 《中国电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232—82

- 《全国住宅小区智能化系统示范工程建设要点与技术导则》及其它相关规定规范。

- 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB\T28181-2016。

- 《安全防范系统验收规则（GA308-2001）》

- 《综合布线系统工程设计规范最新版（GB 50311-2016）》

- 《综合布线系统工程验收规范（GB/T 50312-2016 ）》。

三、技术要求：

明德校区安防监控系统建设

明德校区监控设备室计划放置于校区大门口保安值班室套间内，该系统要求对设备放置室进行必要的玻璃隔断、防潮、防尘、防静电装修（包含窗帘）等装修，装修工程材料全部采用防火材料，耐火等级不低于国家二级。面积大约10平米。

采用区域UPS集中供电，数据传输主干线路采用光纤传输，线路敷设可利用学校地下暗沟进行布线(不允许在海绵工程完工路面进行开挖)，不同系统、不同电压、不同电流、强电与弱电等不应敷设在同一根管内或同一线槽孔内。 线缆的敷设应自然平直，导线在管内或线槽内不应有接头或扭结，不应受到外力的挤压和损伤，导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接。 缆线敷设应做到横坚成行，引出方向一致、弧度一致、相互间的距离一致，避免交叉压叠，达到整齐美观。敷设在多尘或潮湿场所管路的管子和管子连接均应作密封处理。 缆线出入建筑物、井道、沟道、缆线穿过楼板、墙壁或缆线有可能受到机械损伤的地方都要穿保护管。在缆线的两端、转角处、缆线的中间接头都要挂标志牌，牌上注明缆线编号规格、型号等。缆线不允许有中间接头。缆线进入沟道、井道、竖井、建筑物、穿保护管时出入口应封闭。

注意：该系统需依托校园网无障碍接入雁塔校区监控中心监控系统，实现完全兼容。

具体设计目标：

（1）、整个监控系统需采用数字化高清设备建设，在监控中心可以全天候24小时进行多点实时高清晰度视频监控。

（2）、监控系统采用数字化红外高清摄像机，对监控区域实现无缝监控覆盖，录像连续存储30天以上。

（3）、监控系统采用集中管理、集中存储、查看、下载等管理模式。

（4）、新建监控系统可与雁塔校区安防系统无缝对接，图像上墙。

（5）、系统具有监控录像与网络实时预览功能（支持单画面、多画面和全屏显示和轮循显示、支持实时日期和时钟叠加等），同时每路图像可允许多个网络客户端同时进行网络浏览。

（6）、系统具有对前端摄像机的控制功能，如远程配置、方向控制、变焦控制、定时控制等。

（7）、系统具有监控录像的存储、查询与回放；图像抓拍；日志管理等功能；

（8）、系统需要保证其图像在局域网和广域网上均能进行网络传输；

（9）、系统具有管理员分级管理功能、管理员用户可在监控主机和客户端上对监控网络内用户进行相关权限设定、级别设定以及进行增、删、改等。

（10）、室外道路部分摄像机立杆采用“7字型”立杆，室外立杆接地棒接地，接地电阻不大于4欧，防止树木遮挡视线。

系统结构图：

建设要求：

本系统供电采用区域UPS集中供电方式，数据传输主干线路采用光纤传输，线路敷设利用学校地下暗沟进行布线，在明德校区不允许切割海绵工程路面深挖埋线施工，供电线路电缆不允许在地下出现线路接头。所有接头必须在地面以上并且有线盒防雨措施。可利用学校地下管道进行施工，地下线缆必须套PE管，且不允许存在地下接头。

（1）、该校区监控设备室的装修工程。明德校区监控设备室设在门房套间内，需对门房套间进行必要玻璃隔断、防潮、防尘、防静电装修（包含窗帘）等，增加LED灯等照明设施，废弃材料垃圾须搬运清理及外运。装修方面要求吊顶和静电地板全部采用防火材料，耐火等级不低于国家二级水平。内部放置UPS（2千伏安，2小时UPS电池及机头）以及硬盘录像机、交换机等设备。

A、线缆必须进行强、弱电分开布线。

B、具有独立的供电开关，可随时对整个监控设备进行断电操作。

C、具有灭火功能，配备机房专用水基灭火器。

D、配备1.5P空调1台，以便在夏季炎热期进行设备降温。

E、对明德校区原一期模拟系统设备进行拆除运至指定地点，清运垃圾。

（2）、该校区安防监控系统建设。

明德校区依据道路无死角的建设标准设置监控点位35个，其中高速红外球机5部，定向高清红外枪式摄像机30部，部分区域进行立杆建设，通过交换机级联将实施图像接入明德校区监控设备室，设备室设中心交换机、64路硬盘录像机（NVR）、UPS供电设备、高清显示屏、工作台等，实现视频数据实施监控和本地存储，另在该校区南大门门卫保安室中设置46寸高清显示屏一台，以显示该校区所有监控图像。在设备室将硬盘录像机（NVR）接入校园网并在雁塔校区监控指挥中心中心服务器进行添加，实现兼容。

（3）、在雁塔校区加设“人脸识别系统”。

雁塔校区监控指挥中心加设人脸识别服务器，识别点位为东大门、南大门、北大门、北院大门、北院新北门、行政楼北门口六处（12台）。实现安防系统的主动防御功能，在监控中心加设视频结构化服务器（人脸识别功能和数据结构化功能），在以上各门口增设400万智能结构化摄像机IPC，通过安防专网予以组网，可将系统加入到安防管理平台进行统一管理。前端识别摄像机配合后台专业服务器对出入的人脸数据、行为特征、车辆数据等进行主动采集分析并和后台人像数据（提前输入的嫌疑人照片）进行比对，给出比对结果，发现嫌疑人系统进声光报警处理，由监控中心工作人员进行人工处理。

（4）、设备点位列表：

明德校区实现道路无死角监控覆盖，需安装红外网络高清枪式摄像机30处（含支架）；网络高清室外球机5处（含支架）；共合计监控点位35处。（详细位置见如下点位表 ）

| 序号 | 点位 | 摄像头类别 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南大门外球机 | 红外网络高清球式摄像头 | 1台 |
| 2 | 培训中心球机 | 红外网络高清球式摄像头 | 1台 |
| 3 | 主干道北端球机 | 红外网络高清球式摄像头 | 1台 |
| 4 | 国际学生餐厅球机 | 红外网络高清球式摄像头 | 1台 |
| 5 | 明德楼广场球机 | 红外网络高清球式摄像头 | 1台 |
| 6 | 南大门外广场 | 红外网络高清枪式一体机 | 1台 |
| 7 | 南大门 | 红外网络高清枪式一体机 | 1台 |
| 8 | 主干道中段向南 | 红外网络高清枪式一体机 | 1台 |
| 9 | 主干道中段向北 | 红外网络高清枪式一体机 | 1台 |
| 10 | 3号公寓东北侧向北 | 红外网络高清枪式一体机 | 1台 |
| 11 | 3号公寓东北侧向西 | 红外网络高清枪式一体机 | 1台 |
| 12 | 3号公寓东北侧向东 | 红外网络高清枪式一体机 | 1台 |
| 13 | 培训中心广场向西 | 红外网络高清枪式一体机 | 1台 |
| 14 | 培训中心广场向北 | 红外网络高清枪式一体机 | 1台 |
| 15 | 培训中心广场向南 | 红外网络高清枪式一体机 | 1台 |
| 16 | 培训中心西北角向南 | 红外网络高清枪式一体机 | 1台 |
| 17 | 培训中心西北角向东 | 红外网络高清枪式一体机 | 1台 |
| 18 | 主干道北端向西 | 红外网络高清枪式一体机 | 1台 |
| 19 | 主干道北端向东 | 红外网络高清枪式一体机 | 1台 |
| 20 | 留学生公寓门口向东 | 红外网络高清枪式一体机 | 1台 |
| 21 | 留学生公寓门口向西 | 红外网络高清枪式一体机 | 1台 |
| 22 | 北侧停车场向西 | 红外网络高清枪式一体机 | 1台 |
| 23 | 北侧停车场向东 | 红外网络高清枪式一体机 | 1台 |
| 24 | 7号公寓东北角向西 | 红外网络高清枪式一体机 | 1台 |
| 25 | 7号公寓东北角向东 | 红外网络高清枪式一体机 | 1台 |
| 26 | 国际学生餐厅门口 | 红外网络高清枪式一体机 | 1台 |
| 27 | 明德楼广场向北 | 红外网络高清枪式一体机 | 1台 |
| 28 | 明德楼广场向南 | 红外网络高清枪式一体机 | 1台 |
| 29 | 明德楼广场向西 | 红外网络高清枪式一体机 | 1台 |
| 30 | 明德楼门口 | 红外网络高清枪式一体机 | 1台 |
| 31 | 明德楼北侧 | 红外网络高清枪式一体机 | 1台 |
| 32 | 明德楼南侧 | 红外网络高清枪式一体机 | 1台 |
| 33 | 研究生公寓门口 | 红外网络高清枪式一体机 | 1台 |
| 34 | 研究生公寓向西 | 红外网络高清枪式一体机 | 1台 |
| 35 | 研究生公寓向东 | 红外网络高清枪式一体机 | 1台 |

整个系统应符合现场条件，具有低照度红外探测功能，要求运行可靠，操作简单方便，满足系统的建设标准并预留后期技术发展空间。

（5）、西安石油大学明德校区监控系统点位示意图

四、主要设备参数（为保障该系统建设性能的其它未列之设备，由供应商根据现场踏勘及实际情况进行补充，需满足本项目使用需求）

1、网络高清硬盘录像机（64路）

采用H.265协议

采用嵌入式硬件和嵌入式Linux系统，稳定可靠。

可1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速回放录像文件。

最大支持64路IPC接入，总码流为640Mbps,最大存储码流为640Mbps,最大转发码流为640Mbps,最大回放码流为128Mbps。

可接驳第三方网络摄像机。

支持64路不小于1080P，支持高清接入。

支持多屏同时输出。

最大可接入16块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入最大10TB容量的硬盘，可通过eSATA接口接入外置硬盘，可外置SSD固态硬盘。

支持硬盘、风扇、冗余电源热插拔。

支持最新的ONVIF协议

支持录像的本地存储、查询与回放。

建议：选用国内知名度较高的一线品牌

2、红外高清网络枪式摄像机

采用H.265 协议

分辨率2688*1520，400万像素以上，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告证明

红外补光宜采用大功率车规红外灯，提高红外灯寿命，专用红外深色高透型视窗，红外透光率大于90％，提高补光率。支持智能红外，避免夜间红外过曝

1/3英寸CMOS传感器

1/30秒至1/8000秒电子快门速度

支持IR Cut，支持彩转黑功能

外壳防护等级IP66，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告

适用-40～60℃环境气候工作，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告

支持设备即插即用功能，IPC可以被自动发现与配置，免除人工操作

支持通过L2TP协议的穿越NAT，确保连接安全性

支持具有声音、图像提示的辅助对焦功能，便于工程实施

摄像机集成100M以太网自适应电口

集成2个报警输入/1个输出口，满足环境告警需求

集成音频输入/输出，支持语音双向对讲

本地模拟BNC信号输出口，方便安装调节

标准MicroSD插糟。

提供DC12V/AC24V电源输入口，且能与POE供电互为备份

考虑到夏季电压波动较大因素，摄像机需满足长时间容忍±25％电压波动范围，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告

支持H.265主流和辅流单独配置

支持“720P25+720P25+D1P25”格式三码流套餐

摄像机支持9：16模式监控，提高对走廊、通道等狭长区域的覆盖能力

G.711编解码协议，AAC-LC宽频语音

支持时间与场名OSD配置，OSD位置任意拖拉

支持8个场名OSD，OSD内容定制

OSD可自定义字符大小和字体粗细，支持半透明背景、钩边、空心等字符风格设置

支持白平衡自动/手工配置、图像亮度、对比度、饱和度、锐度进行调节、自动增益控制、动态降噪能力

为满足同时多人实况点播，摄像机需支持实况组播。

支持网络自适应，做到1％丢包、50ms时延网络环境下播放效果良好

提供运动检测、温度、开关量等告警布防，支持按报警源、按周、按节假日配置布防计划，运动检测区域可达4个

支持开关量输出控制，便于与第三方智能设备联动

支持视频图像局部遮盖，实现对敏感或隐私区域的保护，遮盖区域支持8个

支持自适应场景切换，预先定义场景参数，不同场景参数通过时间或者光照强度进行触发切换，以拍摄到最佳的场景效果，可以定义4套不同场景参数

支持iSCSI协议，进行远程网络存储

支持iSCSI双直存，减轻服务器负担

支持MicroSD卡前端缓存，与中心平台配合支持缓存补录

支持非开盖方式调节镜头，防止镜头粘灰尘或污渍

保障设备系统恢复速度，提供一键恢复键

支持远程Web升级

完善日志记录功能，提供系统运行日志与用户操作日志，事后可以按照告警级别、时间段查询日志

可提供SDK供第三方厂家进行开发调用

支持标准ONVIF协议与第三方厂家设备进行互通

持GB/T 28181国家标准

建议：选用国内知名度较高的一线品牌

3、 红外网络高清室外球机

分辨率不低于2688*1520，400万像素以上，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告。

球型摄像机 具有≥400万 1/2.8英寸 CMOS传感器。视频输出支持2688*1520，分辨力不小于1100TVL，红外距离≥400米。30倍光学16倍数字变焦。

最低红外照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux。

支持H.265编码。

信噪比≥57Db,支持宽动态≥126、透雾、强光抑制、电子防抖、断电记忆、语音对讲、3D数字降噪、防红外过曝功能。智能分析支持视频动态、遮挡检测、网络断开检测、IP冲突检测、存储卡状态检测、存储空间检测。

支持隐私遮蔽功能，支持多种颜色、马赛克可选支持，水平手控速度≥460°/s

支持300个预置位，支持16条巡航扫描，支持24条以上的模式路径设置，支持最多24块区域隐私遮挡。支持云台优先级控制，485与网络可设置不同优先级。

支持屏幕字符显示功能，最多支持11行字符显示，字体大小，颜色可设。

具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB。支持通过菜单进行感兴趣区域编码设置，最多可支持8块区域,支持人脸、车牌等感兴趣区域设置。音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/pcm。支持三码流同时输出。支持标准Onvif协议。支持IP地址过滤功能；支持噪声的过滤。支持IP67，空气放电15000V，接触放电8000V防雷、防浪涌、防突破。7路报警输入，2路报警输出。

具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃"。支持宽电压范围AC24V±36%

建议：选用国内知名度较高的一线品牌

4、核心交换机

交换容量：≥256Gbps。

包转发能力：≥96Mpps。

端口要求：固定端口千兆光口≥24个，千兆光接口≥4个。

扩展要求：槽位2个。

关键部件冗余：支持内置冗余电源模块。

二层特性：支持IEEE 802.1P(CoS优先级)，支持IEEE 802.1Q（VLAN），支持IEEE 802.1d（STP）/802.1w（RSTP）/802.1s（MSTP），支持IEEE 802.1ad（QinQ），灵活QinQ和Vlan mapping，支持IEEE 802.3x（全双工流控）和背压式流控（半双工），支持IEEE 802.3ad（链路聚合）和跨板链路聚合，支持IEEE 802.3（10Base-T）/802.3u（100Base-T），支持IEEE 802.3z（1000BASE-X）/802.3ab（1000BaseT），支持IEEE 802.3ae（10Gbase），支持IEEE 802.3af（PoE），支持IEEE 802.3at（PoE+），支持RRPP（快速环网保护协议），支持跨板端口/流镜像，支持端口广播/多播/未知单播风暴抑制，支持Jumbo Frame，支持基于端口、协议、子网和MAC的VLAN划分，支持SuperVLAN，支持PVLAN，支持Multicast VLAN+，支持点到点 单VLAN交叉连接、双VLAN交叉连，全部依靠VLAN-ID进行转发，不涉及MAC地址学习，支持最大VLAN MAPING/灵活QinQ表项，全面支持VLAN MAPPING能力，支持GVRP，支持LLDP。

IPv4路由特性：支持ARP Proxy，支持DHCP Relay，支持DHCP Server，支持静态路由，支持RIPv1/v2，支持OSPFv2，支持IS-IS，支持BGPv4，支持OSPF/IS-IS/BGP GR (Graceful Restart优雅重启)，支持等价路由，支持策略路由，支持路由策略。

IPV6路由特性：支持ICMPv6，支持ICMPv6重定向，支持DHCPv6，支持ACLv6，支持OSPFv3，支持RIPng，支持BGP4+，支持IS-ISv6，支持手工隧道，支持ISATAP，支持6to4隧道，支持IPv6和IPv4双栈。

组 播：支持IGMPv1/v2/v3 ，支持IGMPv1/v2/v3 Snooping，支持IGMP Filter，支持IGMP Fast leave，支持PIM-SM/PIM-DM/PIM-SSM，支持MSDP，支持AnyCast-RP，支持MLDv2/MLDv2 Snooping，支持PIM-SMv6、PIM-DMv6、PIM-SSMv6。

ACL/QoS：支持IGMPv1/v2/v3 ，支持IGMPv1/v2/v3 Snooping，支持IGMP Filter，支持IGMP Fast leave，支持PIM-SM/PIM-DM/PIM-SSM，支持MSDP，支持AnyCast-RP，支持MLDv2/MLDv2 Snooping，支持PIM-SMv6、PIM-DMv6、PIM-SSMv6。

MPLS/VPLS：支持L3 MPLS VPN，支持L2 VPN: VLL (Martini, Kompella)，支持MCE，支持MPLS OAM，支持VPLS,VLL，支持分层VPLS，以及QinQ+VPLS接入，支持P/PE功能，支持LDP协议。

安全机制：支持EAD安全解决方案，支持Portal认证，支持MAC认证，支持IEEE 802.1x和IEEE 802.1x SERVER，支持AAA/Radius，支持HWTACACS,支持命令行认证，支持SSHv1.5/SSHv2，支持ACL流过滤机制，支持OSPF、RIPv2 及BGPv4 报文的明文及MD5密文认证，支持命令行采用分级保护方式，防止未授权用户的非法侵入，为不同级别的用户有不同的配置权限。

可靠性：支持主控板1+1冗余备份，支持电源1+1冗余备份，采用无源背板设计，所有单板支持热插拔，支持CPU保护技术，支持VRRP ，支持Ethernet OAM（802.1ag和802.3ah），支持MAC Tracert，支持RRPP，支持Graceful Restart for OSPF/BGP/IS-IS，支持DLDP，支持VCT，支持Smart-Link，支持热补丁。

系统管理：支持FTP、TFTP、Xmodem，支持SNMP v1/v2/v3，支持sFlow流量统计，支持RMON，支持NTP时钟，支持NetStream流量统计功能，支持电源智能管理，支持设备在线状态监测机制，实现对包括主控引擎，背板，芯片和存储等关键元器件进行检测。

资质认证：提供信息产业部入网证。

提供RoHS绿色环保认证。

建议：选用国内知名度较高的一线品牌

5、汇聚交换机（24口）

交换容量：≥32G

包转发率：≥9Mpps

端口配置：配置10/100 电口≥24；配置10/100/1000电口≥2；配置千兆光口≥2

VLAN：支持4K符合IEEE 802.1Q标准的VIAN，而不是VLAN ID

路由协议：支持静态路由、RIPv1/v2

组播：支持IGMP Snooping，支持组播VLAN

ACL：支持基于源MAC地址、目的MAC、MAC地址范围、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、物理端口、TCP/UDP端口、TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL；支持基于时间的ACL

ARP 防御：支持ARP入侵检测，配合DHCP Snooping动态防御各种ARP攻击；支持ARP报文限速，防止CPU受到大量ARP报文冲击

安全特性：支持802.1X认证；支持端口隔离；支持IP/MAC／端口的绑定

建议：选用国内知名度较高的一线品牌

6、接入交换机

交换容量：≥32G

包转发率：≥5.4Mpps

端口配置：配置10/100 电口≥16；配置10/100/1000电口≥2；配置千兆光口≥2

VLAN：支持4K符合IEEE 802.1Q标准的VIAN，而不是VLAN ID

路由协议：支持静态路由、RIPv1/v2

组播：支持IGMP Snooping，支持组播VLAN

ACL：支持基于源MAC地址、目的MAC、MAC地址范围、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、物理端口、TCP/UDP端口、TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL；支持基于时间的ACL

ARP 防御：支持ARP入侵检测，配合DHCP Snooping动态防御各种ARP攻击；

支持ARP报文限速，防止CPU受到大量ARP报文冲击

安全特性：支持802.1X认证；支持端口隔离；支持IP/MAC／端口的绑定；

7、UPS不间断电源

功率：大于2KVA     时间：不低于两小时

建议：选用国内一线品牌

8、智能结构化摄像机

400万像素以上，采用不小于1/1.8英寸CMOS传感器；

内置GPU芯片，最大分辨率2688×1520；

电动变焦，镜头焦距3.5mm~12mm；

宽动态≥120dB；

支持视频结构化功能，包括机动车，非机动车，人员等目标的抓拍和属性识别。

支持人脸检测，人脸曝光，人脸增强，非活体过滤以及人脸属性识别。

支持人脸实时抓拍，优选抓拍，质量优先三种抓拍策略，支持人脸角度过滤功能。

支持人脸抠图区域可设：人脸/单寸照。

支持人脸计数及实时OSD叠加。

支持垂直/倾斜人数统计，区域内人数统计功能。

支持车牌、车标、车辆子品牌、车年款、车身颜色、车辆类型等车辆属性识别。

支持绊线入侵，区域入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图，人脸检测，人数统计。

采用超星光超低照度400万像素以上1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高。

最大可输出400万(2688×1520)@50fps，满足高帧率需求。

支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输。

内置高效暖光灯，最大监控距离40米。

支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印。

支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境

支持五码流功能，三路高清视频显示。

支持报警3进2出，音频1进1出，RS485，BNC，最大支持256G Micro SD卡。

支持DC12V/POE供电方式，支持DC12V电源返送，最大电流165mA,方便工程。

支持人脸抓拍功能，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图。

建议：选用国内知名度较高的一线品牌

9、视频结构化服务器

支持40路人脸抓拍IPC接入，支持12路人脸识别（1080p视频流）

支持不小于30万张人脸图片，不小于50个人脸名单库

支持不小于30万张车牌名单，不小于50个车牌库,支持黑名单/白名单

支持前FR，前FD+后FR，前FR+后FR，后FD+后FR，前结构化+后人脸FR，前ITC+后人脸FR

支持8路视频结构化分析（1080P视频流），单模块30个目标属性提取(无特征向量)

支持32路周界防范，每路支持10条规则（人脸，周界，结构化可混合使用，性能为或的关系）

支持前智ITC摄像机接入并进行车牌比对

支持1000万条人脸历史抓拍库

支持500万条周界防范历史抓拍库

支持1000万人体检测历史抓拍库

支持1000万机动车检测历史抓拍库

支持1000万非机动车检测历史抓拍库

支持联动录像，抓图，日志，蜂鸣，邮件，预置点，本地报警输出，IPC报警输出，门禁，语音播报

支持识别人脸性别，人脸性别检出率不低于95%，人脸性别识别准确率不低于99%；

支持识别人脸年龄段，童年，少年，青年，中年，老年，人脸年龄段检出率不低于95%；支持识别人脸是否戴眼镜，人脸戴眼镜检出率不低于99%，戴眼镜识别准确率不低于99%；

支持将单张待比对图片与抓拍库或静态库中人脸图片进行比对，输出比对的相似人脸图片；

30万人脸库以脸搜脸检索响应速度不超过3秒；

以脸搜脸首位命中率不低于95%，以脸搜脸前10位命中率不低于99%，以脸搜前50位命中率不低于99.99%；

支持批量导入静态库，支持静态库人脸图片信息更改；

支持按照性别、年龄段、是否戴眼镜、点位信息、抓拍时间对历史抓拍人脸图片进行检索与导出；

支持导入两张人脸图片进行一对一比对，输出比对相似度，比对性能不低于6对/秒，1V1比对响应时间不超过2秒；

支持按照时间、名称查看检索运行、报警、操作日志，支持日志以文档形式一键导出；

支持在特定条件下，设备对抓拍的人脸图片进行分析，将分析后的结果与关联的黑名单库进行比较，比对成功时触发报警，并产生报警提示；

支持单张或批量导入/导出黑名单图片及信息；

支持黑名单报警历史信息查询；支持报警界面同时显示黑名单图片信息与报警图片结构化信息；支持黑名单报警历史信息导出；

支持数据汇总导出。

建议：选用国内知名度较高的一线品牌

10、笔记本电脑

处理器：性能不低于酷睿i5（Intel Core i5），内存不低于8GB，硬盘不小于512GB SSD，独立显卡，预装系统：Windows10

五、主要设备清单（此清单为建议清单，为保障该系统建设性能的其它未列之设备，由供应商根据现场踏勘及实际情况进行补充，性能需满足本项目使用需求。列表中数量为“自主报备”的为供应商根据现场踏勘及实际情况进行自行报数，所有自行报备设备设计负载量应至少大于实际负载量20%）

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、明德校区视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外网络高清枪式摄像机 | 台 | 30 |  |  |
| 2 | 红外高清网络球机 | 台 | 5 |  |  |
| 3 | 摄像机电源 | 套 | 35 |  |  |
| 4 | 枪式摄像机支架 | 套 | 30 |  |  |
| 5 | 球机支架 | 套 | 5 |  |  |
| 6 | 24端口/千兆以太网光接口板 | 块 | 自行报备 |  |  |
| 7 | 24口核心交换机 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 24口汇聚交换机 | 台 | 自主报备 |  |  |
| 9 | 16口接入交换机 | 台 | 自主报备 |  |  |
| 10 | 网络高清硬盘录像机64路（16盘位） | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 监控级存储硬盘（6T） | 块 | 10 |  |  |
| 12 | UPS不间断电源（2千伏安） | 套 | 1 |  |  |
| 13 | 各类避雷器 | 个 | 自主报备 |  |  |
| 14 | 不锈钢立杆箱（含抱箍） | 个 | 10 |  |  |
| 15 | 摄像机立杆（含地笼） | 个 | 10 |  |  |
| 16 | 接地棒 | 个 | 10 |  |  |
| 17 | 单模光模块 | 个 | 自主报备 |  |  |
| 18 | 标准机柜 | 个 | 1 |  |  |
| 19 | 21寸液晶屏 | 台 | 1 |  |  |
| 20 | 46寸高清液晶显示屏 | 台 | 1 |  |  |
| 21 | 各类电源线 | 批 | 自主报备 |  |  |
| 22 | 超五类非屏蔽线和六类网线 | 批 | 自主报备 |  |  |
| 23 | 8芯光纤 | 批 | 自主报备 |  |  |
| 24 | 弱电设备箱 | 个 | 自主报备 |  |  |
| 25 | 管材 | 批 | 1 |  |  |
| 26 | 辅材 | 批 | 1 |  |  |
| 27 | 1.5P常规空调 | 台 | 1 |  |  |
| 28 | 气体灭火器 | 台 | 1 |  |  |
| 29 | 各类高清线缆 | 批 | 1 |  |  |
| 30 | 设备间玻璃隔断、防尘、防潮装修（含吊顶、静电地板、窗帘、LED灯等） | 批 | 1 |  |  |
| 三、雁塔校区人脸识别系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能结构化摄像机IPC | 台 | 12 |  |  |
| 2 | 监控级硬盘(6T) | 块 | 10 |  |  |
| 3 | 视频结构化服务器 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 笔记本电脑 | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 辅材、管材 | 批 | 1 |  |  |
| 6 | 监控中心皮座椅（可升降靠背） | 个 | 3 |  |  |
| 7 | 各类线缆 | 批 | 1 |  |  |

六、电源供电设计

为了保证设备和系统可靠的工作，根据该校区实际环境：

（1）、系统电源（UPS设备）采用分区前置，利用UPS进行集中供电。UPS设备有独立的断电开关和避雷保护措施。

（2）、供电线缆设计负载量应至少大于实际负载量40%，导线的安全载流量应大于实际电流强度40%。

（3）、考虑线缆的柔软性，供电线应选用品质、市场口碑良好的正规厂家生产的的铜芯线。

（4）、考虑到整个系统的安全性，所有有必要进行防雷保护的设备都必须进行防雷处理。

详细布线图与质保期

以上所有该系统设备及其工程自验收合格之日起质保3年。所有系统详细布线图由供应商于工程完毕时一次性提供给学校。

陕西正信招标有限公司

地    址：西安市红缨路南口6号均明拍卖广场4层

电    话：029-88411508/88411169

传    真：029-88405267转8007

邮    编：710068

政府采购项目

竞争性谈判文件

项目名称：西安石油大学鄠邑校区

原一期安防模拟系统改造及明德校

区安防监控系统建设工程项目

项目编号：    ZX2019-10-34

项目包号：         B包

采购人名称：   西安石油大学

采购代理机构：陕西正信招标有限公司

日        期：2019年10月31日

目  录

第一部分  商务部分	2

第一章  谈判邀请	2

第二章  供应商须知	7

第三章　拟签订的合同文本	36

第四章　工程量清单	44

第五章   图纸	44

第六章   响应文件组成	45

第二部分　技术部分	77

第八章　项目采购需求	77

# 第一部分  商务部分

## 第一章  谈判邀请

陕西正信招标有限公司受西安石油大学的委托，经政府采购管理部门批准，按照政府采购程序，对西安石油大学鄠邑校区原一期安防模拟系统改造及明德校区安防监控系统建设工程项目进行竞争性谈判，欢迎符合资格条件的、有能力完成本项目的供应商参加谈判。

一、采购项目名称：西安石油大学鄠邑校区原一期安防模拟系统改造及明德校区安防监控系统建设工程项目

二、采购项目编号：ZX2019-10-34

三、采购单位信息：

单位名称：西安石油大学

联系地址：西安市电子二路18号

联系人：杨老师

电话号码：029-88382332

四、采购代理机构信息：

代理机构：陕西正信招标有限公司

联系地址：西安市红缨路南口6号均明拍卖广场4层

联系人：郑欢欢  曹婷

电话号码：029-88411508/88411169转8020

传真号码：029-88405267转8007

五、采购内容及要求: 西安石油大学鄠邑校区原一期安防模拟系统改造及明德校区安防监控系统建设工程项目,1项

项目概况：

| 序号 | 标项名称 | 采购数量 | 单位 | 预算总 金额(元) | 简要技术要求、用途 | 采购内容备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B包：鄠邑校区原一期安防模拟系统改造工程 | 1 | 项 | 700000 | 鄠邑校区原一期安防模拟系统改造，简要技术要求；具体内容详见谈判文件第二部分；用途：校园技防建设 | / |

六、供应商资格要求

（一）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，自然人应提供身份证）；

2、财务状况报告：法人提供经审计的2018年度的财务报告或提交响应文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表；

3、税收缴纳证明：法人提供响应文件截止时间前一年内至少一个月已缴纳的增值税或企业所得税的凭据；其他组织和自然人提供响应文件截止时间前一年内至少一个月缴纳税收的凭据；依法免税的供应商应提供相关文件证明

4、社会保障资金缴纳证明：提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月已缴纳的社会保障资金的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

5、参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；

（二）特定资格条件：

1、法定代表人授权委托书：法定代表人参加谈判的，须出示身份证；法定代表人授权他人参加谈判的，须提供法定代表人授权委托书、被授权人提交响应文件截止时间前半年内任意一个月的社会保障资金（养老保险或医疗保险）缴纳证明或有效期内的劳动合同及被授权人身份证。

2、电子与智能化工程专业承包二级以上（含二级）资质

3、项目经理须提供机电工程专业贰级以上（含贰级）建造师证书及安全生产考核合格证

4、有效的安全生产许可证

5、省外企业须在陕西省建筑市场一体化平台（陕西建设网）企业库可查询（附完整的查询结果截图加盖供应商公章）

备注：本包不接受联合体谈判

七、采购项目需要落实的政府采购政策

1、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知--财库[2011]181号

2、财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库〔2014〕68号

3、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发〔２００７〕５１号

4、《财政部发展改革委生态环境部市场监督总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》--（财库[2019]9号）

5、《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》—2019年第16号

6、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》--（财库〔2017〕141号）

7、其他需要落实的政府采购政策

八、谈判文件发售时间及地点

1、发售时间：2019-10-31 09:00:00至2019-11-05 17:00：

00（双休日及法定节假日除外）

2、发售地点：西安市红缨路南口6号均明拍卖广场4层

3、文件售价：

| 序号 | 标项编号 | 标项名称 | 标书金额(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZX2019-10-34-2 | B包：鄠邑校区原一期安防模拟系统改造工程 | 300.00 |

注：购买时请携带单位介绍信、经办人身份证原件及复印件，发售时间9：00—12：00，13：30--17：00（工作时间），售后不退

九、响应文件递交截止时间及谈判时间地点

1、文件递交截止时间：2019-11-08  9:30

2、递交地点：西安市红缨路南口6号均明拍卖广场3层第二会议室

3、谈判时间：2019-11-08  9:30

4、谈判地点：西安市红缨路南口6号均明拍卖广场3层第二会议室

十、其他应说明的事项

1、采购代理机构联系方式：029-88411508

2、开户名称：陕西正信招标有限公司

3、开户银行：中国银行股份有限公司西安四府街支行

4、银行账号：102460065607

十一、本谈判公告期限为自发布之日起三个工作日。

陕西正信招标有限公司

2019-10-31

第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 西安石油大学鄠邑校区原一期安防模拟系统改造及明德校区安防监控系统建设工程项目 |
|  | 采购预算 | 70万元 |
|  | 项目性质 | 财政拨款 |
|  | 本项目设定的最高 限价 | 无 |
|  | 建设地点 | 西安石油大学指定地点 |
|  | 谈判范围 | 谈判文件包含的全部内容 |
|  | ★质保要求 | 所有系统设备及其工程自验收合格之日起质保3年 |
|  | ★工期要求 | 60日历日 |
|  | ★工程质量 | 合格 |
|  | 公告媒体 | 陕西省政府采购网 |
| 2 | 采购人 | 1、名称：西安石油大学 2、地址：西安市电子二路18号 3、电话：029-88382332 4、联系人：杨老师 |
| 3 | 采购代理机构 | 1、名称：陕西正信招标有限公司 2、地址：西安市红缨路南口6号均明拍卖广场4层 3、电话：029-88411508/88411169转8020 4、传真：029-88405267-8007 5、联系人：郑欢欢 曹婷 |
| 4 | 供应商资格条件 | 1、符合《政府采购法》第二十二条的规定； ①具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供法人证书，自然人提供身份证）； ②财务状况报告：法人提供经审计的2018年度的财务报告或提交响应文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表； ③税收缴纳证明：法人提供响应文件截止时间前一年内至少一个月已缴纳的增值税或企业所得税的凭据；其他组织和自然人提供响应文件截止时间前一年内至少一个月缴纳税收的凭据；依法免税的供应商应提供相关文件证明； ④社会保障资金缴纳证明：提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月已缴纳的社会保障资金的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明； ⑤参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明； 2、其它特定资格条件： ①法定代表人授权委托书：法定代表人参加谈判的，须出示身份证；法定代表人授权他人参加谈判的，须提供法定代表人授权委托书、被授权人提交响应文件截止时间前半年内任意一个月的社会保障资金（养老保险或医疗保险）缴纳证明或有效期内的劳动合同及被授权人身份证； ②电子与智能化工程专业承包二级以上（含二级）资质； ③项目经理须提供机电工程专业贰级以上（含贰级）建造师证书及安全生产考核合格证； ④有效的安全生产许可证； ⑤省外企业须在陕西省建筑市场一体化平台（陕西建设网）企业库可查询（附完整的查询结果截图加盖供应商公章）。 备注： 1、本包不接受联合体谈判。 2、采购人、采购代理机构可以通过互联网或相关信息系统查询的信息，可不提供纸质文件； 3、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目谈判活动。 4、同一法人下不同分支机构，不得同时参加同一包谈判活动。 5、响应文件正、副本中附上述资格条件的复印件加盖供应商公章，缺项或未按要求响应的即视为无效投标。 |
| 5 | 现场踏勘 | 1、时间：具体踏勘时间另行通知 2、地点：A包：明德校区；B包：鄠邑校区 3、统一组织踏勘，请准时参加，过时不候。 |
| 6 | 样品 | 不要求提供 |
| 7 | 采购进口产品 | 本采购项目拒绝进口产品参加谈判 |
| 8 | 政府采购强制采购：节能产品 | 否 |
|  | 政府采购强制采购：信息安全认证 | 否 |
| 9 | 政府采购优先采购： 节能产品(非强制类) | 对列入节能产品政府采购品目清单的产品，且认证机构在《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》中的，在评审时予以价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目的扣除比例为：1% |
|  | 政府采购优先采购： 环境标志产品 | 对列入环境标志产品政府采购品目清单的产品，且认证机构在《参与实施政府采购节能产品环境标志产品认证机构名录》中的，在评审时予以价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目的扣除比例为：1% |
| 10 | 联合体投标 | 不接受 |
| 11 | 支持中小企业发展 | 非专门面向中小企业采购项目(价格扣除)：对小型和微型企业的价格给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：小型企业扣除6%，微型企业扣除6%。 |
|  | 支持监狱企业 | 1、非专门面向监狱采购项目(价格扣除)：监狱企业可视同小微企业在价格评审时给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：扣除6%。 2、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 12 | 其他法律法规强制性规定或扶持政策 | 残疾人福利性单位可视同小微企业在价格评审时给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 本项目的扣除比例为：扣除6%；但应满足下列条件： 1、残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》。 2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 13 | 采购需求 | 应当完整、明确，包括以下内容： 1、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求； 2、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范； 3、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求； 4、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点； 5、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求； 6、采购标的的验收标准； 7、采购标的的其他技术、服务等要求。 |
| 14 | 供应商须提供的其他资料 | 供应商根据实际情况填写(如案例证明材料、人员投入情况、供货承诺等) |
| 15 | 澄清或者修改时间 | 1、对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，在原刊登招标公告的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有谈判文件收受人。 2、如果澄清或者修改时间距本章谈判须知前附表规定的谈判截止时间不足5日，将相应顺延提交响应文件的截止时间。 3、澄清或者修改内容为谈判文件的组成部分，对所有领取了谈判文件的潜在供应商均具有约束力。 |
| 16 | 提交响应文件的截止时间、地点 | 1、时间：2019年11月8日9时30分(北京时间) 2、地点：西安市红缨路南口6号均明拍卖广场3层第二会议室 |
| 17 | 谈判时间、地点 | 1、时间：2019年11月8日9时30分(北京时间) 2、地点：西安市红缨路南口6号均明拍卖广场3层第二会议室 |
| 18 | 谈判保证金 | 1、要求提供，金额不得超过采购项目预算金额的2%，本项目的谈判保证金为：人民币壹万肆仟元整（￥14000元）； 2、交纳方式：投标保证金应当以网银、支票、汇票、本票等非现金形式交纳提交。 3、交纳截止时间：响应文件递交截止时间。 4、收款账户： 收款单位：陕西正信招标有限公司 开户银行：中国银行股份有限公司西安四府街支行 银行账号：102460065607 以转账方式交纳谈判保证金须注明项目编号、包号及用途(谈判保证金)，查询电话：029-88411508/88411169转8008 备注： 1、谈判保证金如以个人名义支付，将被拒绝，视为自动放弃投标权利（该个人是供应商的情形除外）； 2、谈判保证金的提交金额、时间不满足谈判文件要求的，投标无效； 3、谈判保证金以采购代理机构到账凭证为准，供应商无需更换交纳凭证，由采购代理机构统一提供。 |
| 19 | 投标有效期 | 自响应文件截止时间起90日（日历日） |
| 20 | ★响应文件份数 | 正本壹份，副本肆份， U盘壹份(内含响应文件正本的Word版本及PDF版本，封装在正本中) 。 |
| 21 | 封套上应载明的信息 | 西安石油大学鄠邑校区原一期安防模拟系统改造及明德校区安防监控系统建设工程项目响应文件（正本、副本、U盘） 项目编号：ZX2019-10-34·包 在2019年11月8日9时30分之前不得启封 供应商名称： |
| 22 | 供应商信用查询 | 1、“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购”（ccgp.gov.cn）为供应商信用信息查询渠道。 2、供应商自行查询上述记录。 3、如果供应商在谈判截止时间前已列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其响应无效。 |
| 23 | 缺陷责任期 | 最长不超过2年，由发、承包双方在合同中约定。 |
| 24 | 定标原则 | 1、采购人在评标报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。 2、成交候选人并列的，由采购人确定成交供应商。 |
| 25 | ★采购资金的支付方式及时间 | 1、结算单位：采购人结算，在付款前必须开具等额发票给采购人。 2、付款方式 （1）本项目无预付款； （2）本项目按照约定时间建设完成并试运行1个月后，由承包建设方(乙方)书面提出验收申请； （3）经甲方验收合格后，乙方需持《验收合格单》、合同总额100%的增值税发票及合同总额5%的交款凭证，办理付款手续，甲方承诺在15个工作日内支付合同总额100%款项；经工程审计结算审核后，甲方将核定结算总额5%的工程款转为质保金，同时结算工程款项，多退少补；质保金待3年质保期满且无纠纷争议后15个工作日内全额退回，以上工程款及质保金均不计利息。 |
| 26 | 履约保证金 | 不要求提供 |
| 27 | ★清单报价 编制要求 | 1、供应商自行编制。 2、供应商应充分考虑谈判文件的各项要求和本工程的实际情况，根据自身实力，充分考虑材料价格、人工费、物价上涨等市场变化的风险，自主报价，风险自担。 3、不可竞争的规费、税金、安全文明施工费按计价规则的规定计取，营改增按陕建发调整陕西省建设工程计价依据的通知执行，谈判报价中包含所有费用。 4、本工程材料采购需采购人进行认质。 |
| 28 | 招标代理服务费 | 1、参照国家计委计价格[2002]1980号及发改办价格[2003]857号通知规定，由成交供应商支付招标代理服务费。 2、支付方式：成交供应商应在领取通知书的同时，向陕西正信招标有限公司交纳本项目招标代理服务费。 3、招标代理服务费按差额定率累进法计算： 序号; 代理项目中标金额; 服务费费率. 货物; 服务; 工程. 1; 100 万以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 2; 100 万-200 万; 1.35%; 1.35%; 0.9%. 3; 200 万-500 万; 1.28%; 1.28%; 0.85%. 4; 500 万以上; 1.2%; 1.2%; 0.8%. 成交服务费=成交金额×费率即可 4、本项目项目属性：工程招标。 |
| 30 | 报价组成 | 供应商响应报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的直接费、间接费、利润、规费、税金、措施费用和供应商必须的其它费用以及谈判文件或合同明示或暗示的所有风险、责任和义务等全部费用。 |
| 31 | 其他 | 1、供应商领取成交通知书后因自身原因未在规定时间内或拒绝与采购人签订合同的，将没收保证金交给采购人。 2、正文与前附表表述不一致时，以供应商前附表为准 |

###### 供应商须知正文

一、总则

1.定义

1.1　“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见供应商须知前附表。

1.2　“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见供应商须知前附表。

1.3　“供应商”是指响应谈判文件要求、参加竞争性谈判采购的法人、其他组织或者自然人。

1.3.1  供应商应当经过正常渠道购买谈判文件，供应商名称与购买谈判文件时登记的供应商名称应当相符。

1.3.2  分支机构参与谈判的，必须出具总公司授权书，以自己的名义从事民事活动，产生的民事责任由法人承担；也可以先以该分支机构管理的财产承担，不足以承担的，由法人承担。

1.4　“ 谈判小组”是依据《政府采购竞争性谈判采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法履行竞争性谈判采购活动职责的3人以上单数的谈判成员。

1.5  “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

1.6　“节能产品”或者“环保产品”是指国务院有关部门发布的最新一期《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》内的产品。

1.7　“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.采购项目预算及最高限价

2.1　本项目采购资金已列入政府采购预算，预算金额见供应商须知前附表。

2.2　本项目最高限价要求见供应商须知前附表。

3. 供应商的资格要求

3.1　供应商应当符合供应商须知前附表中规定的资格条件要求。

3.2　供应商存在下列情形之一的不得参加投标：

3.2.1　单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计（设计施工总承包的除外）、咨询、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.2.2因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录，以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的。

4. 参与谈判的费用

4.1　供应商应自行承担所有参与谈判的相关费用，不论谈判的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5.授权委托

5.1　供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附授权代表的身份证明及法定代表人身份证明，详见谈判须知前附表。

6.联合体谈判

6.1　本项目是否接受联合体形式参与详见供应商须知前附表。

7.项目现场踏勘

7.1　本项目是否组织现场踏勘详见供应商须知前附表。

7.2　供应商应按供应商须知前附表中规定的时间及地点，对采购项目现场和周围环境进行踏勘。供应商未在指定时间进行踏勘的，其造成的损失及后果由供应商自行承担。

7.3　踏勘现场的费用由供应商自己承担，踏勘期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.4　采购人不对供应商据现场踏勘做出的推论、理解和结论负责。一旦中标，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

8.采购进口产品

8.1　本项目是否采购进口产品及相关要求见供应商须知前附表。

9.政策与其他规定

9.1　产品属于政府强制采购节能产品范围，必须将是否列入节能品目清单作为采购产品的资格条件。本项目的详细要求见供应商须知前附表。

9.2　对列入节能品目清单(非强制类)、环保品目清单内的产品，分别予以相应的加分或价格扣除；对于同时列入“两个清单”的产品，优先于只获得其中一项认证的产品。本项目的详细要求见供应商须知前附表。

9.3　供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可用扣除后的最后报价参与价格比较。本项目价格扣除比例及相关要求见供应商须知前附表。

9.4　监狱企业视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展政策优惠，可用扣除后的最后报价参与价格比较。本项目价格扣除比例及相关要求见供应商须知前附表。监狱企业参加政府采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

9.5　采购人使用财政性资金采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品，应当在采购文件中载明对产品获得信息安全认证的要求，并要求产品供应商提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。本项目的详细要求见供应商须知前附表。

9.6　其他法律法规强制性规定或扶持政策。本项目的详细要求见供应商须知前附表。

二、谈判文件

10.谈判文件的构成

10.1　谈判文件各章节的内容如下：

第一部分　商务部分

第一章　谈判邀请

第二章　供应商须知

第三章　评标方法及标准

第四章　拟签订的合同文本

第五章　工程量清单

第六章  图纸

第七章  响应文件格式

第二部分　技术部分

第八章　项目需求

10.2　谈判须知前附表规定的提交首次响应文件截止时间前，对谈判文件进行澄清或者修改的内容，为谈判文件的组成部分。

10.3  谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分。

10.4供应商应仔细阅读谈判文件的全部内容，必须按照谈判文件要求的内容编制响应文件。任何对谈判文件的忽略或误解，不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

11.谈判文件的澄清与修改

11.1　在谈判须知前附表规定的提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。

11.2　澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在谈判须知前附表规定的提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足5日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

11.3　澄清或者修改内容为谈判文件的组成部分，对所有领取了谈判文件的潜在供应商均具有约束力。

12.偏离

12.1　本条所称偏离为响应文件对谈判文件第一部分的偏离，即不满足或不响应谈判文件的要求。

★12.2　除法律、法规和规章规定外，谈判文件中用“拒绝”“不接受”“无效”“不得”“必须”“应当”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款(即重要条款)，对其中任何一条的负偏离，在评标时将其视为无效投标。

三、响应文件

13.　一般要求

13.1　供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件做出实质性的响应。

13.2　供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、评标委员会就有关投标的所有来往函电必须使用中文。供应商可以提交其他语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

13.3　除技术要求另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。未列明时亦默认为我国法定计量单位。

13.4　供应商应当按谈判文件中提供的响应文件内容进行填写。

13.5　响应文件应采用书面形式，谈判文件中要求提供电子版的，必须按要求提供。

14.响应文件的组成

14.1　响应文件包括但不限于下列内容

14.1.1　商务部分：

(1)谈判响应声明

(2)报价一览表

(3)工程量清单计价表

(4)承诺书

(5)商务部分偏离表

(6)供应商符合供应商资格条件的证明文件

(7)符合政府采购政策的证明材料

(8)其他资料

14.1.2　技术部分

(1)项目经理部组成

(2)施工进度表或施工网络图

(3)确保工期的技术组织措施

(4)施工方案

(5)确保工程质量技术组织措施

(6)确保安全生产技术组织措施

(7)新技术新产品新工艺新材料应用

(8)施工机械配备和材料投入计划

(9)确保文明施工措施

(10) 货物说明一览表

(11) 技术响应与偏离表

14.2　本项目是否要求提供样品的见谈判须知前附表。

14.3　在谈判过程中，供应商提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

14.4　谈判文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应偏离表》中的对应内容处注明。

14.5　供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

15.报价

15.1　本工程的投标报价采用本须知前附表第28项所规定的方式进行计价。

★15.2  供应商的报价不得超过采购项目预算。本次采购项目的预算见谈判须知前附表

15.3　谈判报价为供应商充分考虑谈判文件的各项条款和所掌握的市场情况及本工程的实际，根据自身情况自主报价。

15.4  供应商的谈判报价，应是谈判文件、合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复。

15.5  本招标工程的施工地点为本须知前附表第1项所述。供应商响应报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的直接费、间接费、利润、规费、税金、措施费用和供应商必须的其它费用以及谈判文件或合同明示或暗示的所有风险、责任和义务等全部费用。

15.6  供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。凡因供应商对谈判文件阅读疏忽或误解，或因对施工现场、施工环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，由供应商负责。

15.7  凡本谈判文件要求（或允许）及供应商认为需要进行报价的各项费用项目，（不论是否要求进入报价）若谈判时未报或未在响应文件中予以说明，采购人将按这些费用已包含在响应报价中对待；供应商应考虑全部材料的风险，供应商一旦成交，采购人将不再对此部分进行调整；供应商的报价应将此差异考虑在综合单价内，结算时不予调整。

15.8  当供应商承诺的质量标准高于采购人要求的质量标准或承诺的工期少于采购人要求的工期时，供应商应将所增加的技术措施费用列入报价中，如未列入，采购人视同供应商报价中已包含此项费用。竣工验收时必须达到所承诺的质量标准和工期。若竣工验收时工程质量未达到供应商在其响应文件中承诺的质量标准和工期，采购人将予以惩罚，惩罚措施双方签订合同时另议。

15.9  项目有特殊要求的见供应商须知前附表。

16.谈判保证金

16.1　本项目是否交纳谈判保证金详见供应商须知前附表。

16.2　未成交供应商的保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。

16.3　成交供应商的保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还（须携带合同原件、合同复印件（加盖供应商鲜章）、合同扫描件各一份），但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

16.4　供应商有以下情形之一的，保证金不予退还：

(1)供应商在谈判须知前附表规定的提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；

(2)供应商在响应文件中提供虚假材料的；

(3)除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的，在签订合同时向采购人提出附加条件的，或者不按照谈判文件要求提交履约保证金的；

(4)供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

17. 谈判响应有效期

17.1　谈判响应有效期见谈判须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力。响应文件有效期从谈判须知前附表规定的提交首次响应文件截止时间之日起计算。谈判响应有效期不足的将被视为无效响应。

18.响应文件的签署和规定

18.1　供应商应根据谈判须知前附表规定提交响应文件。纸质文件的正本和副本应分别装订成册。正本、副本的封面上应标记“正本”“副本”的字样，当正本和副本、电子版内容有差异时，以正本为准。

18.2　响应文件正本和副本应用不褪色的材料打印或书写，并按谈判文件要求在签字盖章处加盖公章和由法定代表人或其授权代表签字或盖章。响应文件中的任何加行、涂改、增删，应加盖单位公章或由法定代表人或其授权代表签字确认。否则，将导致响应文件无效。

18.3　在谈判过程中，供应商按谈判文件规定和谈判小组要求重新提交的响应文件和最后报价，应打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或其授权代表签字或加盖单位公章。否则，将导致响应文件无效。

18.4   副本可以是正本的复印件。

18.5  为方便档案文件管理，供应商应按包分别制作响应文件，并分别装订成册。

19.响应文件的密封和标记

19.1　响应文件应当密封并加贴封条。

19.2　响应文件封套或外包装上应载明的内容见供应商须知前附表。

19.3　响应文件未密封和标记，采购人或采购代理机构应当拒绝接收。

20.响应文件的递交

20.1　响应文件应在谈判须知前附表规定的提交时间和指定地点提交。

20.2　在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购代理机构应当拒收。

21. 响应文件的补充、修改或者撤回

21.1　供应商在谈判须知前附表规定的提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其授权代表签字。

21.2　修改、补充的内容为响应文件的组成部分。修改、补充的响应文件应按本章第18、19、20项规定编制、签署、密封、标记和递交，并标明“修改、补充”字样。

21.3  补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

四、谈判和评审

22. 谈判小组

22.1　谈判与评审由依法组建的谈判小组负责，谈判小组由采购人代表和评审专家组成。

采购人委派代表参加评审委员会的，要向采购代理机构出具授权函。

22.2  谈判程序：分步评审，每一步评审不符合者，不进入下一步评审。谈判开始前将由采购人纪检人员当众检验谈判响应文件的密封情况，确认无误后方可进行拆封。

23. 初步审查

23.1　谈判小组应当对供应商提交的首次响应文件进行初步审查，包括响应文件的有效性、完整性、符合性。除可变动的技术、服务要求以及合同草案条款外，首次提交的响应文件有下列情况之一，其响应文件无效，谈判小组应当告知有关供应商。

(1)响应文件未按照谈判文件规定份数提交的；

(2)未按照谈判文件规定要求签署、盖章的；

(3)响应有效期不足的或无有效期的；

(4)报价超过谈判文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5)不满足本谈判文件中标注“★”的实质性条款要求的；

(6)法律、规章、规范性文件和谈判文件规定的其他无效情形。

24.澄清

24.1　谈判小组在对响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出谈判文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

25.谈判

25.1　初审结束后，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。供应商应派其法定代表人或授权代表参加谈判。

25.2　在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

25.3　对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

25.4　供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

25.5　谈判文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案。

25.6　谈判小组应当根据实际情况与供应商进行谈判。

25.7　已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购代理机构应当退还退出谈判的供应商的谈判保证金。

25.8　谈判结束后，供应商按照谈判小组要求重新提交的响应文件，不满足谈判文件及变动后的技术、服务要求以及合同草案条款的实质性要求的，将视为无效响应文件。

26.最后报价

26.1　谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

26.2　二轮报价为最后报价。

26.3  谈判文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

26.4　最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。如谈判小组没有对谈判文件作实质性变动或增加新的需求，最后报价不得高于首轮报价。

26.5　采用竞争性谈判采购方式组织实施的市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及政府购买服务项目(含政府和社会资本合作项目)，符合要求的供应商(社会资本)只有2家的，竞争性谈判采购活动可以继续进行。

27.报价评审

27.1　报价计算错误修正的原则

(1)报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

(2)总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准。

(3)分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

(4)如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价或确定为无效响应。

27.2　最后报价的价格扣除原则

(1)节能产品(视具体项目适用)：供应商所投产品中，如有符合政策的节能产品的，对节能产品在评审时按谈判须知前附表的规定对其谈判价格给予价格扣除。

(2)环境标志产品(视具体项目适用)：供应商所投产品中，如有符合政策的环境标志产品的，对环境标志产品在评审时按谈判须知前附表的规定对其谈判价格给予价格扣除。

(3)对小型或微型企业以及监狱企业，在评审时按谈判须知前附表的规定对其最终报价给予价格扣除。

27.4　评审价：以供应商的最后报价作为价格评审依据。供应商的评审价为按上述条款修正并给予价格扣除优惠后的价格。

28.提出成交供应商

28.1　谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出成交候选人，并编写评审报告。

28.2　最终评审报价相同的，谈判小组优先推荐节能清单(非强制类)、环保清单内的产品，再按照综合技术指标优劣顺序推荐。

29.确定成交供应商

29.1　采购代理机构应当在评审结束之日起2个工作日内将评审报告送采购人确认。

29.2　采购人应当在收到评审报告之日起5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

29.3　采购人自行组织谈判的，应当在评审结束之日起5个工作日内确定成交供应商。

30.谈判终止

30.1　出现下列情形之一的，应当终止竞争性谈判采购活动，在财政部指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(1)因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。但经财政部批准，只有2家供应商进行谈判的除外；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

31.保密

31.1　谈判小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

32.禁止行为

32.1　供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

五、成交结果信息公布与签订合同

33. 成交信息的公布

33.1　成交供应商确定之日起2个工作日内，采购代理机构应在谈判须知前附表中规定的公告媒体上公布成交结果信息。

33.2　谈判文件随成交结果同时公告。但成交结果公告前谈判文件已公告的，不再重复公告。

33.3　采用书面推荐供应商参加采购活动的，在公告结果同时公告采购人和评审专家的推荐意见。

34.成交通知

34.1　成交供应商确定后，采购代理机构在发布成交公告的同时以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

35.履约保证金

35.1　成交供应商按照谈判须知前附表的规定，在签订采购合同前，向采购人提交履约保证金。

35.2　成交供应商没有按照谈判须知前附表的规定提交履约保证金的，视为放弃成交资格，其谈判保证金不予退还。

36.签订合同

36.1　谈判文件、成交供应商的响应文件及补充文件等均为签订政府采购合同的依据。

36.2　成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

36.3　采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及背离采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

36.4　自政府采购合同签订之日起2个工作日内，本项目政府采购合同在谈判须知前附表规定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

36.5  政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十；

36.6  成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选人签订政府采购合同，以此类推，也可以重新开展谈判活动。因自身原因拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的谈判活动。

36.7  成交后，成交供应商应按照合同约定履行义务，完成谈判项目的供货，经采购人同意，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。分包部分为成交项目的部分非主体、非关键性工作。接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

六、其他规定

37.采购代理服务费

37.1　成交供应商是否交纳招标代理服务费及相关要求见供应商须知前附表。

38.询问、质疑、投诉

38.1　供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

38.2　供应商认为谈判文件、谈判过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

38.3　供应商提出质疑的，应提供质疑书原件。

38.4　质疑书应当由供应商法定代表人或其授权的谈判代表签字并加盖供应商公章，质疑书由授权的谈判代表签字的应附供应商法定代表人委托授权书。

38.5　供应商对采购代理机构的答复不满意，或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按政府采购法律法规规定及程序，向采购人同级财政部门提出投诉。

38.6  接收质疑函的方式：书面形式

联系部门：招标部

联系人：曹婷  郑欢欢

联系电话：029-88411508转8020

电子邮箱：740592930@qq.com

通讯地址：西安市红缨路南口6号均明拍卖广场四层

39. 成交供应商有下列情形之一的，将被列入不良行为记录名单，在1～3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

(1)成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

(2)未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

(3)拒绝履行合同义务的；

(4)《政府采购法》第七十七条和《政府采购法实施条例》第七十二条规定的其他情形；

(5)其他违反法律法规相关规定的情形。

40.其他规定

40.1　谈判文件的其他规定见谈判须知前附表。

41.未尽事宜

41.1　其他未尽事宜按政府采购法律法规的规定执行。

42.文件解释权

42.1　本谈判文件的解释权归采购代理机构所有。

## 第四章　拟签订的合同文本

发包人：西安石油大学

承包人：

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

- 工程概况

工程名称:西安石油大学鄠邑校区原一期安防模拟系统改造工程

工程地点：西安石油大学鄠邑校区

工程内容： 详见招标文件

- 工程承包范围

承包范围：设备材料清单所示全部内容。

承包方式：包工包料

- 合同工期

工程工期：   日历天

- 质量标准

工程质量标准：达到本合同约定和国家相关行业质量标准规定的合格标准。

- 合同价款

本合同价款                     。

本合同不受国家政策性调价、原材料价格变化、物价波动、气候条件恶劣、地质地基条件、其他困难等因素的影响而调整。

- 工程款结算

（1）本项目无预付款；

（2）本项目按照约定时间建设完成并试运行1个月后，由承包建设方(乙方)书面提出验收申请；

（3）经甲方验收合格后，乙方需持《验收合格单》、合同总额100%的增值税发票及合同总额10%的交款凭证，办理付款手续，甲方承诺在15个工作日内支付合同总额100%款项；经工程审计结算审核后，甲方将核定结算总额5%的工程款转为质保金，同时结算工程款项，多退少补；质保金待3年质保期满且无纠纷争议后15个工作日内全额退回，以上工程款及质保金均不计利息。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

7.1中标通知书；

7.2投标书及其附件；

7.3招标文件及答疑纪要；

7.4设备材料清单；

八、双方权利和义务

8.1发包人的权利和义务

发包人按约定的内容和时间完成以下工作：

8.1.1向承包人提供本工程所需的各类资料，对资料的真实准确性负责。

8.1.2按合同支付工程款。

8.1.3发包方有权将不合格人员（包括项目经理在内）清理出场。

8.2承包人的权利和义务

8.2.1承包人在施工过程中应严格遵守施工规范和质量要求，未按施工规范施工或施工质量不合格的应予返工，返工费用完全由承包人承担。

8.2.2已竣工工程未交付发包人之前，承包人应负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人予以修复。

8.2.3文明施工，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前保证现场干净整洁。

8.2.4遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

8.2.5由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人完全承担。

8.2.6承包人所供应的设备材料的技术规格应符合本合同要求。

8.2.7承包人必须自行施工，不得转包、分包。

8.2.8承包人不得擅自更换项目经理。

8.2.9承包人所派工程项目经理应常驻工地并在工程施工过程中不得更换，项目经理须具备国家注册贰级建造师或以上资质（专业：机电工程）且无在建工程。项目经理应确保人员安全、文明施工等符合学校及总包各项规定要求。

8.2.10施工人员须统一着装、佩戴胸卡以便识别。

8.2.11施工现场除看护材料、设备人员外，不得住宿、做饭。

九、承包人采购材料设备的约定：

9.1本工程所用的材料和设备的质量，必须符合设计要求及国家有关质量标准。

9.2本工程所用设备材料，由发包人在材料进场时按照承包人投标书中所报品牌共同进行验收，并检查外观质量是否有损伤或遗漏。若承包人未按照投标书中所报品牌采购，其材料不允许进入本工程施工现场。

十、竣工验收

10.1承包方提供的设备、材料(包括辅料)必须符合设计要求和国家执行的有关标准及规定，所有设备、材料必须具备产品说明书、规格、型号、产地、生产厂家、合格证书、技术等级、重要设备应具有质量保证书和技术性能说明。

10.2合同设备在安装到位后，由甲乙双方共同清点，签署《用户签收单》正式交付给甲方，并由甲方指定人员负责保管。

10.3工程及系统验收标准为本合同书、设计方案等有效文件中所约定的建设内容、功能及技术性能指标要求。

10.4各个阶段工程完工并达到规定使用目标后，乙方应将所有设备移交甲方管理，配合甲方对系统进入试运行。试运行一个月，试运行期满后且整个系统运行正常，乙方应会同甲方对工程进行验收，并同时提交验收所需的相应必备文档。

10.5系统验收合格后，双方签署《系统验收报告》，甲方履行相应的工程结算及付款义务。如果相应工程或系统验收不合格，乙方负责无偿更改，直到通过甲方的验收。甲方接到验收申请十个工作日内不进行相应工程或系统验收，则乙方有权认定为甲方默认该工程或系统验收合格。

10.6本系统全部建设完成，且验收全部合格后，双方共同签署《系统验收报告》，系统正式交付给甲方。

10.7工程施工中如有变更，经双方协商解决。

十一、质量保证

11.1本工程质量达不到约定标准的部分，发包方一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按发包方的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

11.2本工程质保期3年，质保期从工程验收合格之日起计算。

十二、违约责任

12.1当实际进度达不到规定的进度计划时，承包人应及时采取措施，限期赶上进度。由承包方承担违约责任。

12.2在工程施工过程中不得更换项目经理，否则由乙方承担违约责任，扣除总工程款3%作为罚金。且项目经理每缺勤一次，付给甲方1000元违约金。

12.3（乙方未能在合同规定的期限完工，）每逾期一天（完工），付给甲方1000元违约金；（若非甲方原因或不可抗力造成工期延误）超过30天，甲方有权中止合同的执行 。

12.4 项目竣工后，如果第一次验收不合格，处以乙方合同总价2%的处罚金，准许乙方整改，整改期不超过30天。如果整改后再次验收仍不合格，则工程为不合格，甲方有权中止合同的执行。

十三、不可抗力因素

13.1不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾，以风、雨、雪、洪、震等自然灾害。

13.2因不可抗力事件导致延误的工期相应顺延。

十四、质保期和售后服务

14.1乙方提供设备及系统工程质保期为3年，从甲方验收合格之日起算，在质保期内该工程的维修、维护及更换设备部件的费用全部由乙方承担。

14.2售后服务范围包括本工程的全部内容，并在甲方指定操作人员后，一周内完成对操作人员的培训，并交付操作手册。

14.3质保期内，乙方要派专业技术人员每月定期跟踪设备运行情况，保证设备运行处于良好状态。

14.4质保期满后，乙方技术人员将半年回访检查设备系统运行情况。并对该系统进行终身保修。

14.5乙方应在接到甲方设备故障通知后，30分钟内作出答复，2小时内赶到现场，故障4小时内排除。

十五、合同争议解决方式

双方协商解决，协商不成，提交西安市仲裁委员会申请仲裁。

十六、合同份数

本合同一式_捌  份，甲方执陆份，乙方执贰份

发包人：西安石油大学         承包人：

法人：                       法人：

委托代理人：                 委托代理人：

年   月   日                 年   月   日

## 第五章　工程量清单

供应商根据实际踏勘情况自行编制工程量清单

## 第六章   图纸

所有系统详细布线图由施工方于工程完毕时一次性提供

第七章   响应文件组成

第一部分　商务部分

一、谈判响应声明

附件1－1　法定代表人身份证明复印件

二、报价一览表(格式附后)

三、工程量清单计价表

四、商务部分偏离表(格式附后)

五、承诺书

六、供应商的资格证明材料

七、提供符合政府采购政策的证明材料

附件7－1　中小企业声明函(格式附后)

附件7－2　“节能产品”“环境标志产品”“信息安全认证产品”等政府采购法律法规要求的其他证明材料

八、其他资料

第二部分　技术部分

一、项目经理部组成；

二、施工进度表或施工网络图；

三、确保工期的技术组织措施；

四、施工方案；

五、确保工程质量技术组织措施；

六、确保安全生产技术组织措施；

七、新技术新产品新工艺新材料应用；

八、施工机械配备和材料投入计划；

九、确保文明施工措施。

十、货物说明一览表；

十一、技术响应与偏离表。

###### 政府采购响应文件

(商务部分)

项目名称：________ __       __________

项目编号：____         _______________

项目包号：

供应商名称：_    _  （公司全称） __

______年____月____日

第一部分

一、谈判响应声明

###### 谈判响应声明

致____________(采购代理机构)：

我方已仔细研究了____________(项目名称)的竞争性谈判文件(项目编号：____________)的全部内容，知悉参加竞争性谈判的风险，我方承诺接受谈判文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意自谈判响应文件递交截止时间起__90_日（日历日）遵守本响应文件中的承诺，且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交纸质响应文件正本______份和副本______份，U盘______份(内含谈判响应文件正本的Word版本及PDF版本)。并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方愿意按谈判文件规定和谈判小组要求重新提交响应文件和最后报价。

五、我方承诺遵守《政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

供应商名称(公章)：____________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

附件1－1　法定代表人身份证明复印件

法定代表人身份证明复印件 （正反面复印/完整复印）

二、报价一览表

报价一览表

| 序号 | 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目编号 |  | 包号 |  |
| 1 | 谈判总报价 | 大写：人民币______ 小写：￥______元 |  |  |
| 2 | 项目完工期 |  |  |  |
| 3 | 质保期 |  |  |  |
| 4 | 工程质量 |  |  |  |

供应商名称(公章)：____________________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

三、工程量清单计价表（供应商自行编制）

四、商务部分偏离表

实质性商务部分偏离表

项目名称：

项目编号：                                  包号：

| 序号 | 谈判文件条目号 | 谈判文件的 商务部分 | 响应文件的 商务部分 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

说明：

1、逐条填写谈判文件中标注★号的内容。

2、在偏离项，必须注明“正偏离”、“负偏离”或“完全响应”，并予以说明。

3、响应文件实际存在偏离，但供应商未在偏离表中注明的，视为负偏离，应当按照谈判文件的规定执行。成交供应商在签订合同时，不得以任何理由进行抗辩。

供应商名称(公章)：____________________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

五、承诺书

陕西省政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，诚信经营，维护廉洁环境，与同场竞争的投标人平等参加政府采购活动。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应

商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构的采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其它有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商名称(公章)：____________________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

承诺书Ⅱ

致：陕西正信招标有限公司

为了诚实、客观、有序地参与陕西省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

1、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照响应文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

2、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

3、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好，保证为正品。近三年因工程质量问题的不法行为记录为   次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

4、作为参加贵公司组织的采购项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目谈判之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

5、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

6、参加本次谈判提交的所有资质证明文件及业绩证明是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

7、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

8、认真履行成交供应商应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目响应文件的组成部分。

供应商名称(公章)：____________________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

六、供应商资格证明文件

各供应商对照“谈判须知前附表”第4条“供应商资格条件”要求的内容进行响应

参加本次政府采购活动书面声明函

本单位郑重声明：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位无以下不良信用记录情形：

1、我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

2、我方______（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

3、我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位已就上述不良信用行为按照招标文件中投标人须知前附表规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位中标资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

特此声明！

供应商名称(公章)：____________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

备注：供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

法定代表人授权委托书(格式一) (授权代表参加谈判的)

法定代表人授权委托书

致：____________(采购代理机构)

____________(供应商名称)的法定代表人________(姓名、职务)授权________(供应商代表姓名、职务)为本公司的供应商代表，就________(项目名称)谈判及相关事务代表本公司处理与之有关的一切事务。代理人无转委托权。

本授权书自投标文件递交截止时间起有效期   90  天

特此声明。

法定代表人身份证明复印件 （正反面复印/完整复印）

授权代表身份证明复印件 （正反面复印/完整复印）

供应商名称(公章)：____________________

法定代表人(签字或盖章)：____________________

授权代表(签字或盖章)：_______________  _____

______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。 自然人授权委托书(格式二)(适用于自然人投标)

致：____________(采购代理机构)

我________(姓名)系自然人，现授权委托____________(姓名)以本人名义参加____________(项目名称)的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任，代理人无转委托权。

授权委托代理期限：本授权书自投标文件递交截止时间起有效期   90  天。

特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖食指指印：

年　　月　　日

七、提供符合政府采购政策的证明材料

附件7－1

###### 中小企业声明函

本单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2011〕181号)的规定，本单位为____________(请填写：中型、小型、微型)企业。即，本单位同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)规定的划分标准，本单位为______(请填写：中型、小型、微型)企业。

2.本单位参加____________单位的____________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业提供服务，或者提供其他____________(请填写：中型、小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(公章)：____________

日期：______年____月____日

备注：1.填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部　工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》(财库〔2011〕181号)相关规定。

2.授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

附件7－2　“节能产品”“环境标志产品”“信息安全认证产品”等政府采购法律法规规定的其他证明材料文件

说明：

1.供应商提供的产品属于《节能产品政府采购品目清单》内产品，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书复印件(需要加盖供应商公章)；

2. 供应商提供的产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》内产品，提供提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品证书复印件(均需要加盖供应商公章)；

3. 供应商提供的产品属于信息安全认证产品的，应提供相关证明。

4.未按上述要求提供、填写的，评标时不予以考虑。

(示例略)

八、其他资料

(示例略)

###### 政府采购响应文件

(技术部分)

项目名称：_______________        _______

项目编号：________ ___________       ___

项目包号：

供应商名称：_     （公司全称）_      __

______年____月____日

一、施工组织设计

1、项目经理部组成；

项目经理部组成情况表；

项目经理简历表；

项目技术负责人简历表；

其他辅助说明资料；

2、施工进度表或施工网络图；

3、确保工期的技术组织措施；

4、施工方案；

5、确保工程质量技术组织措施；

6、确保安全生产技术组织措施；

7、新技术新产品新工艺新材料应用；

8、施工机械配备和材料投入计划；

9、确保文明施工措施。

二、货物说明一览表

三、技术响应与偏离表

附表一：

1、项目经理部组成情况表

项目编号：

项目名称：

| 职务 | 姓名 | 职称 | 上岗资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 |  |

供应商（盖章）：       法定代表人/被授权人（签字）：

日  期：   年    月    日

附表二：

2、项目经理简历表

项目编号：

项目名称：

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任项目经理年限 |  |  |  |  |  |
| 项目经理资格证书 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工 日期 | 在建或已 完 |  | 工程质量 |  |

供应商（盖章）：       法定代表人/被授权人（签字）：

日  期：   年    月    日

- 3、项目技术负责人简历表

项目编号：

项目名称：

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任技术负责人 年限 |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工 日期 |  | 在建或 已 完 |  |  | 工程质量 |

供应商（盖章）：       法定代表人/被授权人（签字）：

日  期：   年    月    日

供应商认为需要提交的其他资料

附表三：

货物说明一览表

项目名称：									项目编号：

包号：

| 序号 | 货物 名称 | 制造商 名称 | 型号 规格 | 主要技术参数和 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。

供应商名称(公章)：____________________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

附表四：

技术响应与偏离表

项目名称：										项目编号：

包号：

| 品目号 | 货物名称 | 技术指标要求 | 投标响应情况 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：在偏离项必须注明“正偏离”、“负偏离”或“完全响应”。

响应文件实际存在偏离，但投标人未在偏离表中注明的，视为无偏离，应当按照招标文件的规定执行。成交供应商在签订合同时，不得以任何理由进行抗辩。

供应商名称(公章)：____________________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

公章授权书(如有)

###### 公章授权书

致：____________(采购代理机构)：

______(供应商名称)______，中华人民共和国合法企业，法定地址：____________________。在参与______(项目名称)(项目编号)______投标活动中，我公司授权投标专用章在此次活动中代为公章使用。

投标专用章所签署的响应文件、澄清等，我公司承认并同意具备与我公司公章签署等同的法律的效力。

投标专用章签署的所有文件、协议不因授权的撤销而失效。

投标专用章：______________(盖章)

公司公章：________(盖章)

供应商法定代表人：______(签字或盖章)

日期：　　　年　　月　　日

# 第二部分　技术部分

## 第八章　项目采购需求

B包：鄠邑校区原一期安防模拟系统改造工程

一、招标范围：西安石油大学鄠邑校区原一期安防模拟系统改造工程设备的采购、安装、调试、售后服务等。

二、项目建设概况：

西安石油大学鄠邑校区原一期安防安防模拟系统改造项目，是对原来模拟系统的部分改造，主要改造内容为对鄠邑校区安防监控中心进行系统改造，对1-11号学生公寓楼安装摄像机，改造部分楼体外围的监控点位，在鄠邑校区东大门人行道闸上加装人脸识别摄像机，加装IPC，加设访客机，在鄠邑校区监控指挥中心加装专业的人脸识别服务器。形成人脸识别系统实现主动防御和门禁应用。工程建设区域包含监控指挥中心、1-11号学生公寓楼以及楼宇外围、鄠邑校区东大门区域。

（一）、鄠邑校区安防监控指挥中心改造：1、拆除原一期模拟系统设备以及原监控大屏，安装新的监控大屏（包含基座）形成3*5=15块拼接大屏（46寸），增设18路解码器。2、对监控中心墙壁简单粉刷，对监控中心设备室进行防尘处理，封闭设备间窗户。3、加设新风系统和空调系统。4、增配推车式气体灭火器。5、增配部分绿植。该工程装修工程材料全部采用防火材料，耐火等级不低于国家二级。

（二）、设置1-11号公寓楼196个监控点位，加装网络摄像机。采取供电前置，但视频数据进行集中存储的模式。视频存储时间不少于30天。视频存储质量不低于1080P。所有摄像机均支持红外模式（详细参数见后）。NVR加入监控服务器进行统一管理。给鄠邑校区C2地下室二次加压水泵房和学校危险化学品库加摄像机，监控中心增加8路4盘位硬盘录像机一台（含4块6T企业级硬盘），实现录像90天存储。

（三）、改造鄠邑校区东大门人行道闸系统，加设二代身份证调取模块，加设6台人脸识别摄像机，在大门口加设1台访客机，在鄠邑校区保卫处加设1台访客机，在鄠邑校区监控指挥中心架设专业管理服务器，通过监控网络连接通信，二代身份证读取模块和人脸识别摄像机进行六通道设置（三进三出）。在监控中心架设视频结构化服务器,前端架设人脸识别IPC，实现对特定人员的布控，实现主动防御功能。

要求将以上各系统（含改造内容）整合之后，接入鄠邑校区监控指挥中心综合管理平台，实现统一操作，统一管理。并与监控中心现有安防设备在软硬件设备之间必须实现无缝对接，底层兼容。让该区域内的智能化系统得到最大程度上的集成，降低操作难度，减少维护成本。其中视频监控系统要与雁塔校区总监控指挥中心通过网络实现无缝对接。

三、指导思想：

本工程设计应遵循以下原则：

- 可靠性：

将安全防范系统的可靠性放在第一位，充分考虑学校的实际情况，选用质量可靠耐用的设备，在系统投入使用后长期有效地发挥各部分的作用，方便用户使用，保障学校内住户的安全；系统的可靠性主要表现在以下几个方面：

- 	前端摄像系统的可靠性

- 	信号传输系统的可靠性

- 	后台显示系统的可靠性

- 	视频存储系统的可靠性

- 	视频管理服务器的可靠性

- 	网络系统的可靠性

- 	软件系统的可靠性

- 	容错机制的可靠性

- 	存储企业级硬盘的可靠性（MTBF≥10 万小时）

- 	安全性：

系统应能够最大限度地保障住户人身及财产的安全；

- 	实用性：

系统应能够最大限度地实现学校建设需求及使用的方便性；

- 	合理性：

根据实际情况选用能满足学校需要的设备；系统便于施工，尽量减少对建筑、装饰等的损害；

- 	适用性：

系统应具有高度的适用性，不会受到气候和地理环境的干扰影响。

- 先进性：

充分考虑科学技术的迅猛发展的趋势，应用较先进技术，保证区域建成具有先进性的智能安防区；

- 经济性：

在考虑整个系统先进、可靠的同时，着重考虑产品的性能价格比，保证产品的经济性。在实现学校对系统的要求的情况下降低系统的造价，减少不必要的浪费与消耗，让学校投入较少的人力与物力；科学性系统的设计、施工严格按照有关规定执行，并且充分利用现有成熟的技术，保证系统的可靠运行；

- 兼容扩展性：

设计时应充分考虑于学校前几期安防建设的内在统一性，兼容性。实现信息共享，总体结构具有可扩展性。管理平台是一个统一的软件平台，实现相应的培训和维护成本，硬件的投入费用大大降低，实现管理人员的工作效率大大提高，实现降低系统的后期运作费用。

- 全面性：

系统能够满足需求中的各项功能，同时系统具备良好的兼容性和可扩展性，系统还具备许多本文需求分析中说明的未来发展趋势需求的各项功能。设计依据国家智能化建筑的设计标准建设，完善的设计方案要有坚实的设计依据和基础，严格遵循以下国家相关的标准和规范。

- 	《可视对讲技术功能及技术要求》

- 	《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000

- 	《民用建筑电气设计规范》GBJ/T16-92

- 	《国家公共安全行业标准》GB50198-94

- 	《楼宇对讲电控防盗门通用技术条件》GA/T72-94

- 	《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395-2007

- 	《视频安防监控系统技术要求》GA/T367-2001

- 	《民用闭路监控电视系统工程技术规范》GB50198-1994

- 	《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-90.92

- 	《低压配电设计规范》GB50054-95

- 	《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规》GB/T50312-2000

- 	《中国建筑电气设计规范》GBH115-83

- 	《建筑防雷设计规范》GB50057-94

- 	《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343-2004）

- 	《出入口控制系统工程设计规范》（GB 50396-2007）

- 	《综合布线系统工程验收规范》（GB 50312-2007）

- 	 《安全防范工程技术标准国家标准》GB50348-2018

- 	 《安全防范工程技术规范》（GB 50348-2004）

- 	《通信光缆系列》（GB/T 13993-200X）

- 《楼宇对讲电控防盗门通用技术条件》（GA/T-72-2005）

- 《防盗报警控制器通用技术条件》（GB12663-2001）

- 《中华人民共和国公共安全行业标准》（GA38-92）

- 《外壳防护等级(IP代码)》（GB4208-1993）

- 《弱电系统工程质量验收标准》（GB 50339-2003）

- 《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》（GB 50168-2006）

- 《全国住宅小区智能化技术示范建设要点与技术导则》

- 《入侵报警系统工程设计规范》（GB 50394-2007）

- 《中国电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232—82

- 	《全国住宅小区智能化系统示范工程建设要点与技术导则》及其它相关规定规范。

- 	《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB\T28181-2016。

- 	《安全防范系统验收规则（GA308-2001）》

- 	《综合布线系统工程设计规范最新版（GB 50311-2016）》

- 《综合布线系统工程验收规范（GB/T50312-2016 ）》。。

四、技术要求：

鄠邑校区安防监控指挥中心改造

鄠邑校区安防监控室位于鄠邑校区西区保卫处办公区二楼。该监控指挥中心是2015年搬至现址（综合楼212室），骨干系统平台架设大华H700服务器，接入了前几期网络系统的建设设备，实现了网络化并与雁塔校区总监控指挥中心U700服务器实现通信，但是依旧接入了大量一期模拟系统DVR，大屏也包含有原12块视频监控系统电视显示器，由12块监控专用显示屏和6块拼接屏组成，现有9块监控专用显示屏已不能正常使用，严重影响校园监控显示画面的数量和质量；监控设备机房无除尘设备，严重影响监控设备的使用寿命；监控指挥中心处于一个密闭的空间，空气不流通，严重影响监控设备的散热。原一期模拟系统的外围监控也严重老化，存在安全隐患。

在此次针对监控中心的改造中，应首先拆除原一期模拟系统DVR设备，腾出机架，更换监控大屏（包含基座），增设18路解码器，形成3*5=15块拼接大屏（46寸）。将拆除的设备存放于指定位置，统一由保卫处进行报废。摸清原有线路，将此次新增设备和原有网络设备、线路等进行重新规划、统一整理，对原有设备进行必要除尘操作。对监控中心墙壁简单粉刷并对其设备室进行防尘处理，包括封闭设备间窗户和清运垃圾。粉刷以及封闭设备间窗户时应确保监控中心已有设备的安全。若有损坏，由成交供应商赔偿。加设一套新风系统保证操作间和设备室空气清新流通，在设备室加设空调系统保证设备降温（恒温精密空调最好）。为监控中心操作间增配推车式气体灭火器并制作操作提示。为操作间增配衣架、绿植等必要设施。（如下示意图，不作实物对比。）

设置1-11号公寓楼196个监控点位，供电前置，并根据监控点位划分供电分区，采用3片区UPS集中供电，新增2台2千伏安的UPS和原东门区域的2千伏安UPS，一共6千伏安进行集中供电。数据传输主干线路采用光纤传输，线路敷设利用学校地下暗沟进行布线，整个系统布线不允许进行架空处理，需要切割路面深挖埋线处理的需铺设适当口径钢管进行穿线施工，且深度必须符合施工标准（路面开挖电线管敷设深埋≥50CM，与水、电、煤三种管，平行距离≥30CM，不得与三种管重叠）。不同系统不同电压、不同电流、强电与弱电等不应敷设在同一根管内或同一线槽孔内。 线缆的敷设应自然平直，导线在管内或线槽内不应有接头或扭结，不应受到外力的挤压和损伤，导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接。 缆线敷设应做到横坚成行，引出方向一致、弧度一致、相互间的距离一致，避免交叉压叠，达到整齐美观。敷设在多尘或潮湿场所管路的管子和管子连接均应作密封处理。 缆线出入建筑物、井道、沟道、缆线穿过楼板、墙壁或缆线有可能受到机械损伤的地方都要穿保护管。在缆线的两端、转角处、缆线的中间接头都要挂标志牌，牌上注明缆线编号规格、型号等。缆线不允许有中间接头。缆线进入沟道、井道、竖井、建筑物、穿保护管时出入口应封闭。

另:给鄠邑校区C2地下室二次加压水泵房和学校危险化学品库加摄像机，监控中心后台加8路4盘位硬盘录像机一台（含4块6T监控级硬盘），实现录像90天存储。

整个监控系统需采用数字化高清平台建设。

1、前端新建监控系统采用数字化高清红外摄像机，对监控区域实现无缝监控覆盖，录像存储30天以上。

2、监控系统采用集中管理、集中存储、查看、下载等管理模式。

3、监控系统可与原有系统无缝连接，图像上墙。

4、系统具有监控录像与网络实时预览功能（支持单画面、多画面和全屏显示和轮循显示、支持实时日期和时钟叠加等），同时每路图像可允许多个网络客户端同时进行网络浏览；

5、系统具有对前端球型摄像机的控制功能，如远程配置、方向控制、变焦控制、定时控制等；

6、系统具有监控录像的存储、查询与回放；图像抓拍；日志管理等功能；

7、系统需要保证其图像在局域网和广域网上均能进行网络传输；

8、系统具有管理员分级管理功能、管理员用户可在监控主机和客户端上对监控网络内用户进行相关权限设定、级别设定以及进行增、删、改等。

1-11号学生公寓监控点位：

| 序号 | 楼名 | 安装位置 | 摄像机要求 | 备注 | 枪机 | 智能结构化摄像机IPC | 球机 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号学生公寓 | 一楼东 | 枪机 |  | 20 | 1 | 1 | 22 |
| 2 |  | 一楼大厅 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 一楼中 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 一楼西 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 二楼东 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 二楼中 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 二楼西 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 三楼东 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 三楼中 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 三楼西 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 四楼东 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 四楼中 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 四楼西 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 五楼东 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 五楼中 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 五楼西 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 六楼东 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 六楼中 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 六楼西 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 楼前道路西丁字路口 | 球机 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 一楼大厅门外 | 智能结构化IPC |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 楼前道路东丁字路口 | 枪机 | 前道路东丁字路口近东方广场处，与现有西门北形成对射。 |  |  |  |  |
| 1 | 2号学生公寓 | 一楼西 | 枪机 |  | 14 | 1 | 1 | 16 |
| 2 |  | 一楼大厅 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 一楼东 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 二楼西 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 二楼东 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 三楼西 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 三楼东 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 四楼西 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 四楼东 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 五楼西 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 五楼东 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 六楼西 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 六楼东 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 楼前道路西丁字路口 | 球机 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 一楼大厅门外 | 智能结构化IPC |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 楼前道路东丁字路口 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 3号学生公寓 | 一楼西 | 枪机 |  | 14 | 1 | 1 | 16 |
| 2 |  | 一楼大厅 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 一楼东 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 二楼西 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 二楼东 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 三楼西 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 三楼东 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 四楼西 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 四楼东 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 五楼西 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 五楼东 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 六楼西 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 六楼东 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 楼前道路西丁字路口 | 球机 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 一楼大厅门外 | 智能结构化IPC |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 楼前道路东丁字路口 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 4号学生公寓 | 一楼西 | 枪机 | 新增 | 14 | 1 | 1 | 16 |
| 2 |  | 一楼大厅西北角 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 一楼东 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 二楼西 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 二楼东 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 三楼西 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 三楼东 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 四楼西 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 四楼东 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 五楼西 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 五楼东 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 六楼西 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 六楼东 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 楼前道路西丁字路口 | 球机 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 一楼大厅门外 | 智能结构化IPC |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 楼前道路东丁字路口 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 5号学生公寓 | 一楼西 | 枪机 | 新增 | 20 | 1 | 1 | 22 |
| 2 |  | 一楼大厅 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 一楼中 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 一楼东 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 二楼西 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 二楼中 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 二楼东 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 三楼西 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 三楼中 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 三楼东 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 四楼西 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 四楼中 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 四楼东 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 五楼西 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 五楼中 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 五楼东 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 六楼西 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 六楼中 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 六楼东 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 楼前道路西丁字路口 | 球机 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 一楼大厅门外 | 智能结构化IPC |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 楼前道路东丁字路口 | 枪机 | 新增，建议摄像头方向朝南与2号公寓楼东丁字路口形成对射 |  |  |  |  |
| 1 | 6号学生公寓 | 一楼西 | 枪机 | 新增 | 20 | 1 | 1 | 22 |
| 2 |  | 一楼大厅西北角 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 一楼中 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 一楼东 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 二楼西 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 二楼中 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 二楼东 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 三楼西 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 三楼中 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 三楼东 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 四楼西 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 四楼中 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 四楼东 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 五楼西 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 五楼中 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 五楼东 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 六楼西 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 六楼中 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 六楼东 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 楼前道路西丁字路口 | 枪机 | 现名称为西区超市大门口，摄像头朝南，建议改位于西区超市正门口，摄像头朝北，向超市里看。 |  |  |  |  |
| 21 |  | 一楼大厅门外 | 智能结构化IPC | 新增 |  |  |  |  |
| 22 |  | 楼前道路东丁字路口 | 球机 | 名称为6号公寓楼东，设备为模拟的，需更换。 |  |  |  |  |
| 1 | 7号学生公寓 | 一楼西 | 枪机 | 新增 | 14 | 1 | 1 | 16 |
| 2 |  | 一楼大厅 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 一楼东 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 二楼西 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 二楼东 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 三楼西 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 三楼东 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 四楼西 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 四楼东 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 五楼西 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 五楼东 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 六楼西 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 六楼东 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 楼前道路西丁字路口 | 球机 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 一楼大厅门外 | 智能结构化IPC |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 楼前道路东丁字路口 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 8号学生公寓 | 一楼东 | 枪机 | 新增 | 14 | 1 | 1 | 16 |
| 2 |  | 一楼大厅 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 一楼西 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 二楼东 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 二楼西 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 三楼东 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 三楼西 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 四楼东 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 四楼西 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 五楼东 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 五楼西 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 六楼东 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 六楼西 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 楼前道路西丁字路口 | 球机 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 一楼大厅门外 | 智能结构化IPC | 新增 |  |  |  |  |
| 16 |  | 楼前道路东丁字路口 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 9号学生公寓 | 一楼东 | 枪机 | 新增 | 14 | 1 | 1 | 16 |
| 2 |  | 一楼大厅 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 一楼西 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 二楼东 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 二楼西 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 三楼东 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 三楼西 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 四楼东 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 四楼西 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 五楼东 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 五楼西 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 六楼东 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 六楼西 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 楼前道路西丁字路口 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 一楼大厅门外 | 智能结构化IPC |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 楼前道路东丁字路口 | 球机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 10号学生公寓 | 一楼西 | 枪机 | 新增 | 14 | 1 | 1 | 16 |
| 2 |  | 一楼大厅 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 一楼东 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 二楼西 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 二楼东 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 三楼西 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 三楼东 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 四楼西 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 四楼东 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 五楼西 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 五楼东 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 六楼西 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 六楼东 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 楼前道路西丁字路口 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 一楼大厅门外 | 智能结构化IPC |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 楼前道路东丁字路口 | 球机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 11号学生公寓 | 一楼东 | 枪机 |  | 14 | 1 | 3 | 18 |
| 2 |  | 一楼大厅 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 一楼西 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 二楼东 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 二楼西 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 三楼东 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 三楼西 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 四楼东 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 四楼西 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 五楼东 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 五楼西 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 六楼东 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 六楼西 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 楼前道路西丁字路口 | 球机 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 一楼大厅门外 | 智能结构化IPC |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 楼前道路东丁字路口 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 11号公寓楼东 | 球机 | 原为模拟，替换现有工训中心与11号公寓楼南围墙 |  |  |  |  |
| 18 |  | 11号公寓楼西 | 球机 | 原为模拟，替换现有11与14号公寓楼南围墙 |  |  |  |  |
| 90天存储 |  | C2二次加压水泵房 | 高清枪机 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 鄠邑校区危险品库房 | 高清枪机 |  | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 174 | 11 | 13 | 198 |

注：楼层内摄像机皆采取对照方式进行设置点位，采用枪式摄像机。外围皆设置为高清球型摄像机和枪机搭配。一楼大厅门外设置智能结构化摄像机。将11路智能结构化IPC接入视频结构化服务器。

摄像机的选型、选址与安装除应符合GB50348、GB50395的相关要求，同时还应符合以下要求：

1)	安装于1-11号宿舍楼内主要通道（含楼道、主要出入口）的摄像机，其中1、5、6号宿舍楼每层过道安装3个枪型摄像机，其他2个，每栋楼出口外各安装1个智能结构化摄像机、1个枪机和1个球机；监控图像应能清晰显示进出道口人员的体貌特征；

2)	公共区域（宿舍楼周围及各路口）不应出现监控盲区，在面积较大的公共区域宜安装具有转动和变焦放大功能的球型摄像机，通过监视屏应能辨别监视范围内的人员活动情况；

3)	机动车出入口、停车场（库）出入口及其他与外界相通的出入口应选用低照度带强光抑制功能的彩色固定摄像机和自动光圈镜头，应能清楚的辨别出入人员的面部特征及机动车牌号；

4)	在满足监视目标现场范围的情况下，摄像机安装高度要求：室内离地不宜低于2.5m，室外离地不低于3.5m；摄像机安装角度宜减小监控图像俯视程度；室外摄像机如采用立杆安装，立杆的强度和稳定度应满足摄像机的使用及安装场所设备所需的防护等级的要求；

5)	摄像机的安装宜避免或减少逆光对监控图像的影响；摄像机的最低照度应与环境相协调，在环境照度较低区域宜采用低照度摄像机或采用补光措施，增设辅助照明后，监控目标区域的最低照度宜高于5lx，但最低不低于3lx；环境照度变化大的区域宜采用宽动态摄像机。

鄠邑校区安防监控系统架设人脸识别系统

依托鄠邑校区安防系统专网，初步建设西安石油大学安防系统的主动防御功能，随着安防系统技术飞速发展，安防监控系统不再只是事后取证的被动技防设备，基于人脸识别算法的人脸识别技术的飞速发展，给监控系统主动防御带来可行性，是监控系统智能化的标志。

西安石油大学安防监控系统在建设之初已经考虑到系统的智能扩展性，此次，在鄠邑校区东大门改造人行道闸，加设人脸识别系统是将人脸识别技术应用于我校安防系统的初步尝试，其功能主要包含门禁应用、数据汇总、访客管理、主动防御几个方面，要解决的技术难点是实现初始数据的无感化采集。

整个系统采取UPS集中供电，可将原来东门区域的2千伏安UPS移动到1-11号楼宇区域使用，在东门新增一台3千伏安UPS进行集中供电。

1、对西安石油大学鄠邑校区东大门人行道闸进行改造，加设闸机人脸识别模块，数量为三进三出，共计6处改造点位。加设二代身份证读取模块。在鄠邑校区保卫处办公室加设访客机（人证合一一体机）1台，该设备可以进行人证合一验证，并将数据写入家属列表。给东大门入口加设访客机（人证合一一体机）1台，可进行人证合一验证，并将数据写入临时务工人员列表（访客列表）。解决学校外来务工人员的出入注册问题。

基于人脸识别技术的自动闸机系统，要实现初始数据的无感化采集，对现有闸机系统进行改造，架设人脸识别模块（不低于200万像素，容量不小于5万），在监控中心架设管理服务器（linux平台,可独立运行，也可与学校后期建设的大数据平台进行对接，对接程序的开发应由成交供应商开发，学校相关部门进行配合），具有出入口考勤、人员采集、智能访客功能，通过专线与东大门六台人脸识别一体机以及三台人证合一访客机实现数据互动。系统应该拥有在系统内数据库划分不同管理单元（表单）的功能，并各自附照片库，可初步划分出学生表单、教职工表单、家属表单、临时务工人员表单（访客）表单，其中学生表单、教职工表单、家属表单为固定表单，长期有效。临时务工人员表单（访客）表单设置有效期为一个月，一个月内无出入记录的人员系统自动删除。

系统建设完成后，所有人像采集模块需具备生物活体检测功能，具备在全天候情况下对全人种进行人像数据的采集和识别(解决好逆光识别问题)。初始数据的采集是重点，也是要重点解决好的技术难点，设计要求实现系统初始数据的无感化采集。

采集方案为：

1、改造人脸闸机头的功能，实现在闸机通道的数据采集；

2、加设人证合一的访客机，不同的访客机区别写入不同的数据表单，实现初始数据的采集；（可增加方案：实现校园网内的APP功能，实现学生、教职工初始数据的自行采集，但是这种采集方式要着重处理好系统数据分辨问题和网络带宽问题）。

采集期为三个月，流程如下：初始数据，保卫处从学生管理部门、人事处将西安石油大学所有在校学生和教职工的个人数据表依据系统数据格式进行导入，个人信息包含有姓名、性别、出生年月、二代身份证号码、专业、班级、院系、单位等信息，但是无人员照片信息，需要系统在三个月内逐步自行建立起人员识别数据库。（假如张三同学初次出入，需要刷其二代身份证，系统二代身份证读取模块在读取到身份证信息后，以身份证号码为唯一核对条件对数据库内的人员身份证号码进行查找，同时对其脸部进行拍照留档，如找到相同身份证号，则系统自动对读取到的二代身份证照片和拍照照片进行比对，比对通过后，系统自动将所拍高清脸部照片和该身份证数据进行挂钩存储。给道闸控制系统发开启信号进行开闸，每天可指定人员将留档数据定时下发到人脸闸机通道，该同学第二天通过时，系统自动实现人脸识别开闸。如果经数据检测发现该身份证号码不在学生和教职工数据库内，则系统应该自动检索外来务工人员数据库，如果有数据，则实现自动开闸，如果无数据信息，系统应拒绝其进入学校）。

访客可以在门口访客机上进行二代身份证即时注册，访客机对客人信息进行即时下发闸机通道。信息存储于务工访客人员数据库。该人员在一个月内第二次进入校区时应实现自动开闸放行。超过一个月，系统自动删除其人员信息。

校内职工家属可以凭借户口本等证件到保卫处进行人证合一登记，由保卫处设置的人证合一访客机将信息写入家属表单，实现数据录入。

每年毕业生离校后，可设置系统对该届学生进行自动删除，也可以设置手动模式进行人工删除。

2、在鄠邑校区安防监控中心架设专业级视频结构化服务器（linux平台，具有人脸识别和数据结构化功能以及人脸布控库，不小于80路IPC接入能力），在前端出入口加设人脸识别摄像机IPC，依托安防网络与前置人脸识别摄像机IPC（不低于400万像素）进行通信，完成人脸识别比对功能，实现主动预防功能。将所拍摄的人员脸部特征在嫌疑人照片库中进行比对并存储，如果为库内嫌疑人，在监控指挥中心进行声光报警，由监控人员通知保安队员进行处理。如果比对结果不是库内嫌疑人，应该对出入人员的人体特征、车辆特征、性别特征、服装特征等进行标贴、分析，实现监控系统的数据结构化检索功能。

综上：该系统所实现功能为以下五个方面：

1、实现初始自动数据采集，实现识别自动开闸。实现对学生出入信息的数据汇总，可将夜不归宿的学生名单导出或自动有系统发送到学生处邮箱或人员微信中。

2、实现对外来务工人员、访客人员的管理。

3、可实现对特定人员的主动防御报警功能。

4、具有扩展功能，在校内架设人员全息感知智能摄像机（球机）可以对区域内所有动态、静态人员进行主动分析、比对，实现主动防御功能。

5、可实现与雁塔校区监控指挥中心人脸识别服务器数据共享，每天凌晨5:00自动对雁塔校区服务器进行数据推送，也可以实现人工数据送。

四、主要设备参数（为保障该系统建设性能的其它未列之设备，由供应商根据现场踏勘及实际情况进行补充，需满足本项目使用需求）：

1、46″超窄边液晶拼接屏

采用工业级面板，高可靠性一体化设计，具备丰富的视频输入输出接口和业务功能，适用于应急指挥中心、视频监控、媒体娱乐等多种行业应用。

支持HDCVI、BNC、VGA、DVI、HDMI等多种信号源的接入及显示。大屏幕系统分辨率高且亮度可调，输入的视频、计算机信号的显示均可实时显示，画面无延时，无抖动；系统对视频信号、RGB信号各种信号源的图形具有相同的拼接能力，PID液晶拼缝小于3.5mm，并且拼接的图形比例正确。该系统支持多屏图像拼接，画面可单屏显示，也可跨屏任意缩放显示，漫游显示或整屏显示，全屏范围内显示无非线性失真效果。系统采用软件控制窗口的拼接与分割，屏与屏之间的拼缝不影响汉字和图像的正确显示。整个屏幕亮度均匀，无暗角或亮角等现象，画面稳定无闪烁。大屏幕上的各种应用窗口（如计算机窗口、视频窗口）可混合叠加显示，并且可任意缩放和移动；该系统支持24小时连续运行，并且支持多种视频信号、计算机信号的同步实时显示。包括：全制式标准Video信号（如DVD、录像机、摄像机等）、模拟RGB信号、DVI数字信号，支持HDTV高清Video信号，可直接输入播放HDTV信号；所有图像都完全数字化处理，没有噪音、延时、丢帧现象。

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 分辨率 | 不低于1920x1080 |
| 面板技术 | 工业级面板 |
| 物理拼缝(mm) | 3.5 |
| 工作分辨率 | 不低于1920 x 1080p |
| 色彩数 | 16.7 M |
| 色彩饱和度 | 72% |
| 对比度 | 3500:1 |
| 亮度 (cd/m2) | 500 |
| 响应时间(ms) | 8 |
| 视角 | 178°(水平)/ 178°(垂直) |
| 光源类型 | LED光源 |
| 使用寿命 | 60000小时 |
| 视频输入 | 1个DVI接口，1个HDMI接口，1个VGA接口， 1个YPbPr接口，1个CVBS接口 |
| 视频输出 | 1个CVBS接口 |
| 控制接口 | 2个RS-232接口(RJ45) |
| 电源 | 1个红外接口 |
|  | 交流供电，90～264VAC |
| 功耗 | 170W |
| 工作温度 | 1～40摄氏度 |
| 工作湿度 | 10%-85% （无冷凝） |
| 尺寸 | 46寸 |

建议：选用国内知名度较高的一线品牌

2、新风系统

每小时换风5次，风量为800 m3/h的风机，吊顶内暗装，根据工作区和设备区面积配置四个出风口

建议：选用国内知名度较高的一线品牌

3、空调系统

设备间安装不小于1.5P的空调系统，优先采用精密恒温空调。

建议：选用国内知名度较高的一线品牌

4、18路高清解码器

系统采用嵌入式系统，模块化设计，不大于3U高度；

单台设备不少于18路HDMI接口输出，至少包含12个3840x2160分辨率输出口和6个2560x1600分辨率输出口；

支持双电源冗余，采用标准80plus PLATINUM电源或更优；

为保证设备稳定性，设备需具备2组风扇，满足设备散热；

支持3个232接口，3个USB接口，1个485接口；

支持MPEG4/H.264/H.265/MJPEG视频解码，支持PCM/G.711/ACC/G.722/G.726/G.729/MPEG2-L2音频解码;支持音频复合流解码；

H.264/H.265视频解码均支持不少于18路1200W@25fps、72路300W@25fps、96路1080P@30fps、216路720P@30fps网络视频解码；

支持M*N融合屏方式（M*N≤18），每个融合屏支持1/4/9/16/25/36分割显示；

支持画面分割线的有/无设置，支持底色蓝/黑设置功能；

支持任意一路信号显示画面可任意漫游、缩放，并在单屏或拼接屏的任意位置上叠加显示，图层不少于36层；

支持主控板RJ45口的232信号输出至屏幕控制器，实现大屏的开关、屏幕调节（亮度、对比度、饱和度、清晰度）、背光模式、切换等功能；

支持将电视墙布局保持为预案，设备能保存16组预案，支持预案轮巡功能，轮巡间隔可任意设置；

支持网络数据抓包，并存储在USB接口存储设备中；

支持黑白名单功能：当设置白名单时，只允许白名单内IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备；

支持前端人脸检测设备直连解码器，实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、情绪、眼镜、口罩、胡子等属性信息，支持其中任意4种属性同时展示。

支持前端人脸检测设备直连解码器，实时展示人脸比对结果，内容包含人脸抓拍图、原始图、通道编号、时间、相似度。

通过网络抓屏软件，可将远程电脑桌面实时解码上墙显示；可对桌面整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙；可同时支持多个抓屏任务；

考虑系统兼容稳定性，嵌入式高清解码器设备必须与显示单元、控制软件采用同一厂家产品。

建议：选用国内知名度较高的一线品牌

5、大屏基座

按照鄠邑校区监控指挥中心尺寸进行定做，要求金属材质结实耐用。

6、网络高清硬盘录像机（32路）

采用H.265协议

采用嵌入式硬件和嵌入式Linux系统，稳定可靠。

可1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速回放录像文件。

最大支持32路IPC接入，总码流为640Mbps,最大存储码流为640Mbps,最大转发码流为640Mbps,最大回放码流为128Mbps。

可接驳第三方网络摄像机。

支持32路不小于1080P，支持高清接入。

支持多屏同时输出。

最大可接入8块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入最大10TB容量的硬盘，可通过eSATA接口接入外置硬盘，可外置SSD固态硬盘。

支持硬盘、风扇、冗余电源热插拔。

支持最新的ONVIF协议

支持录像的本地存储、查询与回放。

建议：选用国内知名度较高的一线品牌

7、红外高清网络枪式摄像机

采用H.265 协议

分辨率高于2688*1520，400万像素，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告证明

红外补光宜采用大功率车规红外灯，提高红外灯寿命，专用红外深色高透型视窗，红外透光率大于90％，提高补光率。支持智能红外，避免夜间红外过曝

1/3英寸CMOS传感器

1/30秒至1/8000秒电子快门速度

支持IR Cut，支持彩转黑功能

外壳防护等级IP66，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告

适用-40～60℃环境气候工作，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告

支持设备即插即用功能，IPC可以被自动发现与配置，免除人工操作

支持通过L2TP协议的穿越NAT，确保连接安全性

支持具有声音、图像提示的辅助对焦功能，便于工程实施

摄像机集成100M以太网自适应电口

集成2个报警输入/1个输出口，满足环境告警需求

集成音频输入/输出，支持语音双向对讲

本地模拟BNC信号输出口，方便安装调节

标准MicroSD插糟

提供DC12V/AC24V电源输入口，且能与POE供电互为备份

考虑到夏季电压波动较大因素，摄像机需满足长时间容忍±25％电压波动范围，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告

支持H.265主流和辅流单独配置

支持“720P25+720P25+D1P25”格式三码流套餐

摄像机支持9：16模式监控，提高对走廊、通道等狭长区域的覆盖能力

G.711编解码协议，AAC-LC宽频语音

支持时间与场名OSD配置，OSD位置任意拖拉

支持8个场名OSD，OSD内容定制

OSD可自定义字符大小和字体粗细，支持半透明背景、钩边、空心等字符风格设置

支持白平衡自动/手工配置、图像亮度、对比度、饱和度、锐度进行调节、自动增益控制、动态降噪能力

为满足同时多人实况点播，摄像机需支持实况组播。

支持网络自适应，做到1％丢包、50ms时延网络环境下播放效果良好

提供运动检测、温度、开关量等告警布防，支持按报警源、按周、按节假日配置布防计划，运动检测区域可达4个

支持开关量输出控制，便于与第三方智能设备联动

支持视频图像局部遮盖，实现对敏感或隐私区域的保护，遮盖区域支持8个

支持自适应场景切换，预先定义场景参数，不同场景参数通过时间或者光照强度进行触发切换，以拍摄到最佳的场景效果，可以定义4套不同场景参数

支持iSCSI协议，进行远程网络存储

支持iSCSI双直存，减轻服务器负担

支持MicroSD卡前端缓存，与中心平台配合支持缓存补录

支持非开盖方式调节镜头，防止镜头粘灰尘或污渍

保障设备系统恢复速度，提供一键恢复键

支持远程Web升级

完善日志记录功能，提供系统运行日志与用户操作日志，事后可以按照告警级别、时间段查询日志

可提供SDK供第三方厂家进行开发调用

支持标准ONVIF协议与第三方厂家设备进行互通

持GB/T 28181国家标准

建议：选用国内知名度较高的一线品牌

8、 红外网络高清室外球机

水平、垂直分辨力2688*1520,提供公安部检测机构产品专业认证测试报告。

球型摄像机 具有≥400万 1/2.8英寸 CMOS传感器。视频输出支持2688*1520，分辨力不小于1100TVL，红外距离≥400米。30倍光学16倍数字变焦。

最低红外照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux。

支持H.265编码。

信噪比≥57Db,支持宽动态≥126、透雾、强光抑制、电子防抖、断电记忆、语音对讲、3D数字降噪、防红外过曝功能。智能分析支持视频动态、遮挡检测、网络断开检测、IP冲突检测、存储卡状态检测、存储空间检测。

支持隐私遮蔽功能，支持多种颜色、马赛克可选支持，水平手控速度≥460°/s

支持300个预置位，支持16条巡航扫描，支持24条以上的模式路径设置，支持最多24块区域隐私遮挡。支持云台优先级控制，485与网络可设置不同优先级。

支持屏幕字符显示功能，最多支持11行字符显示，字体大小，颜色可设。

具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB。支持通过菜单进行感兴趣区域编码设置，最多可支持8块区域,支持人脸、车牌等感兴趣区域设置。音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/pcm。支持三码流同时输出。支持标准Onvif协议。支持IP地址过滤功能；支持噪声的过滤。支持IP67，空气放电15000V，接触放电8000V防雷、防浪涌、防突破。7路报警输入，2路报警输出。

具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃"。支持宽电压范围AC24V±36%

建议：选用国内知名度较高的一线品牌

9、核心交换机

交换容量：≥256Gbps。

包转发能力：≥96Mpps。

端口要求：固定端口千兆光口≥24个，千兆光接口≥4个。

扩展要求：槽位2个。

关键部件冗余：支持内置冗余电源模块。

二层特性：支持IEEE 802.1P(CoS优先级)，支持IEEE 802.1Q（VLAN），支持IEEE 802.1d（STP）/802.1w（RSTP）/802.1s（MSTP），支持IEEE 802.1ad（QinQ），灵活QinQ和Vlan mapping，支持IEEE 802.3x（全双工流控）和背压式流控（半双工），支持IEEE 802.3ad（链路聚合）和跨板链路聚合，支持IEEE 802.3（10Base-T）/802.3u（100Base-T），支持IEEE 802.3z（1000BASE-X）/802.3ab（1000BaseT），支持IEEE 802.3ae（10Gbase），支持IEEE 802.3af（PoE），支持IEEE 802.3at（PoE+），支持RRPP（快速环网保护协议），支持跨板端口/流镜像，支持端口广播/多播/未知单播风暴抑制，支持Jumbo Frame，支持基于端口、协议、子网和MAC的VLAN划分，支持SuperVLAN，支持PVLAN，支持Multicast VLAN+，支持点到点 单VLAN交叉连接、双VLAN交叉连，全部依靠VLAN-ID进行转发，不涉及MAC地址学习，支持最大VLAN MAPING/灵活QinQ表项，全面支持VLAN MAPPING能力，支持GVRP，支持LLDP。

IPv4路由特性：支持ARP Proxy，支持DHCP Relay，支持DHCP Server，支持静态路由，支持RIPv1/v2，支持OSPFv2，支持IS-IS，支持BGPv4，支持OSPF/IS-IS/BGP GR (Graceful Restart优雅重启)，支持等价路由，支持策略路由，支持路由策略。

IPV6路由特性：支持ICMPv6，支持ICMPv6重定向，支持DHCPv6，支持ACLv6，支持OSPFv3，支持RIPng，支持BGP4+，支持IS-ISv6，支持手工隧道，支持ISATAP，支持6to4隧道，支持IPv6和IPv4双栈。

组 播：支持IGMPv1/v2/v3 ，支持IGMPv1/v2/v3 Snooping，支持IGMP Filter，支持IGMP Fast leave，支持PIM-SM/PIM-DM/PIM-SSM，支持MSDP，支持AnyCast-RP，支持MLDv2/MLDv2 Snooping，支持PIM-SMv6、PIM-DMv6、PIM-SSMv6。

ACL/QoS：支持IGMPv1/v2/v3 ，支持IGMPv1/v2/v3 Snooping，支持IGMP Filter，支持IGMP Fast leave，支持PIM-SM/PIM-DM/PIM-SSM，支持MSDP，支持AnyCast-RP，支持MLDv2/MLDv2 Snooping，支持PIM-SMv6、PIM-DMv6、PIM-SSMv6。

MPLS/VPLS：支持L3 MPLS VPN，支持L2 VPN: VLL (Martini, Kompella)，支持MCE，支持MPLS OAM，支持VPLS,VLL，支持分层VPLS，以及QinQ+VPLS接入，支持P/PE功能，支持LDP协议。

安全机制：支持EAD安全解决方案，支持Portal认证，支持MAC认证，支持IEEE 802.1x和IEEE 802.1x SERVER，支持AAA/Radius，支持HWTACACS,支持命令行认证，支持SSHv1.5/SSHv2，支持ACL流过滤机制，支持OSPF、RIPv2 及BGPv4 报文的明文及MD5密文认证，支持命令行采用分级保护方式，防止未授权用户的非法侵入，为不同级别的用户有不同的配置权限。

可靠性：支持主控板1+1冗余备份，支持电源1+1冗余备份，采用无源背板设计，所有单板支持热插拔，支持CPU保护技术，支持VRRP ，支持Ethernet OAM（802.1ag和802.3ah），支持MAC Tracert，支持RRPP，支持Graceful Restart for OSPF/BGP/IS-IS，支持DLDP，支持VCT，支持Smart-Link，支持热补丁。

系统管理：支持FTP、TFTP、Xmodem，支持SNMP v1/v2/v3，支持sFlow流量统计，支持RMON，支持NTP时钟，支持NetStream流量统计功能，支持电源智能管理，支持设备在线状态监测机制，实现对包括主控引擎，背板，芯片和存储等关键元器件进行检测。

资质认证：提供信息产业部入网证。

提供RoHS绿色环保认证。

建议：选用国内知名度较高的一线品牌

10、汇聚交换机（24口）

交换容量：≥32G

包转发率：≥9Mpps

端口配置：配置10/100 电口≥24；配置10/100/1000电口≥2；配置千兆光口≥2

VLAN：支持4K符合IEEE 802.1Q标准的VIAN，而不是VLAN ID

路由协议：支持静态路由、RIPv1/v2

组播：支持IGMP Snooping，支持组播VLAN

ACL：支持基于源MAC地址、目的MAC、MAC地址范围、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、物理端口、TCP/UDP端口、TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL；支持基于时间的ACL

ARP 防御：支持ARP入侵检测，配合DHCP Snooping动态防御各种ARP攻击；支持ARP报文限速，防止CPU受到大量ARP报文冲击

安全特性：支持802.1X认证；支持端口隔离；支持IP/MAC／端口的绑定

建议：选用国内知名度较高的一线品牌

11、 接入层交换机

交换容量：≥32G

包转发率：≥5.4Mpps

端口配置：配置10/100 电口≥16（支持POE）；配置10/100/1000电口≥2；配置千兆光口≥2

VLAN：支持4K符合IEEE 802.1Q标准的VIAN，而不是VLAN ID

路由协议：支持静态路由、RIPv1/v2

组播：支持IGMP Snooping，支持组播VLAN

ACL：支持基于源MAC地址、目的MAC、MAC地址范围、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、物理端口、TCP/UDP端口、TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL；支持基于时间的ACL

ARP 防御：支持ARP入侵检测，配合DHCP Snooping动态防御各种ARP攻击；

支持ARP报文限速，防止CPU受到大量ARP报文冲击

安全特性：支持802.1X认证；支持端口隔离；支持IP/MAC／端口的绑定；

建议：选用国内知名度较高的一线品牌

12、UPS后备电源

功率：大于2KVA     时间：不低于两小时

功率：大于3KVA     时间：不低于两小时

建议：选用国内一线品牌

13、智能结构化摄像机（IPC）

采用400万像素，采用不小于1/1.8英寸CMOS传感器；

内置GPU芯片，最大分辨率2688×1520；

电动变焦，镜头焦距3.5mm~12mm；

宽动态≥120dB；

支持视频结构化功能，包括机动车，非机动车，人员等目标的抓拍和属性识别。

支持人脸检测，人脸曝光，人脸增强，非活体过滤以及人脸属性识别。

支持人脸实时抓拍，优选抓拍，质量优先三种抓拍策略，支持人脸角度过滤功能。

支持人脸抠图区域可设：人脸/单寸照。

支持人脸计数及实时OSD叠加。

支持垂直/倾斜人数统计，区域内人数统计功能。

支持车牌、车标、车辆子品牌、车年款、车身颜色、车辆类型等车辆属性识别。

支持绊线入侵，区域入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图，人脸检测，人数统计。

采用超星光超低照度400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高。

最大可输出400万(2688×1520)@50fps，满足高帧率需求。

支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输。

内置高效暖光灯，最大监控距离40米。

支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印。

支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境

支持五码流功能，三路高清视频显示。

支持报警3进2出，音频1进1出，RS485，BNC，最大支持256G Micro SD卡。

支持DC12V/POE供电方式，支持DC12V电源返送，最大电流165mA,方便工程。

支持人脸抓拍功能，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图。

建议：选用国内一线品牌

14、视频结构化服务器

支持80路人脸抓拍IPC接入，支持24路人脸识别（1080p视频流）

支持不小于30万张人脸图片，不小于50个人脸名单库

支持不小于30万张车牌名单，不小于50个车牌库,支持黑名单/白名单

支持前FR，前FD+后FR，前FR+后FR，后FD+后FR，前结构化+后人脸FR，前ITC+后人脸FR

支持16路视频结构化分析（1080P视频流），单模块30个目标属性提取(无特征向量)

支持64路周界防范，每路支持10条规则（人脸，周界，结构化可混合使用，性能为或的关系）

支持前智ITC摄像机接入并进行车牌比对

支持2000万条人脸历史抓拍库

支持1000万条周界防范历史抓拍库

支持2000万人体检测历史抓拍库

支持2000万机动车检测历史抓拍库

支持2000万非机动车检测历史抓拍库

支持联动录像，抓图，日志，蜂鸣，邮件，预置点，本地报警输出，IPC报警输出，门禁，语音播报

支持识别人脸性别，人脸性别检出率不低于95%，人脸性别识别准确率不低于99%；

支持识别人脸年龄段，童年，少年，青年，中年，老年，人脸年龄段检出率不低于95%；支持识别人脸是否戴眼镜，人脸戴眼镜检出率不低于99%，戴眼镜识别准确率不低于99%；

支持将单张待比对图片与抓拍库或静态库中人脸图片进行比对，输出比对的相似人脸图片；

30万人脸库以脸搜脸检索响应速度不超过3秒；

以脸搜脸首位命中率不低于95%，以脸搜脸前10位命中率不低于99%，以脸搜前50位命中率不低于99.99%；

支持批量导入静态库，支持静态库人脸图片信息更改；

支持按照性别、年龄段、是否戴眼镜、点位信息、抓拍时间对历史抓拍人脸图片进行检索与导出；

支持导入两张人脸图片进行一对一比对，输出比对相似度，比对性能不低于6对/秒，1V1比对响应时间不超过2秒；

支持按照时间、名称查看检索运行、报警、操作日志，支持日志以文档形式一键导出；

支持在特定条件下，设备对抓拍的人脸图片进行分析，将分析后的结果与关联的黑名单库进行比较，比对成功时触发报警，并产生报警提示；

支持单张或批量导入/导出黑名单图片及信息；

支持黑名单报警历史信息查询；支持报警界面同时显示黑名单图片信息与报警图片结构化信息；支持黑名单报警历史信息导出；

支持数据汇总导出。

建议：选用国内知名度较高的一线品牌

15、台式计算机

国产品牌，处理器I5以上/内存8G以上/硬盘2T以上/独立显卡/不小于23寸液晶

16、人证合一访客机

ABS塑胶开模一体设计成型，外观精美，时尚大方

内置双摄像头，500w像素，分别支持人脸采集及证件照片采集，可将采集数据写入多个数据列表。

支持显示人脸框并实时监测最大人脸，支持动态、静态图像检测

内置身份证阅读器读取身份证信息及身份证人脸照片，与前置摄像头检测抓拍的人脸照片或与下置摄像头读取带人脸照片的证件图片进行1:1比对

刷卡响应时间≤1s，人证核验时间≤1s，读卡距离1-2cm，面部识别距离0.2~2m

支持人脸框的动态跟踪显示，比对阀值软件可调，人脸识别准确率≥97%

前置摄像头角度0~45°可调节，方便根据被验人员调整识别高度，适用于不同场景

界面上实时显示卡片信息、比对图片等状态信息，对比结果清晰呈现

记录对比结果中的身份证人脸照片或证件摄像头抓拍证件上的人脸、前置摄像头抓拍人脸，检测人脸抓拍时间和对比相似度，可设本地是否保存或上传到平台，方便后期查验

白光补光，可软件控制开启模式：常开、常闭、刷卡时开

比对结果友好语音和文字提示，并可本地保存或通过TCP\IP上传平台

双网口设计，可分布在两个网络；

支持通过WiFi连接网络，使用更加方便；

集成人脸比对算法，可自动抠取相关证件的人像照片，与现场来访人员的抓拍人像进行比对，实现实名认证；

自动打印会客单，当访客登记成功后，访客机打印访客登记信息，简洁高效，数据随时备份，会客单格式可调整能够在登记过程的同时也可以通过摄像头进行拍照，并将拍摄照片进行保存

访客将进门时领取的访客单，出门时交给门卫，门卫扫描访客单上的专用一维码注销，防止其他人替代注销，增加安全性

在主界面可以查看签离人员，未签离人员将在主界面显示，让业主使用更加安全可靠

可支持PC即时通讯工具、智能电话模块拨打被访人电话，即时处理访客在门岗处的实时信息访客一侧自带显示功能，在联网环境下可实时推送通知、公益广告以及访客信息确认

数据存储功能强大，不遗失、不泄露。并且，可支持数据自动上传到云服务器备份，方便日后查询

用户可以按照自身的需要，设定各种查询条件，对以往的登记数据进行快速检索

通过用户自己设定的统计要求，对以往登记数据进行快速统计

为了加强对来访者身份管理，对于某些可疑人员或被禁止的人员，则可以将其设置成黑名单人员，黑名单人员有黑名单提醒

扩展功能：可对接楼宇平台实实现门禁一卡通系统管理，实现访客门卡的授权，道闸联动等功能。

建议：选用国内知名度较高的一线品牌

17、管理服务器

主处理器：4核64位处理器；

操作系统：LINUX系统；

具备电源冗余；

配置内存条数量：16GB（2条8G DDR4 ECC内存）；

网络接口：≥4个千兆数据电口，≥1个BMC管理网口；

硬盘个数：配置1块1TB。

具备入口考勤管理、人员采集管理、智能访客管理功能。

建议：选用国内知名度较高的一线品牌

18、人脸闸机模块

设备采用不小于10寸触摸显示屏；

设备支持1:N 比对模式和1：1 比对模式；

人脸底库容量不小于50000 张；

人脸（人证）比对时间：≤0.5s；

设备支持卡、人脸、密码、超级密码、蓝牙、二维码、人证比对及组合开门模式；

设备支持正脸开门，侧脸屏蔽，侧脸屏蔽角度0～90 度可配置；

支持侧脸开门，侧脸开门角度0～90 度可配置；

设备支持活体检测；

设备支持100000 个用户，100000 张（二维码、蓝牙、卡），30000 个密码，50 个管理员；

设备支持200000 条刷卡记录，5000 管理员记录；

设备支持主动注册、P2P 注册、DHCP；

具有防反潜、多人开门、远程验证、平台视频联动功能；支持首卡开门；

设备支持128 个时间段，128 假日计划，128 个假日时间段、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间段等设置；

支持照片、文字广告图文播放；

支持外接1个485读卡器、1个韦根读卡器，2个开门按钮、1个报警输入、1个报警输出，2个门锁信号输出；

人脸准确率大于99%，人脸误识率小于0.1%；

防护等级：IP55。

五、主要设备清单（此清单为建议清单，为保障该系统建设性能的其它未列之设备，由供应商根据现场踏勘及实际情况进行补充，性能需满足本项目使用需求。列表中数量为“自主报备”的为供应商根据现场踏勘及实际情况进行自行报数，所有自行报备设备设计负载量应至少大于实际负载量20%）

| 序号 | 设备名称 |  | 单位 |  | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、1至11号楼视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外网络高清枪式摄像机 | 台 |  | 174 |  |  |
| 2 | 智能结构化摄像机IPC( 含支架) | 台 |  | 11 |  |  |
| 3 | 红外高清网络球机 | 台 |  | 13 |  |  |
| 4 | 摄像机电源 | 套 |  | 198 |  |  |
| 5 | 枪式摄像机支架 | 套 |  | 174 |  |  |
| 6 | 球机支架 | 套 |  | 13 |  |  |
| 7 | 24端口/千兆以太网光接口板 | 块 |  | 1 |  |  |
| 8 | 24口核心交换机 | 台 |  | 1 |  |  |
| 9 | 24口汇聚交换机 | 台 |  | 4 |  |  |
| 10 | 16口接入交换机 | 台 |  | 自主报备 |  |  |
| 11 | 8口层间接入交换机 | 台 |  | 自主报备 |  |  |
| 12 | 网络高清硬盘录像机32路（8盘位） | 台 |  | 7 |  |  |
| 13 | 网络高清硬盘录像机8路(4盘位) | 台 |  | 1 |  |  |
| 14 | 监控级存储硬盘（6T） | 块 |  | 47 |  |  |
| 15 | UPS不间断电源（2千伏安） | 套 |  | 2 |  |  |
| 16 | 各类避雷器 | 个 |  | 自主报备 |  |  |
| 17 | 不锈钢立杆箱（含抱箍） | 个 |  | 29 |  |  |
| 18 | 摄像机立杆（含地笼） | 个 |  | 29 |  |  |
| 19 | 接地棒 | 个 |  | 自主报备 |  |  |
| 20 | 单模光模块 | 个 |  | 自主报备 |  |  |
| 21 | 各类电源线 | 批 |  | 自主报备 |  |  |
| 22 | 超五类非屏蔽线和六类网线 | 批 |  | 自主报备 |  |  |
| 23 | 8芯光纤 | 批 |  | 自主报备 |  |  |
| 24 | 层间弱电设备箱 | 个 |  | 30 |  |  |
| 25 | 管材 | 批 |  | 1 |  |  |
| 26 | 辅材 | 批 |  | 1 |  |  |
| 二、监控指挥中心升级改造 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 46寸拼接屏 |  | 块 | 15 |  |  |
| 2 | 18路高清解码器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 人工智能除霾新风系统 |  | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 拼接屏底座（定制） |  | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 1.5P常规空调或精密空调 |  | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 大屏固定支架 |  | 批 | 自主报备 |  |  |
| 7 | 推车式气体灭火器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 各类高清线缆 |  | 批 | 1 |  |  |
| 9 | 衣架、绿植 |  | 批 | 1 |  |  |
| 10 | 台式计算机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 三、人脸识别系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能结构化摄像机IPC |  | 台 | 4 |  |  |
| 2 | 监控级硬盘(6T) |  | 块 | 16 |  |  |
| 3 | 视频结构化服务器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 人证合一访客机 |  | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 人脸闸机模块 |  | 个 | 6 |  |  |
| 6 | 管理平台（管理服务器） |  | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 出入口考勤系统 |  | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 智能访客系统 |  | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 人员采集系统 |  | 套 | 1 |  |  |
| 10 | UPS（3千伏安） |  | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 改造人行闸机（更换控制系统，加身份证信息读取模块等） |  | 套 | 1 |  |  |

六、电源供电设计

为了保证设备和系统可靠的工作，根据鄠邑校区实际环境：

（1）、系统电源（UPS设备）采用分区前置，利用UPS进行集中供电。UPS设备有独立的断电开关和避雷保护措施。

（2）、供电线缆设计负载量应至少大于实际负载量40%，导线的安全载流量应大于实际电流强度40%。

（3）、考虑线缆的柔软性，供电线应选用品质、市场口碑良好的正规厂家生产的的铜芯线。

（4）、考虑到整个系统的安全性，所有有必要进行防雷保护的设备（包括安防监控中心内部设备）都必须进行防雷处理。

(建议一线品牌线缆)

详细布线图与质保期

以上所有该系统设备及其工程自验收合格之日起免保3年。所有系统详细布线图由供应商于工程完毕时一次性提供给学校。

陕西正信招标有限公司

地    址：西安市红缨路南口6号均明拍卖广场4层

电    话：029-88411508/88411169

传    真：029-88405267转8007

邮    编：710068