材料院工作站全彩扫描仪便携式计算等设备购置技术要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作站 | 配置不低于： 处理器：E5-1603V3 四核2.8GHz；硬盘：256G SSD+2T；内存：1600 DDR3 ECC 32GB；显卡：M2000 4G；预装：Win10 Pro；显示器：HP21.5寸 纤薄 IPS LED背光；无线鼠标及无线键盘；网卡： 内置10-100-1000M网卡。 | 台 | 1 |
| 2 | 便携式计算机 | 配置不低于： CPU：Intel Core i7-6600U，2.6GH；内存：8GB；硬盘：512GBSSD固态；显卡：2G独显；显示器：14英寸；操作系统：Win10 Pro；网卡：内置10-100-1000M网卡；无线鼠标。 | 台 | 1 |
| 3 | 便携式计算机 | 配置不低于： CPU：Intel Core i5-6200U，2.5GH；硬盘：180GBSSD固态；显卡：集成显卡；操作系统：Win10 Pro；内存：8GB； 显示器：14英寸；无线鼠标。 | 台 | 1 |
| 4 | 3D打印机 | 配置不低于： 打印尺寸：295×195×165mm；喷头数量：1 喷嘴直径：0.4mm 层分辨率：100μm；定位精度：X/Y轴 11微米 Z轴 2.5微米；打印耗材：PLA（多色）耗材直径：1.75mm 支撑材料：PLA；打印环境：15-32°C；存储温度：0-38°C；软件包：MakerBot Print Software, MakerBot Mobile；支持的系统：Windows （7+） Mac OS X (10.9+)；支持的文件类型：.stl .obj；机箱框架：PC-ABS和粉末涂层钢板；构建平台：聚碳酸酯，带附着面的折弯成型板；步距角：1.8°的1/16微步进电机；打印机尺寸：528 × 441 × 410 mm；供电要求：100–240V, 50–60 HZ,0.76-0.43 A, 100 W；连接方式：USB、网线、Wifi；摄像头分辨率：640*480；耗材：10卷。 | 台 | 1 |
| 5 | 全彩扫描仪 | 配置不低于： 扫描解析度：600*500；扫描精度：0.2mm；每秒获取速度：30帧/秒（或30次/秒）；获取速度：约23万点每秒；使用接口：USB2.0 传输；扫描范围：400~3000MM；操作系统：WIN 7 x86 x64；输出格式：ASC,OBJ,STL,PLY,VML,WRP,WRL,3DX,DXF,IV,PRC, OORL。 | 台 | 1 |

注：投标时须提供所投标设备图片及技术资料。

使用单位技术负责人签字：

使用单位负责人签字                                                年   月   日