西安石油大学油气储运专业实验设备购置项目

招 标 文 件

采购项目编号：SZT2018-SN-SC-HW-1296

（二次）

采   购   人：     西安石油大学

采购代理机构： 陕西中技招标有限公司

二零一八年十二月

目  录

第一部分  招标公告	4

第二部分  供应商须知前附表	6

第三部分  供应商须知	11

A 总则	11

1 适用范围	11

2 定义	11

3 合格的供应商	11

4 费用	11

B 招标文件说明	12

5 招标文件的构成	12

6 招标文件的澄清	12

7 招标文件的修改	12

C 投标文件的编写	13

8 投标文件语言	13

9 计量单位	13

10 投标文件的组成	13

11 投标文件格式	13

12 投标报价	14

13 投标货币	14

14 证明供应商资格的证明文件	15

15 证明产品的合格性和符合招标文件规定的文件	15

16 投标保证金	15

17 投标有效期	16

18 投标文件的签署及格式	16

D 投标文件的递交	16

19 投标文件的数量、包装和标记	16

20 投标截止时间	17

E 投标和评标	17

21 投标	17

22 评标委员会	17

23 对供应商资格性的审查	17

24 投标文件的评估和比较	18

25 评标原则及主要方法	18

F 授予合同	20

26 中标准则	20

27 中标通知	20

28 签订合同	20

29 招标代理服务费	20

30 落实政府采购政策	21

第四部分  合同格式及主要条款	24

1 定义	29

2 适用范围	29

3 原产地	29

4 技术规格和标准	29

5 专利权	29

6 包装	30

7 保险	30

8 支付	30

9 技术资料	30

10 价格	30

11 质量保证	30

12 检验	31

13 设备的安装、调试和验收	31

14 索赔	31

15 延期交货与误期赔偿	32

16 不可抗力	32

17 税费	32

18 仲裁	32

19 违约终止合同	33

20 破产终止合同	33

21 变更指示	33

22 合同修改	33

23 转让与分包	33

24 适用法律	34

25 主导语言与计量单位	34

26 通知	34

27 合同文件及资料的使用	34

28 合同生效及其他	34

第五部分  附件--投标文件（格式）	35

附件1投标函	37

附件2开标一览表	38

附件3分项报价表	39

附件4货物简要说明一览表	40

附件5商务偏离表	41

附件6规格、技术参数偏离表	42

附件7供应商为本项目提供的资格证明文件	43

附件8类似项目和相关项目一览表	44

附件9类似项目和相关项目情况及案例	45

附件10法定代表人授权书	46

附件11技术及实施方案	47

附件12培训计划	48

附件13售后服务承诺	49

附件14 需落实的政府采购政策	50

第六部分 评标方法	51

第七部分 采购内容及要求	53

# 第一部分  招标公告

陕西中技招标有限公司受西安石油大学的委托，按照政府采购程序，对西安石油大学油气储运专业实验设备购置项目（二次）采购项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需货物和服务的供应商参加投标。

一、采购项目名称：西安石油大学油气储运专业实验设备购置项目（二次）

二、采购项目编号：SZT2018-SN-SC-HW-1296（二次）

三、采购人名称： 西安石油大学

地址：西安市电子二路18号

联系人：西安石油大学经办

电话：88382832

四、采购代理机构名称：陕西中技招标有限公司

地址：西安市高新区高新四路高科广场A座1001室

联系人：李文俊

电话：029-88364979-804

传真：029-88364979-888

五、采购内容和需求： 西安石油大学油气储运专业实验设备购置项目（二次）1批

项目概况： 油气储运专业实验设备购置

项目用途： 油气储运专业实验设备购置

采购预算： 1011500.00元

六、投标供应商资格要求：

（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2）特定资格条件：1、供应商为合法注册的法人、其他组织或自然人，具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照（或事业法人证）、组织机构代码证、税务登记证或统一社会信用代码的营业执照等证明文件，供应商为自然人的提供身份证； 2、供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证； 3、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（提供查询结果网页截图/信用报告并加盖投标人公章） 4、本项目不接受联合体投标。

七、采购项目需要落实的政府采购政策

1、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）； 2、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）； 3、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）； 4、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）； 5、《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）； 6、《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）。

八、招标文件 发售时间、地点

1、发售时间：2019-01-16 08:30:00至2019-01-23 17:30:00（双休日及法定节假日除外）

2、发售地点：西安市高新区高新四路1号高科广场A座10楼

3、文件售价：

每套300.00元（人民币），售后不退

注：/

九、投标文件 递交截止时间及开标时间和地点

1、文件递交截止时间：2019-02-26 09:30:00

2、投标地点：西安市高新区高新四路1号高科广场A座10楼1005第三会议室

3、开标时间：2019-02-26 09:30:00

4、开标地点：西安市高新区高新四路1号高科广场A座10楼1005第三会议室

十、其他应说明的事项

1、采购代理机构联系方式：029-88364979-804

2、开户名称：陕西中技招标有限公司

3、开户银行：中国银行西安高新四路支行

4、账 号：102846245822

十一、本公开招标公告期限为自发布之日起5个工作日。

# 第二部分  供应商须知前附表

| 项号 | 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 招标公告 | 项目名称：西安石油大学油气储运专业实验设备购置项目 |
|  | 资金状况 | 财政资金 |
|  | 招标公告 | 采购人：西安石油大学 采购代理机构：陕西中技招标有限公司 |
|  | 第七部分 | 采购要求及数量见招标文件第七部分。 本次招标、投标、评标和合同授予均以项目为单位，供应商必须就一个完整项目进行响应，不完整的投标将被拒绝。 |
|  | 交货安装地点 | 采购人指定地点。 |
|  | 交货安装期 | 合同签订后60天内完成货物安装调试并交付使用。 |
|  | 付款方式 | 设备安装调试完毕验收合格后，我校支付合同总价款的95%，合同总价款的5%作为质保金，待设备正常使用满一年且无质量问题后无息付清。 |
|  | 质保期 | 质保期限1年（从安装完成经甲方验收合格之日算起）,终身维护。 |
|  | 是否采购进口设备 | 否 |
|  | 投标保证金 | 投标保证金：人民币贰万元整。 采用电汇、网上银行支付等非现金形式交纳，且确保在开标前到达采购代理机构指定账户。 接受投标保证金单位名称：陕西中技招标有限公司 开户行名称：中国银行西安高新四路支行 账号：102846245822 交纳及退还咨询电话：029-88364982-863/46 转账事由：1296项目投标保证金 （备注：采用电汇方式缴纳的，在投标保证金递交截止时间前投标保证金性须到达陕西中技招标有限公司账户。） |
|  | 投标有效期 | 投标文件从开标之日起，投标有效期为90日历天。 |
|  | 包装密封 | 供应商应提交：一套正本“投标文件”、三套副本“投标文件”、电子版“投标文件”一份（光盘装袋，标明公司名称随正本密封）。 供应商应在投标文件封面及投标文件密封文件袋正面注明 “正本”、“副本”。 供应商应在投标文件密封文件袋正面及背面加盖公章，以保证文件密封性完整。 |
|  | 制作要求 | 投标文件制作规范、目录清晰、页码标注、对应精准、双面打印。 投标文件应胶装成册，不可插页抽页。 未按上述要求可能影响评审得分。 |
|  | 资质要求 | 供应商的法定代表人或其授权人应当参加会议，携带以下资质证书的原件以备审查： 1、供应商为合法注册的法人、其他组织或自然人，具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照（或事业法人证）、组织机构代码证、税务登记证或统一社会信用代码的营业执照等证明文件，供应商为自然人的提供身份证； 2、供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证； 3、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（提供查询结果网页截图并加盖投标人公章） 4、本项目不接受联合体投标。 备注：除法定代表人授权书需将原件装订在投标文件正本中外，其他所有资质证件的复印件必须加盖单位公章附在投标文件中，资质证件原件随身携带以备审查。 |
|  | 企业信用 | 依据财库〔2016〕125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定，供应商信用信息查询具体规定如下： 供应商通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询相关主体信用记录，查询时间须在招标文件发售期至投标截止时间之间，并将网页报告/截图（加盖供应商红色公章）附在投标文件中。 1、“信用中国”网站查询时须进入到公司查询页面，在公司名称下方有红色“下载信用报告”链接，点击下载后加盖供应商红色公章附在投标文件中； 2、“中国政府采购网”网站截图须清晰体现是否存在违法行为记录，如存在，则应将严重违法失信行为的具体情形、处罚结果、处罚日期、公布日期等内容截图加盖供应商红色公章附在投标文件中。 对未按上述要求提供报告/截图内容或被列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购代理机构将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  | 质疑期限 | 供应商提出质疑应符合中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的规定： 1、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 2、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 供应商应知其权益受到损害之日，是指： （1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日； （2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； （3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括： 3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； 3.2质疑项目的名称、编号； 3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； 3.4事实依据； 3.5必要的法律依据； 3.6提出质疑的日期。 质疑函应采用财政部颁布的《政府采购供应商质疑函范本》。 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 4、供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。 5、有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理： 5.1质疑供应商不是参与所质疑项目采购活动的供应商； 5.2未在法定质疑期内发出质疑的； 5.3质疑未以书面形式提出； 5.4质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的； 5.5以非法手段取得证据、材料的； 5.6质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的； 5.7不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。 6、质疑答复 采购人、采购代理机构在收到质疑函后七个工作日内做出答复。 7、质疑接收方式：供应商以书面形式将质疑函原件和必要的证明材料送至接收部门，法定代表人、主要负责人、自然人提交质疑函须提交其身份证复印件，代理人提交质疑函须提交授权委托书及授权人和被授权人身份证复印件。 接收部门：企管部 接 收 人：彭经理 联系电话：029-88364979-851 地 址：西安市高新区高新四路1号高科广场A座1001室 |

# 第三部分  供应商须知

## A 总则

### 1 适用范围

本招标文件仅适用于本次招标中所叙述项目的货物和服务招标。

### 2 定义

2.1 “采购人”系指西安石油大学。

“采购代理机构”系指陕西中技招标有限公司。

2.2 “供应商”系指响应采购人要求，向采购人提交投标文件的制造商或供应商。

2.3 “货物”系指供应商按招标文件规定，须向买方提供的产品及其它有关技术资料和材料。

2.4 “服务”系指招标文件规定供应商须承担的安装、测试、检验、调试、技术支持、售后服务以及其他类似的义务。

### 3 合格的供应商

3.1 凡在中华人民共和国注册的、具有独立法人资格的、具备供应商条件且有能力提供招标货物及服务的供应商均可投标。

3.2 供应商必须在招标公告载明的地点购买招标文件并登记备案，未经购买招标文件并登记备案的潜在供应商均无资格参加本次投标。

3.3 供应商应参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、中华人民共和国财政部令第87号等法律法规规定。

### 4 费用

供应商应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## B 招标文件说明

### 5 招标文件的构成

5.1  招标文件用以阐明所需提供的货物及服务、招标、投标报价程序和合同条件。招标文件包括：

5.1.1招标公告

5.1.2供应商须知前附表

5.1.3供应商须知

5.1.4合同格式及主要条款

5.1.5附件—投标文件（格式）

5.1.6评标方法

5.1.7采购内容及要求

5.2  供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求等。供应商没有对招标文件全面做出实质性响应是供应商的风险。采购人有权拒绝没有对招标文件要求做出实质性响应的投标。

### 6 招标文件的澄清

任何要求对招标文件澄清的供应商，均应以书面形式在开标前五个工作日通知采购代理机构。采购代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复传真给每个购买招标文件的供应商。

### 7 招标文件的修改

7.1  在投标截止期前，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答供应商要求澄清的问题时对招标文件进行修改。

7.2  招标文件的修改将以书面形式通知所有招标文件的收受人，供应商在收到该通知后应立即以传真的形式予以确认。

7.3  采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.4  招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对采购人和供应商都具有约束力。

## C 投标文件的编写

### 8 投标文件语言

由供应商编写的投标文件和往来信件应以中文书写。

### 9 计量单位

除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

### 10 投标文件的组成

供应商编写的投标文件应包括下列部分：

10.1投标函（见附件1）、开标一览表（见附件2）、分项报价表（见附件3）以及所有附件内容。

10.2按照供应商须知要求出具的供应商资格证明文件。

10.3按照供应商须知要求出具的投标货物符合招标文件规定的证明文件及供应商认为需加以说明的其他内容。

10.4招标文件要求供应商提供的其他内容。

### 11 投标文件格式

供应商应按招标文件中提供的投标文件格式填写 “投标函”、“开标一览表”、“分项报价表”、 “货物简要说明一览表”、“供应商资格证明文件”以及其他相关文件，注明提供的产品名称、产品简介、原产地、数量和价格等。

### 12 投标报价

12.1  供应商应对所列的所有货物进行响应，不得将招标内容拆开投标。

12.2 “分项报价表”填写时应注意下列要求：

供应商所提供的投标产品交货价是全套货物的，货到用户现场价加上安装货物需要的所有辅材价格、已付的投标报价含设计费、人工费（含保险）、施工费、设备费、设施费、各种辅材费、机械费、水电费、配合费、运输费、税费等所有费用，进口设备以免税价报价（本类设备能否免税，供应商需在海关免税目录中查询，风险由供应商自行承担），若漏报，将是供应商风险。（所有税费不必分别填写，计入货价内即可）。

12.3  凡本招标文件要求（或允许）及供应商认为需要进行投标报价的各项费用项目（不论是否要求进入投标），若投标时未报或未在招标文件中予以说明，采购人将认为这些费用供应商已计取，并包含在总报价中（项目内容、项目量调整除外）。供应商按上述12.2款要求填写“分项报价表”只是为了方便采购人对投标文件进行比较，并不限制采购人以其它方式签订合同的权力。

12.4  采购内容中要求单独报价的包括在总报价中，在分项报价中单独列出，投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

12.5  在评标过程中，评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标应被否决。

12.6 采购人只接受供应商提供的唯一响应方案，不接受备选方案。

### 13 投标货币

采购人只接受人民币作为唯一投标报价货币。

### 14 证明供应商资格的证明文件

供应商必须按附件要求提交证明文件，以证明其有资格参加投标和入选后有履行合同的能力，并作为其投标文件的一部分。

14.1供应商应具有履行合同所需的财务、技术和生产能力；

14.2供应商应有能力履行招标文件所规定的由投标方在交货地点提供安装、保修、维修、供应备件的技术支持和服务；

14.3供应商认为能够证明供应商及其提供产品资质或质量的环保认证、质量认证等其他文件。

### 15 证明产品的合格性和符合招标文件规定的文件

15.1  供应商应对招标文件中的各项条款做出清晰准确的答复。

15.2  提交文件可以是文字资料也可以是图纸、图片等资料。

### 16 投标保证金

16.1投标保证金按照供应商须知前附表的要求提交。

16.2 对于未能按要求提交投标保证金的供应商，将视为不响应招标文件而予以拒绝。

16.3未中标的供应商的投标保证金将于中标通知书发出后5个工作日内予以退还（不计利息）。咨询电话：029-88364979-863/46。

16.4 中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后5个工作日内退还。

16.5 如发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

16.5.1供应商在投标截止至投标有效期满之前撤回投标文件及中标人放弃中标的；

16.5.2提供虚假资料谋取中标的；

16.5.3中标人拒绝签订合同协议。

16.6 投标保证金用于保护采购人免受因供应商行为而蒙受的损失。

16.7未按规定提交投标保证金的投标将被拒绝。

### 17 投标有效期

17.1  投标文件从开标之日起，投标有效期为90日历天。投标文件的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非响应投标，采购人有权拒绝。

17.2  特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

### 18 投标文件的签署及格式

18.1  投标文件正本须是打印文件。投标文件应由供应商法定代表人或经法定代表人正式授权的供应商代表在“招标文件”要求的地方签字并加盖供应商公章。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

18.2  除供应商对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的人在旁边签字才有效。

18.3  采购人拒绝接受以电报、电话、传真、电子邮件形式的投标。

## D 投标文件的递交

### 19 投标文件的数量、包装和标记

19.1  供应商应提交一套正本、三套副本“投标文件”、电子版一份。

供应商应将投标文件的正本、副本分别装订，每套“投标文件”封面的右上角应标明“正本”、“副本”。副本可以为正本复印件，一旦正本与副本不符，以正本为准。

19.2  供应商应将投标文件正本、副本分别密封。

19.2.1投标文件必须密封递交。对封装材料及样式不作特别规定，但供应商应当保证其封装的可靠性，不致因搬运、堆放等原因散开。投标时，所有密封袋/箱正面和投标文件封面须标明采购项目名称、采购项目编号、供应商名称及“正本”、“副本”字样。

19.2.2所有投标文件的密封袋/箱应加盖供应商公章。

### 20 投标截止时间

20.1  所有投标文件都必须按“招标公告”中规定的统一递交投标文件时间送达“招标公告”中规定的递交地址。

20.2  出现第7.3款因招标文件的修改推迟投标截止日期时，则按修改通知规定的时间递交。

20.3  在投标文件递交截止时间之后递交的任何投标文件及资料将被拒绝接收。

## E 投标和评标

### 21 投标

21.1  采购代理机构按招标公告中规定的时间和地点接受供应商递交的投标文件。供应商派授权代表签到，并参加开标。

21.2  开标时，供应商授权代表分别与监标人查验投标文件密封情况并签字认可。确认无误后方可拆封投标文件。

21.3  该投标文件作为评标委员会评标依据。

### 22 评标委员会

22.1  根据本次招标项目货物的特点，参照有关规定组建评标委员会。

22.2  评标委员会成员由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中专家4人，采购人代表1人，负责评标活动。

22.3  评标委员会成员对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并推荐出1-3家中标候选人。

### 23 对供应商资格性的审查

23.1首先对供应商投标资格进行审查：开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格证明文件进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

23.2 供应商的法定代表人或其授权人应当参加开标。

### 24 投标文件的评估和比较

24.1  评标委员会将对有效的投标文件进行评估和比较。

24.2  评标时除考虑投标、产品的技术规格和技术服务以外，还将考虑以下因素：

24.2.1投标文件中承诺的交货期及付款方式；

24.2.2货物的技术水平、性能和供货能力的情况；

24.2.3货物质量的稳定性和适用性；

24.2.4配套设备的齐全性；

24.2.5供应商提供售后服务及培训的承诺情况；

24.2.6零备件、专用工具及相关服务的费用；

24.2.7技术规格及要求所涉及的有关服务的费用；

24.2.8	投标货物在使用周期内预计的运行费和维护费；

24.2.9其他特殊要求因素（如安全及环保等）。

### 25 评标原则及主要方法

25.1 评标委员会将遵循公开、公平、公正和择优的原则，对所有供应商的投标文件评估，都采用相同的程序和标准。

25.2评标过程的保密：在投标文件的评标、比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

25.3对通过资格性审查的投标单位进行符合性审查，不合格不进入下一步评审：

1）投标文件的有效性：报价有效，方案唯一。

2）投标文件的完整性：交货安装期、付款方式、质保期限满足招标文件要求。

25.4评标委员会将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否已有效提供，文件是否合格地签署。“投标文件”属下列情况之一的，为无效标：

25.4.1供应商未经过正常渠道购买标书或供应商的名称与登记领取招标文件单位的名称不符；

25.4.2投标文件没有法定代表人授权书（法人直接投标除外）或授权书的合法性或有效性不符合招标文件规定；

25.4.3供应商符合性不符合要求的；

25.4.4投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

25.4.5 投标文件未按招标文件规定有效签字和盖章的；或由供应商授权代表签字的,但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

25.4.6投标有效期不足的；

25.4.7投标内容出现漏项或数量与要求不符，出现重大负偏差；

25.4.8无投标技术方案或投标技术方案不符合要求；

25.4.9设备技术指标提供虚假指标或者达不到招标文件要求，降低了产品档次或影响产品性能、功能的；

25.4.10投标文件的合同主要条款响应与招标文件要求不一致（交货、付款、验收、售后服务等项），附加了采购人难以接受的条件；

25.4.11规定不接受选择方案和选择报价（包括交叉折扣）的，供应商提供了选择方案和/或选择报价（包括交叉折扣）；

25.4.12投标报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争；

25.4.13提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答，除按无效标处理外，还进行相应的处罚；

25.4.14供应商有违法违规行为的。

25.5招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

25.5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

25.5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

25.5.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

25.5.4因重大变故，采购任务取消的。

25.5.5其他法律法规规定的废标情况。

25.6投标文件的澄清：为有助于投标文件的审查、评标和比较，评标委员会可以要求供应商对投标文件含义不明确、前后表述不一致的内容做出必要的澄清或说明，供应商应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

25.7 评标主要内容

25.7.1评标委员会按照招标文件的规定及要求对各投标文件进行综合评比。主要考评因素包括：投标报价、技术响应、售后服务、质量保障措施以及业绩等。

25.7.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

25.8评标原则和办法：

综合评分法：即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分由高到低顺序推荐中标候选人1-3名。最低投标报价不作为中标的唯一评审标准。具体评分方法见第六部分“评标方法”。

## F 授予合同

### 26 中标准则

26.1 合同将授予项目投标符合招标文件要求、并能圆满地履行合同的、对采购人最为有利的供应商。

26.2 本项目不保证最低价中标。

26.3 中标通知书发出后须尽快主动到学校商谈合同，30个日历日内必须签订合同。如果已中标的供应商不能按投标文件，包括补充文件（如澄清、承诺等）中承诺的条件履行签约行为，招标方有权废标，并扣除其投标保证金。

### 27 中标通知

27.1 采购代理机构向中标人发出中标通知书，对于其他供应商，将在保证金有效期内无息退还其投标保证金。

27.2 中标通知书将作为签订合同的依据。

### 28 签订合同

28.1 中标人持中标通知书与采购人签订合同。

28.2 招标文件、中标人的投标文件和补充文件（如澄清、承诺等）等，均为有法律约束力的经济合同组成的一部分。

### 29 招标代理服务费

29.1中标人应向采购代理机构交纳招标代理服务费。招标代理服务费的收取参见国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和（发改办价格[2003]857号）收费标准，按照中标金额差额定率累进法计算下浮15%收取。此招标代理服务费应计入投标中，但不需要单独开列。

29.2 招标代理服务费的交纳方式：在领取中标通知书时按29.1的规定，采用现金或支票方式一次性交纳。

| 注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。 中标金额（万元） | 费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% |
| 500-1000 | 0.8% |
| ... | ... |

### 30 落实政府采购政策

如项目涉及相关政策，可参考下列条款执行。

30．需要落实的政府采购政策（如果投标企业符合相关需落实政府采购政策的，将按以下各标准执行）

30.1.1供应商满足以下文件要求中任意一条（及以上），其制造（生产）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后价格参与评审。（须提供政策要求的相关证明资料，如存在虚假应标，将取消其投标资格。）

30.1.1.1中小企业落实政府采购政策（代理商须同时提供所投产品制造厂商相关证明材料）

（1）中小企业应符合工信部联企业[2011]300号文件规定，采购活动执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定。

（2）投标供应商须提供中小企业管理部门开具的中小企业证明函，以此为依据享受政府采购政策。

（3）投标供应商出具《中小企业声明函》，同时还需有财务审计资质的单位出具的上一年度财务审计报告、从业人员证明（养老保险缴纳证明或劳动合同），由评委会审定，符合条件的企业享受政府采购政策。

30.1.1.2监狱和戒毒企业应符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》--财库〔2014〕68号，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明。

30.1.2投标产品政府采购政策

30.1.2.1节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。投标产品政府采购政策（所投产品满足以下文件要求中任意一条（及以上），满足一项加0.5分，满分2分。（须提供政策要求的相关证明资料，如存在虚假应标，将取消其投标资格）

30.1.2.2环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。

30.1.2.3投标供应商在投标文件中对所投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占投标报价总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从中国政府采购网上下载的网页公告等），未提供节能、环保、环境标志产品计分明细表及属于清单内产品的证明资料的不给予计分。

30.1.2.4 若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

30.1.2.5 同一标段的节能、环保、环境标志产品部分计分只对属于清单内的非强制类产品进行计分，强制类产品不给予计分。

30.1.2.6节能、环保、环境标志产品不重复计分；同时列入国家级清单和省级清单的产品不重复计分。

30.1.2.7获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖投标人公章并注明“与原件一致”，否则不予计分。

30.2磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1-3名成交候选供应商，并编写评审报告，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

30.3评审过程中，若出现本办法以外的特殊情况时，将暂停评审，有关情况待磋商小组确定后，再行评定。

# 第四部分  合同格式及主要条款

（参考格式）

××购置合同

甲方：西安石油大学                                 合同编号：

乙方：××公司                                     签订地点：西安市

兹有甲方向乙方购买下列产品，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规，经双方协商一致，达成如下协议：

一、产品名称、规格型号、生产厂家、单位、数量、单价、金额：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币：××元整 ¥××.00 |  |  |  |  |  |  |  |

二、产品质量

1、乙方提供给甲方的产品必须是设计科学、技术成熟、工艺精良，是用优质材料制造的、先进的、原厂生产的未曾使用过的、全新的合格产品。

2、安全可靠。有强制性安全标准的产品，乙方应提供该产品的制造许可证证明，在正常使用下不应对他人及环境造成伤害，如因产品质量或标示不明确造成损失的，由乙方完全负责，甲方保留依法索赔的权利。

3、设计技术专利、外型专利、应用软件专利等均应符合我国的有关法律及行业标准，凡因以上问题与第三方发生的任何纠纷均与甲方无关。

三、产品包装要求及运输方式

产品包装形式及运输方式由乙方自行选择，所发生的一切费用由乙方承担，但产品包装必须符合国际标准或行业标准，满足航空、铁路或公路运输以及货物装卸要求，保证甲方收到的是无任何损伤的货物。否则，因此造成的损失由乙方自行承担。

四、交货时间地点及方式

乙方于合同签订后×天（20××年×月×日至20××年×月×日）内完成产品安装调试并交付使用。安装地点：西安石油大学××地点，所有产生费用乙方负责。甲方联系人：××电话XXXXXXXXXXX，乙方联系人：××电话XXXXXXXXXXX。

五、产品的安装、调试及验收

1、乙方负责安装调试，甲方提供必要的工作条件。

2、甲方对乙方所交产品依照国家有关技术标准和双方确认的技术标准进行现场验收。验收依据为：（1）本合同和相关技术合同（2）国家有关的标准或产品说明书。在交割以前仪器产品所发生的一切损失及费用由乙方承担。性能达到技术要求的，验收通过；验收不合格的，限期整改；整改仍达不到要求的，按本合同第八条第3款处理。

3、如因货物的质量问题发生争议，由甲方属地技术质量监督部门进行质量鉴定；货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

六、质保期及售后服务

1、乙方提供的产品质保期限为×年（从安装完成经甲方验收合格之日算起）,终身维护。在质保期内，乙方免费实行保修、包换、包退服务，定期对所供货物做全面的检查和保养，质保期内乙方接到甲方反映电话后，2小时内响应，×小时内派技术人员到现场，×小时解决问题，如出现超过×小时未维修好，乙方应应提供同型号或同档次新产品替代或使用单位有权指定第三方维修，维修费用由供货方承担，以保证甲方的正常使用。质保期外，乙方只收取材料费。

2、安装调试后，乙方免费为甲方提供现场操作培训，通过培训使用户人员了解产品工作原理，熟悉产品的安装及使用、维护方法，掌握各种产品的初始化及故障诊断、定位和排除技能。

乙方售后服务及维修专线：×××××。

七、付款时间及付款方式

付款方式：银行转账

八、违约责任

1. 除因不可抗力，乙方逾期交货，每天应按合同总价的千分之一向甲方支付违约金。如乙方逾期三十天仍未交齐货物的，甲方有权终止合同，乙方须无条件全额退回甲方已付给乙方的货款，并向甲方支付合同总价百分之五的违约金。

2. 除因不可抗力，甲方应在产品验收合格后按规定向乙方付款，最长时间不能超过30天，，否则，每超过一天应按合同总价的千分之一向乙方支付滞纳金，最高罚款总额不超过合同总价的百分之五。

3. 乙方所交的产品品种、型号、规格、质量不符合合同约定、国家标准，所供产品达不到约定技术要求的，甲方有权终止合同，乙方须无条件全额退回甲方已付给乙方的货款，并向甲方支付合同总价款百分之五的违约金。

九、解决合同纠纷方式：双方友好协商解决，协商未果由西安市仲裁委员会仲裁。

十、其它事项

1、本合同一式七份，甲方五份，乙方一份，代理机构一份，经甲、乙双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

2、合同所有附件均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3、甲方招标文件、乙方投标文件均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

| 甲方：西安石油大学（盖章） | 乙方：××公司（盖章） | 鉴证方：××公司（盖章） |
| --- | --- | --- |
| 法人或委托代理人： | 法人或委托代理人： |  |
| 户名：西安石油大学 | 户名： |  |
| 开户行：工行西安电子工业区支行 | 开户行： | 代表签字： |
| 帐号：3700023209014488850 | 帐号： |  |
| 电话：029—88382337 | 电话: | 电话： |
| 地址：西安市电子二路18号 | 地址： | 地址： |
| 日期: 2018年 月 日 | 日期: 2018年 月 日 |  |

××院××技术协议

甲方：西安石油大学

乙方：××公司

西安石油大学（以下简称甲方）和××公司（以下简称乙方）通过谈判，就甲方××院××购置，达成以下技术协议：

一、设备名称、规格型号、生产厂家、

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- |

二、设备配置及技术指标:

1、××××××××××；

2、××××××××××；

3、××××××××××。

三、解决协议纠纷方式：双方友好协商解决，协商未果由西安市仲裁委员会仲裁。

四、其它事项

1、本协议作为设备购置合同附件与合同同时生效。

2、本协议一式七份，甲方五份，乙方一份，代理机构一份，经甲、乙双方签字盖章后生效。

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| 单位名称：西安石油大学XXXX（部门） | 单位名称：××公司 |
| 地 址：西安市电子二路18号 | 地 址： |
| 代表人： | 代表人： |
| 联系电话：029—88382337 | 联系电话： |
| 201 年 月 日 | 201 年 月 日 |

主要条款附表

本表是对主要合同条款的具体描述，供应商应仔细阅读，中标后合同签订应以本合同条款资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称：是指在合同的买方项下签字的最终用户，在中标通知书上明确。 卖方名称：是指在合同的卖方项下签字的中标的供应商 交货安装地点：采购人指定地点 合同货币：人民币 |
| 2 | 中标通知书发出后须尽快主动到学校商谈合同，30个日历日内必须签订合同。 |
| 3 | 本合同条款作为供应商投标依据，未尽事宜由采购人与中标人在合同商定阶段确定。并不限制采购人以任何条款签订合同的权利。签订合同时凡对投标书承诺提出修改，或在投标文件中有隐瞒有关技术、配件、或软件等，在使用时无法保证采购人正常使用，采购人有废标和解除合同的权利。 |

合同一般条款

## 1 定义

1.1 “合同”系指买方和卖方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。

1.2 “合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时应支付给卖方的款项。

1.3 “货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、备品备件、工具、手册、软件及其它技术资料和其它材料。

1.4 “服务”系指合同规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、测试、校准、培训、售后服务以及其他类似的义务。

1.5 “买方”系指通过招标，接受合同货物及服务的企业或单位。

1.6 “卖方”系指入选后提供合同货物和服务的经济实体。

1.7 “现场”系指将要进行货物安装和运转的地点。

1.8 “验收”系指买方依据技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。

## 2 适用范围

本合同条款适用于本次招标活动。

## 3 原产地

3.1  原产地系指货物的生产地，或提供辅助服务的来源地。

3.2  货物及服务的原产地有别于卖方的国籍。

## 4 技术规格和标准

本合同项下所供货物的技术规格应与本招标文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国际标准或其原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

## 5 专利权

卖方须保障买方在中国使用其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 6 包装

6.1  除非本合同另有规定，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于长途海运或空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

6.2  每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

6.3  进口设备如果采用木制包装箱运输的，所使用的木制材料要求经过熏蒸处理，在报关时必须提供熏蒸处理证明。

## 7 保险

设备在正式交货到买方指定地点前的一切保险均由卖方负担，以合同货币按发票金额的100%投保“一切险”。

## 8 支付

8.1 详见采购清单。

## 9 技术资料

9.1 除招标文件的技术规范书中另有规定的外，卖方应准备与合同设备或仪器相符的中文技术资料，并于合同生效后寄送到买方，例如：样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

9.2上述一套完整的资料应包装好随货物一起发运。

## 10 价格

除非合同中另有规定，卖方为其所供货物和服务而要求买方支付的金额应与其投标一致。

## 11 质量保证

质量保证根据国家有关法规和行业规定在合同签订前协商。合同质量保证以不低于国家或行业的有关规定为原则。

## 12 检验

12.1卖方应让制造商在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交给付款人付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。

12.2 在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，买方应申请商检局检验，并有权根据商检证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔。

## 13 设备的安装、调试和验收

13.1卖方应与设备安装、调试单位相配合，到现场解决在安装、调试中设备存在的异态和缺陷，参加设备的验收和投入使用试验。

13.2买方有权对中标合同货物设备按国家规定进行质量抽查验收，了解设备组装、检验、试验和设备包装质量情况，并签字确认。买方确认测试验收成功完成之后，买方应与卖方共同签署验收报告，若有未尽事宜可写入备忘录中，双方签字后开始生效。

13.3无论买方或代表是否参加了出厂检验，也无论是否签了检验报告，均不能视为卖方按合同规定应承担的质量保证责任的解除，也不能免除卖方对设备质量应负的责任。

## 14 索赔

14.1卖方对货物与合同要求不符负有责任，并且买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

14.1.1 卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

14.1.2根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

14.1.3更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。

14.2 如果买方提出索赔通知后30天内卖方未能予以答复，该索赔应视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知的30天内或买方同意的更长一些的时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从未付货款或卖方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

## 15 延期交货与误期赔偿

每迟交货一天收取滞纳金0.1%，迟交货超过30天，买方有权拒收货物。

## 16 不可抗力

16.1签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的。

16.2 受阻一方应在不可抗力发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

## 17 税费

17.1中国政府根据现行税法向买方征收的与履行本合同有关的一切税费由买方支付。

17.2 中国政府根据现行税法向卖方征收的与履行本合同有关的一切税费由卖方支付。

17.3 发生在中国境外的，与履行本合同有关的一切税费，应由卖方承担。

## 18 仲裁

18.1在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在60天内不能达成协议时，应提交仲裁。

18.2 国内贸易合同争端的仲裁应由当地仲裁委员会根据其仲裁程序和暂行规则进行。

18.3 仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

18.4 除非另有裁决外，仲裁费用应由败诉方负担。

18.5 在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其它部分继续执行。

## 19 违约终止合同

19.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在卖方收到买方发出的违约通知后30天内（或经买方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

19.1.1如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

19.1.2卖方未能履行合同项下的任何其它义务。

19.2 一旦买方根据第20款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式招标类似的未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类似货物的额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。

## 20 破产终止合同

当卖方破产或无清偿能力时，买方可在任何时候以书面通知卖方终止合同，该终止合同以不损害或影响买方已采取或将采取补救措施的任何权利为条件。

## 21 变更指示

21.1买方可以随时向卖方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：

21.1.1合同项下需要为买方特殊制造的货物的图纸、设计或规格；

21.1.2装运方式和包装方式；

21.1.3交货地点；

21.1.4卖方须提供的服务。

21.2若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后30天内根据本款提出调整的实施意见。

## 22 合同修改

对合同款做出的任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

## 23 转让与分包

23.1除买方事先同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

23.2卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除卖方承担的合同项下的任何责任或义务。

## 24 适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律解释。

## 25 主导语言与计量单位

25.1合同书写应用中文，合同正本副本各两份，买卖双方正、副本各执一份。买卖双方所有的来往函电以及与合同有关的文件均应以中文书写。

25.2 除技术规格及要求中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

## 26 通知

本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

## 27 合同文件及资料的使用

27.1除了卖方为执行合同所雇人员外，在未经买方同意的情况下，卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或买方为上述内容向卖方提供的资料透露给任何人、卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行合同必不可少的范围内。

27.2 除非执行合同需要，在事先未得到买方同意的情况下，卖方不得使用第30款中所列的任何文件和资料。

27.3 除合同本身外，27.1条款列明的所有资料始终为买方的财产，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料（包括所有副本）退还买方。

## 28 合同生效及其他

28.1 除非合同中另有说明，本合同经双方签字后开始生效。

28.2如果本合同货物在其所在国需要出口许可证，由卖方负责处理，并承担有关费用。

28.3卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其他相关服务。

28.4 商务合同应包括用户最后确认的价格条款和付款方式。

# 第五部分  附件--投标文件（格式）

（封面）                                         正/副本

西安石油大学油气储运专业实验设备购置项目

投 标 文 件

采购项目编号：SZT2018-SN-SC-HW-1296

供应商：                          公司

（盖章）

二零一八年   月

书脊格式（规定格式）

书脊格式

项目编号： 项目名称： 投标单位名称：

注:书脊内容如果编辑空间不够，可以简写书脊内容

标书厚度如小于1cm，可不用提供书脊

## 附件1投标函

致：陕西中技招标有限公司

根据（项目名称）（采购项目编号）招标文件相关规定，签字代表 (全名、职务)经正式授权并代表 (供应商名称、地址）提交包含下述内容的投标文件正本一份、副本一式三份，电子版一份。

(1) 投标函

(2) 开标一览表

(3) 货物简要说明一览表

(4) 按供应商须知要求提供的全部文件和招标文件要求的响应文件。

(5) 我方资格证明文件。

(6) 已交纳投标保证金，金额为                  。

据此函，签字代表宣布同意如下：

(1)所附投标表中规定的投标总价为：              （即：大写金额）；

(2)我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务;

(3)我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；

(4)其投标文件自宣读投标报价之日起有效期为90个日历天；

(5)如果在规定的宣读投标时间后，我方在投标有效期内撤回投标；或入选后未按招标文件中供应商须知规定的向招标代理人交纳足额的中标服务费，我方投标保证金将被贵方没收；

(6) 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

(7)与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                  邮编：

电话：                                  传真：

供应商代表姓名、职务（印刷体）：

供应商名称：                    （公章）

法定代表人或被授权代表签字/盖章：

日期：     年   月   日

## 附件2开标一览表

| 采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购项目编号 |  |
| 投 标 人 |  |
| 投标报价 （人民币） | 小写金额： 。 大写金额： 元。 |
| 交货安装期： |  |
| 质保期限： |  |
| 付款方式是否响应： |  |

法定代表人或被授权代表签字：

投   标   单  位  公  章：

日                    期：

## 附件3分项报价表

供应商名称：           采购项目编号：                             第  页共  页

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| …………………… |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价；

2、单价及总价均为货到项目现场价格，包括货物价格、安装调试价格、安装所有使用的辅材价格、技术培训及支持、进口环节税及内陆运保费等所有费用。

3、若项目中涉及装修、改造等工程内容，其报价内容须单独列明各项清单报价表。

法定代表人或被授权代表签字：

投   标   单  位  公  章：

日                    期：

## 附件4货物简要说明一览表

供应商名称：

招 标 编号：

| 货物名称 | 型号规格及 主要技术参数 | 数量 | 性能说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 相同规格的货物可不重复填写

法定代表人或被授权代表签字：

投   标   单  位  公  章：

日                    期：

## 附件5商务偏离表

供应商名称：        采购项目编号：                               第  页共  页

| 商务条款序号 | 招标文件商务要求 | 投标函商务响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或被授权代表签字：

投   标   单  位  公  章：

日                    期：

## 附件6规格、技术参数偏离表

供应商名称：

招 标 编号：

| 货物名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、不允许将招标文件的内容全文复制到投标文件中；

2、所有技术条款须列明偏离情况，对于有偏离的（包含正、负偏离）必须具体指出技术指标项目，无偏离条款须填写“无偏离”。

法定代表人或被授权代表签字：

投   标   单  位  公  章：

日                    期：

## 附件7供应商为本项目提供的资格证明文件

1、供应商为合法注册的法人、其他组织或自然人，具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照（或事业法人证）、组织机构代码证、税务登记证或统一社会信用代码的营业执照等证明文件，供应商为自然人的提供身份证；

2、供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证；

3、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（提供查询结果网页截图并加盖投标人公章）

注：以上资料均需加盖鲜章。

## 附件8类似项目和相关项目一览表

供应商名称：

招 标 编号：

| 序号 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 完成日期 | 业主名称、联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

法定代表人或被授权代表签字：

投   标   单  位  公  章：

日                    期：

## 附件9类似项目和相关项目情况及案例

供应商名称：

采购项目编号：

| 1 | 合同号 |
| --- | --- |
|  | 合同名称 |
| 2 | 业主名称 |
| 3 | 业主地址（请详细说明业主联系电话及联系人） |
| 4 | 与本项目相类似或相关的项目性质和特点 |
| 5 | 合同身份(注明其中之一) □ 独立承包人 □ 分包人 □ 联合体成员 |
| 6 | 合同总价： |
| 7 | 合同授予时间： |
| 8 | 完工时间： |
| 9 | 合同交货期： |
| 10 | 案例介绍： |

注：每个项目合同须单独具表，提供双方签订的合同复印件加盖公章，无相关证明的项目在评审时将不予确认。

法定代表人或被授权代表签字：

投   标   单  位  公  章：

日                    期：

## 附件10法定代表人授权书

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系注册于  （供应商地址） 的（供应商名称）  的法定代表人，现代表公司授权下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加  （项目名称）编号为                               的投标活动。代理人在本次投标中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

本授权书有效期自开标之日起   天，特此声明。

| 法定代表人身份证复印件 （正面） | 被授权人身份证复印件 （正面） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件 （反面） | 被授权人身份证复印件 （反面） |

注：此授权书的有效期应与投标文件有效期一致

供应商：                            （公章）

法定代表人：                  （签字/盖章）

被授权人：                   （签字/盖章）

## 附件11技术及实施方案

请参照评标方法及采购内容具体制定针对本项目的技术及实施方案。

格式自定

法定代表人或被授权代表签字：

投   标   单  位  公  章：

日                    期：

## 附件12培训计划

1、培训计划

投标人需制定完善的培训计划，培训计划中需要对一般的操作人员与系统管理员分别制定专门的培训计划。

2、培训费用

投标人须提供本方技术人员在培训过程中所发生的师资、教材编写费用，培训费用计入总报价内。培训所需计算机环境、网络环境、场地由业主提供。

3、培训方案

要求投标人提供对培训内容、培训课程、培训时间、培训组织等事项的培训方案

（由投标人自行编写，格式自定。）

法定代表人或被授权代表签字：

投   标   单  位  公  章：

日                    期：

## 附件13售后服务承诺

致：

我公司对参加此次“西安石油大学油气储运专业实验设备购置项目”所提供的货物及服务做出如下承诺（包括但不限于）：

1．售后技术人员情况；

2．应急服务时间安排；

3．售后服务收费标准；

4．免费软件升级年限；

5．其它服务承诺。

法定代表人或被授权代表签字：

投   标   单  位  公  章：

日                    期：

## 附件14 需落实的政府采购政策

供应商若符合第30条“政府采购政策”，可根据政策要求提供相关证明材料，若不符合则无需填写。

# 评标方法

本项目采用综合评分法，总分为100分，具体评分方法如下：

| 评审内容 | 分数 | 评审原则与标准 |
| --- | --- | --- |
| 报 价 | 40分 | 实质性满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价分为满分40分。 其它投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*40 |
| 技术方案 | 35分 | 所投产品、选型、规格指标、功能配置、数量准确，技术资料齐全，产品彩页、配置效果图等，满分12分。 - 所投产品规格指标、功能优，技术资料齐全，得9-12分。 - 所投产品规格指标、功能内容、资料简单，得1-9分。 |
|  |  | 针对本项目提供的新工艺、新材料、新产品，产品的环保性、耐用性、安全可靠性。满分5分。 |
|  |  | 提供详细、完善、科学的技术方案，满分10分。 1.提供详细完善、科学的方案，有针对性且优于采购要求得6-10分； 2.提供的方案不全或内容简单得1-6分。 |
|  |  | 针对本项目有具体的供货组织安排，详细可行的安装方案，时间进度安排合理，确保安全、文明施工，满分8分。 |
| 质量保证及售后服务措施 | 15分 | 配件及辅材货源渠道正常，有质量保障，满分4分。 |
|  |  | 有详细的培训计划和设备交付用户使用后出现故障能提供应急备用设备并立即解决问题的承诺，满分4分。 |
|  |  | 售后服务承诺详细具体，有针对性。售后服务问题能及时处理。提供本地化服务，响应到场时效优，并常驻有售后服务人员（须提供相关证明材料），满分7分。 |
| 业 绩 | 10分 | 提供2016年1月至今同规模同类项目业绩，每提供1分得2分，最高得10分。（以合同复印件加盖公章为准，原件备查） |

2 汇总得分：

评标委员会各评委独立评分，按评审后综合得分由高到低顺序排列，推荐1-3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

3 特殊情况：

得分且投标报价相同的，比较技术得分，此技术得分高者排在前；评委评分超过得分界限或未按照本办法规定时，该评委的该项评分作废，不计入汇总；计算采用插入法，数字均保留二位小数，第三位“四舍五入”。

# 采购内容及要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能循环恒温水浴 | 要求概述： 一体式结构，有加热及制冷两套温度调节系统，可通过操作温控仪对浴温进行设置，仪器将会自动控制浴温，并达到恒温状态，可用作外循环，压缩机制冷。 主要技术参数： - 工作电源：AC(220±10%)V、50Hz； - 浴槽容积：≥10L； - 温度范围：(-10～95)℃；恒温精度：±0.1℃； - 循环水量：≥3.5L/min； - 环境温度：(-10～+30)℃；相对湿度：≤85％； - 外形尺寸：大于等于480mm×330mm×320mm（长×宽×高），桌面式； - 整机功耗：1100W。 | 台 | 2 |
| 2 | 多孔恒温水浴锅 | 要求概述： 一体式结构，双列八孔位加热，抗腐蚀性强，控温精度高，数显仪表可定时，带排水孔、隔水承载架、不锈钢可调盖圈、盖板。 主要技术参数： - 工作电源：AC(220±10%)V、50Hz； - 温度范围：(室温～100)℃；恒温精度：±0.1℃； - 环境温度：(-10～+30)℃；相对湿度：≤85％； - 工作室尺寸：≥700mm×350mm×200mm（长×宽×高），加高桌面式； - 整机功耗：≥1800W。 | 台 | 2 |
| 3 | 克利夫兰开口闪点试验器 | 要求概述： 仪器结构及技术参数要求完全满足GB/T 3536-2008《石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法》所规定的测试要求。加热功率连续无级可调，参数设置方便。 主要技术参数： - 工作电源：AC（220±10%）V、50Hz；加热装置：电炉加热，无明火，防爆，功率（0∼600）W连续可调，最高加热温度400℃； - 温度控制：单片机温度控制，升温速率符合GB/T 3536-2008标准要求； - 温度显示：液晶屏显示各种温度参数，显示值（0～400）℃，精度0.1℃； - 划扫装置：自动扫划；温度传感器：PT100铂电阻温度传感器； - 点火装置：①引火源：丁烷气、液化石油气或其它民用可燃气；②喷口孔径：约0.8mm； - 环境温度：(-10∼50)℃；相对湿度：≤85%；整机功耗：1300W； - 外形尺寸：大于等于380mm×440mm×375mm（长×宽×高、含传感器）。 | 台 | 2 |
| 4 | 石油产品水分试验器 | 要求概述： 仪器结构及技术参数要求完全满足GB/T 8929-2006《原油水含量的测定 蒸馏法》规定的要求设计制造的，适用于按GB/T 8929-2006标准规定的试验方法测定原油中的水分含量。双联式结构，可同时进行两只试样的平行试验。 主要技术参数： - 加热电炉：加热功率1000W×2；功率连续、可调，数显； - 仪器配置及主要配件： ①蒸馏烧瓶：1000ml，配有24/39锥形磨口圆底玻璃烧瓶；②接收器：最小刻度值0.05ml，带有24/39锥形磨口；③冷凝管：长400的直管冷凝管；④干燥管：装有自指示干燥剂的干燥管，放置在冷凝管的顶部；⑤喷雾器：用于向下洗涤冷凝管的内管；⑥尖状小工具：黄铜/青铜制成，或是带有聚四氟乙烯尖头的钢制刮具；⑦立柱：不低于1000mm。 | 台 | 8 |
| 5 | 闭口闪点试验器 | 要求概述： 仪器结构及技术参数要求完全满足GB/T 261-2008所规定的测试要求；加热功率连续无级可调，参数设置方便。 主要技术参数： - 工作电源：AC(220±10%)V， 50Hz；加热装置：①炉体为碳化硅材料，功率为600W电热丝；②加热功率从0～600W可调； - 试样升温速率：A步骤：（5～6）℃/min；B步骤：（1～1.5）℃/min；自动控制； - 电动搅拌装置：①搅拌电机（BYGH101步进电机）；②传动方式：硬轴联结；③搅拌叶片规格：8mm×40mm； - 搅拌速度：符合GB/T 261-2008标准要求；①(90～120)转/分，适用于试验步骤A；②(250±10)转/分，适用于试验步骤B； - 引火装置：①引火源：液化石油气、丁烷气或其它民用可燃气；②引火器孔径：(0.7～0.8)mm；测温度探头：Pt100 - 环境温度： ≤35℃；相对湿度： ≤85％；整机功耗：不大于650W； - 外形尺寸：大于等于360mm×440mm×380mm（长×宽×高）。 | 台 | 2 |
| 6 | 原油含蜡量测定仪 | 要求概述： 仪器结构及技术参数要求完全满足SY/T 0537《原油中蜡含量测定法》和SYT 7550-2012《原油中蜡胶质沥青质含量的测定》所规定的测试要求。 主要技术参数： - 吸附装置：不锈钢浴槽，数显温控仪自动恒温。控温点可以任意调节水浴内置循环泵，与吸附装置相连，可以保持温度控制在要求范围之内，水浴上盖有两个加热入口，可以加热玻璃容器。 - 两槽四孔不锈钢浴槽，数显温控仪自动恒温。控温点可以任意调节，并带有恒温浴搅拌装置，提高控温精度。两槽冷浴恒温范围：室温～-40℃，温度波动小于±0.5℃，精度：±0.1℃，控温点可以任意调节，互不影响。 - 带有双电机搅拌装置用于搅拌试样，搅拌速度可调。过滤装置内置在浴槽中，可以让试样在过滤过程中保持低温不变，吸滤瓶带有吸滤泵方便与吸滤。采用G3砂芯过滤漏斗，真空泵负压吸提方式过滤试样。 | 台 | 1 |
| 7 | 石油沥青四组分试验器 | 要求概述： 仪器结构及技术参数要求完全满足NB/SH/T 0509-2010 《石油沥青四组分测定法》和JTG E20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中T0618-1993《沥青化学组分试验(四组分法)》规定的实验要求。 主要技术参数： - 加热炉：①电热器功率范围： 100W～1000W，无级可调；②外形尺寸：大于等于270mm×160mm×115mm（长×宽×高）；③整机功耗：不大于1200W。 - 底座和立柱：底座尺寸大于等于：345mm×210mm；立柱总高不低于：1120mm。 - 仪器配置及主要配件： ①沥青抽提器：球形冷凝器及100mL抽提器；②玻璃吸附柱：外面带夹套，热水循环保温；③磨口锥形瓶：250mL；④量筒：20mL、50mL、100mL；⑤硅胶：细孔、粒度0.42mm～0.15mm（40目～100目）；⑥定量滤纸：中速，Φ110mm～125mm。 | 套 | 6 |
| 8 | 剥离力试验机 | - 可进行拉力、压力、剥离、撕裂、离心力等测试；可同时显示力量及变形量；内建公、英制单位，可任意切换；快拆式接头，能使用各种不同夹具。 - 全电脑触摸屏操作，可进行机台控制、数据分析、打印报表等功能； - 传动方式：精密滚珠丝杆，具防尘套，保护螺杆，增加使用寿命、精度； - 硬件安全保护：上、下极限、紧急停止钮保护。 - 动态保持功能，机器可以设置一个力，保特多长时间。在这个时间内会动态的保持这个力拉或压。力量在2%以内变动；自动定力量取点和定变形取力.可同时设置6个点取力或6个力量取点。剥离强度可设置区间自动计算平均值、最小值和最大值。可通过预警力来自动找测试产品位置。可设置自动回位。试验速度可调。 - 配有数据处理软件，通过数据线同电脑连接。可出各种力和时间、力和位移的曲线图；可实现拉伸、压缩、弯曲、剥离、剪切、撕裂、刺破、顶破、出弹性模量数据。 - 力单位：g/kg/n/ldf/t； - 测力分辨率：1/10000（例如200kg÷10000 = 0.02kg）；2KG(分辨率0.0002）、5KG(分辨率0.0005）、10KG(分辨率0.001）、20KG(分辨率0.002）、50KG(分辨率0.005）、100KG(分辨率0.01）、200KG(分辨率0.02）500KG(分辨率0.02） - 测力精度：<±1％； - 位移分辨率：0.01MM - 试验速度：试验速度：0.5-500mm/min； 进程：0.5/1/5/10/50/100/150/200/250/300/500 mm/min； 返程：0.5/1/5/10/50/100/150/200/250/300/500 mm/min； - 试验行程：900mm（不配夹具时），配标准夹具后790MM； - 带小型打印机； | 套 | 2 |
| 9 | 透反射偏光显微镜 | - 镜体：Y 型镜体，采用全金属高压模铸而成，具有优异的稳定性与刚性。镜架上设计有工具存放装置（便于存放工具），镜架后侧设计有安全提手，方便移动显微镜。 - 观察筒：30度倾斜，无限远铰链式三通观察筒，带偏光补偿功能，在调节瞳距时，保证带尺目镜十字丝方位不变； - 目镜：高眼点大视野平场目镜PL10X，视场直径不小于22mm；其中一只带单刻度十字分划板； - 物镜： （1）平场无限远长焦距消应力物镜5X，数值孔径≥0.15，工作距离≥10.5mm； （2）平场无限远长焦距消应力物镜10X，数值孔径≥0.30，有效工作距离≥10.0mm； （3）平场无限远长焦距消应力物镜20X ，数值孔径≥0.45，有效工作距离≥4.0mm； （4）平场无限远长焦距消应力物镜50X ，数值孔径≥0.55，有效工作距离≥7.9mm； （5）平场无限远消应力物镜40X（透射用），数值孔径≥0.6，有效工作距离≥0.36mm； - 转换器：内定位五孔物镜转换器 - 中间镜组：内置检偏镜，可90°旋转，精度精度6′带锁紧装置，可移出光路；勃氏镜切换转盘，焦距可调，中心可调；带补偿器插槽。 - 起偏镜组：与聚光镜连接在一起，可360°旋转，可移出光路； 可锁紧。 - 补偿器：λ波片，φ18 毫米，一级红，光程差551nm；λ/4波片，φ18 毫米，一级灰白，光程差147.3nm；石英楔子，12X28mm，可连续产生Ⅰ-Ⅳ级干涉色。 - 调焦机构：透反两用机架，低手位粗微同轴调焦，粗调行程30mm，微调精度0.002mm，带有防止下滑的松紧调节装置和随机式限位装置。 - 载物台：旋转金属工作平台，表面石墨喷涂、防腐耐磨，直径160 mm, 360°旋转锁紧定位，格值1°，精度6'。 - 聚光镜：摇出式消色差聚光镜，N.A=1.2，带起偏镜组，360°旋转。 - 反射照明系统：自适应宽电压 100V-240V，反射灯室，卤素灯12V50W，预置中心，柯拉照明，带可变视场光阑，含LBD滤色镜组，带插拔式起偏镜组。 - 透射照明系统：自适应宽电压 100V-240V，透射灯室，卤素灯12V50W，预置中心，柯拉照明，带可变视场光阑连续可调。 - 附件：高精度0.01mm测微尺、色温转变滤色片、物镜中心调节扳手。 - 成像系统： 索尼芯片，500万像素彩色，USB3.0，2/3″靶面，G光灵敏度：1146mV with 1/30s，Global Shutter（全局快门） 配套专业图像分析软件。 - 所采用零部件和生产过程，需对有害物质过程管理进行严格控制，符合中华人民共和国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》（令第32号）的要求，提供第三方出具的证明材料。 | 台 | 1 |
| 10 | 气相色谱仪 | - 2台气相色谱仪需配备不同的检测器和进样方式，能满足原油及石油产品中烃类化合物的全烃分析； - 内设独立的连接线程，具有以太网通信接口、内置IP协议栈，可组成局域网、互联网实现远距离数据传输； - 配备NETChrom®或其它工作站，可支持多台色谱仪同时工作，实现数据处理以及反控； - 模块化设计、便于升级； - 加载EPC技术进行气路控制；实现气路故障自我保护、自动点火、熄火重点、自动开启气路，达到一键启动； - 设计定时启动程序，可完成气体、液体样品的在线分析（配备进样部件）；系统设计自动进样器口，内置多款驱动程序，可随时加载自动进样器； - 界面显示：真空荧光屏；程序升温：8阶；外部事件：6路；辅助控制输出：2路； - 温控区域：8路；支持双柱箱、双后开门； - 温控范围：室温4℃～450℃；增量：1℃；精度：±0.01℃；升温速率：0.1～80℃/min； - 检测器：FID、TCD、ECD、FPD和NPD检测器，满足复杂的样品分析；至少3个（同时安装）； - 进样方式：填充柱、毛细管分流/不分流进样系统（具有隔膜清扫功能）、六通阀进样、自动顶空进样任选；可选配自动/手动气体进样阀、顶空进样器、热解析进样器、裂解炉进样器、甲烷转化炉等； - EPC/EFC工作模式：2种 恒流模式、恒压模式 - EPC/EFC工作气体：5种 氮气、氢气、空气、氦气、氩气 - EPC/EFC控制流程：压力：0～0.6MPa 流量： 0～100mL/min或0～500mL/min（空气） - EPC/EFC控制精度：压力：0.01KPa：流量：0.01mL/min - 压力传感器：准确度：满量程的＜±2% 重现性：＜±0.05KPa 温度系数：＜±0.01 KPa/℃ 量程：0～0.6MPa - 流量传感器：准确度：满量程的＜±5% 重现性：＜±0.5KPa （满量程） 量程：0～500mL/min； - 启动进样方式：手动、自动任选。 | 台 | 2 |
| 11 | 氮氢空气体发生一体机 | 要求概述： 能产生氮气、氢气、空气的三位一体机；提供至少两台气相色谱仪的检测器供气需求。 主要技术参数： - 纯度（相对含氧量）：氮气：99.999%；氢气：99.999%；空气：无油三级； - 工作压力：氮气：0~0.4MPa；氢气：0~0.3MPa；空气：0~0.4MPa； - 流量/min：氮气：0-300ml/min；氢气：0-300ml/min；空气：0-2L/min； - 电源电压：交流220V，50Hz； - 环境温度：0-40℃；相对湿度<85%； - 压力流量均可调。 | 台 | 1 |
| 12 | 热重分析仪 | - 主要用于考察在程序控制温度下测量原油及石油产品的质量与温度变化的关系。 - 温度范围：室温~1150℃ - 温度分辨率：0.01℃ - 温度准确度：±0.01℃ - 温度重复性：±0.01℃ - 炉体保温层壁厚：高于40mm - 三组测温传感器：样品温度、炉壁温度、仪器内部环境温度； - 升温速率：1～80℃/min；冷却时间: 15min(1000℃~100℃)； - 天平测量范围：1mg～2g；恒温时间0～300min 任意设定； - 升降式炉体。重量范围：可扩展至30g； - DSC量程：0～±500mW；DSC解析度：1μW；DSC精度：±0.1μW；噪声：0.01uw； - 恒温时间：0～300min（任意设定） - 测温系统：多组传感器实现全方位测温，一组实时显示主机内部温度，一组监控炉内样品温度，一组显示环境温度；托盘传感器：采用具有耐高温，抗氧化，耐腐蚀金属镍镉合金；加热炉丝：耐高温，抗氧化，耐腐蚀的高纯度镍镉合金； - 显示方式：24bit色，7寸LCD触摸屏显示，可实时显示仪器的状态和参数； - 气氛：惰性、氧化性、还原性、静态、动态； - 气氛装置：内置气体流量计，包含两路气体切换和流量大小控制； - 联合控制装置：独立电源供电，循环散热部分和主机分开，减少热量和振动对微热天平的影响，且炉体根据客户要求跟换炉体； - 样品仓结构：采用上开盖式结构，操作方便； - 数据接口：标准USB接口； - 软件：采用32bit ARM处理器 Cortex-M3内核。24bit 四路采样AD对DSC信号及TG信号和温度T信号进行采集。供电及水域循环部分，单独用8bit 单片机进行单独控制，使主机和冷却部分分开，互相不干扰，但两者又紧密连接，冷却部分接受主机的控制。智能软件自动记录TG曲线进行数据处理、打印实验报表。 | 台 | 1 |
| 13 | 傅立叶变换红外光谱仪 | - 主要用于对原油及石油产品进行定性和定量分析； - 光谱范围：7800cm-1~350cm-1 - 分辨率: 优于1.0cm-1 - 波数重复性：优于0.1cm-1 - 波数准确度：优于1.0cm-1 - 透光率精度：≤0.5 T%； - 信噪比：优于30000:1（P-P值）； - 数据传输接口：USB 2.0（兼容USB 3.0） ； - 电源：AC100-240V，50/60 Hz ； - 检测器：采用ZnSe密封的高灵敏度进口DLATGS检测器；分束器：采用ZnSe材质的进口分束器，环境下适应性强，不易潮解；窗片：样品仓侧壁上的通光孔采用进口ZnSe窗片密封，高透光； - 反射镜：干涉仪中2只反射镜需全部采用进口中空全粘接镀金角锥，具有极高的反射率和角度精确度； - 光源：进口高能量、高效率、长寿命空气冷却陶瓷光源； - 激光器：高精度和高稳定性的VCSEL激光器； - 带自动保护提醒装置，采用带有防潮膜的分束器以及90mm×50mm×18mm的超大容量可再生的干燥剂盒。可视变色窗口，便于观察及更换分子筛。且湿度观察窗采用7度前倾设计，符合人体工程学原理，更易于观察； - 样品仓尺寸大于等于：190mm×150mm×160mm - 计算机软件兼容性：兼容Windows 7、Windows 10等； - 红外控制及分析软件：软件至少包括：全功能谱图处理、数据转换、多组分定量等操作软件；曲线分峰拟合软件；H20/CO2自动补偿软件；自检软件；宏程序软件，吸光度透过率转换；ATR及高级ATR校正；KK转换；标峰、差谱（谱图四则运算）、平滑及高级平滑，基线校正，谱图显示及隐藏功能，线性化功能；Y轴归一化功能，QC比较功能，独立的基础解析功能，二维相关红外功能；软件同时具有GB∕T 21186-2007国家标准校准功能和JJF 1319-2011红外校准规范校准功能；支持自定义格式，CSV,SPA,DPT,TXT等等十几种格式；支持波数cm-1和波长um任意切换。 - 谱图库：软件自带常规标准图谱库（22万张标准图谱），除提供多种专业红外图谱库，满足常规检索外，用户可自定义新的谱库，可自行添加维护。含数据的审计追踪功能及实验员的登录权限控制系统，电子签名功能（能在数据库快速找到每个操作人员的所有数据）及自动建立数据库（在已有数据库数据存储满的情况下自动建立新的数据库，不会覆盖之前已保存数据）等功能； - 压片机：手动液压，0-24吨，不漏油，不掉压；打压过程中，不能出现侧翻现象； - 压片模具：直径13mm，厚0.1-0.5mm，不需脱膜，带有配套插板； - 玛瑙研钵：直径70mm，耐磨、抗腐蚀；含研磨棒； - KBr光谱纯：碎晶，边长2-4mm，透过率大于90%，无杂峰； - 可拆液体池：KBr窗片，怕水，波长7000-400cm-1 各种厚度垫片；（含直径25*4窗片一对）。 | 台 | 1 |
| 14 | 差式扫描量热仪 | - 主要用于测量原油及石油产品的多种热力学和动力学参数，例如比热容、析蜡点、反应热、转变热、相图、反应速率、结晶速率等。 - DSC量程：0～500mW； - 温度范围：双向控制温度(-100℃) ~600℃~ (-100℃）液氮制冷（需配液氮罐）； - 升温速率：1~80℃/min；降温速率：1~20℃/min；温度分辨率：0.1℃；温度波动：±0.1℃；温度重复性：±0.1℃； - DSC噪声：0.01μW；DSC解析度：0.01μW；DSC精确度：0.01μW；DSC灵敏度：0.01μW； - 控温方式：升温、恒温、降温（全程序自动控制）；曲线扫描：升温扫描&降温扫描；气氛控制：仪器自动切换； - 显示方式：24bit色 7寸 LCD触摸屏显示；数据接口：标准USB接口； - 参数标准：配有标准物质，带有一键校准功能，可自行校正温度和热焓。 | 台 | 1 |
| 15 | 数字型雷诺实验仪 | - 内置智能微电脑型巡回检测；3通道模拟量输入（温度、流量和雷诺数），1级精度巡回电测实时数显，美国进口0.5级精密传感器。-25～+80℃电子数字温度计。流量和雷诺数电测实时巡回显示与手测功能并存，实验多功能，可相互校验、比对传统与现代量测方法；计算机型实验桌，自循环供水系统，低噪环保型水泵，有机玻璃蓄水箱与恒压供水器。配稳压进口装置的实验管道，节能型LED平面衬托光源，有色水电动供水、加浓装置及及实验结束时对有色水供水的软管、注射针等系统自动排水保洁装置，特种色水药剂（能延时消色，环保，可自循环）。 - 定量测量实验——测定上临界与下临界雷诺数，结果符合：Re下临=2000~2300； - 定性分析实验——观察层流与湍流（紊流）两种流态； - 设计性实验——结合量纲分析法进行实验研究，用管道实验测定明渠下临界广义雷诺数； - 高教社出版的教材，提供实验报告测试样本（可作调试验收标准）。 | 台 | 1 |
| 16 | 数字型泵特性综合实验系统 | - 规格及功率：规格及功率：1500×550×660，220V，600W； - 定量测量实验——测定增压泵的去qv0～H0、qv0～N0、qv0～η0特性曲线。 - 定量测量实验——双泵串联和双泵并联情况工作特性及特性曲线。 - 定性分析实验——演示超吸程下空化现象等。 - 主要配置：进口0.5级精密传感器4只，实时数显1级精度电测流量仪1台、电测压力仪2台、电测真空压力仪1台、智能型功率表1台；数显光电转速测量仪1台，精度0.1%；计算机型实验桌，自循环供水系统，特别选型的不锈钢离心泵性能稳定，单泵最大吸程Hs=7~8m，扬程18m，PPR实验管道、铜球阀等串并联管网；有机玻璃水箱、PPR管路、不锈钢泵均安全稳定不易生锈。 - 专用文丘里流量计可精确测量流量，进出口压力、流量均实时数显，测读直观。非接触式光电转速测量仪，使用安全便捷。 - 高教社出版的教材，能自动绘制泵特性曲线的实验数据处理软件等； - 双泵串联和双泵并联情况工作特性及特性曲线、超吸程下空化现象、断裂工况等实验，拓展实验——断裂工况实验。 | 台 | 2 |
| 17 | 数字型沿程阻力综合实验仪 | - 能完成管道沿程阻力系数的量测和应用气—水压差计测量压差； - 通过实验能加深理解圆管层流和紊流的沿程损失随平均流速变化的规律； - 能测定管道沿程沿程摩阻系数λ，可测绘λ～Re曲线。 - 用以训练测量管流沿程阻力系数和利用气一水压差计测量小压差及利用电测仪测量压差的技术。 - 实验研究园管层流和紊流的沿程损失与平均流速的定量关系。 - 可供测定不锈钢管的当量粗糙度实验及其他数项定性，定量实验． - 配置教学专用智能微电脑型巡检仪，湍流区流量与压差电测实时循环电测显示； - 温度、湍流区域流量与测压管压差3路模拟量输入，1级精度实时数显，精密传感器； - 开关层流测压计的专用电磁水阀，电控自动打气排水装置； - 配置作用水头达18米的自循环供水系统，该系统包括全不锈钢自动水泵，激串式稳压器双稳压型的特种稳压装置，有机玻璃蓄水箱； - 层流手测配置有滑尺与校准镜面的可调式倒U型测压管压差计，测压管液面波动小于0.5mm； - -25～+80℃电子数字温度计；计算机型实验桌； - 提供实验报告测试样本。 - 多通道巡回检测（包括3路温度、湍流区域流量与测压管压差的模拟量输入检测），压力巡回电测实时数显，经重量法标定误差1%FS，精密传感器； - 开关层流测压计的专用电磁水阀，实验结束，自动对实验管道、调压筒、测压计等多路积水处进行打气排水装置，无积水； - 实验管道为不锈钢制作，管道特性持久稳定；管道的测压断面采用专门均压环技术，测孔内壁经特殊处理，消除了毛刺； - 规格及功率：1600×550×1300，220V，300W。 | 台 | 1 |
| 18 | 表面粗糙度测定仪 | - 测量参数：Ra、Rz、Rq, Rt, Rp, Rv, R3z, R3y, RzJIS, Rsk, Rku, Rsm, Rmr；测量范围：Ra、Rq: 0.005μm ～16μm；Rz、R3z、Ry、Rt、Rp、Rm: 0.02μm～160μm；Sk: 0～100%；S、Sm：1mm；tp：0～100% - 示值精度：0.001；示值误差：±（7-10）%；示值变动性：＜6%； - 测量轮廓：粗糙度，波纹度，原始轮廓；图形：支撑率曲线，粗糙度轮廓，直接轮廓 - 滤波方式：RC、PCRC、Gauss、ISO13565四种；取样长度：0.25mm, 0.8mm, 2.5mm - 评定长度：1L~5L可选（L为取样长度）；最大驱动行程长度：17.5mm/0.7inch；最小驱动行程长度：1.3mm/0.052inch； - 内部存储能力：100组原始数据；外部输入/出接口：USB；电源：内置锂离子充电电池/外接电源适配器； - 外形尺寸：158×63.5×46mm；主机重量：300g； - 测量原理：位移式差动电感；触针：天然金刚石，90锥角，5μm针尖半径；测力：＜4mN；导头：硬质合金，滑行方向半径40mm - 滑行速度：lr=0.25, vt=0.135mm/s； lr=0.8, vt=0.5mm/s； lr=2.5, vt=1mm/s；返回 vt=1mm/s。 | 台 | 1 |
| 19 | 多功能工具箱 | - 多功能五金工具箱，不低于108件套装； - 包含但不限于：卷尺、美工刀、活动扳手、手电筒、尖嘴钳、老虎钳、剥线钳、管钳、羊角锤、数显测电笔、螺丝、塑料膨胀螺丝、L型六角扳手、石工钻头、转接头、棘轮螺丝批旋柄、螺丝批头、精密批头、手工锯、套筒、绝缘胶带、万用表、起子、水平尺、锂电钻（含钻头）。 | 套 | 8 |
| 20 | 耐腐蚀可视化微型测量器 | 要求概述： 耐腐蚀、耐温、耐压、可视化微型测量装置，为满足观察带温带压测量实验过程中的现象，根据用户需求设计定制加工。 主要技术参数： - 整体304数控加工成型，两侧带石英视镜，夹套，顶部螺纹配进样口及2个阀门； - 阀体316材质，高压力锥形和双卡套连接，V形阀杆尖，6000psi，耐温300℃以内，6mm转1/8卡套接头； - 10*1外螺纹转6mm双卡套连接； - 耐压：不低于2.5Mpa；耐温：不低于300℃。 - 根据用户需求设计图纸后加工定制。 | 套 | 1 |
| 21 | 旋转蒸发仪 | 要求概述： 主要用于减压条件下连续蒸馏易挥发性溶剂。 主要技术参数： - 主机：电子无极调速，0~130转/分，电动升降，0~150mm；可在0~45°范围内任意倾斜； - 旋转瓶容量：50~2000ml； - 冷却器：立式，夹层有加冰容器，附阀门式加料管，供连续加料； - 温度：室温~99℃，自动控制，数字显示； - 加热锅：方形复合锅，方形透明罩，防爆、防溅、防污染； - 蒸发管道：聚四氟乙烯，加垫氟橡胶密封圈，保持高真空度；主要金属部位：耐腐蚀不锈钢； - 输入功率：1000W；电压：-220V/50HZ - 含配套使用的真空泵一台。 | 套 | 1 |
| 22 | 电导率仪 | - 彩色触摸屏，导航式操作；支持电极管理功能，最多可管理5支电导电极，每支电极可保存20套校正记录；支持电极校正功能，用户可以校正电极常数或TDS转换系数；支持智能变频，一支电极即可覆盖0-200 ms/cm常用测量范围；支持USB、RS232连接PC、串口打印机；允许打印输出测量结果。 - 测量参数：电导率、电阻率、TDS、盐度、温度 - 测量范围： 电导率：0.055μS/cm～199.9mS/cm；基本误差：±0.5%FS 电阻率：5.00Ω·cm～18.25MΩ·cm；基本误差：±0.5%FS TDS：0.000mg/L～100g/L；基本误差：±0.5%FS 盐度：0.00～8.00%；基本误差：±0.1% 温度：-5.0～135.0℃；基本误差：±0.3% - 电源：电源适配器，输入：100-240VAC，1.35A；输出：24VDC，3A | 台 | 1 |
| 23 | 分光光度计 | 主要技术参数： - 波长范围：325nm～1000nm；光谱带宽：4nm；杂散光：≤0.5%T（360nm） - 波长准确度：±2nm；波长重复性：1nm - 光度范围：－0.301A～3A - 透射比准确度：±0.5%T；透射比重复性：±0.2%T；透射比范围：0.0-125%T - 浓度显示范围：0-9999 - 稳定性：≤±0.003A/h - 数据输出方式：配有RS232通讯接口 | 台 | 2 |
| 24 | 蒸馏水器 | 要求概述： 根据国家标准，采用自来水加热方式，通过循环水冷凝制取蒸馏水，为实验室进行正常的实验教学提供蒸馏水。 主要技术参数： - 不锈钢电加热，密封性能良好，需有效防止蒸汽外泄；抗腐蚀、耐老化、操作方便； - 液位自动控制；缺水报警、缺水断电、缺水恢复； - 出水量：10L/h；功率：不高于5KW； - 含进水管、排水管、蒸馏水桶。 | 套 | 3 |
| 25 | 电热鼓风干燥箱 | - 内胆尺寸：不低于700×600×800mm；置物架：两层； - 电源电压：220V，50Hz； - 温度范围：室温~200℃（不低于200℃）； - 控温精度：±1℃；跟踪报警：±5℃； - 内胆材质：不锈钢； - 定时范围：0~9999min； - 控制面板：液晶/触摸屏控制，带温度校准、定时功能； - 带钢化玻璃视窗、排风口。 | 台 | 2 |
| 26 | 中央实验台 | - 全钢结构中央实验台：2600×1500×800mm（长×宽×高）； - 台面：不低于12.7mm厚的实芯理化板，防酸碱耐腐蚀，耐高温，耐磨，耐刮刻，易于清洁； - 门板：18mm厚优质三聚氰胺板防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐腐蚀等； - 台下两边柜体一边三抽屉一边双层单开门，抽屉带铝合金扣手和锁，柜门带扣手和磁吸； - 框架：冷轧钢管，表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性好； - 滑轨：有；地脚：高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀； - 方凳：每个实验台带8张方凳；方凳尺寸：400×300×450mm（长×宽×高）； - 双层加厚钢玻试剂架（1500×400×700mm、长×宽×高）、滴水架；试剂架含4个5孔插头，220V 10A、16A各2个； - 水槽：（500×400×300mm、长×宽×高），一高两低三个水龙头；含水电安装。 | 套 | 10 |
| 27 | 铁皮文件柜 | - 双开门铁皮玻璃柜； - 规格：1800×900×400mm； - 带滑动轮。 | 套 | 10 |
| 28 | 气瓶柜 | - 全钢加厚、耐腐蚀、耐高温、耐划耐刮气瓶柜； - 尺寸：1800*900*500mm；可存储正常的2个40L钢瓶； - 带报警器，可感应气体泄漏并报警告知，自动排风； - 带脚踏、气瓶固定链、安全可视窗。 | 套 | 4 |
| 29 | 气体钢瓶 | - 压缩气体钢瓶；含减压阀； - 工作压力：15MPa；容积：40L； - 高度：1450±5mm；直径：219±5mm； - 含氮气、氢气、氧气、氦气各两瓶。 | 套 | 8 |

注：1、投标时须提供所投标设备图片及技术资料。

2、乙方于合同签订后60天内完成货物安装调试并交付使用。安装地点：西安石油大学石油工程学院指定地点，所有产生费用乙方负责。

3、乙方提供的设备质保期限1年（从安装完成经甲方验收合格之日算起）,终身维护。质保期内乙方接到甲方反映电话后，2小时内响应，24小时内派技术人员到现场，72小时解决问题，如出现超过72小时未维修好，乙方应向甲方提供同类新产品替代，以保证甲方的正常使用。质保期外，乙方只收取材料费。安装调试后，乙方免费为甲方提供现场操作培训，通过培训使用户人员了解设备工作原理，熟悉设备的安装及使用、维护方法，掌握各种设备的初始化及故障诊断、定位和排除技能。

4、设备安装调试完毕验收合格后，我校支付合同总价款的95%，合同总价款的5%作为质保金，待设备正常使用满一年且无质量问题后无息付清。